## SCALAMOBIL LPF 010722
ALBER SCALAMOBIL
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN |  |  | GUL = ANBEFALET KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT = (MAX 120 KG) | KG
MONTERING PÅ MANUEL KØRESTOL |  |  |  | HUSK: ANVENDELSE AF SCALAMOBIL KRÆVER QR DRIVHJUL
_____ PRODUKTNAVN
_____ FABRIKANT
_____ SÆDEBREDDE
_____ SÆDEHØJDE
PLACERING PÅ DRIVHJUL
| p | BAGTIL
| p | MIDTFOR
| p | FORTIL
LEDSAGERBREMSE
| p | JA
| p | NEJ
VARENR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
TRAPPEMASKINE
1520415 | p | SCALAMOBIL S35
1520417 | p | SCALAMOBIL S36 (MED INTEGRERET SÆDE)
1521111 | p | SCALAMOBIL S38 (MED EKSTRA KLATREHØJDE)
MONTERINGSBESLAG
| p | MONTERINGSBESLAG (VARENR. AFHÆNGER AF STOL)
| p | MONTERINGSBESLAG SPECIALTILPASNING AF BOLTPLACERING (VARENR. AFHÆNGER AF STOL)
| p | MONTERINGSBESLAG SPECIALTILPASNING AF BOLTPLACERING S30 SB40 (VARENR. AFHÆNGER AF STOL)
| p | MONTERINGSBESLAG SPECIAL (VARENR. AFHÆNGER AF STOL)
SCALAPORT
1520414 | p | SCALAPORT X7 - BESTIL OGSÅ HOVEDSTØTTE MED CLIPS (1520455)
1520455 | p | HOVEDSTØTTE MED CLIPS
1490526 | p | ADAPTERKIT TIL RYGRØRSBESLAG FOR RYGBREDE 25-35 CM
SCALACHAIR
1457912 | p | SCALACHAIR X3 SAMMENKLAPPELIG
1457913 | p | SCALACHAIR X3 FAST
1457914 | p | HOVEDSTØTTE FOR SCALACHAIR X3
1457806 | p | TILPASNING AF X3 RAMME FOR BRUG PÅ S28
TILBEHØR
1456850 | p | SKUBBEHÅNDTAG TIL SCALACHAIR X3
1520389 | p | BATTERIPAKKE TIL S35 (1 STK. BATTERI I KASSE)
1519809 | p | LADER
1456343 | p | HOFTESELE - ANVENDES KUN SAMMEN MED SCALACHAIR X3 - BESTIL OGSÅ FORLÆNGERSELE 1549220
1549220 | p | FORLÆNGERSELE - BESTILLES SAMMEN MED HOFTESELE 1456343
1456345 | p | 4-PUNKTSSELE
1520413 | p | LADER TIL BIL (SCALAMOBIL, E-FIX OG VIAMOBIL)
1489339 | p | ANTITIP FOR SCALAMOBIL - ANVENDES I MONTERINGSBESLAG NÅR SCALAMOBIL IKKE ER MONTERET
MONTERING
1515428 | p | MONTERING VED LEVERING PÅ NYKØBT INVACARE STOL (INVACARE STOL OG SCALAMOBIL KØBT PÅ SAMME ORDRE)
1515429 | p | MONTERING VED LEVERING PÅ EKSISTERENDE STOL ("GAMMEL" INVACARE STOL ELLER STOL FRA ANDEN FABRIKANT)
HMI-NR.
SCALAMOBIL S35 63365
SCALAMOBIL S38 88827
KUNDENR.:
EAN-NR..
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
ALBER HJÆLPEMOTORER
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF ALBER SCALAMOBIL 010722
DANMARK
OPDATERET 01.07.2022