## SMOOV O10 LPF 010722
ALBER SMOOV O10
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN
|  | BRUGERVÆGT = (MAX 140 KG) | KG
MONTERING PÅ MANUEL KØRESTOL
_____ PRODUKTNAVN
_____ FABRIKANT
_____ SÆDEBREDDE
_____ SÆDEHØJDE
VARENR.: |  | VAREBESKRIVELSE: | HMI-NR.:
DRIVAGGREGAT
1592898 | x | SMOOV ONE O10 10 KM/T INKL. KONTROLENHED | 115294
MONTERING PÅ KÜSCHALL K-SERIES M/ALU-RAMME & STANDARD AKSEL
1593073 | p | MONTERINGSBESLAG TIL FASTFRAMME KØRESTOL, HJULAKSELDIAMETER Ø = 30 MM
1593038 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, Ø = 30 MM
MONTERING PÅ KÜSCHALL K-SERIES 2.0 MED STANDARD AKSEL
1593073 | p | MONTERINGSBESLAG TIL FASTFRAMME KØRESTOL, HJULAKSELDIAMETER Ø = 30 MM
1594343 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, FORLÆNGET
MONTERING PÅ KÜSCHALL CHAMPION
| p | AFHÆNGER AF MÅL MELLEM HJULAKSLER & KONFIGURATION
MONTERING PÅ ACTION3NG SB = 40,5 CM (HJULAKSELAFST. = 32 CM)
1593058 | p | MONTERINGSBESLAG/AKSELRØRSADAPTER TIL FOLDBAR KØRESTOL, SÆDERAMME 32,5 - 34,5 MM
1593123 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, Ø = 22 MM
MONTERING PÅ ACTION3NG SB = 45,5 CM (HJULAKSELAFST. = 37 CM)
1593056 | p | MONTERINGSBESLAG/AKSELRØRSADAPTER TIL FOLDBAR KØRESTOL, SÆDERAMME 36,5 - 38,5 MM
1593123 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, Ø = 22 MM
MONTERING PÅ SPIREA4NG SB = 38 CM (HJULAKSELAFST. = 29,5 CM)
1593053 | p | MONTERINGSBESLAG/AKSELRØRSADAPTER TIL FOLDBAR KØRESTOL, SÆDERAMME 28,5 - 30,5 MM
1593123 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, Ø = 22 MM
MONTERING PÅ SPIREA4NG SB = 40,5 CM (HJULAKSELAFST. = 32,5 CM)
1593058 | p | MONTERINGSBESLAG/AKSELRØRSADAPTER TIL FOLDBAR KØRESTOL, SÆDERAMME 32,5 - 34,5 MM
1593123 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, Ø = 22 MM
MONTERING PÅ SPIREA4NG SB = 43 CM (HJULAKSELAFST. = 34,5 CM)
1593055 | p | MONTERINGSBESLAG/AKSELRØRSADAPTER TIL FOLDBAR KØRESTOL, SÆDERAMME 34,5 - 36,5 MM
1593123 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, Ø = 22 MM
MONTERING PÅ SPIREA4NG SB = 45,5 CM (HJULAKSELAFST. = 37 CM)
1593056 | p | MONTERINGSBESLAG/AKSELRØRSADAPTER TIL FOLDBAR KØRESTOL, SÆDERAMME 36,5 - 38,5 MM
1593123 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, Ø = 22 MM
MONTERINGSBESLAG
1593073 | p | MONTERINGSBESLAG TIL FASTFRAMME KØRESTOL, HJULAKSELDIAMETER Ø = 30 MM
1593074 | p | MONTERINGSBESLAG TIL FASTFRAMME KØRESTOL, HJULAKSELDIAMETER Ø = 35 MM
1593075 | p | MONTERINGSBESLAG TIL FASTFRAMME KØRESTOL, HJULAKSELDIAMETER Ø = 40 MM
1593076 | p | MONTERINGSBESLAG TIL FASTFRAMME KØRESTOL, HJULAKSELDIAMETER Ø = 32 MM
1593077 | p | MONTERINGSBESLAG TIL FASTFRAMME KØRESTOL, HJULAKSELDIAMETER Ø = 1 ¼"
1593053 | p | MONTERINGSBESLAG/AKSELRØRSADAPTER TIL FOLDBAR KØRESTOL, SÆDERAMME 28,5 - 30,5 MM
1593054 | p | MONTERINGSBESLAG/AKSELRØRSADAPTER TIL FOLDBAR KØRESTOL, SÆDERAMME 30,5 - 32,5 MM
1593058 | p | MONTERINGSBESLAG/AKSELRØRSADAPTER TIL FOLDBAR KØRESTOL, SÆDERAMME 32,5 - 34,5 MM
1593055 | p | MONTERINGSBESLAG/AKSELRØRSADAPTER TIL FOLDBAR KØRESTOL, SÆDERAMME 34,5 - 36,5 MM
1593056 | p | MONTERINGSBESLAG/AKSELRØRSADAPTER TIL FOLDBAR KØRESTOL, SÆDERAMME 36,5 - 38,5 MM
1593057 | p | MONTERINGSBESLAG/ADAPTERAKSEL TIL FOLDBAR KØRESTOL, SÆDERAMME 38,5 - 40,5 MM
1593277 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, Ø = 19 MM
1593123 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, Ø = 22 MM
1593029 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, Ø = 23 MM
1593035 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, Ø = 25 MM
1593278 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, Ø = 32 MM
1593036 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, PROFIL 1
1593037 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, PROFIL 2
1593262 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, Ø = 29 MM
1593038 | p | MONTERINGSBESLAG FOR KONTROLENHED, Ø = 30 MM
RESERVEDELE
1592931 | p | KONTROLENHED SMOOV O10
1592839 | p | DÆKPLADE FOR KONTROLENHED SMOOV O10
1592926 | p | LADER SMOOV O10
MONTERING PÅ KØRESTOL
| p | MONTERING VED LEVERING PÅ NYKØBT INVACARE STOL ER UDEN BEREGNING (INVACARE STOL OG SMOOV KØBT PÅ SAMME ORDRE)
1514540 | p | MONTERING VED LEVERING PÅ EKSISTERENDE STOL ("GAMMEL" INVACARE STOL ELLER STOL FRA ANDEN FABRIKANT)
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
ALBER HJÆLPEMOTORER
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF ALBER SMOOV O10 010722
DANMARK
OPDATERET 01.07.2022