## VIAMOBIL V25 LPF 010722
ALBER VIAMOBIL V25
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN |  |  | GUL = ANBEFALET KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT = (MAX 160 KG) | KG
MONTERING PÅ MANUEL KØRESTOL
_____ PRODUKTNAVN
_____ FABRIKANT
_____ SÆDEBREDDE
_____ SÆDEHØJDE
PLACERING PÅ DRIVHJUL
| p | BAGTIL
| p | MIDTFOR
| p | FORTIL
LEDSAGERBREMSE
| p | JA
| p | NEJ
VARENR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
DRIVAGGREGAT
1521003 | p | V25 STANDARD INCL. BATTERI OG LADER
MONTERINGSBESLAG
MONTERING PÅ AZALEA / AZALEA ASSIST / AZALEA BASE / AZALEA TALL
1566408 | p | MONTERINGSBESLAG AZALEA
1457350 | p | FIXERINGSRØR 15-20 MM LARGE - BESTIL 2 STK.
1456961 | p | BESLAG FOR KONTROLENHED - BESTIL 2 STK. SAMMEN MED FIXERINGSRØR
MONT.BOLTE TIL AZALEA SMALL:
1521219 | p | ØVRE 115MM
1521226 | p | NEDRE 112MM
MONT.BOLTE TIL AZALEA MEDIUM:
1521220 | p | ØVRE 140MM
1521227 | p | NEDRE162MM
MONT.BOLTE TIL AZALEA LARGE:
1521221 | p | ØVRE 165MM
1521227 | p | NEDRE 162MM
MONTERING PÅ AZALEA MAX
1520285 | p | MONTERINGSBESLAG AZALEA MAX
1457350 | p | FIXERINGSRØR 15-20 MM LARGE - BESTIL 2 STK.
1456961 | p | BESLAG FOR KONTROLENHED - BESTIL 2 STK. SAMMEN MED FIXERINGSRØR
1521197 | p | FORLÆNGERKIT 5 CM BAGUD
1593389 | p | V25 ANTITIP (2020) - SKAL BRUGES
MONT.BOLTE TIL AZALEA MAX SB55:
1521221 | p | ØVRE 165MM
1521225 | p | NEDRE 222MM
MONT.BOLTE TIL AZALEA MAX SB60:
1521222 | p | ØVRE 190MM
1521225 | p | NEDRE 222MM
MONTERING PÅ DAHLIA 30
1566391 | p | MONTERINGSBESLAG DAHLIA 30 SMALL
1565999 | p | MONTERINGSBESLAG DAHLIA 30 MEDIUM / LARGE
1566041 | p | MONTERINGSBESLAG DAHLIA 30 MED EL-KIT
1457350 | p | FIXERINGSRØR 15-20 MM LARGE - BESTIL 2 STK.
1456961 | p | BESLAG FOR KONTROLENHED - BESTIL 2 STK. SAMMEN MED FIXERINGSRØR
1593389 | p | V25 ANTITIP (2020) - SKAL BRUGES
MONT.BOLTE TIL DAHLIA SMALL / MEDIUM:
1521218 | p | ØVRE 90MM
1521226 | p | NEDRE 112MM
MONT.BOLTE TIL DAHLIA LARGE:
1521219 | p | ØVRE 115MM
1521226 | p | NEDRE 112MM
MONTERING PÅ DAHLIA 45
1566391 | p | MONTERINGSBESLAG DAHLIA 45 SMALL
1566162 | p | MONTERINGSBESLAG DAHLIA 45 MEDIUM / LARGE
1566162 | p | MONTERINGSBESLAG DAHLIA 45 MEDIUM / LARGE MED EL-KIT - BESTIL OGSÅ GAFFELBESLAG 2 STK. 1467047
1467047 | p | GAFFELBESLAG LÆNGDE 2 - SKAL BESTILLES TIL DAHLIA 45 MED EL-KIT - BESTIL 2 STK.
1457350 | p | FIXERINGSRØR 15-20 MM LARGE - BESTIL 2 STK.
1456961 | p | BESLAG FOR KONTROLENHED - BESTIL 2 STK. SAMMEN MED FIXERINGSRØR
1593389 | p | V25 ANTITIP (2020) - SKAL BRUGES
MONT.BOLTE TIL DAHLIA SMALL / MEDIUM:
1521218 | p | ØVRE 90MM
1521226 | p | NEDRE 112MM
MONT.BOLTE TIL DAHLIA LARGE:
1521219 | p | ØVRE 115MM
1521226 | p | NEDRE 112MM
MONTERING PÅ SPIREA4NG |  |  | SÆDEBREDDE MIN. 38 CM
1520365 | p | MONTERINGSBESLAG SPIREA4 NG - MED DRIVHJUL MONTERET FORTIL (STANDARD)
1520366 | p | MONTERINGSBESLAG SPIREA4 NG - MED DRIVHJUL MONTERET BAGTIL
1457350 | p | FIXERINGSRØR 15-20 MM LARGE - BESTIL 2 STK.
1456961 | p | BESLAG FOR KONTROLENHED - BESTIL 2 STK. SAMMEN MED FIXERINGSRØR
MONT.BOLTE FOR SPIREA4NG SB 38 / SB 40,5:
1521218 | p | ØVRE 90MM
1521226 | p | NEDRE 112MM
MONT.BOLTE FOR SPIREA4NG SB 43 / SB 45,5:
1521219 | p | ØVRE 115MM
1521227 | p | NEDRE 162MM
MONT.BOLTE FOR SPIREA4NG SB 48 / SB 50,5;
1521220 | p | ØVRE 140MM
1521227 | p | NEDRE 162MM
MONTERING PÅ FOCUS |  |  | SÆDEHØJDE MIN. 40 CM
1521215 | p | MONTERINGSBESLAG FOCUS - MODEL EFTER 1.JULI 2011, MED KANTEDE RØR
1457552 | p | MONTERINGSBESLAG FOCUS - MODEL FØR 1.JULI 2011, MED OVALE RØR
1457350 | p | FIXERINGSRØR 15-20 MM LARGE - BESTIL 2 STK.
1456961 | p | BESLAG FOR KONTROLENHED - BESTIL 2 STK. SAMMEN MED FIXERINGSRØR
MONT.BOLTE FOR FOCUS SB 38 / SB 40,5 :
1521218 | p | ØVRE 90MM
1521226 | p | NEDRE 112MM
MONT.BOLTE FOR FOCUS SB 43 / SB 45,5:
1521219 | p | ØVRE 115MM
1521227 | p | NEDRE 162MM
MONT.BOLTE FOR FOCUS SB 48 / SB 50,5:
1521220 | p | ØVRE 140MM
1521227 | p | NEDRE 162MM
MONT.BOLTE FOR FOCUS SB 53:
1521221 | p | ØVRE 165MM
1521225 | p | NEDRE 222MM
MONTERING PÅ ANDEN STOL
| p | MONTERINGSBESLAG (VARENR. AFHÆNGER AF STOL)
| p | MONTERINGBOLTE (VARENR. AFHÆNGER AF STOL OG SÆDEBREDDE)
1457350 | p | FIXERINGSRØR Ø15-20 MM LARGE - BESTIL 2 STK.
1457349 | p | FIXERINGSRØR Ø11-15 MM SMALL - BESTIL 2 STK.
1456961 | p | BESLAG FOR KONTROLENHED - BESTIL 2 STK. SAMMEN MED FIXERINGSRØR
ANTITIP
1593389 | p | ANTITIP V25 (2020), PAR
1521032 | p | ANTITIP V25, PAR (FØR 2020)
1489339 | p | ANTITIP V14 - ANVENDES KUN I STEDET FOR STOLENS EGNE ANTITIPPERE, NÅR VIAMOBIL V25 IKKE ER MONT. PÅ STOLEN
TILBEHØR
1593418 | p | EKSTRA SKUBBEHÅNDTAG (2020), PAR
1521030 | p | EKSTRA SKUBBEHÅNDTAG, PAR (FØR 2020)
1591426 | p | BATTERIPAKKE KOMPLET
1566229 | p | LADER 45V / 1,5A
1521212 | p | SKUBBEHÅNDTAG PASSIVT
1456961 | p | BESLAG FOR KONTROLENHED
1456776 | p | MAGNETNØGLE EXTRA
MONTERING
1515428 | p | MONTERING VED LEVERING PÅ NYKØBT INVACARE STOL (INVACARE STOL OG VIAMOBIL KØBT PÅ SAMME ORDRE)
1515429 | p | MONTERING VED LEVERING PÅ EKSISTERENDE STOL ("GAMMEL" INVACARE STOL ELLER STOL FRA ANDEN FABRIKANT)
HMI-NR.
VIAMOBIL V25 |  | 69663
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
ALBER HJÆLPEMOTORER
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF ALBER VIAMOBIL V25 010722
DANMARK
OPDATERET 01.07.2022