## AVIVA RX MODULITE LPF
AVIVA FX MODULITE
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN: |  |  | INDSTILLES I:
SÆDEBREDDE:
SÆDEDYBDE:
ARMLÆNSHØJDE OVER GULV:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
MAX BRUGERVÆGT: 136 KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
BASIS MODEL:
JDA0000 | x | AVIVA FX FORHJULSDREVET EL-KØRESTOL
SPECIALTILPASNING:
JDX1300 | p | SPECIALTILPASNING - LÆNGERE LEVERINGSTID SKAL PÅREGNES
SÆDETYPE
JDA2100 | x | MODULITE SÆDESYSTEM
SÆDERAMME
JDA2111 | p | TELESKOPISK SÆDERAMME MED FAST SÆDEPLADE, BREDDE 38-53 CM (+ 5 CM I ARMLÆN)
JDA2112 | p | TELESKOPISK SÆDERAMME MED SLING SÆDE, BREDDE 38-53 CM (+5 CM I ARMLÆN), SÆDEHØJDE ØGES MED 3 CM
SÆDEBREDDE
JDA2121 | p | SÆDEPLADE SB 38 CM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME | NC 2701, 2703, 2705
JDA2122 | p | SÆDEPLADE SB 43 CM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME | NC 2701, 2703, 2705,
JDA2123 | p | SÆDEPLADE SB 48 CM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME | NC 2702, 2704, 2706
JDA2124 | p | SÆDEPLADE SB 53 CM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME | NC 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106
BODY FIT KIT
JDA2106 | p | BODY FIT KIT | NC 2192, 2194
SÆDEDYBDE
JDA2132 | p | SÆDEDYBDE 41 CM | NC 2196, 2197, 2198, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
JDA2134 | p | SÆDEDYBDE 46 CM
JDA2136 | p | SÆDEDYBDE 51 CM | NC 2143
SÆDEPUDE
JDA2140 | x | UDEN SÆDEPUDE
RYGSYSTEM
JDA2163 | p | RYGRØR KORTE 48 CM | NC 2172, 2173
JDA2162 | p | RYGRØR LANGE 54 CM
JDA2108 | x | RYGRØR UDEN SKUBBEHÅNDTAG
JDA2170 | x | UDEN RYGPOLSTER - VÆLGES SEPARAT
ARMLÆN - SÆT
JDA2191 | p | AFTAGELIGE MODULITE T-ARMLÆN INKL. TØJBESKYTTERE, HØJDEJUST. 245-315 MM
JDA2181 | p | AFTAGELIGE MODULITE T-ARMLÆN (5 CM HØJERE) INKL. TØJBESKYTTERE, HØJDEJUST. 295-365 MM
SP1585469 | p | MODULITE ARMLÆNSBESLAG FOR LOW RIDER - BESTIL 2 STK. KUN TIL T-ARMLÆN (BREDDEJUSTERBARE ER STANDARD)
JDA2198 | p | AFTAGELIGE MODULITE ARMLÆN INKL. PUDER MED INTEGREREDE POLSTREDE TØJBESKYTTERE | NC 2195, 2196, 2197, 2199, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189
JDA2183 | p | FORSATTE ARMLÆN INKL. TØJBESKYTTERE. REDUCERER SÆDEBREDDE MED 25 MM I HVER SIDE | NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189
JDA2193 | p | OPKLAPPELIGE ARMLÆN (FLIP-UP) | NC 1445, 1446
JDA2192 | p | MEDFØLGENDE ARMLÆN, HØJDEJUSTERBARE 230-300 MM | NC 1445, 1446
JDA2194 | p | MEDFØLGENDE ARMLÆN, HØJDEJUSTERBARE 300-360 MM | NC 1445, 1446
JDA2190 | p | UDEN ARMLÆN
ARMLÆNSPUDER - SÆT
JDA2195 | p | FLEX ARMLÆNSPUDER KORTE (325 MM)
JDA2196 | p | FLEX ARMLÆNSPUDER LANGE (375 MM)
JDA2197 | p | FLEX ARMLÆNSPUDER ERGONOMISKE (397 MM) | NC 2230, 2247
JDA2199 | p | FLEX ARMLÆNSPUDER BLØDE
AJ ARMLÆNSPUDER
20191 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 35 CM HØJRE
20192 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 35 CM VENSTRE
20193 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 40 CM HØJRE
20194 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 40 CM VENSTRE
SP1570319 | p | MODULITE T-STYKKE FOR ERGO. PUDE
MODULITE SIDESTØTTE
SP1584410 | p | HOLDER FOR SIDESTØTTE HØJRE, UDEN PUDE - H.155 MM
SP1584411 | p | HOLDER FOR SIDESTØTTE VENSTRE, UDEN PUDE - H.155 MM
SPTRC2234 | p | XL HOLDER FOR SIDESTØTTE HØJRE, UDEN PUDE - H.206 MM
SPTRC2235 | p | XL HOLDER FOR SIDESTØTTE VENSTRE, UDEN PUDE - H.206 MM
SP1584412 | p | PUDE FOR SIDESTØTTE 140 X 100 MM
SP1584413 | p | PUDE FOR SIDESTØTTE 230 X 100 MM
SP1584414 | p | PUDE FOR SIDESTØTTE 330 X 100 MM
HOVEDSTØTTE
JDA1495 | x | UDEN HOVEDSTØTTE - HOVEDSTØTTE BESTILLES SEPARAT
SÆDEHEJS OG SÆDETILT
JDA1094 | x | ELEKTRISK SÆDEHEJS 30 CM MED ELEKTRISK SÆDETILT 0-30 GR.
SÆDEHØJDE
JDA2856 | p | SÆDEHØJDE 43 CM
JDA2857 | p | SÆDEHØJDE 47 CM
JDA2858 | p | SÆDEHØJDE 49,5 CM | NC 2054
JDA2859 | p | SÆDEHØJDE 52 CM | NC 2054
NEGATIV SÆDETILT
VÆLG OGSÅ SPECIALTILPASNING JDX1300
JDX2054 | p | NEGATIV SÆDETILT 5 GR. FAST - REDUCERER MAX TILT VINKEL MED 5 GR. - ØGER SÆDEHØJDE I VANDRET MED 5 CM
RYGINDSTILLING
JDA0975 | p | MANUEL RYGINDSTILLING 90 - 120 GR. I TRIN Á 7,5 GR.
SP1589324 | p | FINGERSKRUER TIL MANUEL RYGINDSTILLING - BESTIL 2 STK.
JDA0977 | p | ELEKTRISK RYGINDSTILLING 90 - 120 GR. | NC 2201
BENSTØTTER
C | p | CENTERMONTEREDE BENSTØTTER
RHLH | p | SIDEHÆNGTE BENSTØTTER H/V
P | p | SIDEHÆNGTE BENSTØTTER PAR
LNX CENTERBENSTØTTE
JDA0556 | p | CENTERBENSTØTTE MANUEL VINKELSTILBAR LÆNGDE 28-38,5 CM | NC 0517 (HEL FODPLADE)
JDA0589 | p | LNX ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE, LÆNGDEKOMP. LÆNGDE 34-41 CM
JDA2855 | p | UDEN CENTERBENSTØTTE
FODPLADER:
JDA2365 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER, SMALL B127 X D190 MM -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
JDA0559 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER, MEDIUM B140 X D240 MM
JDA0516 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER, LARGE B150 X D290 MM -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
JDA0517 | p | HEL FODPLADE, VINKELJUSTERBAR, MEDIUM B305 X D275 MM -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES | NC 0556 (MANUEL CENTERBENSTØTTE)
AJ CENTERBENSTØTTER
1523209 | p | ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE - VOKSEN
1523328 | p | ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE - BARN
1515404 | p | ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE MED ELEKTRISK LÆNGDEREGULERING - VOKSEN
20509 | p | MANUEL CENTERBENSTØTTE - VOKSEN
20510 | p | MANUEL CENTERBENSTØTTE - BARN
60129481 | p | LiNX MODSTANDSKIT FOR AJ ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE - SKAL BESTILLES TIL LiNX - BESTIL 2 STK.
CENTERMONTERET PRONTO FODPLADE
SP1114312 | p | STANDARD FODPLADE PRONTO
00421 | p | MONTERING AF FODPLADE, SÅ DEN FØLGER MED SÆDET
SP1587969 | p | MODULITE FORRAMME
BENSTØTTER SIDEHÆNGTE V/H
BENSTØTTER VENSTRE SIDE:
JDA0565 | p | BENSTØTTEOVERDEL FAST 80 GR VENSTRE | NC 0546, 0547, 0549, 0596
JDA0555 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE VENSTRE | NC 0511, 0546, 0547, 0549, 0596
JDA0536 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR 0-70 GR VHA. VÆRKTØJ VENSTRE - UDEN LÆGSTØTTE | NC 0566, 0554
JDA0537 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR 0-70 GR VHA. HÅNDSKRUE VENSTRE - INKL. LÆGSTØTTE | NC 0566, 0554
JDA0539 | p | BENSTØTTEOVERDEL ELEKTRISK ELEVERBAR 0-80 GR VENSTRE - INKL. LÆGSTØTTE | NC 0566, 0554, 2201, 0596
JDA0535 | p | UDEN BENSTØTTE VENSTRE | NC 0511, 0596
BENSTØTTER HØJRE SIDE:
JDA0566 | p | BENSTØTTEOVERDEL FAST 80 GR HØJRE | NC 0596
JDA0554 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE HØJRE | NC 0508, 0596
JDA0546 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR 0-70 GR VHA. VÆRKTØJ HØJRE - UDEN LÆGSTØTTE
JDA0547 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR 0-70 GR VHA. HÅNDSKRUE HØJRE - INKL. LÆGSTØTTE
JDA0549 | p | BENSTØTTEOVERDEL ELEKTRISK ELEVERBAR 0-80 GR HØJRE - INKL. LÆGSTØTTE | NC 2201, 0596
JDA0545 | p | UDEN BENSTØTTE HØJRE | NC 0508, 0596
FODPLADER:
JDA0511 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR FODPLADE VENSTRE
JDA0508 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR FODPLADE HØJRE
BENSTØTTER SIDEHÆNGTE PAR
BENSTØTTER PAR:
JDA0526 | p | BENSTØTTEOVERDELE FAST 80 GR | NC 0522
JDA0503 | p | BENSTØTTEOVERDELE VINKELJUSTERBARE 0-70 GR VHA. VÆRKTØJ - UDEN LÆGSTØTTER
JDA0533 | p | BENSTØTTEOVERDELE VINKELJUSTERBARE 0-70 GR VHA. HÅNDSKRUER - INKL. LÆGSTØTTER
JDA0531 | p | BENSTØTTEOVERDELE ELEKTRISK ELEVERBARE 0-80 GR - INKL. LÆGSTØTTER | NC 2201, 0522
JDA0501 | p | UDEN BENSTØTTER
FODPLADER PAR:
JDA0513 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBARE FODPLADER
LÆGSTØTTER
SP1450446 | p | LÆGSTØTTE HØJRE
SP1450447 | p | LÆGSTØTTE VENSTRE
REA BENSTØTTER 80 GR. FASTE
SP1558935 | p | FORRAMME FOR BENSTØTTEOPHÆNG SB 38+43
SP1559294 | p | FORRAMME FOR BENSTØTTEOPHÆNG SB 48+53
SP1531195 | p | BENSTØTTEOPHÆNG VENSTRE - TIL FLEX SÆDE / REA ALU2003 BENSTØTTER
SP1531196 | p | BENSTØTTEOPHÆNG HØJRE - TIL FLEX SÆDE / REA ALU2003 BENSTØTTER
1493055-0509 | p | BENSTØTTEOVERDEL ALU2003 FAST 80 GR. HØJRE/VENSTRE (BESTIL 2 STK.)
1429163 | p | FODPLADE STR. 17 VINKELSTILBAR MED KORT RØR VENSTRE
1429164 | p | FODPLADE STR. 17 VINKELSTILBAR MED KORT RØR HØJRE
REA AMPUTATIONSBENSTØTTER
SP1558935 | p | FORRAMME FOR BENSTØTTEOPHÆNG SB 38+43
SP1559294 | p | FORRAMME FOR BENSTØTTEOPHÆNG SB 48+53
SP1531195 | p | BENSTØTTEOPHÆNG VENSTRE - FOR REA ALU2003 BENSTØTTER
SP1531196 | p | BENSTØTTEOPHÆNG HØJRE - FOR REA ALU2003 BENSTØTTER
1442991 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE REA VENSTRE
1442990 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE REA HØJRE
LiNX STYRESYSTEM
STYREBOKS:
JDA2203 | p | STYREBOKS LiNX REM211 - UDEN LYSFUNKTIONER | NC 1437
JDA2204 | p | STYREBOKS LiNX REM216 - MED LYSFUNKTIONER
JDA2205 | p | STYREBOKS LiNX REHAB REM400 - JOYSTICK-STYREBOKS MED TOUCHSKÆRM
STYREBOKSBESLAG:
JDA1207 | p | LiNX STYREBOKSBESLAG FAST HØJRE
JDA1208 | p | LiNX STYREBOKSBESLAG FAST VENSTRE
JDA1707 | p | LiNX PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR HØJRE - EJ TIL LEDSAGERSTYRING
JDA1708 | p | LiNX PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR VENSTRE - EJ TIL LEDSAGERSTYRING
JDA2213 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL HØJRE
JDA2214 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL VENSTRE
REM500 STYREBOKS:
SP1602828 | p | STYREBOKS LiNX REHAB REM500 - DISPLAY-STYREBOKS MED TOUCHSKÆRM
SP1640294 | p | SWING-AWAY BESLAG HØJRE - BESTIL OGSÅ SP1603419
SP1639960 | p | SWING-AWAY BESLAG VENSTRE - BESTIL OGSÅ SP1603419
SP1603419 | p | HOLDER FOR MONTERING UNDER ARMLÆN
TRYKKNAPBOKS:
SP1602838 | p | LiNX TRYKKNAPBOKS DLX-SW100 MED 10 KNAPPER
SP1606388 | p | BESLAG FOR KNAPBOKS FORAN
LEDSAGERSTYRING IDC
SP1645692 | p | LiNX IDC - INTUITIV LEDSAGERSTYRING UDEN BESLAG
SP1604195 | p | HØJDEJUSTERBAR HOLDER FOR IDC INTUITIV LEDSAGERSTYRING
SP1644704 | p | IDC BESLAG TIL T-BAR
SP1644702 | p | MODULITE T-BAR MED FLEX NAKKESTØTTEHOLDER - BRUGES TIL MATRX RYG OG IDC
SP1603350 | p | LiNX BUS FORDELER
SP1602894 | p | LiNX BUS KABEL
JOYSTICKGREB
L36999 | p | JOYSTICKGREB LILLE KUGLE SORT PLAST Ø32 MM
1528927 | p | JOYSTICKGREB GOLFKUGLE (MÅ IKKE ANVENDES PÅ REM400)
Z183265 | p | JOYSTICKGREB BLØD BOLD GUL Ø65 MM
FARVER:
SKÆRMSÆT:
JDA2871 | x | SKÆRMSÆT ANTRACIT
FÆLGINDSATS:
JDA2882 | p | FÆLGFARVE SORT
JDA2883 | p | FÆLGFARVE SØLVFARVET
JDA2884 | p | FÆLGFARVE RØD
JDA2885 | p | FÆLGFARVE BLÅ
JDA2886 | p | FÆLGFARVE LILLA
HJULSKÆRME:
JDA2893 | x | HJULSKÆRME SORTE
SVINGHJUL
JDA2631 | x | SVINGHJULSGAFLER MONO
JDA0828 | x | SVINGHJUL 8T SORTE DÆK MED PUNKTERFRI INDLÆG (200 X 65 MM)
DRIVHJUL
JDA0704 | p | DRIVHJUL 14X3T MED SORTE DÆK LUFTFYLDTE
JDA0705 | p | DRIVHJUL 14X3T MED SORTE DÆK MASSIVE (SKUM INDLÆG)
KØREEGENSKABER
JDA0750 | x | AFFJEDRINGSSYSTEM
JDA1224 | x | MOTORER 12 KM/T
JDA1260 | x | BATTERIER 73,5 AH GEL
JDA1215 | x | G-TRAC RETNINGSSTABILITETSSYSTEM
LADER
JDA1343 | p | LADER OPTICHARGE 8 AMP
JDA1313 | p | LADER OPTICHARGE 10 AMP
JDA1481 | p | UDEN LADER
ANTITIP
JDA1201 | x | ANTI-TIPPERE
LYS
JDA1437 | p | LYSSYSTEM MED BLINKLYS OG LED FORLYGTER , 30 LUX
JDA1254 | p | UDEN LYSSYSTEM
FASTSPÆNDING
JDA1493 | p | 4-PUNKTS FASTSPÆNDING, UDEN BRUGER I STOLEN
JDA1401 | p | 6-PUNKTS FASTSPÆNDING, SOM BILSÆDE INKL. 2 BESLAG I C-PROFIL - SKAL BESTILLES SAMMEN MED HOVEDSTØTTE
SÆDEPUDE
1508055-TR26 | p | FLOSHAPE SB41 SORT SKY TR26 (41 X 53,5)
1508057-TR26 | p | FLOSHAPE SB46 SORT SKY TR26 (46 X 53,5)
1508059-TR26 | p | FLOSHAPE SB51 SORT SKY TR26 (51 X 53,5)
SP1508055-TR36 | p | FLOSHAPE SB41 SORT AERO TR36 (41 X 53,5)
SP1508057-TR36 | p | FLOSHAPE SB46 SORT AERO TR36 (46 X 53,5)
SP1508059-TR36 | p | FLOSHAPE SB51 SORT AERO TR36 (51 X 53,5)
| p | UDEN SÆDEPUDE
FLEX3 RYG - SPECIALTILPASSES FOR MONT. PÅ MODULITE
SP1579675 | p | FLEX3 STROPRYG U. BØJLE OG SKUBBEHÅNDTAG, SB 39 INKL. NAKKESTØTTEBESLAG
SP1579692 | p | FLEX3 STROPRYG U. BØJLE OG SKUBBEHÅNDTAG, SB 44 INKL. NAKKESTØTTEBESLAG
SP1579693 | p | FLEX3 STROPRYG U. BØJLE OG SKUBBEHÅNDTAG, SB 49 INKL. NAKKESTØTTEBESLAG
SP1568489 | p | FLEX3 PLADERYG KOMPLET JUSTERBAR SB43-49 CM
RYGSLAG COMFORT - TIL FLEX3 |  |  | MED STROPPERNE HELT KORTE OG RYG I MIN. BREDDE, KAN DER VÆLGES ET NUMMER MINDRE
SP1589929-TR26 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 475X540, SORT SKY - TR26
SP1589930-TR26 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 525X540, SORT SKY - TR26
SP1589941-TR26 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 575X540, SORT SKY - TR26
SP1589929-TR36 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 475X540, SORT AERO - TR36
SP1589930-TR36 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 525X540, SORT AERO - TR36
SP1589941-TR36 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 575X540, SORT AERO - TR36
RYGSLAG COMFORT - LAV MODEL
SP1590026-TR36 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 475X430, SORT AERO - TR36
SP1590072-TR36 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 525X430, SORT AERO - TR36
SP1590073-TR36 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 575X430, SORT AERO - TR36
SP1590026-TR26 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 475X430, SORT SKY - TR26
SP1590072-TR26 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 525X430, SORT SKY - TR26
SP1590073-TR26 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 575X430, SORT SKY - TR26
RYGPUDER
LAGUNA:
1427118-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 372X550, SORT SKY TR26
1427119-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 402X550, SORT SKY TR26
1427120-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 452X550, SORT SKY TR26
1427121-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 492X550, SORT SKY TR26
SP1427118-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 372X550, SORT AERO TR36
SP1427119-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 402X550, SORT AERO TR36
SP1427120-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 452X550, SORT AERO TR36
SP1427121-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 492X550, SORT AERO TR36
MISTRAL 2:
1431668-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 355X510 SORT SKY TR26
1424651-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 405X510 SORT SKY TR26
1424652-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 455X510 SORT SKY TR26
1424653-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 505X510 SORT SKY TR26
PASSAD 2:
1429271-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 440X550 SORT SKY TR26
1424647-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 470X550 SORT SKY TR26
1424649-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 520X550 SORT SKY TR26
1429278-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 580X550 SORT SKY TR26
SP1429271-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 440X550 SORT AERO TR36
SP1424647-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 470X550 SORT AERO TR36
SP1424649-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 520X550 SORT AERO TR36
SP1429278-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 580X550 SORT AERO TR36
DIVERSE TILBEHØR TIL RYG
SP60122046 | p | NAKKESTØTTE, SORT SKY
SP60122729 | p | HOVEDSTØTTE, SIDEVÆRTS JUSTERBAR, SORT SKY
SP1644702 | p | MODULITE T-BAR MED FLEX NAKKESTØTTEHOLDER - BRUGES TIL MATRX RYG OG IDC
SP1644703 | p | MODULITE TASKEKROGE, 2 STK - MONTERES I T-BAR SP1644702
1559963 | p | FLEX3 MONTERINGSBESLAG FOR SELE
5252527 | p | LÆNDEPUDE
1435491 | p | RYGKILE
KROPSSTØTTER INKL. BESLAG - OBS! KUN TIL FLEX STROPRYG
SP1561729 | p | KROPSSTØTTE FLEX3 MULTI-JUSTERBAR TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE/VENSTRE
SP1562960 | p | KROPSSTØTTE FLEX3 MULTI JUSTERBAR HØJ TIL STROPRYG KOMPLET VENSTRE
SP1562961 | p | KROPSSTØTTE FLEX3 MULTI JUSTERBAR HØJ TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE
SP1561651 | p | REA KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR SWINGAWAY FLEX3 TIL STROPRYG KOMPLET VENSTRE
SP1561652 | p | REA KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR SWINGAWAY FLEX3 TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE
SP1561730 | p | REA KROPSSTØTTE FAST TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE/VENSTRE
SP1561641 | p | REA KROPSSTØTTE FAST SWINGAWAY TIL STROPRYG KOMPLET VENSTRE
SP1561642 | p | REA KROPSSTØTTE FAST SWINGAWAY TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE
BORD
SP1422953 | p | BORD MED UDSKÆRING FOR PARALLELFØRING HØJRE
SP1422952 | p | BORD MED UDSKÆRING FOR PARALLELFØRING VENSTRE
20502 | p | AJ BORD "FLY"
1588303 | p | GEVINDKLODS FOR MONT. AF AJ BORD PÅ MODULITE
HMI-NR.
137850 |  | AVIVA FX MODULITE
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
ELEKTRISKE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF AVIVA FX MODULITE
DANMARK
OPDATERET 15.03.2024