## AVIVA RX MODULITE
AVIVA RX MODULITE
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN: |  |  | INDSTILLES I:
SÆDEBREDDE:
SÆDEDYBDE:
ARMLÆNSHØJDE OVER GULV:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
MAX BRUGERVÆGT: RX 20 / RX 40: 136 KG - RX 40 HD: 160 KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
BASIS MODEL:
JBA0001 | p | AVIVA RX 40 | NC 1916, 2860
JBA0002 | p | AVIVA RX 40 HD - KUN BREDT CHASSIS - LAGERFØRES IKKE | NC 1910, 1911, 1915, 2193, 2810, 2105, 2860, 2183
SPECIALTILPASNING:
JBX1300 | p | SPECIALTILPASNING
CHASSIS
JBA2810 | p | SMALT CHASSIS (560 MM/22") | NC 0002, 0013
JBA2830 | p | BREDT CHASSIS (635 MM/25") - VÆLGES TIL CENTERBENSTØTTE - LAGERFØRES IKKE - KUN FAST ORDRE
SÆDETYPE
JBA2100 | x | MODULITE SÆDESYSTEM
SÆDERAMME
JBA2111 | p | TELESKOPISK SÆDERAMME MED FAST SÆDEPLADE, BREDDE 38-53 CM (+ 50 MM I ARMLÆN)
JBA2112 | p | TELESKOPISK SÆDERAMME MED SLING SÆDE, BREDDE 38-53 CM (SÆDEHØJDE ØGES MED 3 CM) -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
SÆDEBREDDE
JBA2121 | p | SÆDEPLADE SB 38 CM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME | NC (0977+1287); 2701, 2703, 2705, (0977+2285/2283/2287)
JBA2122 | p | SÆDEPLADE SB 43 CM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME | NC 2701, 2703, 2705,
JBA2123 | p | SÆDEPLADE SB 48 CM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME | NC 2702, 2704, 2706
JBA2124 | p | SÆDEPLADE SB 53 CM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME | NC 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, (2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2106
BODY FIT KIT
JBA2106 | p | BODY FIT KIT | NC 2124, 2192, 2194
SÆDEDYBDE
JBA2132 | p | SÆDEDYBDE 41 CM | NC 2196, 2197, 2198, (2191/2181/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1404/1405), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
JBA2134 | p | SÆDEDYBDE 46 CM | NC (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186 /2187/2188/2189+0556); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/ 2188/2189+2253)
JBA2136 | p | SÆDEDYBDE 51 CM | NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184 /2185/2186/2187/2188/2189+0556)
SÆDEPUDE
JBA2140 | x | UDEN SÆDEPUDE
RYGSYSTEM
JBA2163 | p | RYGRØR KORTE 48 CM | NC 2172, 2173
JBA2162 | p | RYGRØR LANGE 54 CM
JBA2108 | x | RYGRØR UDEN SKUBBEHÅNDTAG
JBA2170 | x | UDEN RYGPOLSTER
ARMLÆN
JBA2191 | p | AFTAGELIGE MODULITE ARMLÆN - SÆT - INKL. TØJBESKYTTERE 245-315 MM | NC (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+ 2253)
JBA2181 | p | AFTAGELIGE MODULITE ARMLÆN - 5 CM HØJERE - SÆT - INKL. TØJBESKYTTERE. 295-365 MM -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES | NC (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+ 2253)
JBA2198 | p | AFTAGELIGE MODULITE ARMLÆN - SÆT - INKL. PUDER MED INTEGREREDE POLSTREDE TØJBESKYTTERE -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES | NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199
JBA2183 | p | FORSATTE ARMLÆN - SÆT - INKL. TØJBESKYTTERE (FORSÆTTER 25MM I HVER SIDE) | NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)
JBA2193 | p | OPKLAPPELIGE ARMLÆN (FLIP-UP) - SÆT. MAX 150 KG. BRUGERVÆGT | NC 0002, 0013, 1445, 1446, 2179
JBA2192 | p | MEDFØLGENDE ARMLÆN - SÆT - HØJDEJUSTERBAR 230-300 MM MAKS. BRUGERVÆGT 150 KG | NC 1445, 1446, 2179, (2134/2136+hip support+0556), (2124+2172/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)
JBA2194 | p | MEDFØLGENDE ARMLÆN - SÆT - HØJDEJUSTERBAR 300-360 MM MAKS. BRUGERVÆGT 150 KG -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES | NC 1445, 1446, 2179, (2134/2136+hip support+0556), (2124+2172/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)
JBA2190 | p | UDEN ARMLÆN
ARMLÆNSPUDER
JBA2195 | p | FLEX STANDARD ARMLÆNSPUDE SÆT (325 MM) | NC 2198, (2132 + 1404/1405)
JBA2196 | p | FLEX ARMLÆNSPUDE SÆT LANG +5 CM (375 MM) | NC 2132, 2198
JBA2197 | p | FLEX ARMLÆNSPUDE ERGONOMISK (395 MM) -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES | NC 2132, 2198, 2230, 2247
JBA2199 | p | FLEX ARMLÆNSPUDE BLØD -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES | NC 2198, 2179
AJ ARMLÆNSPUDER
20191 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 35 CM HØJRE
20192 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 35 CM VENSTRE
20193 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 40 CM HØJRE
20194 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 40 CM VENSTRE
SP1570319 | p | MODULITE T-STYKKE FOR ERGO. PUDE
MODULITE SIDESTØTTE
SP1584410 | p | HOLDER FOR SIDESTØTTE HØJRE, UDEN PUDE - H.155 MM
SP1584411 | p | HOLDER FOR SIDESTØTTE VENSTRE, UDEN PUDE - H.155 MM
SPTRC2234 | p | XL HOLDER FOR SIDESTØTTE HØJRE, UDEN PUDE - H.206 MM
SPTRC2235 | p | XL HOLDER FOR SIDESTØTTE VENSTRE, UDEN PUDE - H.206 MM
SP1584412 | p | PUDE FOR SIDESTØTTE 140 X 100 MM
SP1584413 | p | PUDE FOR SIDESTØTTE 230 X 100 MM
SP1584414 | p | PUDE FOR SIDESTØTTE 330 X 100 MM
HOVEDSTØTTE
JBA1495 | x | UDEN HOVEDSTØTTE - HOVEDSTØTTE SKAL BESTILLES SEPARAT
SÆDEHEJS OG SÆDETILT
JBA1091 | p | MANUELT SÆDETILT 0-15 GR. | NC 1401, 2054, 0011, 0012, 0013
JBA1094 | p | ELEKTRISK SÆDEHEJS 30 CM MED ELEKTRISK SÆDETILT 0-30 GR. | NC 1494, (2054+0556/0589), 2201, 2220, (0975+2273)
SÆDEHØJDE
JBA2857 | p | SÆDEHØJDE 43,5 CM
JBA2858 | p | SÆDEHØJDE 46 CM
JBA2859 | p | SÆDEHØJDE 48,5 CM
NEGATIV SÆDETILT
VÆLG SPECIALTILPASNING, JBX1300 - KUN VED ELHEJS OG ELTILT, JBA1094
JBX2054 | p | NEGATIV SÆDETILT 5 GR. FAST - REDUCERER MAX TILT VINKEL MED 5 GR. - ØGER SÆDEHØJDE I VANDRET MED 5 CM | NC 1091, 1092, 2858, 2859, (1094+0556/0589)
RYGINDSTILLING
JBA0975 | p | MANUEL RYGINDSTILLING 90 GR. - 120 GR. I TRIN Á 7,5 GR.
SP1589324 | p | FINGERSKRUER TIL MANUEL RYGINDSTILLING - BESTIL 2 STK.
JBA0977 | p | ELEKTRISK RYGINDSTILLING 90 GR. - 120 GR.
BENSTØTTER
C | p | CENTERMONTEREDE BENSTØTTER
RHLH | p | SIDEHÆNGTE BENSTØTTER H/V
P | p | SIDEHÆNGTE BENSTØTTER PAR
LNX CENTERBENSTØTTE - KUN TIL BREDT CHASSIS
JBA0556 | p | MANUEL CENTERBENSTØTTE, VINKELSTILBAR, LÆNGDE 28-38,5 CM | NC 2105, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/ 2187/2188/2189), 2366, 0517, 1244
JBA0589 | p | LNX ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE, LÆNGDEKOMPENSERENDE LÆNGDE 34-41 CM | NC 2105, (1094+2054), 2201, 1244
JBA2855 | p | UDEN CENTERBENSTØTTE
FODPLADER:
JBA2365 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER, SMALL B127 X D190 MM -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
JBA0559 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER, MEDIUM B140 X D240 MM
JBA0516 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER, LARGE B150 X D290 MM -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
JBA0517 | p | HEL FODPLADE, VINKELJUSTERBAR, MEDIUM B305 X D275 MM -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES | NC 0556 MANUEL CENTERBENSTØTTE
AJ CENTERBENSTØTTER - KUN TIL BREDT CHASSIS
1523209 | p | ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE - VOKSEN
1523328 | p | ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE - BARN
1515404 | p | ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE MED ELEKTRISK LÆNGDEREGULERING - VOKSEN
20509 | p | MANUEL CENTERBENSTØTTE - VOKSEN
20510 | p | MANUEL CENTERBENSTØTTE - BARN
60129481 | p | LiNX MODSTANDSKIT FOR AJ ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE - SKAL BESTILLES TIL LiNX
CENTERMONTERET PRONTO FODPLADE - KUN TIL BREDT CHASSIS
SP1114312 | p | STANDARD FODPLADE PRONTO
00421 | p | MONTERING AF FODPLADE, SÅ DEN FØLGER MED SÆDET
SP1587969 | p | MODULITE FORRAMME
BENSTØTTER SIDEHÆNGTE V/H
BENSTØTTEOVERDEL VENSTRE SIDE:
JBA0565 | p | BENSTØTTEOVERDEL FAST 80 GR VENSTRE | NC 0546, 0547, 0548, 0549, 0509, 0596
JBA0555 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE VENSTRE | NC 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548, 0596
JBA0536 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED VÆRKTØJ VENSTRE, UDEN LÆGSTØTTE | NC 0566, 0554
JBA0537 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED HÅNDSKRUE VENSTRE, INKL. LÆGSTØTTE | NC 0505, 0566, 0554
JBA0539 | p | BENSTØTTEOVERDEL ELEKTRISK ELEVERBAR 0-80 GR VENSTRE, INKL. LÆGSTØTTE | NC 0505, 0566, 0554, 2201, 0596
JBA0535 | p | UDEN BENSTØTTE VENSTRE | NC 0505, 0509, 0511, 0596
BENSTØTTEOVERDEL HØJRE SIDE:
JBA0566 | p | BENSTØTTEOVERDEL FAST 80 GR HØJRE | NC 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 0596
JBA0554 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE HØJRE | NC 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538, 0596
JBA0546 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED VÆRKTØJ HØJRE, UDEN LÆGSTØTTE | NC 0565, 0555
JBA0547 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED HÅNDSKRUE HØJRE, INKL. LÆGSTØTTE | NC 0502, 0565, 0555
JBA0549 | p | BENSTØTTEOVERDEL ELEKTRISK ELEVERBAR 0-80 HØJRE, INKL. LÆGSTØTTE | NC 0502, 0565, 0555, 2201, 0596
JBA0545 | p | UDEN BENSTØTTE HØJRE | NC 0502, 0506, 0508, 0596
FODSTØTTE VENSTRE SIDE:
JBA0511 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR FODSTØTTE VENSTRE | NC 0535
FODSTØTTE HØJRE SIDE:
JBA0508 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR FODSTØTTE HØJRE | NC 0545
BENSTØTTER SIDEHÆNGTE PAR
BENSTØTTEOVERDELE PAR:
JBA0526 | p | BENSTØTTEOVERDELE FASTE 80 GR
JBA0503 | p | BENSTØTTEOVERDELE VINKELJUSTERBARE MED VÆRKTØJ, UDEN LÆGSTØTTER
JBA0533 | p | BENSTØTTEOVERDELE VINKELJUSTERBARE MED HÅNDSKRUER, INKL. LÆGSTØTTER
JBA0531 | p | BENSTØTTEOVERDELE ELEKTRISK ELEVERBARE 0-80 GR, INKL. LÆGSTØTTER
JBA0501 | p | UDEN BENSTØTTER | NC 0513
FODSTØTTER PAR:
JBA0513 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBARE FODSTØTTER | NC 0501
LÆGSTØTTER:
SP1450446 | p | LÆGSTØTTE HØJRE
SP1450447 | p | LÆGSTØTTE VENSTRE
REA BENSTØTTER 80 GR. FASTE
SP1558935 | p | FORRAMME FOR BENSTØTTEOPHÆNG SB 38+43
SP1559294 | p | FORRAMME FOR BENSTØTTEOPHÆNG SB 48+53
SP1531195 | p | BENSTØTTEOPHÆNG VENSTRE - TIL FLEX SÆDE / REA ALU2003 BENSTØTTER
SP1531196 | p | BENSTØTTEOPHÆNG HØJRE - TIL FLEX SÆDE / REA ALU2003 BENSTØTTER
1493055-0509 | p | BENSTØTTEOVERDEL ALU2003 FAST 80 GR. HØJRE/VENSTRE (BESTIL 2 STK.)
1429163 | p | FODPLADE STR. 17 VINKELSTILBAR MED KORT RØR VENSTRE
1429164 | p | FODPLADE STR. 17 VINKELSTILBAR MED KORT RØR HØJRE
AMPUTATIONSBENSTØTTER
SP1558935 | p | FORRAMME FOR BENSTØTTEOPHÆNG SB 38+43
SP1559294 | p | FORRAMME FOR BENSTØTTEOPHÆNG SB 48+53
SP1531195 | p | BENSTØTTEOPHÆNG VENSTRE - FOR REA ALU2003 BENSTØTTER
SP1531196 | p | BENSTØTTEOPHÆNG HØJRE - FOR REA ALU2003 BENSTØTTER
1442991 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE REA VENSTRE
1442990 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE REA HØJRE
LiNX STYRESYSTEM
STYREBOKS:
JBA2201 | p | STYREBOKS LiNX REM110 - KUN VED MANUELT TILT OG UDEN EL-FUNKTIONER | NC 1283
JBA2203 | p | STYREBOKS LiNX REM211 - UDEN LYSFUNKTION | NC 1367, 1437, 2231, 2232
JBA2204 | p | STYREBOKS LiNX REM216 - MED LYSFUNKTION | NC 2231, 2232
JBA2205 | p | STYREBOKS LiNX REHAB REM400 - JOYSTICK-STYREBOKS MED TOUCHSKÆRM
STYREBOKSBESLAG:
JBA1207 | p | LiNX STYREBOKSBESLAG FAST HØJRE
JBA1208 | p | LiNX STYREBOKSBESLAG FAST VENSTRE
JBA1707 | p | LiNX PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR HIGH END HØJRE - EJ TIL LEDSAGERSTYRING | NC 2220
JBA1708 | p | LiNX PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR HIGH END VENSTRE - EJ TIL LEDSAGERSTYRING | NC 2220
JBA2213 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL HØJRE
JBA2214 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL VENSTRE
JBA2227 | p | MONTERINGSBESLAG HØJRE, FOR LEDSAGER | NC 2219, 2220, 2245, 2108
JBA2228 | p | MONTERINGSBESLAG VENSTRE, FOR LEDSAGER | NC 2219, 2220, 2245, 2108
REM500 STYREBOKS
SP1602828 | p | STYREBOKS LiNX REHAB REM500 - DISPLAY-STYREBOKS MED TOUCHSKÆRM
SP1640294 | p | SWING-AWAY BESLAG HØJRE - BESTIL OGSÅ SP1603419
SP1639960 | p | SWING-AWAY BESLAG VENSTRE - BESTIL OGSÅ SP1603419
SP1603419 | p | HOLDER FOR MONTERING UNDER ARMLÆN
TRYKKNAPBOKS:
SP1602838 | p | LiNX TRYKKNAPBOKS DLX-SW100 MED 10 KNAPPER
SP1606388 | p | BESLAG FOR KNAPBOKS FORAN
LEDSAGERSTYRING IDC
SP1645692 | p | LiNX IDC - INTUITIV LEDSAGERSTYRING UDEN BESLAG
SP1604195 | p | HØJDEJUSTERBAR HOLDER FOR IDC INTUITIV LEDSAGERSTYRING
SP1644704 | p | IDC BESLAG TIL T-BAR
SP1644702 | p | MODULITE T-BAR MED FLEX NAKKESTØTTEHOLDER - BRUGES TIL MATRX RYG OG IDC
SP1603350 | p | LiNX BUS FORDELER
SP1602894 | p | LiNX BUS KABEL
JOYSTICKGREB
L36999 | p | JOYSTICKGREB LILLE KUGLE SORT PLAST Ø32 MM
1528927 | p | JOYSTICKGREB GOLFKUGLE (MÅ IKKE ANVENDES PÅ REM400)
Z183265 | p | JOYSTICKGREB BLØD BOLD GUL Ø65 MM
CHASSIS VALGMULIGHEDER
SKÆRMFARVE:
JBA2871 | p | SKÆRMSÆT ANTRACIT
JBA2872 | p | SKÆRMSÆT SØLV -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
JBA2873 | p | SKÆRMSÆT RØD
JBA2874 | p | SKÆRMSÆT BLÅ
JBA2875 | p | SKÆRMSÆT LILLA -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
FÆLGINDSATS:
JBA2882 | p | FÆLGFARVE SORT
JBA2883 | p | FÆLGFARVE SØLV -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
JBA2884 | p | FÆLGFARVE RØD
JBA2885 | p | FÆLGFARVE BLÅ
JBA2886 | p | FÆLGFARVE LILLA -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
GAFLER:
JBA2631 | p | SVINGHJULSGAFLER MONO
JBA2632 | p | SVINGHJULSGAFLER DOBBELT
FORHJUL
JBA0835 | p | 9T FORHJUL SORTE LUFTFYLDTE | NC (2810+0589)
JBA0836 | p | 9T FORHJUL SORTE PUNKTERFRI MED VÆSKE | NC (2810+0589)
JBA0838 | p | 9T FORHJUL SORTE PUNKTERFRI GEL INDLÆG | NC (2810+0589)
JBA0828 | p | 8T FORHJUL SORTE PUNKTERFRI INDLÆG - KUN TIL 10 KM/T MOTORER | NC 1224
FORHJULSLÅS:
JBA1490 | p | FORHJULSLÅS | NC (2631+1416)
DRIVHJUL
JBA0704 | p | DRIVHJUL 14X3T MED SORTE DÆK LUFTFYLDTE
JBA0705 | p | DRIVHJUL 14X3T MED SORTE DÆK MASSIVE (SKUM INDLÆG)
JBA0706 | p | DRIVHJUL 14X3T MED SORTE DÆK MED VÆSKE (GEL INDLÆG)
AFFJEDRING
JBA2870 | x | CTC JUSTERBAR AFFJEDRING
AFFJEDRING RX20/RX40:
JBA1910 | p | AFFJEDRING OP TIL 70 KG BRUGERVÆGT | NC 0002, 0013
JBA1911 | p | AFFJEDRING OP TIL 110 KG BRUGERVÆGT | NC 0002, 0013
JBA1915 | p | AFFJEDRING OP TIL 136 KG BRUGERVÆGT | NC 0002, 0013
AFFJEDRING RX40 HD:
JBA1916 | p | AFFJEDRING OP TIL 160 KG BRUGERVÆGT
KØREEGENSKABER
MOTORTYPE:
JBA1283 | p | MOTORER 10 KM/T - LAGERFØRES IKKE
JBA1224 | p | MOTORER 12 KM/T | NC 0000, 0828
BATTERIER:
JBA1259 | p | 60 AH GEL | NC 0024, 0025, 0057, 0066, 0038, 0084, 0025, 0077, 0052, 0053, 0016, 0088, 0089, 0056, 1223
JBA1260 | p | 73,5 AH GEL | NC 0024, 0025, 0057, 0066, 0015, 0047, 0077, 0052, 0053, 0041, 0042, 0016, 0048, 0088, 0089, 0056, 1223, 1450
G-TRAC:
JBA1215 | p | G-TRAC RETNINGSSTABILITETSSYSTEM
LADER
JBA1481 | p | UDEN LADER
JBA1343 | p | LADER OPTICHARGE 8 AMP
JBA1313 | p | LADER OPTICHARGE 10 AMP
ANTITIP
JBA1205 | x | ANTI-TIPPERE
LYS
JBA1437 | p | LYSSYSTEM MED BLINKLYS OG LED FORLYGTER | NC 2201, 2203, 1908, 1909
JBA1254 | p | UDEN LYSSYSTEM | NC 1908, 1909
KANTSTENSKLATRER
JBA1244 | p | KANTSTENSKLATRER | NC 0522, 0596, 2830, 0556, 0589, 1294
TRANSPORTKIT
JBA1450 | p | FORBEREDT FOR DAHL DOCKING STATION | NC 1260
FASTSPÆNDING
JBA1493 | p | 4-PUNKTS FASTSPÆNDING, UDEN BRUGER I STOLEN - SKAL BESTILLES SAMMEN MED HOVEDSTØTTE | NC 2894
JBA1401 | p | 6-PUNKTS FASTSPÆNDING, SOM BILSÆDE INKL. 2 BESLAG I C-PROFIL - SKAL BESTILLES SAMMEN MED HOVEDSTØTTE | NC 2105, 1091, 1092, 1093
FASTSPÆNDINGSBESLAG FORAN:
JBA2894 | p | FASTSPÆNDINGSBESLAG MONTERET FORREST PÅ CHASSISRAMME (60122863) | NC 1493
TASKEKROGE:
JBA2128 | p | TASKEKROGE MODULITE, INKL. HOLDER FOR IDC LEDS.STYRING MAX BELASTNING 6 KG | NC 2105, 2172, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292
HJULSKÆRME:
JBA1416 | x | FORHJULSSKÆRME
JBA1417 | x | DRIVHJULSSKÆRME
SÆDEPUDE
1508055-TR26 | p | FLOSHAPE SB41 SORT SKY TR26 (41 X 53,5)
1508057-TR26 | p | FLOSHAPE SB46 SORT SKY TR26 (46 X 53,5)
1508059-TR26 | p | FLOSHAPE SB51 SORT SKY TR26 (51 X 53,5)
SP1508055-TR36 | p | FLOSHAPE SB41 SORT AERO TR36 (41 X 53,5)
SP1508057-TR36 | p | FLOSHAPE SB46 SORT AERO TR36 (46 X 53,5)
SP1508059-TR36 | p | FLOSHAPE SB51 SORT AERO TR36 (51 X 53,5)
| p | UDEN SÆDEPUDE
FLEX3 RYG - SPECIALTILPASNING FOR MONT. PÅ MODULITE
SP1579675 | p | FLEX3 STROPRYG U. BØJLE OG SKUBBEHÅNDTAG, SB 39 INKL. NAKKESTØTTEBESLAG
SP1579692 | p | FLEX3 STROPRYG U. BØJLE OG SKUBBEHÅNDTAG, SB 44 INKL. NAKKESTØTTEBESLAG
SP1579693 | p | FLEX3 STROPRYG U. BØJLE OG SKUBBEHÅNDTAG, SB 49 INKL. NAKKESTØTTEBESLAG
SP1568489 | p | FLEX3 PLADERYG KOMPLET JUSTERBAR SB43-49 CM
RYGSLAG COMFORT - TIL FLEX3 |  |  | MED STROPPERNE HELT KORTE OG RYG I MIN. BREDDE, KAN DER VÆLGES ET NUMMER MINDRE
SP1589929-TR26 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 475X540, SORT SKY - TR26
SP1589930-TR26 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 525X540, SORT SKY - TR26
SP1589941-TR26 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 575X540, SORT SKY - TR26
SP1589929-TR36 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 475X540, SORT AERO - TR36
SP1589930-TR36 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 525X540, SORT AERO - TR36
SP1589941-TR36 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 575X540, SORT AERO - TR36
RYGSLAG COMFORT - LAV MODEL
SP1590026-TR36 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 475X430, SORT AERO - TR36
SP1590072-TR36 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 525X430, SORT AERO - TR36
SP1590073-TR36 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 575X430, SORT AERO - TR36
SP1590026-TR26 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 475X430, SORT SKY - TR26
SP1590072-TR26 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 525X430, SORT SKY - TR26
SP1590073-TR26 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 575X430, SORT SKY - TR26
RYGPUDER
LAGUNA:
1427118-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 372X550, SORT SKY TR26
1427119-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 402X550, SORT SKY TR26
1427120-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 452X550, SORT SKY TR26
1427121-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 492X550, SORT SKY TR26
SP1427118-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 372X550, SORT AERO TR36
SP1427119-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 402X550, SORT AERO TR36
SP1427120-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 452X550, SORT AERO TR36
SP1427121-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 492X550, SORT AERO TR36
MISTRAL 2:
1431668-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 355X510 SORT SKY TR26
1424651-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 405X510 SORT SKY TR26
1424652-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 455X510 SORT SKY TR26
1424653-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 505X510 SORT SKY TR26
PASSAD 2:
1429271-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 440X550 SORT SKY TR26
1424647-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 470X550 SORT SKY TR26
1424649-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 520X550 SORT SKY TR26
1429278-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 580X550 SORT SKY TR26
SP1429271-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 440X550 SORT AERO TR36
SP1424647-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 470X550 SORT AERO TR36
SP1424649-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 520X550 SORT AERO TR36
SP1429278-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 580X550 SORT AERO TR36
DIVERSE TILBEHØR TIL RYG
SP60122046 | p | NAKKESTØTTE, SORT SKY | ALTERNATIVT VARENR. 1508848 (SÅ LÆNGE LAGER HAVES)
SP60122729 | p | HOVEDSTØTTE, SIDEVÆRTS JUSTERBAR, SORT SKY | ALTERNATIVT VARENR. 1446559 (SÅ LÆNGE LAGER HAVES)
SP1644702 | p | MODULITE T-BAR MED FLEX NAKKESTØTTEHOLDER - BRUGES TIL MATRX RYG OG IDC
SP1644703 | p | MODULITE TASKEKROGE, 2 STK - MONTERES I T-BAR SP1644702
1559963 | p | FLEX3 MONTERINGSBESLAG FOR SELE
5252527 | p | LÆNDEPUDE
1435491 | p | RYGKILE
KROPSSTØTTER INKL. BESLAG - OBS! KUN TIL FLEX STROPRYG
SP1561729 | p | KROPSSTØTTE FLEX3 MULTI-JUSTERBAR TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE/VENSTRE
SP1562960 | p | KROPSSTØTTE FLEX3 MULTI JUSTERBAR HØJ TIL STROPRYG KOMPLET VENSTRE
SP1562961 | p | KROPSSTØTTE FLEX3 MULTI JUSTERBAR HØJ TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE
SP1561651 | p | REA KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR SWINGAWAY FLEX3 TIL STROPRYG KOMPLET VENSTRE
SP1561652 | p | REA KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR SWINGAWAY FLEX3 TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE
SP1561730 | p | REA KROPSSTØTTE FAST TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE/VENSTRE
SP1561641 | p | REA KROPSSTØTTE FAST SWINGAWAY TIL STROPRYG KOMPLET VENSTRE
SP1561642 | p | REA KROPSSTØTTE FAST SWINGAWAY TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE
TILBEHØR
BORD:
SP1422953 | p | BORD MED UDSKÆRING FOR PARALLELFØRING HØJRE
SP1422952 | p | BORD MED UDSKÆRING FOR PARALLELFØRING VENSTRE
20502 | p | AJ BORD "FLY"
1588303 | p | GEVINDKLODS FOR MONT. AF AJ BORD PÅ MODULITE
HMI-NR.
121177 |  | AVIVA RX 40 MED SMALT CHASSIS
125028 |  | AVIVA RX 40 MED BREDT CHASSIS
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
ELEKTRISKE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF AVIVA RX MODULITE
DANMARK
OPDATERET 15.03.2024