## BIRDIE EVO LPF
BIRDIE EVO
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
INVACARE BIRDIE EVO PERSONLØFTER - KOMFORT FOR BÅDE BRUGER OG PERSONALE
VARENR.: | ANTAL: | VAREBESKRIVELSE: | HMI-NR.:
BIRDIE EVO (MAX. BELASTNING 180 KG)
1650126 |  | BIRDIE EVO MED ELEKTRISK BENSPREDNING INCL. 2-PUNKTS LØFTEÅG 450 MM | 108838
LØFTEÅG TIL BIRDIE EVO
AP1645731-7035 |  | 2-PUNKT LØFTEÅG 350 MM MED SMARTLOCK
AP1645742-7035 |  | 2-PUNKT LØFTEÅG 450 MM MED SMARTLOCK
AP1645744-7035 |  | 2-PUNKT LØFTEÅG 550 MM MED SMARTLOCK
AP1645747-7035 |  | 4-PUNKT LØFTEÅG 450 MM MED SMARTLOCK
AP1645753-7035 |  | 4-PUNKT LØFTEÅG 550 MM MED SMARTLOCK
TILBEHØR TIL BIRDIE EVO
AP1656596 |  | VÆGT MED SMARTLOCK - IKKE GODKENDT TIL MEDICINERING
AP1656598 |  | VÆGT MED SMARTLOCK - GODKENDT TIL MEDICINERING *
* VÆGT TIL MEDICINERING ER GODKENDT IHT. EN 45501 OG KALIBRERES I FORHOLD TIL TYNGDEKRAFTEN FØR LEVERING, HVORFOR LEVERINGSTIDEN ER LÆNGERE PÅ DENNE
RESERVEDELE TIL BIRDIE EVO
SP1509618 |  | HÅNDBETJENING
SP1575048-7035 |  | ELEKTRONIKBOKS
SP1420622 |  | BATTERI 1 STK (DER ER 2 STK PÅ LIFTEN)
SP1650846 |  | 100 MM FORHJUL UDEN BREMSE
SP1650847 |  | 100 MM BAGHJUL MED BREMSE
SP1651539 |  | AKTUATOR TIL LØFTEBOM
SP1646691-9005 |  | AKTUATOR TIL BENSPREDNING (SÆT MED 2 STK)
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
LIFTE OG SEJL
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF BIRDIE EVO
DANMARK
OPDATERET 15.03.2024