## COMPACT 2.0 LPF
COMPACT_2_0
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMBATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
BRUGERVÆGT: MAX 130 KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
DCA0012 | p | KÜSCHALL COMPACT 2.0
DCA0000 | p | MY KÜSCHALL SPECIALTILPASNING | SKRIV INFO. PÅ ORDREN
RAMME
DCA1100 | p | SWING AWAY RAMME STANDARD | NC : 1900
DCA1110 | p | 70 GR FAST RAMME, AKTIV | (NC: 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130 )
DCA1120 | p | 80 GR FAST RAMME, DYNAMISK - MINIMUM SÆDEVINKEL ER 4 CM (SÆDEHØJDE FOR TIL BAG) VED 5T FORHJUL | (NC : 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650 )
DCA1130 | p | 70 GR FAST RAMME, INDSNÆVRET FORRAMME (10 DAGES EKSTRA LEVERINGSTID) | (NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130 )
DCA1140 | p | 80 GR FAST RAMME, INDSNÆVRET FORRAMME (10 DAGES EKSTRA LEVERINGSTID) | (NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650 )
SÆDE
SÆDEBREDDE:
DCA1300 | p | SÆDEBREDDE 28 CM - ENKELT SÆDEKRYDS | (NC : 1600, 2210, 2490, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 3020 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450, MATRX RYG)
DCA1305 | p | SÆDEBREDDE 30 CM -ENKELT SÆDEKRYDS | (NC : 1600, 2210, 2490, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450, MATRX RYG)
DCA1310 | p | SÆDEBREDDE 32 CM - ENKELT SÆDEKRYDS | (NC : 1600, 2490, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260 6000, 6010, 8450, MATRX RYG)
DCA1315 | p | SÆDEBREDDE 34 CM - ENKELT SÆDEKRYDS | (NC : 1600, 2490, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450, MATRX RYG)
DCA1320 | p | SÆDEBREDDE 36 CM - ENKELT SÆDEKRYDS | (NC : 2490, 2710, 2742, 2744 2746, 3020, 3030, 3120, 3130 )
DCA1325 | p | SÆDEBREDDE 38 CM - ENKELT SÆDEKRYDS | (NC : 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130 )
DCA1330 | p | SÆDEBREDDE 40 CM - ENKELT SÆDEKRYDS | (NC : 2744 )
DCA1335 | p | SÆDEBREDDE 42 CM - ENKELT SÆDEKRYDS | (NC : 2746 )
DCA1340 | p | SÆDEBREDDE 44 CM - DOBBELT FORSTÆRKET SÆDEKRYDS | (NC : 2740, 2742 )
DCA1345 | p | SÆDEBREDDE 46 CM - DOBBELT FORSTÆRKET SÆDEKRYDS | (NC : 2740, 2742, 2744 )
DCA1350 | p | SÆDEBREDDE 48 CM - DOBBELT FORSTÆRKET SÆDEKRYDS | (NC : 2740, 2742, 2744, MATRX E2 H.36 CM )
DCA1355 | p | SÆDEBREDDE 50 CM - DOBBELT FORSTÆRKET SÆDEKRYDS | (NC : 2210, 2740, 2742, 2744, 2746, MATRX E2 H.36 CM )
SÆDEDYBDE:
DCA1400 | p | SÆDEDYBDE 32 CM | (NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2910, 5650 )
DCA1405 | p | SÆDEDYBDE 34 CM | (NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2910, 5650 )
DCA1415 | p | SÆDEDYBDE 36 CM | (NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 5650 )
DCA1425 | p | SÆDEDYBDE 38 CM | (NC : 2720, 2744, 5650 )
DCA1435 | p | SÆDEDYBDE 40 CM | (NC : 2744 )
DCA1445 | p | SÆDEDYBDE 42 CM
DCA1460 | p | SÆDEDYBDE 44 CM | (NC : 2740, 2742 )
DCA1470 | p | SÆDEDYBDE 46 CM | (NC : 2740, 2742, 2744 )
DCA1480 | p | SÆDEDYBDE 48 CM | (NC : 2740, 2742, 2744, 2746 )
DCA1490 | p | SÆDEDYBDE 50 CM | (NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746 )
RYGHØJDE:
DCA1615 | p | RYGHØJDE 30 CM | (NC : 2140, 2210, 2595, 7600 )
DCA1620 | p | RYGHØJDE 31,5 CM | (NC : 2140, 2210, 2595, 7600 )
DCA1625 | p | RYGHØJDE 33 CM | (NC : 2140, 2210, 2595, 7600 )
DCA1630 | p | RYGHØJDE 34,5 CM | (NC : 2210, 2595, 7600 )
DCA1635 | p | RYGHØJDE 36 CM | (NC : 2595, 7600 )
DCA1640 | p | RYGHØJDE 37,5 CM | (NC : 2595, 7600 )
DCA1645 | p | RYGHØJDE 39 CM | (NC : 2595, 7600 )
DCA1650 | p | RYGHØJDE 40,5 CM
DCA1655 | p | RYGHØJDE 42 CM
DCA1660 | p | RYGHØJDE 43,5 CM
DCA1665 | p | RYGHØJDE 45 CM
DCA1670 | p | RYGHØJDE 46,5 CM
DCA1675 | p | RYGHØJDE 48 CM
DCA1680 | p | RYGHØJDE 49,5 CM
DCA1685 | p | RYGHØJDE 51 CM
SÆDEHØJDE FOR: |  | FSTF
DCA1700 | p | SÆDEHØJDE FOR 37 CM | (NC: 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600 )
DCA1705 | p | SÆDEHØJDE FOR 38 CM | (NC: 1815 to 1870, 1934 to 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600 )
DCA1710 | p | SÆDEHØJDE FOR 39 CM | (NC: 1820 to 1870, 1936 to 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600 )
DCA1715 | p | SÆDEHØJDE FOR 40 CM | (NC: 1825 to 1870, 1938 to 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600 )
DCA1720 | p | SÆDEHØJDE FOR 41 CM | (NC : 1830 to 1870, 1940 to 1962, 3030, 3130 )
DCA1725 | p | SÆDEHØJDE FOR 42 CM | (NC : 1835 to 1870, 1942 to 1962 )
DCA1730 | p | SÆDEHØJDE FOR 43 CM | (NC : 1840 to 1870, 1944 to 1962 )
DCA1735 | p | SÆDEHØJDE FOR 44 CM | (NC : 1845 to 1870, 1946 to 1962 )
DCA1740 | p | SÆDEHØJDE FOR 45 CM | (NC : 1850 to 1870, 1948 to 1962 )
DCA1745 | p | SÆDEHØJDE FOR 46 CM | (NC : 1855 to 1870, 1950 to 1962 )
DCA1750 | p | SÆDEHØJDE FOR 47 CM | (NC : 1860 to 1870, 1952 to 1962 )
DCA1755 | p | SÆDEHØJDE FOR 48 CM | (NC : 1805, 1865, 1870, 1954 to 1962 )
DCA1760 | p | SÆDEHØJDE FOR 49 CM | (NC : 1805, 1810, 1956 to 1962 )
DCA1765 | p | SÆDEHØJDE FOR 50 CM | (NC : 1805, 1810, 1815, 1958 to 1962 )
DCA1770 | p | SÆDEHØJDE FOR 51 CM | (NC: 1805 to 1820, 1960, 1962 )
DCA1775 | p | SÆDEHØJDE FOR 52 CM | (NC: 1800 to 1825, 1962 )
DCA1780 | p | SÆDEHØJDE FOR 53 CM | (NC: 1800 to 1830 )
SÆDEHØJDE BAG: |  | RSTF
DRIVHJUL 22T: SH BAG 36-47 CM DRIVHJUL 24T: SH BAG 39-49 CM DRIVHJUL 25T/26T: SH BAG 42-50 CM
DCA1805 | p | SÆDEHØJDE BAG 37 CM - KUN MED 22T HJUL OG SWING-AWAY RAMME | (NC: 6410, 6420, 6430 )
DCA1810 | p | SÆDEHØJDE BAG 38 CM | (NC : 6410, 6420, 6430 )
DCA1815 | p | SÆDEHØJDE BAG 39 CM | (NC : 6420, 6430 )
DCA1820 | p | SÆDEHØJDE BAG 40 CM | (NC : 6420, 6430 )
DCA1825 | p | SÆDEHØJDE BAG 41 CM | (NC : 6420, 6430 )
DCA1830 | p | SÆDEHØJDE BAG 42 CM
DCA1835 | p | SÆDEHØJDE BAG 43 CM
DCA1840 | p | SÆDEHØJDE BAG 44 CM
DCA1845 | p | SÆDEHØJDE BAG 45 CM
DCA1850 | p | SÆDEHØJDE BAG 46 CM
DCA1855 | p | SÆDEHØJDE BAG 47 CM
DCA1860 | p | SÆDEHØJDE BAG 48 CM | (NC : 6400 )
DCA1865 | p | SÆDEHØJDE BAG 49 CM | (NC : 6400 )
DCA1870 | p | SÆDEHØJDE BAG 50 CM | (NC : 6400, 6410 )
UNDERBENSLÆNGDE: LLL
DCA1900 | p | UNDERBENSLÆNGDE 20 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1902 | p | UNDERBENSLÆNGDE 21 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1904 | p | UNDERBENSLÆNGDE 22 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1906 | p | UNDERBENSLÆNGDE 23 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1908 | p | UNDERBENSLÆNGDE 24 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1910 | p | UNDERBENSLÆNGDE 25 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1912 | p | UNDERBENSLÆNGDE 26 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1914 | p | UNDERBENSLÆNGDE 27 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1916 | p | UNDERBENSLÆNGDE 28 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1918 | p | UNDERBENSLÆNGDE 29 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1920 | p | UNDERBENSLÆNGDE 30 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1922 | p | UNDERBENSLÆNGDE 31 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1924 | p | UNDERBENSLÆNGDE 32 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1926 | p | UNDERBENSLÆNGDE 33 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1928 | p | UNDERBENSLÆNGDE 34 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1930 | p | UNDERBENSLÆNGDE 35 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1932 | p | UNDERBENSLÆNGDE 36 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1934 | p | UNDERBENSLÆNGDE 37 CM | (NC: 3030, 3130 )
DCA1936 | p | UNDERBENSLÆNGDE 38 CM
DCA1938 | p | UNDERBENSLÆNGDE 39 CM
DCA1940 | p | UNDERBENSLÆNGDE 40 CM
DCA1942 | p | UNDERBENSLÆNGDE 41 CM
DCA1944 | p | UNDERBENSLÆNGDE 42 CM
DCA1946 | p | UNDERBENSLÆNGDE 43 CM
DCA1948 | p | UNDERBENSLÆNGDE 44 CM
DCA1950 | p | UNDERBENSLÆNGDE 45 CM
DCA1952 | p | UNDERBENSLÆNGDE 46 CM
DCA1954 | p | UNDERBENSLÆNGDE 47 CM
DCA1956 | p | UNDERBENSLÆNGDE 48 CM
DCA1958 | p | UNDERBENSLÆNGDE 49 CM
DCA1960 | p | UNDERBENSLÆNGDE 50 CM
DCA1962 | p | UNDERBENSLÆNGDE 51 CM | (NC : 3000, 3100, 3010, 3110 )
RYG
RYGRØR:
DCA2110 | p | FASTE LIGE RYGRØR - BRUGES TIL MATRX | (NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180 )
DCA2120 | p | FAST RYG MED 7 GR RYGBØJNING | (NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, MATRX RYG )
DCA2130 | p | VINKELSTILBAR RYG - KUN VED RYGHØJDE OVER 33 CM - VÆLG RYGVINKEL HERUNDER
DCA2140 | p | FOLDBAR OG VINKELSTILBAR RYG - VÆLG RYGVINKEL HERUNDER | (NC : 2180, 2430 )
RYGVINKEL:
DCA2155 | p | RYGVINKEL 82°
DCA2160 | p | RYGVINKEL 86°
DCA2165 | p | RYGVINKEL 90°
DCA2170 | p | RYGVINKEL 94°
DCA2175 | p | RYGVINKEL 98°
DCA2180 | p | RYGVINKEL 102°
RYGPOLSTER:
DCA2200 | p | STANDARD RYGPOLSTER | (NC : 2400, 2430, 2595 )
DCA2210 | p | LET RYGPOLSTRING - IKKE MULIGT VED SB ≤ 320 MM / SB 500 MM / RH < 360 MM | (NC : 2430, 2595 )
DCA2220 | p | STROPRYG JUSTERBAR MED PREMIUM RYGSLAG, SORT
DCA2230 | p | STROPRYG JUSTERBAR MED AERO RYGSLAG, SORT
DCA2240 | p | UDEN RYGPOLSTER - BRUGES TIL MATRX | (NC: 2595 )
SKUBBEHÅNDTAG:
DCA2400 | p | UDEN SKUBBEHÅNDTAG | (NC : 2490 )
DCA2410 | p | SKUBBEHÅNDTAG FASTE KORTE | (NC : 2490, 6580 )
DCA2420 | p | SKUBBEHÅNDTAG FASTE LANGE
DCA2430 | p | SKUBBEHÅNDTAG BAGOMLIGGENDE HØJDEJUSTERBARE | (NC : 2490, 3520, 3620 )
DCA2440 | p | SKUBBEHÅNDTAG HØJDEJUSTERBARE, INTEGREREDE | (NC : 2490, 2595 )
DCA2450 | p | SKUBBEHÅNDTAG FOLDBARE | (NC : 2490, 2595, 6580 )
HOVEDSTØTTE:
DCA2490 | p | HOVEDSTØTTE | (NC: 2595 )
RYGBØJLE:
DCA2595 | p | RYGBØJLE, SWING-AWAY - IKKE MULIGT VED RYGHØJDE 39 CM ELLER MINDRE
SÆDE
SÆDEPOLSTER:
DCA2610 | p | STANDARD SÆDEPOLSTRING MED 1 BURREBÅND MIDT (BLØDT) TIL FASTGØRELSE AF SÆDEPUDE
DCA2620 | p | STANDARD SÆDEPOLSTRING MED 1 BURREBÅND MIDT (BLØDT) OG 2 BURREBÅND I SIDERNE (KROG) TIL FASTGØRELSE AF SÆDEPUDE
SÆDEPUDE:
DCA2700 | p | SIDDEPUDE STANDARD 6 CM - DOBBELT SKUM MED VISCO TOP
SÆDETASKE:
DCA2800 | p | SÆDETASKE, CLICK-ON OG AFTAGELIG
SÆDEPOLSTER TASKE TIL MONTERING UNDER SÆDE:
DCA2910 | p | SÆDEPOLSTER TASKE STOR - IKKE MULIGT VED SÆDEDYBDE 34 CM ELLER MINDRE
BENSTØTTER
BENSTØTTEOVERDEL TIL SWING-AWAY HØJRE:
DCA3000 | p | BENSTØTTEOVERDEL 70 GR HØJRE | (NC : 3110 )
DCA3010 | p | BENSTØTTEOVERDEL 80 GR HØJRE | (NC : 3100, 5650 )
DCA3020 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE HØJRE | (NC : 3280, 3300, 3305, )
DCA3030 | p | VINKELSTILBAR BENSTØTTE INKL. VINKEL-, BREDDE- OG DYBDESTILBAR PLASTFODPLADE HØJRE | (NC : 3280, 3300, 3305, )
DCA3040 | p | UDEN BENSTØTTE HØJRE - KUN VED FAST RAMME
BENSTØTTEOVERDEL TIL SWING-AWAY VENSTRE:
DCA3100 | p | BENSTØTTEOVERDEL 70 GR VENSTRE
DCA3110 | p | BENSTØTTEOVERDEL 80 GR VENSTRE | (NC : 5650 )
DCA3120 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE VENSTRE | (NC : 3280, 3300, 3305, )
DCA3130 | p | VINKELSTILBAR BENSTØTTE INKL. VINKEL-, BREDDE- OG DYBDESTILBAR PLASTFODPLADE VENSTRE | (NC : 3280, 3300, 3305, )
DCA3140 | p | UDEN BENSTØTTE VENSTRE - KUN VED FAST RAMME
FODPLADER:
DCA3260 | p | FODPLADER FLIP UP, PLAST - IKKE MULIGT VED SB < 340 MM, UNDERBENSLÆNGDE < 260 MM, INDSNÆVRET FORRAMME SB < 380 MM - SKAL VÆLGES MED ENTEN LÆGREM ELLER HÆLREMME
DCA3270 | p | FODPLADER VINKEL- OG DYBDEJUSTERBARE, CARBON | (NC : 3310 )
DCA3280 | p | HEL FODPLADE FLIP-UP VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR, CARBON - IKKE MULIGT VED UNDERBENSLÆNGDE < 300 MM | (NC : 3310 )
LÆG- OG HÆLREMME:
DCA3300 | p | LÆGREM MONTERET PÅ FORRAMME
DCA3305 | p | LÆGREM MONTERET PÅ FORGAFLER
| p | UDEN LÆGREM
DCA3310 | p | HÆLREMME
| p | UDEN HÆLREMME
TØJBESKYTTERE/STÆNKSKÆRME
DCA3400 | p | TØJBESKYTTERE COMPOSIT, FASTE - SÆDEBREDDEN ØGES MED 0-5 MM | (NC: 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450 )
DCA3405 | p | TØJBESKYTTERE COMPOSIT, AFTAGELIGE - SÆDEBREDDEN ØGES MED 0-5 MM | (NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450 )
DCA3410 | p | TØJBESKYTTERE CARBON, FASTE - SÆDEBREDDEN ØGES MED 0-5 MM | (NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450 )
DCA3425 | p | STÆNKSKÆRME COMPOSIT, FASTE - SÆDEBREDDEN ØGES MED 5-10 MM | (NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450 )
DCA3430 | p | STÆNKSKÆRME CARBON, FASTE - IKKE MULIGT VED SÆDEHØJDE FORAN MINDRE END 410 MM - SÆDEBREDDEN ØGES MED 5-10 MM | (NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 6950, 7600, 8450 )
DCA3440 | p | STÆNKSKÆRME CARBON, AFTAGELIGE - SÆDEBREDDEN ØGES MED 5-10 MM | (NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 8450 )
DCA3450 | p | STÆNKSKÆRME COMPOSIT, AFTAGELIGE - SÆDEBREDDEN ØGES MED 5-10 MM | (NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 8450 )
| p | UDEN TØJBESKYTTERE/STÆNKSKÆRME - SKAL VÆLGES HVIS ARMLÆN ØNSKES
ARMLÆN
ARMLÆN HØJRE:
DCA3500 | p | ARMLÆN KORT, HØJDESTILBART M.VÆRKTØJ, AFTAGELIGT, UDEN LÅS, INKL. TØJBESKYTTER, HØJRE
DCA3510 | p | ARMLÆN LANGT, HØJDESTILBART M.VÆRKTØJ, AFTAGELIGT, UDEN LÅS, INKL. TØJBESKYTTER, HØJRE
DCA3520 | p | RØR-FORMET ARMLÆN, KOMFORT ARMLÆNSPUDE, HØJDETILBART, AFTAGELIGT, UDEN LÅS, SWING-AWAY, HØJRE | (NC : 6950, 8450 )
DCA3530 | p | KÜSCHALL ARMLÆN MED KORT NEOPREN-PUDE, HØJDEJUSTERBART, AFTAGELIGT, SWING-AWAY, HØJRE | (NC : 6130, 6140, 6150 )
DCA3540 | p | KÜSCHALL HEMI-ARMLÆN NEOPREN, HØJDEJUSTERBART, AFTAGELIGT, SWING-AWAY, HØJRE | (NC : 6130, 6140, 6150, 8450 )
ARMLÆN VENSTRE:
DCA3600 | p | ARMLÆN KORT, HØJDESTILBART M.VÆRKTØJ, AFTAGELIGT, UDEN LÅS, INKL. TØJBESKYTTER, VENSTRE | NC: 6150
DCA3610 | p | ARMLÆN LANGT, HØJDESTILBART M.VÆRKTØJ, AFTAGELIGT, UDEN LÅS, INKL. TØJBESKYTTER, VENSTRE | NC: 6150
DCA3620 | p | RØR-FORMET ARMLÆN, KOMFORT ARMLÆNSPUDE, HØJDETILBART, AFTAGELIGT, UDEN LÅS, SWING-AWAY, VENSTRE | (NC : 6950, 8450 )
DCA3630 | p | KÜSCHALL ARMLÆN MED KORT NEOPREN-PUDE, HØJDEJUSTERBART, AFTAGELIGT, SWING-AWAY, VENSTRE | (NC : 6130, 6140, 6150 )
DCA3640 | p | KÜSCHALL HEMI-ARMLÆN NEOPREN, HØJDEJUSTERBART, AFTAGELIGT, SWING-AWAY, VENSTRE | (NC : 6130, 6140, 6150, 8450 )
CHASSIS
STELFARVE:
DCA4000 | p | SORT MAT (SPACE BLACK)
DCA4010 | p | ANTRACITGRÅ MAT (ANTHRACITE GREY)
DCA4020 | p | HVID MAT (PURE WHITE)
DCA4030 | p | RØD MAT (CARMINE RED)
DCA4040 | p | AZURBLÅ MAT (AZURE BLUE)
SPECIALFARVER - 10 DAGES EKSTRA LEVERINGSTID:
DCA4060 | p | GUL (FLASHY YELLOW)
DCA4070 | p | VIOLET (ATOMIC VIOLET)
DCA4100 | p | BLANK SORT (BLACK GLOSSY)
DCA4130 | p | GRÅ (SILVER GREY)
DCA4140 | p | ROYALBLÅ (ROYAL BLUE)
DCA4150 | p | RUBINRØD (RUBY RED)
DCA4170 | p | DYNAMISK ORANGE (DYNAMITE ORANGE)
DCA4180 | p | GRØN (FOREST GREEN)
DCA4050 | p | SPECIALFARVE - OPLYS RAL FARVE ELLER TILSVARENDE KUN FAST ORDRE
STYLING PÅ BENSTØTTER/FORRAMME:
DCA4190 | p | SKYGGEPRINT | (NC : 4300, 4310 )
DCA4195 | p | KÜSCHALL K-PRINT | (NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250 )
DCA4197 | p | UDEN STYLING PRINT
SKYGGEPRINT FARVE:
DCA4200 | p | SORT
DCA4210 | p | MØRK GRÅ
DCA4220 | p | LYS GRÅ
DCA4230 | p | RØD
DCA4240 | p | BLÅ
DCA4250 | p | GULD
KÜSCHALL K-PRINT FARVE:
DCA4300 | p | SORT
DCA4310 | p | RØD
FORHJUL
DCA5050 | p | 4T HVERDAGS HJUL MED SORTE DÆK
DCA5100 | p | 4T COMFORT HJUL MED SORTE DÆK
DCA5150 | p | 4T STAREC HJUL SORTE FÆLGE OG SORTE DÆK
DCA5200 | p | 4T FROG LEGS HJUL MED SORTE FÆLGE OG DÆK
DCA5250 | p | 4T FROG LEGS HJUL MED SØLV FÆLGE OG SORTE DÆK
DCA5300 | p | 5T HVERDAGS HJUL MED SORTE DÆK
DCA5350 | p | 5T COMFORT HJUL MED SORTE DÆK
DCA5400 | p | 5T STAREC HJUL SORTE FÆLGE OG SORTE DÆK
DCA5450 | p | 5T FROG LEGS HJUL MED SORTE FÆLGE OG SORTE DÆK
DCA5500 | p | 5T FROG LEGS HJUL MED SØLV FÆLGE OG SORTE DÆK
DCA5550 | p | 6T COMFORT HJUL MED SORTE DÆK
DCA5600 | p | 6T HJUL MED LUFTFYLDTE DÆK
DCA5650 | p | 7T COMFORT HJUL MED SORTE DÆK
DRIVHJUL
ENARMSDRIFT:
DCA6000 | p | EN-ARMS DRIFT HØJRE - MED MAXXIS LITE GUARD DÆK OG ALU-DRIVRINGE | (NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, DRIVHJUL OG DRIVRING SKAL IKKE VÆLGES, 8650, 8680 )
DCA6010 | p | EN-ARMS DRIFT VENSTRE - MED MAXXIS LITE GUARD DÆK OG ALU-DRIVRINGE | (NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, DRIVHJUL OG DRIVRING SKAL IKKE VÆLGES, 8650, 8680 )
DRIVHJULSOPHÆNG:
DCA6020 | p | DRIVHJULSOPHÆNG STANDARD | (NC : 6140, 6150 )
DCA6040 | p | DRIVHJULSOPHÆNG FORLÆNGET | (NC: 6100, 6580, 6950 )
DRIVHJULPOSITION:
DCA6100 | p | 1. POSITION FRA FRONT | (NC : 6580, 6840 )
DCA6110 | p | 2. POSITION FRA FRONT | (NC : 6950 )
DCA6120 | p | 3. POSITION FRA FRONT
DCA6130 | p | 4. POSITION FRA FRONT | (NC : 6950, 6580 )
DCA6140 | p | 5. POSITION FRA FRONT
DCA6150 | p | 6. POSITION FRA FRONT
TETRA QR:
DCA6300 | p | TETRA QR AKSEL | (NC: 6550, 6580, 6950 )
DRIVHJULSSTØRRELSE:
DCA6400 | p | DRIVHJUL 22T | (NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950 )
DCA6410 | p | DRIVHJUL 24T
DCA6420 | p | DRIVHJUL 25T | (NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950 )
DCA6430 | p | DRIVHJUL 26T | (NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950 )
DRIVHJULSTYPER:
DCA6500 | p | 24T AKTIV HJUL - INKL. ALU DRIVRINGE OG LETVÆGTSDÆK GRÅ | (NC : ALLE DRIVRINGE OG EGERBESKYTERE, 6625 )
DCA6510 | p | 22T, 24T, 26T KÜSCHALL STAREC HJUL KRYDSEDE EGER 24T: SORT / 22+26T: FARVELØS NAV OG SORT FÆLG
DCA6520 | p | 24T, 25T HIGH PERFORMANCE HJUL - SORT NAV OG SORT FÆLG | (NC : 6660 )
DCA6550 | p | 24T, 25T SPINERGY LXK - SORT NAV, FÆLG OG EGER | (NC : 6660, 6910 )
DCA6580 | p | 22T, 24T, 26T HJUL MED LEDSAGER-/TROMLEBREMSE | ( NC : 6950, 8680 )
DÆKTYPER:
DCA6600 | p | DÆK MAXXIS LITE GUARD - SILDEBENSMØNSTREDE MED LET PUNKTERFRI BESKYTTELSE (24T)
DCA6625 | p | DÆK MAXXIS ALPHA PROTECT – MØNSTRET MED PUNKTERFRI INDLÆG 6-10BAR (22T/24T/25T/26T)
DCA6630 | p | DÆK MBL SPEEDLITE - LETVÆGTSDÆK MED PUNKTERFRI INDLÆG (24T)
DCA6660 | p | DÆK MASSIVE SORTE (24T) | (NC : 7230 )
DRIVRINGE:
DCA6700 | p | DRIVRINGE SUPERGRIP AFSTAND 3 EL. 4 CM (22T/24T/26T) | LANG AFSTAND MED TO HULLER - AFSTAND 3 EL 4 CM - STD. MONT. 3 CM
DCA6710 | p | DRIVRINGE POLERET STÅL AFSTAND 3 CM, (24T/26T) | KORT AFSTAND MED KUN ET HUL - AFSTAND 3 CM
DCA6720 | p | DRIVRINGE TITANIUM AFSTAND 3 CM (24T) | LANG AFSTAND MED TO HULLER - AFSTAND 3 EL 4 CM STD. MONT 3 CM
DCA6740 | p | CARBOLIFE GEKKO DRIVRINGE L, ANATOMISKE, B.24MM H.31MM M. SILIKONEINDLÆG, ØGER FRIKTION, AFSTAND 3 CM (24T/25T) | LANG AFSTAND MED TO HULLER - AFSTAND 3 EL 4 CM STD. MONT 3 CM
DCA6750 | p | CARBOLIFE GEKKO DRIVRINGE S, ANATOMISKE, B.20MM H.24MM M. SILIKONEINDLÆG, ØGER FRIKTION, AFSTAND 3 CM (24T/25T) | LANG AFSTAND MED TO HULLER - AFSTAND 3 EL 4 CM STD. MONT 3 CM
DCA6760 | p | CARBOLIFE CURVE L DRIVRINGE, AFSTAND 3 CM (24T) ANATOMISK FORMET | LANG AFSTAND MED TO HULLER - AFSTAND 3 EL 4 CM STD. MONT 3 CM
DCA6770 | p | CARBOLIFE QUADRO DRIVRINGE, AFSTAND 3 CM (24T) | LANG AFSTAND MED TO HULLER - AFSTAND 3 EL 4 CM STD. MONT 3 CM
DCA6780 | p | ALU-LIGHT GRÅ DRIVRINGE AFSTAND 3 CM (22T/24T/25T/26T) | LANG AFSTAND MED TO HULLER - AFSTAND 3 EL 4 CM STD. MONT 3 CM
DCA6790 | p | ALU-LIGHT SORTE DRIVRINGE AFSTAND 3 CM (22T/24T/25T/26T) | KORT AFSTAND MED KUN ET HUL - AFSTAND 3 CM
CAMBRINGSVINKEL:
DCA6820 | p | CAMBRINGSVINKEL 0 GR
DCA6840 | p | CAMBRINGSVINKEL 3 GR | (NC : 7230 )
EGERBESKYTTERE:
DCA6900 | p | EGERBESKYTTERE TRANSPARENT (22T/24T/26T)
DCA6910 | p | EGERBESKYTTERE SORTE (22T/24T/26T)
SIKKERHED
BREMSER:
DCA7200 | p | TRÆK-BREMSER
DCA7210 | p | SKUBBE-BREMSER, BØJEDE
DCA7220 | p | SKUBBE-BREMSER, LIGE
DCA7230 | p | PERFORMANCE BREMSER | (NC : 7300, 7810, 7820, 7830 )
DCA7240 | p | AKTIVE BREMSER | (NC : 7300 )
DCA7250 | p | LET AKTIVE BREMSER | (NC : 7300 )
BREMSEFORLÆNGERE:
DCA7300 | p | BREMSEFORLÆNGERE | NC: SKUBBE-BREMSER + SWING-AWAY RAMME
ANTITIPPERE: |  |  | MAX 2 TILBEHØR PR. SIDE (ANTITIP, STOKKEHOLDER, TRANSITHJUL)
DCA7500 | p | ANTITIP HØJRE
DCA7510 | p | ANTITIP VENSTRE
DCA7520 | p | ANTITIP BEGGE SIDER
TRANSPORTKIT (KUN MULIGT VED RYGHØJDE OVER 40 CM)
DCA7600 | p | TRANSPORTKIT (LABELS) - IKKE MULIGT VED RYGHØJDE MINDRE END/LIG MED 40 CM
SELE:
DCA7800 | p | HOFTESELE
REFLEKSER:
DCA7900 | p | REFLEKSER MONTERET PÅ EGER
DCA7910 | p | REFLEKSER LØST VEDLAGT
TILBEHØR (MAX 2 TILBEHØR PR. SIDE - ANTITIP, STOKKEHOLDER, TRANSITHJUL)
DCA8000 | p | BAG-RAMME BESKYTTER
DCA8010 | p | FOR-RAMME BESKYTTER
DCA8100 | p | TRÆDEPEDAL HØJRE | (NC : 8200 )
DCA8110 | p | TRÆDEPEDAL VENSTRE | (NC: 8210 )
DCA8120 | p | TRÆDEPEDALER BEGGE SIDER | (NC : 8200, 8210 )
DCA8200 | p | STOKKEHOLDER HØJRE
DCA8210 | p | STOKKEHOLDER VENSTRE
DCA8300 | p | TRANSITHJUL 3T
DCA8450 | p | BORD
DCA8500 | p | LUFTPUMPE
DCA8550 | p | VÆRKTØJSKIT
DCA8650 | p | HJULTASKE
DCA8680 | p | 24T MOUNTAIN BIKE HJUL INCL TASKE | MOUNTAINBIKE DRIVHJUL OG DÆK M. GRÅ ALU DRIVRING QUICK REALEASE AKSEL INKLUDERET
HMI-NR.
123189 |  | SÆDEBREDDE 28 CM
123192 |  | SÆDEBREDDE 30 CM
123195 |  | SÆDEBREDDE 32 CM
123198 |  | SÆDEBREDDE 34 CM
123201 |  | SÆDEBREDDE 36 CM
123204 |  | SÆDEBREDDE 38 CM
123207 |  | SÆDEBREDDE 40 CM
123210 |  | SÆDEBREDDE 42 CM
123213 |  | SÆDEBREDDE 44 CM
123216 |  | SÆDEBREDDE 46 CM
123219 |  | SÆDEBREDDE 48 CM
123222 |  | SÆDEBREDDE 50 CM
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR../BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
KÜSCHALL AKTIVE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF COMPACT 2.0
DANMARK
OPDATERET 08.04.2024
NEW
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.: