## FDX MODULITE LPF 010721
FDX MODULITE
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN: |  |  | INDSTILLES I:
SÆDEBREDDE:
SÆDEDYBDE:
ARMLÆNSHØJDE OVER GULV:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT (MAX 136 KG) = | KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
AUZ0072 | x | FDX LOW BASIC MODEL
SÆDETYPE
AUA2100 | x | MODULITE SÆDESYSTEM
SÆDERAMME
AUA2111 | p | MODULITE SÆDESYSTEM MED TELESKOPISK SÆDERAMME BREDDE 380 - 530 MM (+ 50 MM I ARMLÆN)
AUA2112 | p | MODULITE SÆDESYSTEM MED SLING SÆDE (KUN SÆDEHØJDE 45 CM)
SÆDEBREDDE
AUA2121 | p | SÆDEPLADE SB 380 MM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME
AUA2122 | p | SÆDEPLADE SB 430 MM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME
AUA2123 | p | SÆDEPLADE SB 480 MM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME
AUA2124 | p | SÆDEPLADE SB 530 MM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME
SÆDEDYBDE
AUA2132 | p | SÆDEDYBDE 410 MM | NC 2130, 2196
AUA2134 | p | SÆDEDYBDE 460 MM | NC 2130
AUA2136 | p | SÆDEDYBDE 510 MM
SÆDEPUDE
AUA2140 | p | UDEN SÆDEPUDE
RYGSYSTEM
AUA2162 | p | RYGRAMME HØJ 540 MM
AUA2163 | p | RYGRAMME LAV 480 MM
SKUBBEHÅNDTAG
AUA2107 | x | RYGRØR MED SKUBBEHÅNDTAG
RYGPUDE
AUA2170 | x | UDEN RYGPOLSTER
AFTAGELIGE ARMLÆN
AUA2191 | p | AFTAGELIGE MODULITE ARMLÆN - SÆT - INKL. TØJBESKYTTER
AUA2181 | p | AFTAGELIGE MODULITE ARMLÆN - 5 CM HØJERE - SÆT - INKL. TØJBESKYTTER
AUA2198 | p | AFTAGELIGE MODULITE ARMLÆN - SÆT - INKL. PUDER MED INTEGREREDE POLSTREDE TØJBESKYTTER
AUA2183 | p | FORSATTE ARMLÆN - SÆT - INKL. TØJBESKYTTER (FORSÆTTER 25MM I HVER SIDE)
AUA2193 | p | OPKLAPPELIGE ARMLÆN (FLIP-UP) - SÆT
AUA2192 | p | MEDFØLGENDE ARMLÆN - SÆT - HØJDEJUSTERBAR 230-300 MM MAKS. BRUGERVÆGT 150 KG
AUA2194 | p | MEDFØLGENDE ARMLÆN - SÆT - HØJDEJUSTERBAR 300-360 MM MAKS. BRUGERVÆGT 150 KG
AUA2190 | p | UDEN ARMLÆN
ARMLÆNSPUDER
AUA2195 | p | FLEX STANDARD ARMLÆNSPUDE SÆT (32,5 CM)
AUA2196 | p | FLEX ARMLÆNSPUDE SÆT LANG +5 CM (37,5 CM) | NC 2132
AUA2197 | p | FLEX ARMLÆNSPUDE ERGONOMISK (39,5 CM)
AUA2199 | p | FLEX ARMLÆNSPUDE BLØD
AJ ARMLÆNSPUDER
20191 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 35 CM HØJRE
20192 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 35 CM VENSTRE
20193 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 40 CM HØJRE
20194 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 40 CM VENSTRE
SP1570319 | p | MODULITE T-STYKKE FOR ERGO. PUDE - FORSTÆRKNINGSPLADE
MODULITE SIDESTØTTE
SP1584410 | p | HOLDER FOR SIDESTØTTE HØJRE, UDEN PUDE
SP1584411 | p | HOLDER FOR SIDESTØTTE VENSTRE, UDEN PUDE
SPTRC2234 | p | XL HOLDER FOR SIDESTØTTE HØJRE, UDEN PUDE - H.206 MM
SPTRC2235 | p | XL HOLDER FOR SIDESTØTTE VENSTRE, UDEN PUDE - H.206 MM
SP1584412 | p | PUDE FOR SIDESTØTTE 140 X 100 MM
SP1584413 | p | PUDE FOR SIDESTØTTE 230 X 100 MM
SP1584414 | p | PUDE FOR SIDESTØTTE 330 X 100 MM
HOVEDSTØTTE
AUA1495 | x | NON-INVACARE HOVEDSTØTTE
SÆDEHEJS OG SÆDETILT
AUA1094 | x | ELEKTRISK SÆDEHEJS 30 CM OG ELEKTRISK SÆDETILT 30 GR.
SPECIALTILPASSET 45 GR. SÆDETILT
SP1588441 | p | AKTUATOR FOR TILT ULM
1535120 | p | SPECIALTILPASNING - 1 TIME
RYGINDSTILLING
AUA0975 | p | MANUEL RYGINDSTILLING 90 GR. - 120 GR. I TRIN Á 7,5 GR.
SP1589324 | p | FINGERSKRUER TIL MANUEL RYGINDSTILLING - BESTIL 2 STK.
AUA0977 | p | ELEKTRISK RYGINDSTILLING 90 GR. - 120 GR.
BENSTØTTER
RLHL | p | SIDEHÆNGTE BENSTØTTER H/V
P | p | SIDEHÆNGTE BENSTØTTER PAR
Y | p | CENTERMONTEREDE BENSTØTTER
BENSTØTTER SIDEHÆNGTE V/H
BENSTØTTER VENSTRE SIDE, MED 5 CM OPHÆNG:
AUA0536 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR 65-90 MED VÆRKTØJ VENSTRE (UDEN LÆGPUDE)
AUA0537 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR 0-90 MED HÅNDSKRUE VENSTRE
AUA0539 | p | BENSTØTTEOVERDEL ELEKTRISK ELEVERBAR 0-80 GR VENSTRE
AUA0535 | p | UDEN BENSTØTTE VENSTRE | NC 0511
BENSTØTTER HØJRE SIDE, MED 5 CM OPHÆNG:
AUA0546 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR 65-90 GR MED VÆRKTØJ HØJRE (UDEN LÆGPUDE)
AUA0547 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR 0-90 GR MED HÅNDSKRUE HØJRE
AUA0549 | p | BENSTØTTEOVERDEL ELEKTRISK ELEVERBAR 0-80 HØJRE
AUA0545 | p | UDEN BENSTØTTE HØJRE | NC 0508
FODPLADER VENSTRE SIDE:
AUA0511 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR FODPLADE VENSTRE | NC 0535
FODPLADER HØJRE SIDE:
AUA0508 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR FODPLADE HØJRE | NC 0545
BENSTØTTER SIDEHÆNGTE PAR
| x | SOM STANDARD LEVERES BENSTØTTEOPHÆNG I 5 CM
SP1531082 | p | BENSTØTTEOPHÆNG 8 CM FOR ELEKTRISK BENSTØTTE VENSTRE
SP1531073 | p | BENSTØTTEOPHÆNG 8 CM FOR ELEKTRISK BENSTØTTE HØJRE
SP1449737 | p | BENSTØTTEOPHÆNG 8 CM FOR MANUEL BENSTØTTE VENSTRE
SP1449736 | p | BENSTØTTEOPHÆNG 8 CM FOR MANUEL BENSTØTTE HØJRE
BENSTØTTER PAR:
AUA0503 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR 65-90 GR MED VÆRKTØJ (UDEN LÆGPUDER)
AUA0533 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR 0-90 GR MED HÅNDSKRUER
AUA0531 | p | BENSTØTTEOVERDEL ELEKTRISK ELEVERBAR 0-80 GR
AUA0501 | p | UDEN BENSTØTTER | NC 0513
FODPLADER PAR:
AUA0513 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBARE FODPLADER | NC 0501
LÆGPUDER TIL "STORM" BENSTØTTER
SP1450446 | p | LÆGPUDE HØJRE
SP1450447 | p | LÆGPUDE VENSTRE
CENTERMONTEREDE BENSTØTTER
ELEKTRISK LNX CENTERBENSTØTTE
SP1646707 | p | LNX ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE, LÆNGDEKOMPENSERENDE SB38 CM - UDEN FODPLADER OG LÆGPUDER
SPTRC1811 | p | LNX ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE, LÆNGDEKOMPENSERENDE SB43-53 CM - UDEN FODPLADER OG LÆGPUDER
2-DELTE FODPLADER:
SPTRC2125_C02 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER, SMALL B127 X D190 MM
SPTRC2125_C01 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER, MEDIUM B140 X D240 MM
SPTRC2125_C03 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER, LARGE B150 X D290 MM
SPTRC2262 | p | MONTERINGSKIT FOR 2-DELTE FODPLADER - SKAL BESTILLES
HEL FODPLADE:
SPTRC1024_C03 | p | HEL FODPLADE, VINKELJUSTERBAR, SMALL B305 X D215 MM
SPTRC1024_C01 | p | HEL FODPLADE, VINKELJUSTERBAR, MEDIUM B305 X D275 MM
SPTRC2261 | p | MONTERINGSKIT FOR HEL FODPLADE - SKAL BESTILLES
DIVERSE:
SPTRC1808 | p | LNX LÆGPUDER, SÆT MED HOLDER
SP1573204 | p | ADAPTERKABEL 500 MM
SP1602090 | p | MONT.BESLAG FOR ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE
MANUEL LNX CENTERBENSTØTTE
SP1537926 | p | LNX MANUEL CENTERBENSTØTTE, UDEN MONT.BESLAG
SP1579991 | p | MODULITE MONT.BESLAG FOR MANUEL CENTERBENSTØTTE SB 38+43
SP1579992 | p | MODULITE MONT.BESLAG FOR MANUEL CENTERBENSTØTTE SB 48+53
SP1579988 | p | HOLDER FOR UDLØSERGREB -- SKAL ALTID BESTILLES SAMMEN MED MANUEL LNX
AJ CENTERBENSTØTTER
1523209 | p | ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE - VOKSEN
1523328 | p | ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE - BARN
1515404 | p | ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE MED ELEKTRISK LÆNGDEREGULERING - VOKSEN
20509 | p | MANUEL CENTERBENSTØTTE - VOKSEN
20510 | p | MANUEL CENTERBENSTØTTE - BARN
SP1558935 | p | FORRAMME FOR BENSTØTTEOPHÆNG SB 38+43
SP1559294 | p | FORRAMME FOR BENSTØTTEOPHÆNG SB 48+53
60129481 | p | LiNX MODSTANDSKIT FOR AJ CENTERBENSTØTTE - SKAL BESTILLES TIL LiNX - BESTIL 2 STK.
1551021 | p | ADAPTER FOR MONT. AF AJ CENTERBENSTØTTE PÅ FLEX SÆDESYSTEM - BESTIL 2 STK.
1588302 | p | OPHÆNG FOR MONT. AF AJ CENTERBENSTØTTE I MODULITE C-PROFIL - BESTIL 2 STK.
CENTERMONTERET PRONTO FODPLADE
SP1114312 | p | STANDARD FODPLADE PRONTO
00421 | p | MONTERING AF FODPLADE, SÅ DEN FØLGER MED SÆDET
SP1587969 | p | MODULITE FORRAMME
REA BENSTØTTER 80 GR. FASTE
SP1558935 | p | FORRAMME FOR BENSTØTTEOPHÆNG SB 38+43
SP1559294 | p | FORRAMME FOR BENSTØTTEOPHÆNG SB 48+53
SP1531195 | p | BENSTØTTEOPHÆNG VENSTRE - TIL FLEX SÆDE / REA ALU2003 BENSTØTTER
SP1531196 | p | BENSTØTTEOPHÆNG HØJRE - TIL FLEX SÆDE / REA ALU2003 BENSTØTTER
1493055-0509 | p | BENSTØTTEOVERDEL ALU2003 FAST 80 GR. HØJRE/VENSTRE (BESTIL 2 STK.)
1429163 | p | FODPLADE STR. 17 VINKELSTILBAR MED KORT RØR VENSTRE
1429164 | p | FODPLADE STR. 17 VINKELSTILBAR MED KORT RØR HØJRE
AMPUTATIONSBENSTØTTER
SP1558935 | p | FORRAMME FOR BENSTØTTEOPHÆNG SB 38+43
SP1559294 | p | FORRAMME FOR BENSTØTTEOPHÆNG SB 48+53
SP1531195 | p | BENSTØTTEOPHÆNG VENSTRE - FOR REA ALU2003 BENSTØTTER
SP1531196 | p | BENSTØTTEOPHÆNG HØJRE - FOR REA ALU2003 BENSTØTTER
1442991 | p | AMPUTSTØTTE REA VENSTRE
1442990 | p | AMPUTSTØTTE REA HØJRE
ACS STYRING
STYREBOKSE:
AUA1601 | p | ACS STYREBOKS REM24SD STANDARD
AUA1617 | p | ACS STYREBOKS REM550 MED LCD SKÆRM
AUA1207 | p | ACS STYREBOKSBESLAG FAST HØJRE
AUA1208 | p | ACS STYREBOKSBESLAG FAST VENSTRE
AUA1707 | p | ACS PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR HIGH END HØJRE
AUA1708 | p | ACS PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR HIGH END VENSTRE
LEDSAGERSTYRING INTUITIV
SP1603425 | p | ACS IDC - INTUITIV LEDSAGERSTYRING UDEN BESLAG
SP1604195 | p | HØJDEJUSTERBAR HOLDER FOR IDC INTUITIV LEDSAGERSTYRING
SP1644704 | p | IDC BESLAG TIL T-BAR
P10072 | p | BUS FORDELER UDEN KABEL
GSM63020 | p | ACS BUS KABEL
JOYSTICKGREB
L36999 | p | JOYSTICKGREB LILLE KUGLE SORT PLAST Ø32 MM
1528927 | p | JOYSTICKGREB GOLFKUGLE
Z183265 | p | JOYSTICKGREB BLØD BOLD GUL Ø65 MM
CHASSIS VALGMULIGHEDER
STELFARVE:
AUA0233 | p | STELFARVE METALLIC SILVER
AUA0212 | p | STELFARVE ELECTRIC RED | TAGES HJEM PÅ BESTILLING - LÆNGERE LEV.TID MÅ PÅREGNES STOLEN SKAL BESTILLES SOM SPECIAL MODEL - AUZ0000
DRIVHJUL (FOR):
AUA0750 | p | DRIVHJUL 340 X 65 MM (3.00 - 8) PUNKTERFRI INDLÆG GRÅ | (NC 1277)
AUA0771 | p | DRIVHJUL 340 X 65 MM (3.00 - 8) LUFTFYLDTE GRÅ | (NC 1277)
SVINGHJUL (BAG):
AUA0809 | x | SVINGHJUL 200 X 60 MM PUNKTERFRI MASSIVE
KØREEGENSKABER
MOTORTYPE:
AUA1285 | x | MOTOR 10 KM/T
G-TRAC:
AUA1216 | x | G-TRAC RETNINGSSTABILITETSSYSTEM | (ET KRAV PÅ 10 KM/T MOTORER)
BATTERIER:
AUA1259 | x | BATTERIER 60 AH GEL
AFFJEDRING:
AUA1241 | x | AFFJEDRING
LADER
AUA1343 | p | LADER 8 AMP DYNAMICS
AUA1313 | p | LADER OPTICHARGE 10 AMP
LYS
AUA1367 | p | LYSSYSTEM MED BLINKLYS FORLYS PÅ PARALLELFØRING
AUA1437 | p | LYSSYSTEM MED BLINKLYS OG LED FORLYGTER
AUA1254 | p | UDEN LYSSYSTEM
SELER
AUA1329 | p | SIKKERHEDSBÆLTE MED AUTOLOCK STD.
BESPÆNDING
AUA1450 | p | FORBEREDT FOR DAHL DOCKING (SKAL BESTILLES MED STOLEN FRA FABRIKKEN I TYSKLAND)
AUA1494 | x | 4-PUNKTS FASTSPÆNDING (TIE DOWN) - SKAL BESTILLES SAMMEN MED HOVEDSTØTTE
SKÆRME FORHJUL
AUA1416 | x | FENDER FORAN
SÆDEPUDE
1508055-TR26 | p | FLOSHAPE SB41 SORT SKY TR26 (41 X 53,5)
1508057-TR26 | p | FLOSHAPE SB46 SORT SKY TR26 (46 X 53,5)
1508059-TR26 | p | FLOSHAPE SB51 SORT SKY TR26 (51 X 53,5)
1508055-TR35 | p | FLOSHAPE SB41 SORT PLYS TR35 (41 X 53,5)
1508057-TR35 | p | FLOSHAPE SB46 SORT PLYS TR35 (46 X 53,5)
1508059-TR35 | p | FLOSHAPE SB51 SORT PLYS TR35 (51 X 53,5)
SP1508055-TR36 | p | FLOSHAPE SB41 SORT AERO TR36 (41 X 53,5)
SP1508057-TR36 | p | FLOSHAPE SB46 SORT AERO TR36 (46 X 53,5)
SP1508059-TR36 | p | FLOSHAPE SB51 SORT AERO TR36 (51 X 53,5)
FLEX3 RYG - SPECIALTILPASNING FOR MONT. PÅ MODULITE
SP1579675 | p | FLEX3 STROPRYG U. BØJLE OG SKUBBEHÅNDTAG, SB 39 INKL. NAKKESTØTTEBESLAG
SP1579692 | p | FLEX3 STROPRYG U. BØJLE OG SKUBBEHÅNDTAG, SB 44 INKL. NAKKESTØTTEBESLAG
SP1579693 | p | FLEX3 STROPRYG U. BØJLE OG SKUBBEHÅNDTAG, SB 49 INKL. NAKKESTØTTEBESLAG
SP1568489 | p | FLEX3 PLADERYG KOMPLET JUSTERBAR SB43-49 CM
RYGSLAG COMFORT - TIL FLEX3 |  |  | MED STROPPERNE HELT KORTE OG RYG I MIN. BREDDE, KAN DER VÆLGES ET NUMMER MINDRE
SP1589929-TR26 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 475X540, SORT SKY - TR26
SP1589930-TR26 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 525X540, SORT SKY - TR26
SP1589941-TR26 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 575X540, SORT SKY - TR26
SP1589929-TR35 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 475X540, SORT PLYS - TR35
SP1589930-TR35 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 525X540, SORT PLYS - TR35
SP1589941-TR35 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 575X540, SORT PLYS - TR35
SP1589929-TR36 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 475X540, SORT AERO - TR36
SP1589930-TR36 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 525X540, SORT AERO - TR36
SP1589941-TR36 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 575X540, SORT AERO - TR36
RYGPUDER
LAGUNA:
1427118-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 372X550, SORT SKY TR26
1427119-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 402X550, SORT SKY TR26
1427120-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 452X550, SORT SKY TR26
1427121-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 492X550, SORT SKY TR26
1427118-TR35 | p | RYGPUDE LAGUNA 372X550, SORT PLYS TR35
1427119-TR35 | p | RYGPUDE LAGUNA 402X550, SORT PLYS TR35
1427120-TR35 | p | RYGPUDE LAGUNA 452X550, SORT PLYS TR35
1427121-TR35 | p | RYGPUDE LAGUNA 492X550, SORT PLYS TR35
SP1427118-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 372X550, SORT AERO TR36
SP1427119-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 402X550, SORT AERO TR36
SP1427120-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 452X550, SORT AERO TR36
SP1427121-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 492X550, SORT AERO TR36
MISTRAL 2:
1431668-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 355X510 SORT SKY TR26
1424651-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 405X510 SORT SKY TR26
1424652-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 455X510 SORT SKY TR26
1424653-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 505X510 SORT SKY TR26
1431668-TR35 | p | RYGPUDE MISTRAL2 355X510 SORT PLYS TR35
1424651-TR35 | p | RYGPUDE MISTRAL2 405X510 SORT PLYS TR35
1424652-TR35 | p | RYGPUDE MISTRAL2 455X510 SORT PLYS TR35
1424652-TR35 | p | RYGPUDE MISTRAL2 505X510 SORT PLYS TR35
PASSAD 2:
1429271-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 440X550 SORT SKY TR26
1424647-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 470X550 SORT SKY TR26
1424649-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 520X550 SORT SKY TR26
1429278-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 580X550 SORT SKY TR26
1429271-TR35 | p | RYGPUDE PASSAD2 440X550 SORT PLYS TR35
1424647-TR35 | p | RYGPUDE PASSAD2 470X550 SORT PLYS TR35
1424649-TR35 | p | RYGPUDE PASSAD2 520X550 SORT PLYS TR35
1429278-TR35 | p | RYGPUDE PASSAD2 580X550 SORT PLYS TR35
SP1429271-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 440X550 SORT AERO TR36
SP1424647-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 470X550 SORT AERO TR36
SP1424649-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 520X550 SORT AERO TR36
SP1429278-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 580X550 SORT AERO TR36
VICAIR:
OMFB/CC/3754 | p | RYGPUDE VICAIR MULTIFUNKTIONAL O2 INKL. BETRÆK (37X54X10 CM)
OMFB/CC/4054 | p | RYGPUDE VICAIR MULTIFUNKTIONAL O2 INKL. BETRÆK (40X54X10 CM)
OMFB/CC/4554 | p | RYGPUDE VICAIR MULTIFUNKTIONAL O2 INKL. BETRÆK (45X54X10 CM)
DIVERSE TILBEHØR TIL RYG
1508848 | p | NAKKESTØTTE
1446559 | p | HOVEDSTØTTE
SP1644702 | p | MODULITE T-BAR MED FLEX NAKKESTØTTEHOLDER - BRUGES TIL MATRX RYG
SP1644703 | p | MODULITE TASKEKROGE, 2 STK - MONTERES I T-BAR SP1644702
SP1559963 | p | FLEX3 MONTERINGSBELAG FOR SELE
5252527 | p | LÆNDEPUDE
1435491 | p | RYGKILE
KROPSSTØTTER INKL. BESLAG - OBS! KUN TIL STROPRYG
SP1561729 | p | KROPSSTØTTE FLEX3 MULTI-JUSTERBAR TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE/VENSTRE
SP1562960 | p | KROPSSTØTTE FLEX3 MULTI JUSTERBAR HØJ TIL STROPRYG KOMPLET VENSTRE
SP1562961 | p | KROPSSTØTTE FLEX3 MULTI JUSTERBAR HØJ TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE
SP1561651 | p | REA KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR SWINGAWAY FLEX3 TIL STROPRYG KOMPLET VENSTRE
SP1561652 | p | REA KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR SWINGAWAY FLEX3 TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE
SP1561730 | p | REA KROPSSTØTTE FAST TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE/VENSTRE
SP1561641 | p | REA KROPSSTØTTE FAST SWINGAWAY TIL STROPRYG KOMPLET VENSTRE
SP1561642 | p | REA KROPSSTØTTE FAST SWINGAWAY TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE
TILBEHØR
BORD:
SP1422953 | p | BORD MED UDSKÆRING FOR PARALLELFØRING HØJRE
SP1422952 | p | BORD MED UDSKÆRING FOR PARALLELFØRING VENSTRE
20502 | p | AJ BORD "FLY"
1588303 | p | GEVINDKLODS FOR MONT. AF AJ BORD PÅ MODULITE
TASKE:
SP1430416 | p | ARMLÆNSTASKE HØJRE
SP1430417 | p | ARMLÆNSTASKE VENSTRE
HMI-NR.
FDX |  | 61230
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR../BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
ELEKTRISKE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF FDX MODULITE 010721
DANMARK
OPDATERET 01.07.2021