## NORDBED KID 010722
NORDBED KID
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
INVACARE NORDBED KID - SENGE FOR BØRN OG UNGE (OP TIL 12 ÅR)
VARENR.: | ANTAL: | VAREBESKRIVELSE: | HMI-NR.:
SENGEMODEL - HVID - LÅSBAR HÅNDBETJENING MED GRØN-KNAP-FUNKTION
1655793 |  | NORDBED KID 80 X 140 CM, 4-DELT LIGGEFLADE, EL PÅ HØJDE, RYG, LÅR OG RASTOFIX PÅ BEN, CENTRALBREMSE | 127048
1655874 |  | NORDBED KID 80 X 160 CM, 4-DELT LIGGEFLADE, EL PÅ HØJDE, RYG, LÅR OG BEN, CENTRALBREMSE | 127050
1656195 |  | NORDBED KID 80 X 179 CM, 4-DELT LIGGEFLADE, EL PÅ HØJDE, RYG, LÅR OG BEN, CENTRALBREMSE | 127051
1577115-7035 | 1 | 220V NETLEDNING MED EU STIK - SKAL ALTID BESTILLES
GAVLE I BØG (2 STK)
1656217-9016 |  | GAVLSÆT BØG 80 X HØJDE 40 CM (FODENDE SP1656639, HOVEDENDE SP60126142)
1656218-9016 |  | GAVLSÆT BØG 80 X HØJDE 80 CM (FODENDE SP1656640, HOVEDENDE SP60126144)
SIDER OG LÅGER MED TREMMER
FAST SIDE MED TREMMER (1 STK):
SP60126547 |  | FAST SIDE BØG MED TREMMER 140 X 80 CM
SP60126551 |  | FAST SIDE BØG MED TREMMER 160 X 40 CM
SP60126088 |  | FAST SIDE BØG MED TREMMER 160 X 80 CM
SP60125905 |  | FAST SIDE BØG MED TREMMER 179 X 40 CM
SP60125893 |  | FAST SIDE BØG MED TREMMER 179 X 80 CM
NEDFÆLDBAR SIDE MED TREMMER (1 STK):
SP60126553 |  | NEDFÆLDBAR SIDE BØG MED TREMMER 160 X 40 CM
SP60125885 |  | NEDFÆLDBAR SIDE BØG MED TREMMER 179 X 40 CM
FOLDELÅGE MED TREMMER (1 STK):
SP60126089 |  | FOLDELÅGE BØG MED TREMMER 140 X 80 CM
SP60126127 |  | FOLDELÅGE BØG MED TREMMER 160 X 40 CM
SP60125963 |  | FOLDELÅGE BØG MED TREMMER 160 X 80 CM
SP60126107 |  | FOLDELÅGE BØG MED TREMMER 179 X 40 CM
SP60125938 |  | FOLDELÅGE BØG MED TREMMER 179 X 80 CM
SIDER OG LÅGER MED PLEXIGLAS -- OBS! 5 UGERS LEVERINGSTID
FAST SIDE MED PLEXIGLAS (1 STK):
SP60128734 |  | FAST SIDE BØG MED PLEXIGLAS 140 X 80 CM
SP60128726 |  | FAST SIDE BØG MED PLEXIGLAS 160 X 40 CM
SP60128945 |  | FAST SIDE BØG MED PLEXIGLAS 160 X 80 CM
SP60128721 |  | FAST SIDE BØG MED PLEXIGLAS 179 X 40 CM
SP60128731 |  | FAST SIDE BØG MED PLEXIGLAS 179 X 80 CM
NEDFÆLDBAR SIDE MED PLEXIGLAS (1 STK):
SP1656832 |  | NEDFÆLDBAR SIDE BØG MED PLEXIGLAS 160 X 40 CM
SP60127983 |  | NEDFÆLDBAR SIDE BØG MED PLEXIGLAS 179 X 40 CM
FOLDELÅGE MED PLEXIGLAS (1 STK):
SP60128691 |  | FOLDELÅGE BØG MED PLEXIGLAS 140 X 80 CM
SP60128713 |  | FOLDELÅGE BØG MED PLEXIGLAS 160 X 40 CM
SP60128676 |  | FOLDELÅGE BØG MED PLEXIGLAS 160 X 80 CM
SP60128706 |  | FOLDELÅGE BØG MED PLEXIGLAS 179 X 40 CM
SP60128665 |  | FOLDELÅGE BØG MED PLEXIGLAS 179 X 80 CM
POLSTRING TIL GAVL
AP60126936 |  | POLSTRING GAVL 80 X 41 GRØN, 1 STK
AP60126939 |  | POLSTRING GAVL 80 X 81 GRØN, 1 STK
POLSTRING TIL SIDER OG LÅGER MED TREMMER
POLSTRING TIL FAST SIDE MED TREMMER:
AP60128437 |  | POLSTRING FAST SIDE TREMMER 140 X 80 CM, GRØN, 1 STK
AP60126937 |  | POLSTRING FAST SIDE TREMMER 160 X 40 CM, GRØN, 1 STK
AP60126940 |  | POLSTRING FAST SIDE TREMMER 160 X 80 CM, GRØN, 1 STK
AP60128652 |  | POLSTRING FAST SIDE TREMMER 179 X 40 CM, GRØN, 1 STK
AP60128656 |  | POLSTRING FAST SIDE TREMMER 179 X 80 CM, GRØN, 1 STK
POLSTRING TIL NEDFÆLDBAR SIDE MED TREMMER:
AP60126935 |  | POLSTRING NEDFÆLDBAR SIDE TREMMER 160 X 40 CM, GRØN, 1 STK
AP60128650 |  | POLSTRING NEDFÆLDBAR SIDE TREMMER 179 X 40 CM, GRØN, 1 STK
POLSTRING TIL FOLDELÅGE MED TREMMER (1 SÆT A 4 STK TIL 1 LÅGE):
AP60128436 |  | POLSTRING FOLDELÅGER TREMMER 140 X 81 CM, GRØN, 1 SÆT
AP60126934 |  | POLSTRING FOLDELÅGER TREMMER 160 X 41 CM, GRØN, 1 SÆT
AP60126938 |  | POLSTRING FOLDELÅGER TREMMER 160 X 81 CM, GRØN, 1 SÆT
AP60128648 |  | POLSTRING FOLDELÅGER TREMMER 179 X 41 CM, GRØN, 1 SÆT
AP60128654 |  | POLSTRING FOLDELÅGER TREMMER 179 X 81 CM, GRØN, 1 SÆT
POLSTRING TIL SIDER OG LÅGER MED PLEXIGLAS -- OBS! 5 UGERS LEVERINGSTID
POLSTRING TIL FAST SIDE PLEXIGLAS:
AP60128642 |  | POLSTRING FAST SIDE PLEXIGLAS 140 X 80 CM, GRØN, 1 STK
AP60128645 |  | POLSTRING FAST SIDE PLEXIGLAS 160 X 40 CM, GRØN, 1 STK
AP60128647 |  | POLSTRING FAST SIDE PLEXIGLAS 160 X 80 CM, GRØN, 1 STK
AP60128653 |  | POLSTRING FAST SIDE PLEXIGLAS 179 X 40 CM, GRØN, 1 STK
AP60128657 |  | POLSTRING FAST SIDE PLEXIGLAS 179 X 80 CM, GRØN, 1 STK
POLSTRING TIL NEDFÆLDBAR SIDE PLEXIGLAS:
AP60128644 |  | POLSTRING NEDFÆLDBAR SIDE PLEXIGLAS 160 X 40 CM, GRØN, 1 STK
AP60128651 |  | POLSTRING NEDFÆLDBAR SIDE PLEXIGLAS 179 X 40 CM, GRØN, 1 STK
POLSTRING TIL FOLDELÅGE PLEXIGLAS (1 SÆT A 4 STK TIL 1 LÅGE):
AP60128641 |  | POLSTRING FOLDELÅGER PLEXIGLAS 140 X 81 CM, GRØN, 1 SÆT
AP60128643 |  | POLSTRING FOLDELÅGER PLEXIGLAS 160 X 41 CM, GRØN, 1 SÆT
AP60128646 |  | POLSTRING FOLDELÅGER PLEXIGLAS 160 X 81 CM, GRØN, 1 SÆT
AP60128649 |  | POLSTRING FOLDELÅGER PLEXIGLAS 179 X 41 CM, GRØN, 1 SÆT
AP60128655 |  | POLSTRING FOLDELÅGER PLEXIGLAS 179 X 81 CM, GRØN, 1 SÆT
DACAPO KID MADRASSER
MADRASSER - TIL ANVENDELSE UDEN POLSTRING I SENGEN:
1632151 |  | DACAPO KID 136 X 79 X 10 CM, INKONTINENSBETRÆK | 127054
1632152 |  | DACAPO KID 156 X 79 X 10 CM, INKONTINENSBETRÆK | 127056
1632153 |  | DACAPO KID 175 X 79 X 10 CM, INKONTINENSBETRÆK | 127057
MADRASSER - TIL ANVENDELSE SAMMEN MED POLSTRING I SENGEN:
1632853 |  | DACAPO KID 136 X 77 X 10 CM, INKONTINENSBETRÆK (PLADS TIL POLSTRING) | 127058
1632854 |  | DACAPO KID 156 X 77 X 10 CM, INKONTINENSBETRÆK (PLADS TIL POLSTRING) | 127059
1632855 |  | DACAPO KID 175 X 77 X 10 CM, INKONTINENSBETRÆK (PLADS TIL POLSTRING) | 127060
OPSTILLING
OPSTILLING AF NORDBED KID BARNESENG
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
SENGE OG SENGEBORDE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF NORDBED KID 010722
DANMARK
OPDATERET 01.07.2022