## OPTIMO 90 LPF 010722
OPTIMO_90
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX |  |  | GUL = STANDARD KONFIGURATION
BRUGERVÆGT MAX 200 KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
MODEL
WCA0110 | p | NORDBED OPTIMO 90, LAVESTE HØJDE 32 CM, BREDDE 90 CM, VASKBAR
WCA0130 | p | NORDBED OPTIMO 90, LAVESTE HØJDE 28 CM, BREDDE 90 CM, VASKBAR
LIGGEFLADE
WCA1210 | x | FORBEREDT FOR TRANSPORT
UNDERSTEL
WCA1310 | x | CENTRALBREMSE
HJUL
WCA1410 | p | DIAMETER: 100 MM
WCA1420 | p | DIAMETER: 125 MM
WCA1430 | p | DIAMETER: 100 MM, MED RETNINGSSPÆRRE
WCA1440 | p | DIAMETER: 125 MM, MED RETNINGSSPÆRRE
STIK TYPE
WCA1510 | x | EU STIK
TRANSPORT - PAKNING
WCA1610 | x | STANDARD OPREJST
HÅNDBETJENING
WCA1700 | p | HÅNDBETJENING LÅSBAR | (NC : 8180; 8310, 8320 )
WCA1705 | p | HÅNDBETJENING LÅSBAR, TREND-/ANTI TREND. | (NC : 8190; 8310 )
WCA1710 | p | HÅNDBETJENING STANDARD (INKL. ANTI TREND.) | (NC : 8200; 8220; 8310, 8320 )
WCA1720 | p | HÅNDBETJENING, TREND./ANTI TREND. | (NC : 8210; 8230; 8310 )
WCA1730 | p | HÅNDBETJENING, STANDARD INKL. NATBELYSNING | (NC : 8200; 8220; 9000; 9010; 9020 )
WCA1740 | p | HÅNDBETJENING, TREND./ANTI TREND., INKL. NATBELYSNING | (NC : 8210; 8230; 9000; 9010; 9020 )
WCA1750 | p | HÅNDBETJENING LCD, MED "HUSK MIG", TREND./ANTI TREND., INKL. NATBELYSNING | (NC : 8240; 8260; 9000; 9010; 9020 )
WCA1760 | p | HÅNDBETJENING LCD, MED "HUSK MIG", ANTI TREND., INKL. NATBELYSNING | (NC : 8250; 8270; 9000; 9010; 9020 )
WCA1792 | p | HÅNDBETJENING LCD, MED "HUSK MIG", TREND./ANTI TREND., FORBEREDT FOR NATBELYSNING | (NC : 8240; 8260; 8310 )
WCA1798 | p | HÅNDBETJENING LCD, MED "HUSK MIG", ANTI TREND., FORBEREDT FOR NATBELYSNING | (NC : 8250; 8270; 8310,8320 )
WCA1799 | p | TRÅDLØS HÅNDBETJENING | (NC : 2825; 9000; 9010; 9020 )
TRÆ FINISH GAVLE
WCA1810 | p | BØG - STANDARD TIL NORA M/RILLE OG RUNA/INGA - ØVRIGE KUN FAST ORDRE | (NC : 2242; 2243; 2244; 2245; 2420; 2430; 2440; 2450 )
WCA1820 | p | EG - KUN FAST ORDRE | (NC : 2241; 2243; 2244; 2245; 2250; 2260; 2370; 2380; 2390; 2410; 2430; 2440; 2450 )
WCA1830 | p | UMBER/RØDBRUN - KUN FAST ORDRE | (NC : 2241; 2242; 2244; 2245; 2250; 2260; 2370; 2380; 2390; 2410; 2420; 2440; 2450 )
WCA1840 | p | MALET HVID - KUN FAST ORDRE - KUN TIL NORA M/RILLE, NANNA OG RUNA/INGA | (NC : 1940; 1950; 1960; 1970; 1980; 2140; 2150; 2160; 2170; 2241; 2242; 2243; 2245; 2250; 2260; 2270; 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 2410; 2420; 2430; 2450 )
GAVLE - SÆT
WCA1910 | p | UNA - SANNE BESLAG - KUN FAST ORDRE | (NC : 2110; 2120; 2130; 2140; 2150; 2250; 2260; 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190 )
WCA1920 | p | UNA MED RILLE TIL SENGEHEST - SANNE BESLAG - KUN FAST ORDRE | (NC : 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 2920; 2930; 3200; 3210; 3220; 3230 )
WCA1930 | p | UNA HOVED OG FOD - HØJ OG LAV - SANNE BESLAG - KUN FAST ORDRE | (NC : 2110; 2120; 2130; 2140; 2150; 2250; 2260; 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 2920; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190)
WCA1940 | p | NORA - SANNE BESLAG - KUN FAST ORDRE | (NC : 2110; 2120; 2130; 2140; 2150; 2250; 2260; 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190 )
WCA1950 | p | NORA MED RILLE TIL SENGEHEST - SANNE BESLAG - STANDARD BØG - ØVRIGE KUN FAST ORDRE | (NC : 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 2920; 2930; 3200; 3210; 3220; 3230 )
WCA1960 | p | ASTRID - SANNE BESLAG - KUN FAST ORDRE | (NC : 2110; 2120; 2130; 2140; 2150; 2250; 2260; 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 2920; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190)
WCA1970 | p | ASTRID MED RILLE TIL SENGEHEST - SANNEBESLAG - KUN FAST ORDRE | (NC : 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 2920; 2930; 3200; 3210; 3220; 3230 )
WCA1980 | p | NANNA - SANNE BESLAG - KUN FAST ORDRE | (NC : 2110; 2120; 2130; 2140; 2150; 2250; 2260; 2310; 2320; 2330; 2370; 2380; 2390; 2560; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190 )
WCA1990 | p | RUNA - QUICK BESLAG/U-PROFILER - STANDARD BØG - ØVRIGE KUN FAST ORDRE | (NC : 2110; 2120; 2130; 2140; 2150; 2160; 2170; 2250; 2260; 2270; 2280; 2310; 2320; 2330; 2340; 2350; 2360; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210 )
WCA1995 | p | INGA - SANNE BESLAG (RUNA MED SANNE BESLAG) - STANDARD BØG - ØVRIGE KUN FAST ORDRE | (NC : 2110; 2120; 2130; 2140; 2150; 2160; 2170; 2250; 2260; 2270; 2280; 2310; 2320; 2330; 2340; 2350; 2360; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210 )
WCA2000 | p | UDEN GAVLE | (NC : 2110; 2120; 2130; 2140; 2150; 2250; 2260; 2560; 2670; 2680; 2920; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190 )
SENGEHESTE - SÆT
WCA2110 | p | FREYA - TRÆSENGEHESTE, INTEGRERET - STANDARD BØG - ØVRIGE KUN FAST ORDRE | (NC : 2247; 2270; 2260; 2310; 2320; 2330; 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 2610; 2620; 2920; 2930; 3130; 3140; 3180; 3190; 3200; 3210; 3220; 3230 )
WCA2120 | p | FREYA - TRÆSENGEHESTE, INTEGRERET, FORLÆNGET 10 CM - STANDARD BØG - ØVRIGE KUN FAST ORDRE | (NC : 2247; 2250; 2260; 2270; 2310; 2320; 2330; 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 2610; 2620; 2920; 2930; 3110; 3120; 3140; 3150; 3160; 3170; 3190; 3200; 3210; 3220; 3230 )
WCA2130 | p | FREYA - TRÆSENGEHESTE, INTEGRERET, FORLÆNGET 20 CM - STANDARD BØG - ØVRIGE KUN FAST ORDRE | (NC : 2247; 2250; 2260; 2270; 2310; 2320; 2330; 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 2610; 2620; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3150; 3160; 3170; 3180; 3200; 3210; 3220; 3230 )
WCA2140 | p | EMBLA - ALUMINIUMSSENGEHESTE, INTEGRERET - STANDARD BØG - ØVRIGE KUN FAST ORDRE | (NC : 2244; 2245; 2247; 2250; 2270; 2310; 2320; 2330; 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 2610; 2620; 2920; 2930; 3130; 3140; 3180; 3190; 3200; 3210; 3220; 3230 )
WCA2150 | p | EMBLA - ALUMINIUMSSENGEHESTE, INTGR., FORLÆNGBARE (200-220 CM) - STANDARD BØG - ØVRIGE KUN FAST ORDRE | (NC : 2244; 2245; 2247; 2250; 2270; 2310; 2320; 2330; 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 2610; 2620; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3150; 3160; 3170; 3180; 3200; 3210; 3220; 3230 )
WCA2180 | p | ANE, METAL SENGEHESTE (88/90 CM MADRAS BREDDE) | (NC : 2241; 2242; 2243; 2244; 2245; 2250; 2260; 2270; 2310; 2320; 2330; 2340; 2350; 2360; 2570; 2580; 2610; 2620; 2630; 2640; 2650; 2660; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210)
WCA2190 | p | ANE, METAL SENGEHESTE (83/85 CM MADRAS BREDDE) | (NC : 2241; 2242; 2243; 2244; 2245; 2250; 2260; 2270; 2310; 2320; 2330; 2570; 2580; 2590; 2600; 2610; 2620; 2630; 2640; 2650; 2660; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210 )
WCA2200 | p | ANE, METALSENGEHESTE HØJE (88/90 CM MADRAS BREDDE) | (NC : 2241; 2242; 2243; 2244; 2245; 2250; 2260; 2270; 2310; 2320; 2330; 2340; 2350; 2360; 2570; 2580; 2610; 2620; 2630; 2640; 2650; 2660; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210 )
WCA2210 | p | ANE, METALSENGEHESTE HØJE (83/85 CM MADRAS BREDDE) | (NC : 2241; 2242; 2243; 2244; 2245; 2250; 2260; 2270; 2310; 2320; 2330; 2570; 2580; 2610; 2620; 2630; 2640; 2650; 2660; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210 )
WCA2240 | p | UDEN SENGEHESTE | (NC : 2241; 2242; 2243; 2244; 2245; 2250; 2260; 2270; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210; 3220; 3230 )
TRÆ FINISH SENGEHESTE (VÆLG SAMME SOM TIL GAVLE)
WCA2241 | p | BØG | (NC : 2420; 2430 ; 2440 ; 2450)
WCA2242 | p | EG - KUN FAST ORDRE | (NC : 2250; 2260; 2270; 2370; 2380; 2390; 2410; 2430 ; 2440; 2450)
WCA2243 | p | UMBER/RØDBRUN - KUN FAST ORDRE | (NC : 2250; 2260; 2270; 2370; 2380; 2390; 2410; 2420; 2440; 2450)
WCA2244 | p | MALET HVID - KUN FAST ORDRE - KUN TIL FREYA | (NC : 2250; 2260; 2270; 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 2410; 2420; 2430; 2450)
WCA2247 | p | INGEN TRÆ FINISH (METALSENGEHESTE)
SENGEHESTFORHØJERE - SÆT
WCA2250 | p | FREYA - SENGEHESTFORHØJER (PLUS 6 CM OG PLUS 10 CM) - KUN BØG | (NC : 2310; 2320; 2330; 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 2420; 2430; 2440; 2610; 2620; 2630; 2640; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210; 3220; 3230 )
WCA2260 | p | EMBLA - SENGEHESTFORHØJER (PLUS 6 CM OG PLUS 10 CM) - KUN BØG | (NC : 2310; 2320; 2330; 2340; 2350; 2360; 2370; 2380; 2390; 2410; 2420; 2430; 2440; 2450; 2610; 2620; 2630; 2640; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210; 3220; 3230 )
WCA2290 | p | UDEN SENGEHESTFORHØJER | (NC : 3150; 3160 )
SIDEPANELER TRÆ - SÆT
TIL UNA, NORA OG ASTRID GAVLE: |  |  | KAN IKKE KOMBINERES MED SENGEHESTE
WCA2310 | p | SIDEPANELER TRÆ - STANDARD BØG - ØVRIGE KUN FAST ORDRE | (NC : 2470; 2610; 2620; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210; 3220; 3230 )
WCA2320 | p | SIDEPANELER TRÆ, FORL. 10 CM - KUN FAST ORDRE | (NC : 2470; 2610; 2620; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210; 3220; 3230 )
WCA2330 | p | SIDEPANELER TRÆ, FORL. 20 CM - KUN FAST ORDRE | (NC : 2470; 2610; 2620; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210; 3220; 3230 )
TIL NANNA GAVLE: |  |  | KAN KOMBINERES MED ANE SENGEHESTE 83/85 (2190; 2210)
WCA2340 | p | SIDEPANELER TRÆ - STANDARD BØG - ØVRIGE KUN FAST ORDRE | (NC : 2440; 2450; 2470; 2560; 2610; 2620; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210 )
WCA2350 | p | SIDEPANELER TRÆ, FORL. 10 CM - KUN FAST ORDRE | (NC : 2440; 2450; 2470; 2560; 2610; 2620; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210 )
WCA2360 | p | SIDEPANELER TRÆ, FORL. 20 CM - KUN FAST ORDRE | (NC : 2440; 2450; 2470; 2560; 2610; 2620; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210 )
TIL RUNA GAVLE: |  |  | KAN KOMBINERES MED ANE SENGEHESTE
WCA2370 | p | SIDEPANELER TRÆ - STANDARD BØG - ØVRIGE KUN FAST ORDRE | (NC : 2420; 2430; 2440; 2450; 2470; 2560; 2610; 2620; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210 )
WCA2380 | p | SIDEPANELER TRÆ, FORL. 10 CM - KUN FAST ORDRE | (NC : 2420; 2430; 2440; 2450; 2470; 2560; 2610; 2620; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210 )
WCA2390 | p | SIDEPANELER TRÆ, FORL. 20 CM - KUN FAST ORDRE | (NC : 2420; 2430; 2440; 2450; 2470; 2560; 2610; 2620; 2920; 2930; 3110; 3120; 3130; 3140; 3150; 3160; 3170; 3180; 3190; 3200; 3210 )
UDEN SIDEPANELER:
WCA2400 | p | UDEN SIDEPANELER TRÆ | (NC : 2930 )
TRÆ FINISH SIDEPANELER (VÆLG SAMME FINISH SOM TIL GAVLE)
WCA2410 | p | BØG
WCA2420 | p | EG - KUN FAST ORDRE
WCA2430 | p | UMBER/RØDBRUN - KUN FAST ORDRE
WCA2440 | p | MALET HVID - KUN FAST ORDRE
TILBEHØR
WCA2520 | p | SENGEGALGE MED INDSTILLELIGT HÅNDTAG
WCA2530 | p | SENGEGALGE, SVINGBAR, MED INDSTILLELIGT HÅNDTAG
WCA2540 | p | AFSTANDSFENDER LATERAL - 1 STK.
WCA2545 | p | AFSTANDSFENDER LATERAL - 2 STK.
WCA2550 | p | AFSTANDSFENDER TOP - 1 STK.
WCA2555 | p | AFSTANDSFENDER TOP - 2 STK.
WCA2560 | p | FENDERHJUL 7,5 CM
WCA2570 | p | STØTTEHÅNDTAG H40 X L30 CM | (NC : 2610; 2620; 2930 )
WCA2580 | p | STØTTEHÅNDTAG H40 X L90 CM | (NC : 2610; 2620; 2930 )
WCA2610 | p | SVINGBART STØTTEGREB, HØJRE | (NC : 2930 )
WCA2620 | p | SVINGBART STØTTEGREB, VENSTRE | (NC : 2930 )
WCA2630 | p | "SIT-UP" STØTTE, HØJRE | (NC : 2930 )
WCA2640 | p | "SIT-UP" STØTTE, VENSTRE | (NC : 2930 )
WCA2650 | p | "STAND-UP" STØTTE | (NC : 2930 )
WCA2660 | p | HOLDER TIL HÅNDBETJENING | (NC : 2930 )
WCA2670 | p | DÆKSTYKKE 5 CM - 2 STK | (NC : 2930 )
WCA2680 | p | DÆKSTYKKE 10 CM - 2 STK | (NC : 2930 )
WCA2700 | p | TRANSPORTVOGN MED KROGE | (NC : 9000; 9010; 9020 )
WCA2810 | p | LED LAMPE
EKSTRA HÅNDBETJENING VED BEHOV FOR 2 ENHEDER
WCA2820 | p | RHEUMATISK HÅNDBETJENING | (NC : 8320, 9000; 9010; 9020 )
WCA2825 | p | TRÅDLØS HÅNDBETJENING | (NC : 8320, 9000; 9010; 9020 )
WCA8180 | p | HÅNDBETJENING LÅSBAR | NC: 8320
WCA8190 | p | HÅNDBETJENING LÅSBAR, TREND-/ANTI TREND.
WCA8200 | p | HÅNDBETJENING STANDARD (INKL. ANTI TREND.) | NC: 8320
WCA8210 | p | HÅNDBETJENING, TREND./ANTI TREND.
WCA8220 | p | HÅNDBETJENING, STANDARD, FORBEREDT FOR NATBELYSNING | (NC : 8320, 9000; 9010; 9020 )
WCA8230 | p | HÅNDBETJENING, TREND./ANTI TREND., FORBEREDT FOR NATBELYSNING | (NC : 9000; 9010; 9020 )
WCA8240 | p | HÅNDBETJENING LCD, MED "HUSK MIG", TREND./ANTI TREND., FORBEREDT FOR NATBELYSNING | (NC : 9000; 9010; 9020 )
WCA8250 | p | HÅNDBETJENING LCD, MED "HUSK MIG", ANTI TREND., FORBEREDT FOR NATBELYSNING | (NC : 8320, 9000; 9010; 9020 )
WCA8260 | p | HÅNDBETJENING LCD, MED "HUSK MIG", TREND./ANTI TREND.
WCA8270 | p | HÅNDBETJENING LCD, MED "HUSK MIG", ANTI TREND. | NC: 8320
WCA8310 | p | NATBELYSNING KIT - BESTILLES SAMMEN MED EKSTRA HÅNDBETJENINGER FORBEREDT FOR NATBELYSNING | (NC : 9000; 9010; 9020 )
WCA8320 | p | MÆRKE TIL INDIKERING AF TRENDELENBORG
WCA2830 | p | T-KABEL - SKAL BESTILLES SAMMEN MED EKSTRA HÅNDBETJENING
BATTERI BACK-UP
WCA2850 | p | BATTERI BACK-UP
SOFT TILT 2
1651469 | p | SOFT TILT 2 KOMPLET - FORBEREDT FOR MONTERING PÅ NORDBED OPTIMO 90 OG ULTRA
SP1653532 | p | SOFTTILT BETRÆK
BETRÆK TIL SENGEHESTE, STK -- HVIS IKKE ANDET ER ANGIVET UNDER BEMÆRKNINGER, BESTILLES 2 STK. BETRÆK
SP1651557 | p | BETRÆK TIL INTEGREREDE SENGEHESTE, POLSTRET, 200 CM
SP1651561 | p | BETRÆK TIL INTEGREREDE SENGEHESTE, EKSTRA POLSTRET, 200 CM
SP1651558 | p | BETRÆK TIL INTEGREREDE SENGEHESTE, POLSTRET, 210 CM
SP1651559 | p | BETRÆK TIL INTEGREREDE SENGEHESTE, POLSTRET, 220 CM
SP1651560 | p | BETRÆK TIL INTEGREREDE SENGEHESTE, FORHØJET, POLSTRET
SP1651554 | p | BETRÆK TIL INTEGREREDE SENGEHESTE, NET, 200 CM
SP1651555 | p | BETRÆK TIL INTEGREREDE SENGEHESTE, NET, 210 CM
SP1651556 | p | BETRÆK TIL INTEGREREDE SENGEHESTE, NET, 220 CM
SP1653895 | p | BETRÆK TIL METALSENGEHESTE, POLSTRET (TIL BÅDE STANDARD OG HØJE)
SP1653897 | p | BETRÆK TIL METALSENGEHESTE, EKSTRA POLSTRET (TIL BÅDE STANDARD OG HØJE)
OPSTILLING
| p | OPSTILLING AF SENG HOS BRUGER
HMI-NR.
115490 |  | NORDBED OPTIMO 90, LAVESTE HØJDE 32 CM, BREDDE 90 CM, VASKBAR
115487 |  | NORDBED OPTIMO 90, LAVESTE HØJDE 28 CM, BREDDE 90 CM, VASKBAR
115826 |  | FREYA - TRÆSENGEHESTE, INTEGREREDE
115829 |  | FREYA - TRÆSENGEHESTE, INTEGREREDE, FORLÆNGET 10 CM
115832 |  | FREYA - TRÆSENGEHESTE, INTEGREREDE, FORLÆNGET 20 CM
115822 |  | EMBLA - ALUMINIUMSSENGEHESTE, INTEGREREDE
115825 |  | EMBLA - ALUMINIUMSSENGEHESTE, INTEGREREDE, FORLÆNGBARE (200-220 CM)
115815 |  | ANE - METALSENGEHESTE (88/90 CM MADRAS BREDDE)
115809 |  | ANE - METALSENGEHESTE (83/85 CM MADRAS BREDDE)
115821 |  | ANE - METALSENGEHESTE HØJE (88/90 CM MADRAS BREDDE)
115818 |  | ANE - METALSENGEHESTE HØJE (83/85 CM MADRAS BREDDE)
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
SENGE OG SENGEBORDE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF NORDBED OPTIMO_90 010722
DANMARK
OPDATERET 05.09.2022