## AZALEA MAX LPF 010722
REA AZALEA MAX_EU
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT = (MAX 180 KG) | KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
BSA0010 | x | REA AZALEA MAX
NAVTYPER
BSA0020 | p | DRIVHJUL 16T - TRANSPORT VERSION - MED HJÆLPERBETJENT NAVBREMSER | (NC : 0100, 0514, 0516, 0522, 0540, 0545, 0550, 0561 )
BSA0030 | p | DRIVHJUL 22T/24T MED STANDARD HJULBREMSE | (NC 0080, 0512, 0524, 0545)
BSA0040 | p | DRIVHJUL 22T/24T MED HJÆLPERBETJENT NAVBREMSER | (NC 0080, 0512, 0522)
CHASSIS
SÆDEBREDDE:
BSA0050 | p | SÆDEBREDDE 55 CM
BSA0060 | p | SÆDEBREDDE 61 CM
UDVIDELSE AF SÆDEBREDDE (FORUD-INDSTILLET)
BSA0070 | p | SÆDEBREDDE +5 CM
BSA0080 | p | SÆDEBREDDE +10 CM (KUN MED 16T DRIVHJUL) | (NC 0561)
BSA0085 | p | UDEN UDVIDELSE AF SÆDEBREDDE
SÆDEDYBDE:
BSA0090 | x | SÆDEDYBDE JUSTERBAR 53-60 CM
SÆDEHØJDE:
BSA0100 | p | SÆDEHØJDE 40 CM | (NC 0290, 0495, 0512, 0516)
BSA0110 | p | SÆDEHØJDE 45 CM | (NC 0514)
SÆDE:
BSA0120 | x | SÆDE DYBDEJUSTERBAR
SÆDEPUDE:
BSA0130 | p | MAX SÆDEPUDE
BSA0135 | p | UDEN SÆDEPUDE
SÆDEPOLSTER:
BSA0145 | p | SORT PLYS TR35
BSA0155 | p | SORT SKY TR26
RYGTYPE
RYG:
BSA0160 | x | STROPRYG, FORUD-INDSTILLET MELLEMRUM OPAD
RYGPUDE:
BSA0170 | p | RYGSLAG TIL STROPRYG COMFORT 05 LATERAL
BSA0180 | p | RYGPUDE LAGUNA (LATERAL SUPPORT) | NC 0217, 0415
BSA0190 | p | UDEN RYGPUDE | NC 0415
RYGPOLSTER:
BSA0205 | p | SORT PLYS TR35
BSA0215 | p | SORT SKY TR26
BSA0217 | p | SORT AERO TR36
SKUBBEHÅNDTAG:
BSA0220 | p | SKUBBEHÅNDTAG MED RYGBØJLE
BSA0230 | p | SKUBBEBØJLE HØJ
TILBEHØR TIL SÆDE OG RYG
SÆDE- OG RYGVINKLING:
BSA0240 | p | HJÆLPERBETJENT SÆDE- OG RYGTILT GASPATRON
BSA0250 | p | ELBETJENT SÆDE- OG RYGTILT | NC 0450
1605353 | p | HOLDER TIL HÅNDBETJENING - SKAL MONTERES AF KONSULENT ELLER TEKNIKER I BRØNDBY. BEDST PÅ DUCKTAIL ARMLÆN | (NC BORDBESLAG)
TILT LOCK:
BSA0605 | p | TILT LOCK (LÅSNING AF ØNSKET VINKEL)
BENSTØTTER
BENSTØTTEOVERDELE PAR
BSA0260 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR ALU2008 INCL KNÆPUDE OG FORSTÆRKEDE ENKELTVISE LÆGSTØTTE
BSA0270 | p | UDEN BENSTØTTEOVERDEL | (NC 0291, 0292, 0293)
FODPLADE HEL:
BSA0280 | p | FODPLADE HEL VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR MED KORTE RØR
BSA0290 | p | FODPLADE HEL VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR MED LANGE RØR
BENSTØTTER TILBEHØR
BSA0291 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE VENSTRE
BSA0292 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE HØJRE
BSA0293 | p | HÆLSTROP POLSTRET HEL
ARMLÆNSTYPE
ARMLÆN VENSTRE:
BSA0300 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR OG FORSTÆRKET MED BRED PUDE VENSTRE
BSA0305 | p | ARMLÆN LAVT DUCKTAIL HØJRE (AUTOLOCK INCL.) | NC 0600, 0625
BSA0310 | p | UDEN ARMLÆN VENSTRE | NC 0625
ARMLÆN HØJRE:
BSA0320 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR OG FORSTÆRKET MED BRED PUDE HØJRE
BSA0325 | p | ARMLÆN LAVT DUCKTAIL HØJRE (AUTOLOCK INCL.) | NC 0600, 0625
BSA0330 | p | UDEN ARMLÆN HØJRE | NC 0625
TILBEHØR
TILBEHØR TIL ARMLÆN:
BSA0340 | p | BETRÆK TIL SIDESTØTTE
BSA0350 | p | PUDE TIL SIDESTØTTE
TILBEHØR TIL SÆDE:
BSA0360 | p | INKONTINENSBETRÆK
BSA0365 | p | TILT SCALE
TILBEHØR TIL RYG:
BSA0370 | p | HOVEDSTØTTE SIDEJUSTERBAR | (NC 0400, 0410)
BSA0380 | p | BETRÆK TIL HOVEDSTØTTE
BSA0390 | p | HOVEDSTØTTE MED HAGESTØTTE SIDEJUSTERBAR | (NC 0400, 0410)
BSA0400 | p | NAKKESTØTTE FAST
BSA0411 | p | KROPSSTØTTE FAST VENSTRE
BSA0412 | p | KROPSSTØTTE FAST HØJRE
BSA0413 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR VENSTRE
BSA0414 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR HØJRE
BSA0415 | p | KROPSSTØTTER (BURREBÅND MELLEM BETRÆK OG RYGSTROPPER), PAR
BSA0420 | p | CLINIC KIT (FINGERSKRUE-SÆT TIL HOVED- OG NAKKESTØTTE)
BSA0430 | p | LÆNDESTØTTE
BSA0440 | p | RYGKILER (PAR)
CHASSIS
STELFARVE:
BSA0442 | p | ANTRACITBLÅ
TILBEHØR TIL CHASSIS:
BSA0450 | p | CHASSISFORLÆNGER 5 CM
FORHJULSOPHÆNG:
BSA0460 | p | FORHJULSOPHÆNG FAST
FORHJUL:
BSA0480 | p | FORHJUL 140X45 BLØDE SORTE
BSA0495 | p | FORHJUL 200X45 MASSIV SORTE
DRIVHJULSSTØRRELSE:
BSA0512 | p | DRIVHJUL 16" - FAST | (NC: 0522, 0540, 0545, 0550, 0561 )
BSA0514 | p | DRIVHJUL 22" - QUICK RELEASE
BSA0516 | p | DRIVHJUL 24" - QUICK RELEASE
DRIVHJULSSTYPE:
BSA0522 | p | DRIVHJUL FORSTÆRKEDE
BSA0524 | p | DRIVHJULHJUL MED TROMLEBREMSER
DÆKTYPER:
BSA0535 | x | DÆK MASSIVE SORTE 1" 3/8
DRIVRINGSTYPER:
BSA0540 | p | DRIVRINGE ALUMINIUM
BSA0545 | p | PLAST BELAGT DRIVRINGE
EGERBESKYTTERE:
BSA0550 | p | EGERBESKYTTERE FROST
SIKKERHED
BREMSER:
BSA0560 | p | BRUGERBETJENT HJULBREMSE
BSA0561 | p | BRUGERBETJENT HJULBREMSE MED FORLÆNGET GREB
TILBEHØR TIL SIKKERHED
BSA0570 | p | HOFTESELE
BSA0590 | p | REFLEKSSÆT
BSA0595 | p | TRANSPORTKIT, FORTIL
TILBEHØR
BSA0600 | p | BORD INCL MONTERINGSBESLAG MED ALBUEPUDER
BSA0620 | p | CLINIC KIT (FINGERSKRUE-SÆT TIL RYG) | NC 0625
BSA0625 | p | FINGERSKRUE-SÆT TIL BENSTØTTER SAMT ARMLÆN MED BREDE PUDER
HMI-NR.
AZALEA MAX SB55 |  | 55137
AZALEA MAX SB61 |  | 55138
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR../BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
MANUELLE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF REA AZALEA MAX 010722
DANMARK
OPDATERET 01.07.2022
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.: