## DAHLIA30 LPF 010722
REA DAHLIA_30_EU
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT = (MAX 135 KG) | KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
MODEL
SPECIALLØSNING:
BVA8000 | p | REA DAHLIA 30 SPECIAL
STANDARD MODEL:
BVA0010 | p | REA DAHLIA 30
NAVTYPER
BVA0020 | p | DRIVHJUL 16T - TRANSPORT VERSION - MED HJÆLPERBETJENT NAVBREMSER | (NC : 0140, 0150, 0160, 0190, 1555, 1565, 1575, 1582, 1584, 1588)
BVA0030 | p | DRIVHJUL 20T/22T/24T | (NC 0090, 0180, 1545)
BVA0042 | p | ENARMSDRIFT HØJRE, QR DRIVHJULSAKSLER | (NC : 0120, 0130, 0140, 0150, 0180, 0190,1545, 1555, 1582, 1584, 1586, 1810 )
BVA0044 | p | ENARMSDRIFT VENSTRE, QR DRIVHJULSAKSLER | (NC : 0120, 0130, 0140, 0150, 0180, 0190, 1545, 1555, 1582, 1584, 1586, 1810 )
CHASSIS
SÆDEBREDDE:
BVA0050 | p | SÆDEBREDDE 39 CM (SMALL CHASSIS) | NC 1810
BVA0060 | p | SÆDEBREDDE 44 CM (MEDIUM CHASSIS)
BVA0070 | p | SÆDEBREDDE 49 CM (LARGE CHASSIS)
UDVIDELSE AF SÆDEBREDDE (FORUD-INDSTILLET)
BVA0080 | p | SÆDEBREDDE +5 CM | (NC 0630)
BVA0090 | p | SÆDEBREDDE +10 CM (KUN MED 16T DRIVHJUL) | (NC 0630, 1728)
BVA0100 | p | UDEN UDVIDELSE AF SÆDEBREDDE | (NC 0460, 0470)
SÆDEDYBDE:
BVA0110 | x | SÆDEDYBDE JUSTERBAR 43-50 CM
SÆDEHØJDE:
BVA0120 | p | SÆDEHØJDE 33 CM (16T, 20T DRIVHJUL) | (NC : 0210, 0225, 0227, 0637, 0670, 1440, 1455, 1475, 1495, 1505, 1515, 1565, 1575, 1810 )
BVA0130 | p | SÆDEHØJDE 35 CM (16T, 20T, 22T DRIVHJUL) | (NC : 0225, 0637, 0670, 1435, 1455, 1475, 1495, 1505, 1515, 1575)
BVA0140 | p | SÆDEHØJDE 38 CM (20T DRIVHJUL) | (NC : 0200, 0220, 0227, 0230, 0637, 0670, 1435, 1440, 1495, 1505, 1515, 1545, 1565, 1575 )
BVA0150 | p | SÆDEHØJDE 40 CM (20T, 22T DRIVHJUL) | (NC : 0200, 0230, 0670, 1435, 1440,1495, 1505, 1515, 1545, 1575 )
BVA0160 | p | SÆDEHØJDE 43 CM (22T, 24T DRIVHJUL) | (NC : 0200, 0230, 0670, 1430, 1435, 1440, 1495, 1505, 1515, 1545, 1555)
BVA0170 | p | SÆDEHØJDE 45 CM (16T, 24T DRIVHJUL) | (NC : 0200, 0210, 0225, 0720, 0770, 1435, 1440, 1555, 1565 )
BVA0180 | p | SÆDEHØJDE 48 CM (16T DRIVHJUL) | (NC : 0200, 0210, 0225, 0227, 0720, 0770, 1435, 1440, 1455, 1475, 1555, 1565, 1575, 1725, 1727 )
BVA0190 | p | SÆDEHØJDE 50 CM (20T DRIVHJUL) | (NC : 0200, 0210, 0225, 0227, 0720, 0770, 1420, 1435, 1440, 1455, 1475, 1545, 1565, 1575 )
SÆDEVINKEL - BEGRÆNSNINGER:
BVA0200 | p | REDUCERET TILT: POSITIV SÆDEVINKEL 10 GR
BVA0210 | p | REDUCERET TILT: POSITIV SÆDEVINKEL 20 GR | (NC 0630, 0632)
BVA0220 | p | FULD TILT: POSITIV SÆDEVINKEL 30 GR | (NC 0630, 0632)
RYGVINKEL - BEGRÆNSNINGER:
BVA0225 | p | REDUCERET RYGVINKEL: RYGVINKEL 10 GR
BVA0227 | p | REDUCERET RYGVINKLING: RYGVINKEL 20 GR
BVA0230 | p | FULD RYGVINKLING: RYGVINKEL 30 GR
SÆDEVINKEL - NEGATIV:
BVA0240 | p | NEGATIV SÆDEVINKEL -1 GR (STANDARD ER +0 GR)
SÆDEPUDE:
BVA0260 | p | SÆDEPUDE MISTRAL2 SORT SKY | (NC0330)
BVA0270 | p | SÆDEPUDE FLOSHAPE SORT SKY
BVA0272 | p | SÆDEPUDE FLOSHAPE SORT PLYS
BVA0274 | p | SÆDEPUDE FLOSHAPE SORT AERO
BVA0320 | p | UDEN SÆDEPUDE
RYGTYPE
RYGRØR:
BVA0350 | p | BUEDE RYGRØR 20 GRADER FRA 38 CM OVER SÆDEPLADE - KUN MATRX | (NC 0410, 0420, 0430, 0440, 0590, 1300)
BVA0360 | p | LIGE RYGRØR - FLEX3, MATRX OG LAGUNA
UDVIDDET RYGBREDDE: (FORUD INDSTILLET MED AFSTANDSSTYKKER)
BVA0370 | p | RYGBREDDE +50 MM | NC 0470
RYG:
BVA0410 | p | LAGUNA 2 RYGPLADE | (NC 0460, 0470, 0490, 0495, 0510, 0520, 0530, 0540, 0555, 0610, 1112, 1265)
BVA0420 | p | LAGUNA STROPRYG INCL. RYGBØJLE OG MONTERINGSBESLAG FOR NAKKE-/HOVEDSTØTTE | (NC 0460, 0470, 0490,0520, 0530, 0540, 0580, 0590, 0610, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270)
BVA0430 | p | FLEX3 RYGPLADE, BREDDEJUSTERBAR | (NC 0490, 0610, 1265)
BVA0440 | p | FLEX3 STROPRYG, BREDDEJUSTERBAR | (NC 0470, 0495, 0610 )
BVA0450 | p | UDEN RYG, KUN RYGRØR | (NC : 0460, 0470, 0490, 0492, 0495, 0497, 0500, 0510, 0520, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1265, 1280)
FLEX3 RYGJUSTERING:
BVA0460 | p | FLEX3 RYGBREDDE +50 MM
BVA0470 | p | FLEX3 RYGBREDDE +100 MM | (NC 0630, 1725, 1727)
BVA0480 | p | UDEN UDVIDELSE AF RYGBREDDE
RYGPUDE:
BVA0490 | p | RYGSLAG TIL STROPRYG COMFORT LATERAL
BVA0492 | p | RYGSLAG XL TIL STROPRYG COMFORT LATERAL
BVA0500 | p | RYGPUDE LAGUNA | (NC 1265)
BVA0510 | p | RYGPUDE MISTRAL2 | (NC 0575, 1265)
BVA0520 | p | RYGPUDE PASSAD2 | (NC 1265)
BVA0550 | p | UDEN RYGPUDE | (NC 1265)
RYGPOLSTER:
BVA0560 | p | SORT PLYS TR35
BVA0570 | p | SORT SKY TR26
BVA0575 | p | SORT AERO TR36
SKUBBEHÅNDTAG:
BVA0580 | p | SKUBBEBØJLE VINKELJUSTERBAR
BVA0590 | p | SKUBBEHÅNDTAG DELTE, BEREGNET TIL STANDARD LIGE RYGRØR
BVA0600 | p | SKUBBEHÅNDTAG MED RYGBØJLE
SÆDESYSTEM
SÆDETILT TYPE:
BVA0620 | p | HJÆLPERBETJENT SÆDETILT GASPATRON | (NC 0630, 0632)
BVA0630 | p | BRUGERBETJENT SÆDETILT MED FAST ARMLÆNSSTOLPE SÆDETILT NEDSAT TIL 10 GR. | (NC 0920, 0925, 0930, 0950, 0980, 0985, 0990, 1010, 1015, 1750, 1755, 1756, 1757,1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1790, 1850, 1890)
BVA0632 | p | BRUGERBETJENT SÆDETILT MED STANDARD ARMLÆNSSTOLPE SÆDETILT NEDSAT TIL 10 GR. | (NC 0920, 0925, 0930, 0950, 0980, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1790, 1850)
BVA0637 | p | ELBETJENT SÆDE- OG RYGTILT | (NC 0640, 0660, 0670)
1605353 | p | HOLDER TIL HÅNDBETJENING - SKAL MONTERES AF KONSULENT ELLER TEKNIKER I BRØNDBY. BEDST PÅ DUCKTAIL ARMLÆN | (NC BORDBESLAG)
RYGVINKLING TYPE:
BVA0640 | p | HJÆLPERBETJENT RYGVINKLING GASPATRON
BVA0660 | p | FAST RYGVINKLING MED HÅNDSKRUE
BENSTØTTER
CENTRALBENSTØTTE:
BVA0670 | p | CENTRALBENSTØTTE INCL LÆGPUDE OG FODPLADE | (NC 0680, 0690, 0700, 0710, 0720, 0730, 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 0860, 0870, 0880, 0890, 1040, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1840)
BENSTØTTEOPHÆNG:
BVA0680 | p | LAV POSITION, STANDARD
BVA0690 | p | HØJ POSITION, FOR LANG BENLÆNGDE (5 CM LÆNGERE)
BVA0692 | p | 90 GR. OPHÆNG | (NC: 0710, 0720, 0730, 0760, 0770, 0780 )
BENSTØTTEOVERDELE VENSTRE:
BVA0700 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR INKL. KNÆPUDE OG LÆGSTØTTE VENSTRE | (NC 0770, 0855, 1330)
BVA0710 | p | BENSTØTTEOVERDEL FAST 80 GR SVING IND/UD ALU2003 VENSTRE | NC 1310, 1355
BVA0720 | p | BENSTØTTEOVERDEL FAST 90 GR SVING IND/UD ALU2005 VENSTRE | (NC 0815, 0865, 1310, 1355, 1495, 1505, 1515 )
BVA0730 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE ALU2008 VENSTRE | (NC 0805, 0815, 0825, 1310, 1330, 1340, 1350, 1355 )
BVA0740 | p | UDEN BENSTØTTE VENSTRE | (NC 0805, 0815, 0825, 1310, 1330, 1340, 1350, 1355 )
BENSTØTTEOVERDELE HØJRE:
BVA0750 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR INKL. KNÆPUDE OG LÆGSTØTTE HØJRE | NC 0885, 1330
BVA0760 | p | BENSTØTTEOVERDEL FAST 80 GR SVING IND/UD ALU2003 HØJRE | NC 1320
BVA0770 | p | BENSTØTTEOVERDEL FAST 90 GR SVING IND/UD ALU2005 HØJRE | (NC : 0835, 0865, 1320, 1355, 1495, 1505, 1515)
BVA0780 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE ALU2008 HØJRE | (NC 0805, 0835, 0845, 1320, 1330, 1340, 1350 )
BVA0790 | p | UDEN BENSTØTTE HØJRE | (NC 0805, 0835, 0845, 1320, 1330, 1340, 1350 )
FODPLADER VENSTRE:
BVA0805 | p | HEL FODPLADE VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR | (NC : 1310, 1340 )
BVA0815 | p | FODPLADE FAST MED HÆLREM, VENSTRE KAN IKKE KOMBINERES MED FODPLADEFORLÆNGER | (NC : 1310, 1330 )
BVA0825 | p | FODPLADE VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR MED HÆLREM, VENSTRE | (NC : 1330 )
FODPLADER HØJRE:
BVA0835 | p | FODPLADE FAST MED HÆLREM, HØJRE KAN IKKE KOMBINERES MED FODPLADEFORLÆNGER | (NC : 1320, 1330, 1340, )
BVA0845 | p | FODPLADE VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR MED HÆLREM, HØJRE | (NC : 1330 )
FODSTØTTERØR:
BVA0855 | p | KORT FODSTØTTERØR 24 CM (KAN IKKE VÆLGES TIL DE NYE VS BENSTØTTEOVERDELE)
BVA0865 | p | LANGT FODSTØTTERØR 36 CM
ARMLÆNSTYPE
ARMLÆN VENSTRE: (INCL. AUTOLOCK)
BVA0900 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR SMAL PUDE VENSTRE
BVA0910 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR STANDARD PUDE VENSTRE | (NC 1025)
BVA0915 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR HØJ (+5,5 CM) STANDARD PUDE VENSTRE | (NC 1025)
BVA0920 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR BRED PUDE VENSTRE | (NC 1025)
BVA0925 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED KONKAV PUDE VENSTRE | (NC : 1025, 1756 )
BVA0930 | p | HEMI ARMLÆN VENSTRE | (NC 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780, 1790)
BVA0950 | p | UDEN ARMLÆN VENSTRE (VÆLGES FOR MONT. AF HALVBORD) | (NC 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780, 1790)
ARMLÆN HØJRE: (INCL. AUTOLOCK)
BVA0960 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR SMAL PUDE HØJRE
BVA0970 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR STANDARD PUDE HØJRE | (NC 1025)
BVA0975 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR HØJ (+5,5 CM) STANDARD PUDE HØJRE | (NC 1025)
BVA0980 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR BRED PUDE VENSTRE | (NC 1025)
BVA0985 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED KONKAV PUDE HØJRE | (NC : 1025, 1757 )
BVA0990 | p | HEMI ARMLÆN HØJRE | (NC 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780, 1790)
BVA1010 | p | UDEN ARMLÆN HØJRE (VÆLGES FOR MONT. AF HALVBORD) | (NC 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780, 1790)
TILBEHØR
TILBEHØR TIL ARMLÆN:
BVA1015 | p | FORSTÆRKET FRAKKESKÅNER
BVA1020 | p | POLSTRING TIL FRAKKESKÅNER, MED BURREBÅND
BVA1025 | p | POLSTRET OVERTRÆK TIL ARMLÆNSPUDE, SORT PLYS, 2 STK. | (NC 1750, 1755, 1760, 1770, 1780, 1790)
TILBEHØR TIL SÆDE:
BVA1030 | p | INKONTINENSBETRÆK
BVA1040 | p | ABDUKTIONSKILE | (NC 1060)
BVA1050 | p | SÆDEPLADE UDVIDDET I BREDDE, FOR, BAG ELLER ASYMMETRISK (SOM KIT, 2 PLADER) | (NC 1060)
BVA1060 | p | SÆDEPLADE FORHØJET 2 CM
BVA1070 | p | TILT SCALE SÆDE
TILBEHØR TIL RYG:
BVA1080 | p | HOVEDSTØTTE SIDEJUSTERBAR | (NC 1110)
BVA1090 | p | BETRÆK TIL HOVEDSTØTTE | (NC 1110)
BVA1100 | p | HOVEDSTØTTE MED HAGESTØTTE SIDEJUSTERBAR | (NC 1090, 1110,)
BVA1110 | p | NAKKESTØTTE FAST
BVA1130 | p | CLINIC KIT (FINGERSKRUE-SÆT TIL HOVED- OG NAKKESTØTTE)
BVA1140 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR VENSTRE | (NC 1260)
BVA1150 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR HØJRE | (NC 1260)
BVA1160 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR FORHØJET VENSTRE | (NC 1260)
BVA1170 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR FORHØJET HØJRE | (NC 1260)
BVA1220 | p | KROPSSTØTTE SWINGAWAY VENSTRE | (NC 1260)
BVA1230 | p | KROPSSTØTTE SWINGAWAY HØJRE | (NC 1260)
BVA1240 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR SWINGAWAY VENSTRE | (NC 1260)
BVA1250 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR SWINGAWAY HØJRE | (NC 1260)
BVA1260 | p | MONTERINGSBESLAG TIL KROPSSTØTTE
BVA1265 | p | KROPSSTØTTER (BURREBÅND MELLEM BETRÆK OG RYGSTROPPER), PAR
BVA1280 | p | RYGKILER (PAR)
BVA1300 | p | TILT SCALE RYGVINKLING
TILBEHØR TIL FODPLADER:
BVA1310 | p | FODPLADEFORLÆNGER VENSTRE | (NC 1340)
BVA1320 | p | FODPLADEFORLÆNGER HØJRE | (NC 1340)
BVA1330 | p | LÆGREM (TIL HEL FODPLADE)
BVA1340 | p | POLSTRING TIL FODPLADE
BVA1350 | p | LÆGREM POLSTRET
CHASSIS
FORHJULSOPHÆNG:
BVA1410 | p | FORHJULSOPHÆNG FAST
BVA1420 | p | QUICK RELEASE
FORHJUL:
BVA1435 | p | FORHJUL 100X27 SORTE SOFTROLL | FOR SÆDEHØJDE 330 MM
BVA1440 | p | FORHJUL 125X27 HALVMASSIV SORTE | FOR SÆDEHØJDE 350 MM
BVA1455 | p | FORHJUIL 140X45 SORTE BLØDE | FOR SÆDEHØJDE 380-450 MM
BVA1475 | p | FORHJUL 150X30 MASSIVE SORTE | FOR SÆDEHØJDE 380-450 MM
BVA1495 | p | FORHJUL 200X32 MASSIVE SORTE | FOR SÆDEHØJDE 450-500 MM
BVA1505 | p | FORHJUL 200X32 LUFT SORTE | FOR SÆDEHØJDE 450-500 MM
BVA1515 | p | FORHJUL 200X45 MASSIV SORTE | FOR SÆDEHØJDE 450-500 MM
DRIVHJULSPOSITION:
BVA1534 | p | STANDARD POSITION - MEST STABIL
BVA1538 | p | AKTIV POSITION - MEST MANØVREDYGTIG
DRIVHJULSSTØRRELSE:
BVA1545 | p | DRIVHJUL 16" - FAST | (NC : 1582, 1584, 1588, 1605, 1640, 1650, 1660, 1670, 1710, 1725, 1727 )
BVA1555 | p | DRIVHJUL 20" - QUICK RELEASE | (NC : 1582, 1586, 1588, 1625, 1640, 1670 )
BVA1565 | p | DRIVHJUL 22" - QUICK RELEASE | (NC : 1670 )
BVA1575 | p | DRIVHJUL 24" - QUICK RELEASE
DRIVHJULSTYPE:
BVA1582 | p | DRIVHJUL STANDARD | (NC : 1660, 1670, 1728 )
BVA1584 | p | DRIVHJUL FORSTÆRKEDE | (NC : 1728 )
BVA1586 | p | DRIVHJUL MED TROMLEBREMSER
BVA1588 | p | DRIVHJUL MED ENARMSDRIFT | (NC : 1590, 1605, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728 )
DÆKTYPER:
BVA1605 | p | DÆK LUFTFYLDTE GROVMØNSTREDE SORTE 1" 3/8 | (NC 1880)
BVA1625 | p | DÆK MASSIVE SORTE 1" 3/8
BVA1640 | p | DÆK LUFTFYLDTE HØJTRYK SORTE 1" | (NC 1880)
DRIVRINGSTYPER:
BVA1650 | p | DRIVRINGE ALUMINIUM
BVA1660 | p | DRIVRINGE PLASTBELAGT
BVA1670 | p | DRIVRINGE BØRSTET RUSTFRI STÅL
EGERBESKYTTERE:
BVA1710 | p | EGERBESKYTTERE FROST
SIKKERHED
BREMSER:
BVA1720 | p | BRUGERBETJENT HJULBREMSE
BVA1725 | p | ENHÅNDSBREMSE VENSTRE
BVA1727 | p | ENHÅNDSBREMSE HØJRE
BVA1728 | p | DRIVHJUL MED HJÆLPERBETJENT NAVBREMSER | NC BVA0020
TILBEHØR
BVA1730 | p | HOFTESELE
BVA1750 | p | BORD INCL MONTERINGSBESLAG | (NC 1790)
BVA1755 | p | BORD INCL MONTERINGSBESLAG MED ALBUEPUDER | (NC 1790)
BVA1760 | p | POLSTRING TIL KØRESTOLSBORD | (NC 1770, 1775, 1790)
BVA1756 | p | HALVBORD VENSTRE, INKL. ARMLÆN MED LANG PUDE
BVA1757 | p | HALVBORD HØJRE, INKL. ARMLÆN MED LANG PUDE
BVA1765 | p | POLSTRING TIL HALVBORD
BVA1770 | p | BORD SWING AWAY | (NC 1760, 1765, 1780, 1790)
BVA1775 | p | BORD SWING AWAY MED ALBUEPUDE | (NC 1760, 1765, 1780, 1790)
BVA1780 | p | LÅSEBESLAG TIL BORD | (NC 1790)
BVA1790 | p | MONTERINGSBESLAG TIL BORD
BVA1840 | p | CLINIC KIT (FINGERSKRUE-SÆT TIL RYG)
BVA1850 | p | MONTERINGSBESLAG FOR SELE V. ARMLÆN
BVA1860 | p | MONTERINGSBESLAG FOR SELE ØVRE (NAKKE- ELLER HOVEDSTØTTE SKAL VÆLGES)
BVA1870 | p | KANTSTENSKLATRER | (NC 1900)
BVA1880 | p | FORSEGLINGSPROPPER TIL CHASSISHULLER VED VASK
BVA1890 | x | TRANSPORTBESLAG
BVA1900 | p | BAKKE TIL MONTERING UNDER STOL
BVA1920 | p | DROPSTATIV
BVA1930 | p | REFLEKSSÆT
HMI-NR.
SMALL |  | 83825
MEDIUM |  | 83824
LARGE |  | 83823
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR../BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
MANUELLE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF REA DAHLIA_30 010722
DANMARK
OPDATERET 01.07.2022
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.: