## DAHLIA45 LPF 010722
REA DAHLIA_45_EU
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT = (MAX 135 KG) | KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
MODEL
SPECIALLØSNING:
BXA8000 | p | REA DAHLIA 45 SPECIAL
STANDARD MODEL:
BXA0015 | p | REA DAHLIA 45
NAVTYPER
BXA0020 | p | DRIVHJUL 16T - TRANSPORT VERSION - MED HJÆLPERBETJENT NAVBREMSER | (NC : 0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, 1548, 1565, 1595, 1610, 1620, 1630,1670, 1685, 1687)
BXA0035 | p | DRIVHJUL 20T/22T/24T | (NC : 0090, 0180, 0430, 1505, 1548 )
BXA0042 | p | ENARMSDRIFT HØJRE, QR DRIVHJULSAKSLER | (NC : 0120, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546, 1770 )
BXA0044 | p | ENARMSDRIFT VENSTRE, QR DRIVHJULSAKSLER | (NC : 0120, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546, 1770 )
CHASSIS
SÆDEBREDDE:
BXA0050 | p | SÆDEBREDDE 39 CM (SMALL CHASSIS)
BXA0060 | p | SÆDEBREDDE 44 CM (MEDIUM CHASSIS)
BXA0070 | p | SÆDEBREDDE 49 CM (LARGE CHASSIS)
UDVIDELSE AF SÆDEBREDDE (FORUD-INDSTILLET)
BXA0080 | p | SÆDEBREDDE +5 CM
BXA0090 | p | SÆDEBREDDE +10 CM (KUN MED 16T DRIVHJUL) | NC 1685, 1687
BXA0100 | p | UDEN UDVIDELSE AF SÆDEBREDDE | (NC 0420, 0430)
SÆDEDYBDE:
BXA0110 | p | SÆDEDYBDE JUSTERBAR 43-50 CM
SÆDEHØJDE:
BXA0120 | p | SÆDEHØJDE 35 CM (16T, 20T DRIVHJUL) | (NC : 0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1465, 1475, 1525, 1535 )
BXA0130 | p | SÆDEHØJDE 38 CM (16T, 20T, 22T DRIVHJUL) | (NC : 0630, 1395, 1415, 1435, 1455, 1465, 1475, 1535 )
BXA0140 | p | SÆDEHØJDE 40 CM (20T DRIVHJUL) | (NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1525, 1535)
BXA0150 | p | SÆDEHØJDE 43 CM (20T, 22T DRIVHJUL) | (NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1535 )
BXA0160 | p | SÆDEHØJDE 45 CM (22T, 24T DRIVHJUL) | (NC : 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1515 )
BXA0170 | p | SÆDEHØJDE 48 CM (16T, 24T DRIVHJUL) | (NC : 1395, 1400,1515, 1525 )
BXA0180 | p | SÆDEHØJDE 50 CM (16T DRIVHJUL) | (NC : 0680, 0730, 1395, 1400, 1415,1435, 1515, 1525, 1535, 1685, 1687 )
SÆDEVINKEL - BEGRÆNSNINGER:
BXA0190 | p | REDUCERET TILT: POSITIV SÆDEVINKEL 30 GR
BXA0200 | p | FULD TILT: POSITIV SÆDEVINKEL 45 GR
RYGVINKEL - BEGRÆNSNINGER:
BXA0203 | p | REDUCERET RYGVINKEL: RYGVINKEL 10 GR
BXA0205 | p | REDUCERET RYGVINKLING: RYGVINKEL 20 GR
BXA0207 | p | FULD RYGVINKLING: RYGVINKEL 30 GR
SÆDETYPE:
BXA0210 | p | SÆDE DYBDEJUSTERBAR 43-50 cm
SÆDEPUDE:
BXA0220 | p | SÆDEPUDE MISTRAL2 | (NC 0290)
BXA0230 | p | SÆDEPUDE FLOSHAPE
BXA0280 | p | UDEN SÆDEPUDE (KUN PLADE)
SÆDEPOLSTER:
BXA0290 | p | SORT PLYS TR35
BXA0300 | p | SORT SKY TR26
BXA0305 | p | SORT AERO TR36
RYGTYPE
RYGRØR:
BXA0310 | p | BUEDE RYGRØR 20 GRADER FRA 38 CM OVER SÆDEPLADE - KUN MATRX | (NC 0330, 0370, 0390, 0400, 0550)
BXA0320 | p | LIGE RYGRØR - FLEX3, MATRX OG LAGUNA
UDVIDDET RYGBREDDE: (FORUD INDSTILLET MED AFSTANDSSTYKKER)
BXA0330 | p | RYGBREDDE +50 MM | NC 0430
BXA0340 | p | UDEN UDVIDDET RYGBREDDE
RYG:
BXA0370 | p | LAGUNA 2 RYGPLADE | (NC 0420, 0430, 0450, 0470, 0480, 0490, 0500, 0515, 0570, 1225)
BXA0390 | p | FLEX3 FAST RYGPLADE, BREDDEJUSTERBAR | (NC 0450, 0515, 0570, 1225)
BXA0400 | p | FLEX3 STROPRYG, BREDDEJUSTERBAR | (NC 0430, 0570 )
BXA0410 | p | UDEN RYG MED RYGRØR | (NC : 0420, 0430, 0450, 0460, 0470, 0480, 0510, 0515, 0520, 0530, 0535, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1225, 1240 )
FLEX3 RYGJUSTERING:
BXA0420 | p | FLEX3 RYGBREDDE +50 MM
BXA0430 | p | FLEX3 RYGBREDDE +100 MM | NC 1685, 1687
BXA0440 | p | UDEN UDVIDELSE AF RYGBREDDE
RYGPUDE:
BXA0450 | p | RYGSLAG TIL STROPRYG COMFORT LATERAL
BXA0460 | p | RYGPUDE LAGUNA | (NC 0515, 1225)
BXA0470 | p | RYGPUDE MISTRAL2 | (NC 0515, 1225)
BXA0480 | p | RYGPUDE PASSAD2 | (NC 0515, 1225)
BXA0510 | p | UDEN RYGPUDE | (NC 0515, 0520, 0530, 1225)
EKSTRA LARGE RYGSLAG / RYGPUDE
BXA0515 | p | EKSTRA LARGE RYGSLAG / RYGPUDE
RYGPOLSTER:
BXA0520 | p | SORT PLYS TR35
BXA0530 | p | SORT SKY TR26
BXA0535 | p | SORT AERO TR36
SKUBBEHÅNDTAG:
BXA0540 | p | SKUBBEBØJLE VINKELJUSTERBAR
BXA0550 | p | SKUBBEHÅNDTAG DELTE, BEREGNET TIL STANDARD LIGE RYGRØR
BXA0560 | p | SKUBBEHÅNDTAG MED RYGBØJLE
BXA0570 | p | SKUBBEHÅNDTAG MED RYGBØJLE, MED REA HOVED/NAKKESTØTTE BESLAG (VÆLGES NÅR STOL ER UDEN RYG)
SÆDESYSTEM
SÆDETILT TYPE:
BXA0580 | p | HJÆLPERBETJENT SÆDETILT GASPATRON
BXA0595 | p | ELBETJENT SÆDE- OG RYGTILT | (NC 0600, 0620, 0630)
1605353 | p | HOLDER TIL HÅNDBETJENING - SKAL MONTERES AF KONSULENT ELLER TEKNIKER I BRØNDBY. BEDST PÅ DUCKTAIL ARMLÆN | (NC BORDBESLAG)
RYGVINKLING TYPE:
BXA0600 | p | HJÆLPERBETJENT RYGVINKLING GASPATRON
BXA0620 | p | FAST RYGVINKLING MED HÅNDSKRUE
BENSTØTTER
CENTRALBENSTØTTE:
BXA0630 | p | CENTRALBENSTØTTE INCL LÆGPUDE OG FODPLADE | (NC : 0650, 0655, 0660, 0670, 0680, 0690, 0710, 0720, 0730, 0740, 0760, 0770, 1000, 1270, 1280, 1300, 1310, 1800 )
BENSTØTTEOPHÆNG:
BXA0640 | p | LAV POSITION, STANDARD
BXA0650 | p | HØJ POSITION, FOR LANG BENLÆNGDE (5 CM LÆNGERE)
BXA0655 | p | 90 GR. OPHÆNG | (NC : 0670, 0680, 0690, 0720, 0730, 0740 )
BENSTØTTEOVERDELE VENSTRE:
BXA0660 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR INKL. KNÆPUDE OG LÆGSTØTTE VENSTRE | (NC : 0760, 0780, 0790, 1290 )
BXA0670 | p | BENSTØTTEOVERDEL FAST 80 GR SVING IND/UD ALU2003 VENSTRE | (NC: 1270 )
BXA0680 | p | BENSTØTTEOVERDEL FAST 90 GR SVING IND/UD ALU2005 VENSTRE | (NC : 0780, 0800, 0810, 1270, 1455, 1465, 1475 )
BXA0690 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE ALU2008 VENSTRE | (NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0800, 0810, 1270, 1300, 1310 )
BXA0700 | p | UDEN BENSTØTTE VENSTRE | (NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0800, 0810, 1270, 1300, 1310 )
BENSTØTTEOVERDELE HØJRE:
BXA0710 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR INKL. KNÆPUDE OG LÆGSTØTTE HØJRE | (NC : 0760, 0820, 0830, 1290 )
BXA0720 | p | BENSTØTTEOVERDEL FAST 80 GR SVING IND/UD ALU2003 HØJRE | (NC: 1280 )
BXA0730 | p | BENSTØTTEOVERDEL FAST 90 GR SVING IND/UD ALU2005 HØJRE | (NC : 0820, 0840, 0850, 1280, 1455, 1465, 1475 )
BXA0740 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE ALU2008 HØJRE | (NC : 0760, 0770, 0820, 0830, 0840, 0850, 1280, 1300, 1310 )
BXA0750 | p | UDEN BENSTØTTE HØJRE | (NC : 0760, 0770, 0820, 0830, 0840, 0850, 1280, 1300, 1310 )
FODPLADE HEL:
BXA0760 | p | FODPLADE HEL VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR MED KORTE RØR | (NC 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 1270, 1280 )
BXA0770 | p | FODPLADE HEL VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR MED LANGE RØR | (NC 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 1270, 1280 )
FODPLADER VENSTRE:
BXA0780 | p | FAST MED KORT RØR INCL HÆLREM VENSTRE (KAN IKKE VÆLGES TIL DE NYE VS BENSTØTTEOVERDELE) | (NC 1270, 1290, 1300 )
BXA0790 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR MED KORT RØR INCL HÆLREM VENSTRE (KAN IKKE VÆLGES TIL DE NYE VS BENSTØTTEOVERDELE)
BXA0800 | p | FAST MED LANG RØR INCL HÆLREM VENSTRE | (NC 1270, 1290, 1300 )
BXA0810 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR MED LANG RØR INCL HÆLREM VENSTRE
FODPLADER HØJRE:
BXA0820 | p | FAST MED KORT RØR INCL HÆLREM HØJRE (KAN IKKE VÆLGES TIL DE NYE VS BENSTØTTEOVERDELE) | (NC 1280, 1290, 1300 )
BXA0830 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR MED KORT RØR INCL HÆLREM HØJRE (KAN IKKE VÆLGES TIL DE NYE VS BENSTØTTEOVERDELE)
BXA0840 | p | FAST MED LANG RØR INCL HÆLREM HØJRE | (NC 1280, 1290, 1300 )
BXA0850 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR MED LANG RØR INCL HÆLREM HØJRE
ARMLÆNSTYPE
ARMLÆN VENSTRE: (INCL. AUTOLOCK)
BXA0860 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR SMAL PUDE VENSTRE
BXA0870 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR STANDARD PUDE VENSTRE | (NC 0985)
BXA0875 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR HØJ (+5,5 CM) STANDARD PUDE VENSTRE | (NC 0985)
BXA0880 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR BRED PUDE VENSTRE | (NC 0985)
BXA0885 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED KONKAV PUDE VENSTRE | (NC : 0985, 1716 )
BXA0890 | p | HEMI ARMLÆN VENSTRE | (NC 0980, 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740, 1750)
BXA0910 | p | UDEN ARMLÆN VENSTRE (VÆLGES VED MONT. AF HALVBORD) | (NC 0980, 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740, 1750)
ARMLÆN HØJRE: (INCL. AUTOLOCK)
BXA0920 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR SMAL PUDE HØJRE
BXA0930 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR STANDARD PUDE HØJRE | (NC 0985)
BXA0935 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR HØJ (+5,5 CM) STANDARD PUDE HØJRE | (NC 0985)
BXA0940 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR BRED PUDE HØJRE | (NC 0985)
BXA0945 | p | ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED KONKAV PUDE HØJRE | (NC : 0985, 1717 )
BXA0950 | p | HEMI ARMLÆN HØJRE | (NC 0980, 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740, 1750)
BXA0970 | p | UDEN ARMLÆN HØJRE (VÆLGES VED MONT. AF HALVBORD) | (NC 0980, 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740, 1750)
TILBEHØR
TILBEHØR TIL ARMLÆN:
BXA0975 | x | FORSTÆRKET FRAKKESKÅNER
BXA0980 | p | POLSTRING TIL FRAKKESKÅNER, MED BURREBÅND
BXA0985 | p | POLSTRET OVERTRÆK TIL ARMLÆNSPUDE, SORT PLYS, 2 STK. | (NC 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740, 1750)
TILBEHØR TIL SÆDE:
BXA0990 | p | INKONTINENSBETRÆK
BXA1000 | p | ABDUKTIONSKILE | (NC 1020)
BXA1010 | p | SÆDEPLADE UDVIDDET I BREDDE, FOR, BAG ELLER ASYMMETRISK (SOM KIT, 2 PLADER)
BXA1020 | p | SÆDEPLADE FORHØJET 2 CM
BXA1030 | p | TILT SCALE SÆDE
TILBEHØR TIL RYG:
BXA1040 | p | HOVEDSTØTTE SIDEJUSTERBAR | (NC 1070 )
BXA1050 | p | BETRÆK TIL HOVEDSTØTTE | (NC 1070 )
BXA1060 | p | HOVEDSTØTTE MED HAGESTØTTE SIDEJUSTERBAR | (NC 1050, 1070 )
BXA1070 | p | NAKKESTØTTE FAST
BXA1090 | p | CLINIC KIT (FINGERSKRUE-SÆT TIL HOVED- OG NAKKESTØTTE)
BXA1100 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR VENSTRE | (NC 1220)
BXA1110 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR HØJRE | (NC 1220)
BXA1120 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR FORHØJET VENSTRE | (NC 1220)
BXA1130 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR FORHØJET HØJRE | (NC 1220)
BXA1180 | p | KROPSSTØTTE SWINGAWAY VENSTRE | (NC 1220)
BXA1190 | p | KROPSSTØTTE SWINGAWAY HØJRE | (NC 1220)
BXA1200 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR SWINGAWAY VENSTRE | (NC 1220)
BXA1210 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR SWINGAWAY HØJRE | (NC 1220)
BXA1220 | p | MONTERINGSBESLAG TIL KROPSSTØTTE
BXA1225 | p | KROPSSTØTTER (BURREBÅND MELLEM BETRÆK OG RYGSTROPPER), PAR
BXA1240 | p | RYGKILER (PAR)
BXA1260 | p | TILT SCALE RYGVINKLING
TILBEHØR TIL FODPLADER:
BXA1270 | p | FODPLADEFORLÆNGER VENSTRE | (NC 1300)
BXA1280 | p | FODPLADEFORLÆNGER HØJRE | (NC 1300)
BXA1290 | p | LÆGREM (TIL HEL FODPLADE)
BXA1300 | p | POLSTRING TIL FODPLADE
BXA1310 | p | LÆGREM POLSTRET
CHASSIS
FORHJULSOPHÆNG:
BXA1370 | p | FORHJULSOPHÆNG FAST
BXA1380 | p | QUICK RELEASE
FORHJUL:
BXA1395 | p | FORHJUL 100X27 HALVMASSIVE SORTE
BXA1400 | p | FORHJUL 125X27 HALVMASSIVE SORTE
BXA1415 | p | FORHJUL 140X45 BLØDE SORTE
BXA1435 | p | FORHJUL 150X30 HALVMASSIVE SORTE
BXA1455 | p | FORHJUL 200X32 MASSIVE SORTE
BXA1465 | p | FORHJUL 200X32 LUFT MASSIVE
BXA1475 | p | FORHJUL 200X45 MASSIVE SORTE
DRIVHJULSSTØRRELSE:
BXA1505 | p | 16" / 405 MM FAST | (NC : 1542, 1544, 1548, 1565, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670, 1685, 1687 )
BXA1515 | p | 20" / 515 MM QR | (NC : 1542, 1546, 1548, 1585, 1590, 1595, 1630, 1660 )
BXA1525 | p | 22" / 560 MM QR | (NC : 1630, 1660 )
BXA1535 | p | 24" / 600 MM QR
DRIVHJULSTYPE:
BXA1542 | p | DRIVHJUL STANDARD | (NC : 1620, 1630 )
BXA1544 | p | DRIVHJUL FORSTÆRKEDE
BXA1546 | p | DRIVHJUL MED TROMLEBREMSER | (NC : 1595 )
BXA1548 | p | DRIVHJUL MED ENARMSDRIFT | (NC: 1550, 1565, 1610, 1620, 1630, 1670 )
DÆKTYPER:
BXA1565 | p | DÆK LUFTFYLDTE GROVMØNSTREDE SORTE 1" 3/8
BXA1585 | p | DÆK MASSIVEE SORTE 1" 3/8
BXA1595 | p | DÆK LUFTFYLDTE HØJTRYK SORTE 1"
DRIVRINGSTYPER:
BXA1610 | p | DRIVRINGE ALUMINIUM
BXA1620 | p | DRIVRINGE PLASTBELAGT
BXA1630 | p | DRIVRINGE BØRSTET RUSTFRI STÅL
EGERBESKYTTERE:
BXA1670 | p | EGERBESKYTTERE FROST
SIKKERHED
BREMSER:
BXA1680 | p | BRUGERBETJENT HJULBREMSE
BXA1685 | p | ENHÅNDSBREMSE VENSTRE
BXA1687 | p | ENHÅNDSBREMSE HØJRE
TILBEHØR
BXA1690 | p | HOFTESELE
BXA1710 | p | BORD INCL MONTERINGSBESLAG | (NC 1750)
BXA1715 | p | BORD INCL MONTERINGSBESLAG MED ALBUEPUDER | (NC 1750)
BXA1720 | p | PUDE TIL KØRESTOLSBORD | (NC 1730, 1735, 1750)
BXA1716 | p | HALVBORD VENSTRE, INKL. ARMLÆN MED LANG PUDE
BXA1717 | p | HALVBORD HØJRE, INKL. ARMLÆN MED LANG PUDE
BXA1725 | p | POLSTRING TIL HALVBORD
BXA1730 | p | BORD SWING AWAY | (NC 1740, 1750)
BXA1735 | p | BORD SWING AWAY MED ALBUEPUDER | (NC 1740, 1750)
BXA1740 | p | LÅSEBESLAG TIL BORD | (NC 1750)
BXA1750 | p | MONTERINGSBESLAG TIL BORD
BXA1800 | p | CLINIC KIT (FINGERSKRUE-SÆT TIL RYG)
BXA1810 | p | MONTERINGSBESLAG FOR SELE VED ARMLÆN
BXA1820 | p | MONTERINGSBESLAG FOR SELE ØVRE (NAKKE- ELLER HOVEDSTØTTE SKAL VÆLGES)
BXA1830 | p | KANTSTENSKLATRER | (NC 1860)
BXA1840 | p | FORSEGLINGSPROPPER TIL CHASSISHULLER VED VASK
BXA1850 | x | TRANSPORTBESLAG
BXA1860 | p | BAKKE TIL MONTERING UNDER STOL
BXA1880 | p | DROPSTATIV
BXA1890 | p | REFLEKSSÆT
HMI-NR.
SMALL |  | 83829
MEDIUM |  | 83828
LARGE |  | 83827
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR../BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
MANUELLE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF REA DAHLIA_45 010722
DANMARK
OPDATERET 01.07.2022
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.: