## FOCUS 150 LPF
REA FOCUS 150
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT = (MAX 150 KG) | KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
BGA0001 | x | REA FOCUS 150
NAVTYPE
BGA0010 | p | STANDARD HJULNAV
BGA0020 | p | MONTERET MED LEDSAGERBREMSE | (NC 0162, 0655)
BGA0025 | p | UDEN DRIVHJUL
SÆDETYPE
SÆDEBREDDE:
BGA0030 | p | SÆDEBREDDE 53 CM
BGA0035 | p | SÆDEBREDDE 55,5 CM
SÆDEDYBDE:
BGA0042 | p | SÆDEDYBDE 42,5 CM JUSTERBAR HØJT CHASSIS
BGA0044 | p | SÆDEDYBDE 45 CM JUSTERBAR HØJT CHASSIS
BGA0046 | p | SÆDEDYBDE 47,5 CM JUSTERBAR HØJT CHASSIS
BGA0048 | p | SÆDEDYBDE 50 CM JUSTERBAR HØJT CHASSIS
SÆDEHØJDE:
BGA0050 | p | SÆDEHØJDE 44 CM | (NC 0330, 0340, 0370, 0380, 0561, 0562, 0564 )
BGA0060 | p | SÆDEHØJDE 46,5 CM | (NC 0330, 0340, 0370, 0380, 0562, 0564 )
BGA0070 | p | SÆDEHØJDE 49 CM
BGA0080 | p | SÆDEHØJDE 51,5 CM
BGA0090 | p | SÆDEHØJDE 54 CM | (NC 0555, 0561)
RYGTYPE
RYG:
BGA0100 | p | STROPRYG MED RYGSLAG VINKELJUSTERBAR HØJDEJUSTERBAR 38-46 CM INCL RYGBØJLE | (NC 0131)
RYGPOLSTER:
BGA0120 | p | SORT JEMINA TR18
BGA0132 | p | SORT PLYS TR32
SKUBBEHÅNDTAG:
BGA0160 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED LANG GREB TIL LEDSAGERBREMSE (INCL I HOVED- OG NAKKESTØTTE)
BGA0162 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED KORT GREB TIL STANDARD BREMSE | (NC 0420, 0430)
BGA0165 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE +10 CM MED LANG GREB | (NC 0420, 0430)
SÆDETYPE
SÆDE:
BGA0170 | p | SÆDEPLADE FAST
SÆDEPUDE:
BGA0190 | p | SÆDEPUDE STANDARD | (NC 0231)
BGA0210 | p | UDEN SÆDEPUDE
SÆDEPUDEPOLSTER:
BGA0220 | p | SORT JEMINA TR18
BGA0232 | p | SORT PLYS TR32
BENSTØTTER
BENSTØTTEOVERDELE VENSTRE:
BGA0250 | p | VINKELJUSTERBAR 0-75 GR INKL LÆGPUDE VENSTRE | (NC 0305, 0485)
BGA0260 | p | FAST 80 GR SVING IND/UD ALU2003 VENSTRE
BGA0270 | p | UDEN BENSTØTTEB VENSTRE | (NC 0485)
BENSTØTTEOVERDELE HØJRE:
BGA0280 | p | VINKELJUSTERBAR 0-75 GR INKL LÆGPUDE HØJRE | (NC 0305, 0485)
BGA0290 | p | FAST 80 GR SVING IND/UD ALU2003 HØJRE
BGA0300 | p | UDEN BENSTØTTE HØJRE | (NC 0485)
FODPLADER VENSTRE:
BGA0310 | p | FAST MED KORT RØR INCL HÆLREM VENSTRE
BGA0320 | p | VINKELJUSTERBAR MED KORT RØR INCL HÆLREM VENSTRE
BGA0330 | p | FAST MED LANGT RØR INCL HÆLREM VENSTRE
BGA0340 | p | VINKELJUSTERBAR MED LANGT RØR INCL HÆLREM VENSTRE
FODPLADER HØJRE:
BGA0350 | p | FAST MED KORT RØR INCL HÆLREM HØJRE
BGA0360 | p | VINKELJUSTERBAR MED KORT RØR INCL HÆLREM HØJRE
BGA0370 | p | FAST MED LANGT RØR INCL HÆLREM HØJRE
BGA0380 | p | VINKELJUSTERBAR MED LANGT RØR INCL HÆLREM HØJRE
ARMLÆNSTYPE
ARMLÆN VENSTRE:
BGA0392 | p | AFTAGELIGT MED KORT SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR VENSTRE | (NC 0810, 1820, 1825)
BGA0394 | p | AFTAGELIGT MED LANG SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR VENSTRE
BGA0396 | p | AFTAGELIGT MED LANG BRED PUDE HØJDEJUSTERBAR VENSTRE (INCL. AUTOLOCK) | (NC 0780)
BGA0402 | p | UDEN ARMLÆN VENSTRE | (NC 0780, 0810, 0820, 0825)
ARMLÆN HØJRE:
BGA0404 | p | AFTAGELIGT MED KORT SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR HØJRE | (NC 0810, 1820, 1825)
BGA0406 | p | AFTAGELIGT MED LANG SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR HØJRE
BGA0412 | p | AFTAGELIGT MED LANG BRED PUDE HØJDEJUSTERBAR HØJRE (INCL. AUTOLOCK) | (NC 0780)
BGA0414 | p | UDEN ARMLÆN HØJRE | (NC 0780, 0810, 0820, 0825)
TILBEHØR
TILBEHØR TIL SÆDE:
BGA0415 | p | INDLÆG TIL SÆDEPLADE
TILBEHØR TIL RYG:
BGA0420 | p | NAKKESTØTTE FAST (INCL. SKUBBEHÅNDTAG) | (NC 0430, 0435)
BGA0430 | p | HOVEDSTØTTE SIDEJUSTERBAR (INCL. SKUBBEHÅNDTAG)
TILBEHØR TIL BENSTØTTER:
BGA0450 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE ALU2003 VENSTRE
BGA0460 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE ALU2003 HØJRE
BGA0485 | p | LÆGREM
CHASSIS
STELFARVE:
BGA0535 | p | KOKSGRÅ
FORHJULSOPHÆNG:
BGA0550 | p | FAST FORHJULSOPHÆNG (HØJDEJUSTERBAR VED HØJT CHASSIS)
FORHJUL:
BGA0555 | p | FORHJUL 140X40 BLØD
BGA0561 | p | FORHJUL 180X40 BLØD
BGA0562 | p | FORHJUL 200X27 HALVMASSIV
BGA0564 | p | FORHJUL 200X30 BLØD
FORGAFLER:
BGA0590 | p | FORGAFLER FASTE
DRIVHJUL:
BGA0600 | p | DRIVHJUL 22T | (NC 0826)
BGA0610 | p | DRIVHJUL 24T
DÆKTYPER:
BGA0620 | p | DÆK FINMØNSTREDE LUFTFYLDTE
BGA0640 | p | DÆK MASSIVE | (NC 0830)
BGA0650 | p | DÆK PUNKTERFRI | (NC 0830)
BGA0655 | p | DÆK HØJTRYK/LAVPROFIL
DRIVRINGSTYPER:
BGA0660 | p | DRIVRINGE ALUMINIUM
BGA0680 | p | DRIVRINGE PLAST
TILBEHØR TIL HJUL
CAMBRING:
BGA0720 | p | 0 GR CAMBRING
EGERBESKYTTER:
BGA0730 | p | EGERBESKYTTERE FROST
SIKKERHED
BREMSER:
BGA0740 | p | SIKKERHEDSBREMSE
TILBEHØR
BGA0750 | p | HOFTESELE
BGA0760 | p | BREMSEFORLÆNGER FOLDBAR VENSTRE
BGA0761 | p | BREMSEFORLÆNGER FOLDBAR HØJRE
BGA0770 | p | ANTITIP
BGA0780 | p | LÅSEBESLAG TIL ARMLÆN
BGA0790 | p | TRÆDERØR
BGA0810 | p | BORD INCL MONTERINGSBESLAG | (NC 0825)
BGA0825 | p | MONTERINGSBESLAG TIL BORD
BGA0840 | p | STOKKEHOLDER
HMI-NR.
SB53-55,5 X SD42,5-50 35485
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR../BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
MANUELLE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF REA FOCUS 150
DANMARK
OPDATERET 15.03.2024
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.: