## FOCUS LPF 010722
REA FOCUS
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT = (MAX 135 KG) | KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
BFA0001 | x | REA FOCUS
NAVTYPE
BFA0010 | p | STANDARD HJULNAV
BFA0020 | p | MONTERET MED LEDSAGERBREMSE | (NC: 0252, 0885, 0960, 1065 )
BFA0025 | p | UDEN DRIVHJUL
SÆDETYPE
SÆDEBREDDE:
BFA0030 | p | SÆDEBREDDE 38 CM
BFA0035 | p | SÆDEBREDDE 40,5 CM | (NC 0822)
BFA0040 | p | SÆDEBREDDE 43 CM
BFA0045 | p | SÆDEBREDDE 45,5 | (NC 0822)
BFA0050 | p | SÆDEBREDDE 48 CM
BFA0055 | p | SÆDEBREDDE 50,5 CM | (NC 0822)
SÆDEDYBDE:
BFA0062 | p | SÆDEDYBDE 37,5 CM JUSTERBAR LAVT CHASSIS | (NC 0140, 0150, 0194, 0196, 0492, 0522)
BFA0064 | p | SÆDEDYBDE 40 CM JUSTERBAR LAVT CHASSIS | (NC 0140, 0150)
BFA0066 | p | SÆDEDYBDE 42,5 CM JUSTERBAR LAVT CHASSIS | (NC 0140, 0150)
BFA0068 | p | SÆDEDYBDE 45 CM JUSTERBAR LAVT CHASSIS | (NC 0140, 0150)
BFA0072 | p | SÆDEDYBDE 42,5 CM JUSTERBAR HØJT CHASSIS | (NC 0080, 0090, 0194, 0196, 0492, 0522)
BFA0074 | p | SÆDEDYBDE 45 CM JUSTERBAR HØJT CHASSIS | (NC 0080, 0090)
BFA0076 | p | SÆDEDYBDE 47,5 CM JUSTERBAR HØJT CHASSIS | (NC 0080, 0090)
BFA0078 | p | SÆDEDYBDE 50 CM JUSTERBAR HØJT CHASSIS | (NC 0080, 0090)
SÆDEHØJDE:
BFA0080 | p | SÆDEHØJDE 36,5 CM | (NC 0420, 0430, 0460, 0470, 0720, 0735, 0756, 0760, 0770, 0780, 0840 )
BFA0090 | p | SÆDEHØJDE 39 CM | (NC 0420, 0430, 0460, 0470, 0756, 0760, 0770 )
BFA0100 | p | SÆDEHØJDE 41,5 CM | (NC 0420, 0430, 0460, 0470, 0760, 0770 )
BFA0110 | p | SÆDEHØJDE 44 CM | (NC : 0420, 0430, 0460, 0470, 0715 )
BFA0120 | p | SÆDEHØJDE 46,5 CM
BFA0130 | p | SÆDEHØJDE 49 CM
BFA0140 | p | SÆDEHØJDE 51,5 CM | (NC 0715 )
BFA0150 | p | SÆDEHØJDE 54 CM | (NC 0355, 0620, 0715, 0720, 0735, 0756 )
RYGTYPE
RYG:
BFA0160 | p | FAST RYG MED RYGSLAG VINKELJUSTERBAR HØJDEJUSTERBAR 38-46 CM | (NC 0222, 0567, 0575, 0577, 0578, 0579)
BFA0170 | p | STROPRYG MED RYGSLAG VINKELJUSTERBAR HØJDEJUSTERBAR 38-46 CM | (NC 0575, 0577, 0578, 0579)
BFA0194 | p | RYGPLADE MED LAGUNA RYGPUDE RYGVINKLING 0-30 GR MED GASFJEDER INCL. SKUBBEHÅNDTAG | (NC :0210, 0250, 0252, 0255, 0474, 0482, 0484, 0504, 0512, 0514, 0540, 0570, 0575, 0577, 0665, 1065, 1120 )
BFA0200 | p | STROPRYG MED RYGSLAG BIANGULÆR HØJDEJUSTERBAR 40,5-50,5 CM | (NC 0252, 0255, 0575, 0577, 0578, 0579)
BFA0203 | p | FORBEREDT FOR MATRX RYGSYSTEM - OBS LEVERES ALTID MED FASTE SKUBBEHÅNDTAG | (NC 0210, 0222, 0250, 0252, 0255, 0540, 0550, 0560, 0570, 0575, 0577, 0578, 0579)
RYGPOLSTER:
BFA0210 | p | SORT JEMINA TR18
BFA0222 | p | SORT PLYS TR32
SKUBBEHÅNDTAG:
BFA0250 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED LANG GREB TIL LEDSAGERBREMSE (INCL I HOVED - OG NAKKESTØTTE)
BFA0252 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED KORT GREB TIL STANDARD BREMSE | (NC 0550, 0560)
BFA0255 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE +10 CM MED LANG GREB | (NC 0550, 0560)
SÆDETYPE
SÆDE:
BFA0260 | p | SÆDEPLADE FAST
SÆDEPUDE:
BFA0280 | p | SÆDEPUDE STANDARD
BFA0300 | p | UDEN SÆDEPUDE
SÆDEPUDEPOLSTER:
BFA0310 | p | SORT JEMINA TR18
BFA0322 | p | SORT PLYS TR35
BENSTØTTER
BENSTØTTEOVERDELE VENSTRE:
BFA0340 | p | ELEVERBAR INKL. LÆGPUDE 2019 VENSTRE
BFA0350 | p | FAST 80 GR SVING IND/UD ALU2003 VENSTRE
BFA0360 | p | UDEN BENSTØTTE VENSTRE
BENSTØTTEOVERDELE HØJRE:
BFA0370 | p | ELEVERBAR INKL. LÆGPUDE 2019 HØJRE
BFA0380 | p | FAST 80 GR SVING IND/UD ALU2003 HØJRE
BFA0390 | p | UDEN BENSTØTTE HØJRE
FODPLADER VENSTRE:
BFA0400 | p | FAST MED KORT RØR VENSTRE | (NC 0620)
BFA0410 | p | VINKELJUSTERBAR MED KORT RØR VENSTRE
BFA0420 | p | FAST MED LANGT RØR VENSTRE | (NC 0620)
BFA0430 | p | VINKELJUSTERBAR MED LANGT RØR VENSTRE -- ANBEFALES VED ELEVERBAR BENSTØTTEOVERDEL
FODPLADER HØJRE:
BFA0440 | p | FAST MED KORT RØR HØJRE | (NC 0630)
BFA0450 | p | VINKELJUSTERBAR MED KORT RØR HØJRE
BFA0460 | p | FAST MED LANGT RØR HØJRE | (NC 0630)
BFA0470 | p | VINKELJUSTERBAR MED LANGT RØR HØJRE -- ANBEFALES VED ELEVERBAR BENSTØTTEOVERDEL
ARMLÆNSTYPE
ARMLÆN VENSTRE:
BFA0474 | p | FLIP-UP MED LANG SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR VENSTRE
BFA0482 | p | RIO MED KORT SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR VENSTRE
BFA0484 | p | RIO MED LANG SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR VENSTRE
BFA0492 | p | AFTAGELIGT MED LANG BRED PUDE HØJDEJUSTERBAR VENSTRE (INCL. AUTOLOCK)
BFA0494 | p | UDEN ARMLÆN VENSTRE
ARMLÆN HØJRE:
BFA0504 | p | FLIP-UP MED LANG SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR HØJRE
BFA0512 | p | RIO MED KORT SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR HØJRE
BFA0514 | p | RIO MED LANG SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR HØJRE
BFA0522 | p | AFTAGELIGT MED LANG BRED PUDE HØJDEJUSTERBAR HØJRE (INCL. AUTOLOCK)
BFA0524 | p | UDEN ARMLÆN HØJRE
HALVBORD MONTERET PÅ RIO ARMLÆN:
SP1588322 | p | RIO ARMLÆN MED HALVBORD VENSTRE - VÆLG SAMMEN MED BFA0494 (UDEN ARMLÆN)
SP1588321 | p | RIO ARMLÆN MED HALVBORD HØJRE - VÆLG SAMMEN MED BFA0524 (UDEN ARMLÆN)
TILBEHØR
TILBEHØR TIL SÆDE:
BFA0530 | p | INDLÆG TIL SÆDEPLADE
TILBEHØR TIL RYG:
BFA0540 | p | RYGBØJLE | (NC 0550, 0560)
BFA0550 | p | NAKKESTØTTE FAST (INCL. SKUBBEHÅNDTAG) | (NC 0560)
BFA0560 | p | HOVEDSTØTTE SIDEJUSTERBAR (INCL. SKUBBEHÅNDTAG)
BFA0570 | p | RYGKILER TIL STROPRYG
BFA0578 | p | KROPSSTØTTE SWING-AWAY VENSTRE | KUN SAMMEN MED OPTION BFA0194 OG BFA0196
BFA0579 | p | KROPSSTØTTE SWING-AWAY HØJRE | KUN SAMMEN MED OPTION BFA0194 OG BFA0196
TILBEHØR TIL BENSTØTTER:
BFA0580 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE ALU2003 VENSTRE
BFA0590 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE ALU2003 HØJRE
BFA0620 | p | FODPLADEFORLÆNGER VENSTRE
BFA0630 | p | FODPLADEFORLÆNGER HØJRE
BFA0640 | p | HÆLREMME
BFA0645 | p | LÆGREM
TILBEHØR TIL ARMLÆN:
BFA0665 | p | MONTERINGSBESLAG TIL FLIP-UP ARMLÆN
BFA0666 | p | POLSTRET ARMLÆNSOVERTRÆK, SORT PLYS | (NC 1090, 1100, 1105)
CHASSIS
STELFARVE:
BFA0685 | p | KOKSGRÅ
FORHJULSOPHÆNG:
BFA0700 | p | FAST FORHJULSOPHÆNG (HØJDEJUSTERBAR VED HØJT CHASSIS)
FORHJUL:
BFA0715 | p | FORHJUL 125X27 HALVMASSIV
BFA0720 | p | FORHJUL 140X40 BLØD | (NC 0820)
BFA0735 | p | FORHJUL 150X30 HALVMASSIV
BFA0756 | p | FORHJUL 180X40 BLØD | (NC 0820)
BFA0760 | p | FORHJUL 200X27 HALVMASSIV
BFA0770 | p | FORHJUL 200X30 BLØD
FORGAFLER:
BFA0810 | p | FORGAFLER FASTE
BFA0820 | p | FORGAFLER HØJDEJUSTERBARE
DRIVHJULSOPHÆNG:
BFA0821 | p | DRIVHJULSOPHÆNG STANDARD
BFA0822 | p | DRIVHJULSOPHÆNG EKSTRA SMAL
DRIVHJUL:
BFA0825 | p | DRIVHJUL 20T (OBS! KUN LUFTDÆK FIN OG GROV) | (NC 0870, 0880, 0885)
BFA0830 | p | DRIVHJUL 22T
BFA0840 | p | DRIVHJUL 24T
BFA0845 | p | DRIVHJUL 24T STANDARD | (NC 0850, 0880, 0910)
DÆKTYPER:
BFA0850 | p | DÆK FINMØNSTREDE LUFTFYLDTE
BFA0870 | p | DÆK MASSIVE | (NC 1110)
BFA0880 | p | DÆK PUNKTERFRI | (NC 1110)
BFA0885 | p | DÆK HØJTRYK/LAVPROFIL | (NC 0020+0845)
DRIVRINGSTYPER:
BFA0890 | p | DRIVRINGE ALUMINIUM
BFA0910 | p | DRIVRINGE PLAST
TILBEHØR TIL HJUL
CAMBRING:
BFA0950 | p | 0 GR CAMBRING
BFA0960 | p | 2 GR CAMBRING
EGERBESKYTTER:
BFA0970 | p | EGERBESKYTTERE FROST
SIKKERHED
BREMSER:
BFA0980 | p | SIKKERHEDSBREMSE
BFA0990 | p | ENHÅNDSBREMS INCL BREMSEFORLÆNGER VENSTRE
BFA1000 | p | ENHÅNDSBREMSE INCL BREMSEFORLÆNGER HØJRE
TILBEHØR
BFA1030 | p | HOFTESELE
BFA1040 | p | BREMSEFORLÆNGER FOLDBAR VENSTRE
BFA1041 | p | BREMSEFORLÆNGER FOLDBAR HØJRE
BFA1050 | p | LÅSEBESLAG TIL ARMLÆN
BFA1060 | p | ANTITIP
BFA1065 | p | ANTITIP SWING-AWAY | (NC 1107, 1120)
BFA1070 | p | TRÆDERØR
BFA1090 | p | BORD INCL MONTERINGSBESLAG | (NC 1105)
BFA1105 | p | MONTERINGSBESLAG TIL BORD
BFA1120 | p | STOKKEHOLDER
HMI-NR.
SB38-40,5 X SD37,5-45 35479
SB38-40,5 X SD42,5-50 35480
SB43-45,5 X SD37,5-45 35481
SB43-45,5 X SD42,5-50 35482
SB48-50,5 X SD37,5-45 35483
SB48-50,5 X SD42,5-50 35484
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR../BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
MANUELLE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF REA FOCUS 010722
DANMARK
OPDATERET 01.07.2022
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.: