## SPIREA4NG LPF 010722
REA SPIREA4NG
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT = (MAX 135 KG) | KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
BUA0010 | x | REA SPIREA 4NG
BUA8000 | p | SPECIALTILPASNING
NAVTYPE
BUA0020 | p | STANDARD HJULNAV QR
BUA0030 | p | MONTERET MED HJÆLPERBETJENT TROMLEBREMSE (22T OG 24T DRIVHJUL QR) | (NC 0165, 0170, 0180, 0310, 0990)
BUA0040 | p | ENHÅNDSDRIFT VENSTRE, MED ALU-DRIVRINGE, QR AKSEL, 24T DRIVHJUL, 0 GR SÆDEVINKEL | (NC 0070, 0165, 0170, 0180, 0190, 0220, 0920, 0940, 0950, 0980, 0990, 1010, 1060, 1080, 1110, 1230)
BUA0050 | p | ENHÅNDSDRIFT HØJRE, MED ALU-DRIVRINGE, QR AKSEL, 24T DRIVHJUL, 0 GR SÆDEVINKEL | (NC 0070, 0165, 0170, 0180, 0190, 0220, 0920, 0940, 0950, 0980, 0990, 1010, 1060, 1080, 1110, 1230)
BUA0065 | p | UDEN DRIVHJUL
SÆDETYPE
SÆDEBREDDE:
BUA0070 | p | SÆDEBREDDE 35,5 CM | (NC : 0160, 0240, 0260, 0280, 0288, 0340, 0380, 0395, 0400, 0430; 0445, 0450, 0480, 0490, 0510, 0530, 0550, 1100, 1110 )
BUA0080 | p | SÆDEBREDDE 38 CM | (NC 0160)
BUA0090 | p | SÆDEBREDDE 40,5 CM
BUA0100 | p | SÆDEBREDDE 43 CM
BUA0110 | p | SÆDEBREDDE 45,5 CM
BUA0120 | p | SÆDEBREDDE 48 CM
BUA0130 | p | SÆDEBREDDE 50,5 CM
SÆDEDYBDE:
BUA0140 | p | SÆDEDYBDE JUSTERBAR 35-40 CM
BUA0150 | p | SÆDEDYBDE JUSTERBAR 40-45 CM
BUA0160 | p | SÆDEDYBDE JUSTERBAR 45-50 CM | (NC 0165)
SÆDEHØJDE MED STD. SÆDEVINKLING 3 GR.:
BUA0165 | p | SÆDEHØJDE 35,5 CM | (NC 0395, 0445, 0480, 0490, 0510, 0520, 0530, 0550, 0560, 0830, 0840,0870, 0890, 0920, 0930, 0940, 1150, 1160)
BUA0170 | p | SÆDEHØJDE 38 CM | (NC 0510, 0520, 0550, 0560, 0830, 0840, 0870, 0890, 0915, 0930, 0940, 1165)
BUA0180 | p | SÆDEHØJDE 41 CM | (NC0510, 0520, 0550, 0560, 0820, 0830, 0870, 0890, 0915, 0930, 0940, 1165)
BUA0190 | p | SÆDEHØJDE 43,5 CM | (NC 0510, 0520, 0550, 0560, 0820, 0870, 0890, 0915, 1165)
BUA0200 | p | SÆDEHØJDE 46 CM | (NC 0510, 0520, 0550, 0560, 0820, 0915, 1165)
BUA0210 | p | SÆDEHØJDE 48,5 CM | (NC 0820, 0915, 1165)
BUA0220 | p | SÆDEHØJDE 51 CM | (NC 0395, 0445, 0820, 0830, 0840, 0915, 0920, 1165)
RYGTYPE
RYG:
RYG MED FAST VINKEL:
BUA0230 | p | SLINGRYG MED FAST VINKEL HØJDEJUSTERBAR 38-46 CM
BUA0240 | p | STROPRYG MED RYGSLAG FAST VINKEL HØJDEJUSTERBAR 38-46 CM
VINKELJUSTERBAR RYG:
MATRX | p | ØNSKES STOLEN MONTERET MED/FORBEREDT FOR MATRX RYG OG JUSTERBARE SKUBBEHÅNDTAG SKAL OPTION BUA0280 VÆLGES (I ØVRIGT ANBEFALES BUA0710)
BUA0245 | p | BIANGULAR HØJDEJUSTERBAR RYG 40,5 - 50,5 CM | (NC 0293, 0295, 0310, 0320, 0735)
BUA0250 | p | SLINGRYG VINKEL- OG HØJDEJUSTERBAR 35-48 CM
BUA0260 | p | STROPRYG MED RYGSLAG VINKEL- OG HØJDEJUSTERBAR 35-48 CM
BUA0280 | p | STROPRYG MED RYGSLAG VINKEL- OG HØJDEJUSTERBAR 42-55 CM | VÆLGES VED ØNSKE OM MATRX RYG OG JUSTERBARE SKUBBEHÅNDTAG (NC 0295)
RYGPOLSTER:
BUA0290 | p | SORT JEMINA TR18
BUA0293 | p | UDEN RYGPOLSTER - FORBEREDT FOR MATRX RYG | (NC : 0300, 0310, 0320, 0710, 0720 )
SKUBBEHÅNDTAG:
BUA0295 | p | SKUBBEHÅNDTAG FASTE | (NC 0720 )
BUA0300 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED LANGT GREB - BRUGES TIL LEDSAGERBREMSE OG NAKKESTØTTEBØJLE
BUA0310 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED KORT GREB TIL STANDARD BREMSE | (NC 0720 )
BUA0320 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE +10 CM MED LANG GREB | (NC 0720 )
SÆDETYPE
SÆDE:
BUA0330 | p | SLINGSÆDE DYBDEJUSTERBART
BUA0340 | p | STROPSÆDE DYBDEJUSTERBART
SÆDEPUDE:
BUA0350 | p | SÆDEPUDE STANDARD
BUA0360 | p | UDEN SÆDEPUDE
SÆDEPUDEPOLSTER:
BUA0370 | p | SORT JEMINA TR18
BENSTØTTER
BENSTØTTEOVERDELE VENSTRE:
BUA0380 | p | ELEVERBAR INKL. LÆGPUDE 2019 VENSTRE | (NC : 0480 )
BUA0390 | p | FAST 80 GR SVING IND/UD ALU2003 VENSTRE
BUA0395 | p | FAST 90 GR SVING IND/UD ALU2005 VENSTRE | (NC : 0490, 0510, 0870, 0890 )
BUA0400 | p | AMPUTBENSTØTTE ALU2008 VENSTRE | (NC : 0480 )
BUA0420 | p | UDEN BENSTØTTE VENSTRE
BENSTØTTEOVERDELE HØJRE:
BUA0430 | p | ELEVERBAR INKL. LÆGPUDE 2019 HØJRE | (NC : 0480 )
BUA0440 | p | FAST 80 GR SVING IND/UD ALU2003 HØJRE
BUA0445 | p | FAST 90 GR SVING IND/UD ALU2005 HØJRE | (NC : 0530, 0550, 0870, 0890 )
BUA0450 | p | AMPUTBENSTØTTE ALU2008 HØJRE | (NC : 0480 )
BUA0470 | p | UDEN BENSTØTTE HØJRE
FODPLADE HEL:
BUA0480 | p | FODPLADE HEL VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR MED LÆGREM | (NC : 0490, 0500, 0510, 0520, 0530, 0540, 0550, 0560 )
FODPLADER VENSTRE:
BUA0490 | p | FAST MED KORT RØR VENSTRE (UL 32-44 CM)
BUA0500 | p | VINKELJUSTERBAR MED KORT RØR VENSTRE (UL 32-44 CM)
BUA0510 | p | FAST MED LANGT RØR VENSTRE (UL 41-53 CM)
BUA0520 | p | VINKELJUSTERBAR MED LANGT RØR VENSTRE (UL 41-53 CM) -- ANBEFALES VED ELEVERBAR BENSTØTTEOVERDEL
FODPLADER HØJRE:
BUA0530 | p | FAST MED KORT RØR HØJRE (UL 32-44 CM)
BUA0540 | p | VINKELJUSTERBAR MED KORT RØR HØJRE (UL 32-44 CM)
BUA0550 | p | FAST MED LANGT RØR HØJRE (UL 41-53 CM)
BUA0560 | p | VINKELJUSTERBAR MED LANGT RØR HØJRE (UL 41-53 CM) -- ANBEFALES VED ELEVERBAR BENSTØTTEOVERDEL
ARMLÆNSTYPE
ARMLÆN VENSTRE:
BUA0580 | p | RIO MED KORT SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR VENSTRE | (NC 1190, 1210)
BUA0590 | p | RIO MED LANG SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR VENSTRE
BUA0592 | p | RIO MED LANG SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR VENSTRE, MED MONT.BESLAG TIL HALVBORD | (NC 1190, 1210)
BUA0620 | p | HEMIARMLÆN VENSTRE | (NC 0795, 1190, 1210)
BUA0630 | p | UDEN ARMLÆN VENSTRE | (NC 0795, 1170, 1190, 1210)
ARMLÆN HØJRE:
BUA0650 | p | RIO MED KORT SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR HØJRE | (NC1190, 1210)
BUA0660 | p | RIO MED LANG SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR HØJRE
BUA0662 | p | RIO MED LANG SMAL PUDE HØJDEJUSTERBAR HØJRE, MED MONT.BESLAG TIL HALVBORD | (NC 1190, 1210)
BUA0690 | p | HEMIARMLÆN HØJRE | (NC 0795, 1190, 1210)
BUA0700 | p | UDEN ARMLÆN HØJRE | (NC 0795, 1170, 1190, 1210)
TILBEHØR
TILBEHØR TIL RYG:
BUA0708 | p | KROPSSTØTTER (BURREBÅND MELLEM BETRÆK OG RYGSTROPPER), PAR
BUA0710 | p | RYGBØJLE | (NC 0720 )
BUA0720 | p | NAKKESTØTTE FAST (INCL. SKUBBEHÅNDTAG)
TILBEHØR TIL FODPLADER:
BUA0760 | x | HÆLREMME
BUA0770 | p | LÆGREM BLØD
BUA0761 | p | FINGERSKRUER TIL ALU BENSTØTTER
TILBEHØR TIL ARMLÆN:
BUA0795 | p | POLSTRET ARMLÆNSOVERTRÆK, SORT PLYS 2 STK | (NC 1190, 1210)
BUA0797 | p | FINGERSKRUER TIL RIO ARMLÆN
CHASSIS
STELFARVE:
BUA0800 | x | KOKSGRÅ
FORHJULSOPHÆNG:
BUA0810 | x | FORHJULSOPHÆNG VINKEL- OG HØJDEJUSTERBAR
FORHJUL:
BUA0820 | p | FORHJUL 120 MM MASSIV (5 X 1 1/4T)
BUA0830 | p | FORHJUL 140 MM HALVMASSIV (5 1/2 X 1 3/4T)
BUA0840 | p | FORHJUL 150 MM HALVMASSIV (6 X 1 1/4T)
BUA0870 | p | FORHJUL 200 MM MASSIV (8 X 1 1/4T)
BUA0890 | p | FORHJUL 200 MM MASSIV (8 X 2T)
FORGAFLER:
BUA0910 | x | FORGAFLER FASTE - 5 POSITIONER
DRIVHJUL:
BUA0915 | p | DRIVHJUL 20T | (NC 0970, 0980, 0990)
BUA0920 | p | DRIVHJUL 22T
BUA0930 | p | DRIVHJUL 24T
BUA0940 | p | DRIVHJUL 24T STANDARD | (NC 0950, 0980, 1010)
DÆKTYPER:
BUA0950 | p | DÆK FINMØNSTREDE LUFTFYLDTE
BUA0970 | p | DÆK MASSIVE
BUA0980 | p | DÆK PUNKTERFRI
BUA0990 | p | DÆK HØJTRYK/LAVPROFIL
DRIVRINGSTYPER:
BUA1000 | p | DRIVRINGE ALUMINIUM
BUA1010 | p | DRIVRINGE PLASTBELAGT
TILBEHØR TIL HJUL
DRIVHJULSOPHÆNG:
BUA1020 | p | DRIVHJULSPLADE AKTIV - 8 POSITIONER | (NC 1245)
BUA1030 | p | DRIVHJULSPLADE STANDARD - 3 POSITIONER | (NC 1245)
BUA1040 | p | DRIVHJULSPLADE PASSIV (BAG RYGRAMME) - 3 POSITIONER | (NC 1160)
BUA1050 | p | DRIVHJULSPLADE DOBBELT AMPUT - 8 POSITIONER | (NC 1160)
EGERBESKYTTER:
BUA1060 | p | EGERBESKYTTERE FROST
CAMBRING:
BUA1070 | p | CAMBRING 0 GR
BUA1080 | p | CAMBRING 2 GR (DRIVHJULSPLADE MONT. OMVENDT)
SIKKERHED
BREMSER:
BUA1090 | p | SIKKERHEDSBREMSE (PUSH TO LOCK)
BUA1100 | p | ENHÅNDSBREMSE VENSTRE | (NC 1140)
BUA1110 | p | ENHÅNDSBREMSE HØJRE | (NC 1140)
TILBEHØR TIL SIKKERHED
BUA1120 | p | HOFTESELE INCL. MONTERINGSBESLAG
BUA1135 | x | TRANSPORTKIT | (NC 1245)
BUA1140 | p | BREMSEFORLÆNGERE - PAR
BUA1150 | p | ANTITIP STANDARD
BUA1160 | p | ANTITIP SWING-AWAY | (NC 1230)
BUA1165 | p | ANTITIP EKSTRA KORT
BUA1170 | p | LÅSEBESLAG TIL ARMLÆN
TILBEHØR
BUA1213 | p | HALVBORD HØJRE
BUA1215 | p | HALVBORD VENSTRE
BUA1217 | p | POLSTRING TIL HALVBORD
BUA1190 | p | BORD INCL MONTERINGSBESLAG | (NC 1210)
BUA1210 | p | MONTERINGSBESLAG TIL BORD
BUA1230 | p | STOKKEHOLDER
BUA1240 | p | VÆRKTØJSSÆT
BUA1245 | p | ILTFLASKEHOLDER HØJRE (ANTITIP ANBEFALES) | (NC 1135)
HMI-NR.
SB35,5 X SD35-40 |  | 55158
SB35,5 X SD40-45 |  | 55159
SB35,5 X SD45-50 |  | 55160 - SPECIAL TILPASNING
SB38,0 X SD35-40 |  | 55161
SB38,0 X SD40-45 |  | 55162
SB38,0 X SD45-50 |  | 55163 - SPECIALTILPASNING
SB40,5 X SD35-40 |  | 55164
SB40,5 X SD40-45 |  | 55165
SB40,5 X SD45-50 |  | 55166
SB43,0 X SD35-40 |  | 55167
SB43,0 X SD40-45 |  | 55168
SB43,0 X SD45-50 |  | 55169
SB45,5 X SD35-40 |  | 55170
SB45,5 X SD40-45 |  | 55171
SB45,5 X SD45-50 |  | 55172
SB48,0 X SD35-40 |  | 55173
SB48,0 X SD40-45 |  | 55174
SB48,0 X SD45-50 |  | 55175
SB50,5 X SD35-40 |  | 55176
SB50,5 X SD40-45 |  | 55177
SB50,5 X SD45-50 |  | 55178
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR../BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
MANUELLE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF RE SPIREA4NG 010122
DANMARK
OPDATERET 01.07.2022
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.: