## SPIREA4NG LPF
REA SPIREA4 NG
(ACTION4) SPIREA4NG = CKQ / SPIREA4NG HD = CKP
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT = (MAX 135 KG / HD: 160 KG) | KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
CKQ0013 | p | REA SPIREA 4NG
CKP0012 | p | REA SPIREA 4NG HD
CKQSPEC | p | SPECIALTILPASNING
NAVTYPE
CKQ0100 | p | STANDARD HJULNAV MED QR AKSEL
CKQ0111 | p | TRANSITHJUL 16T, TROMLEBREMSER, FASTE AKSLER, MASSIVE DÆK - KUN SH46/51 CM | NC: HD
CKQ0113 | p | ENARMSDRIFT DOBBELT DRIVRING, QR AKSEL HØJRE 22T/24T | NC: HD, SB36, SD50, SH36
CKQ0114 | p | ENARMSDRIFT DOBBELT DRIVRING, QR AKSEL VENSTRE 22T/24T | NC: HD, SB36, SD50, SH36
SÆDETYPE
SÆDEBREDDE:
CKQ0119 | p | SÆDEBREDDE 35,5 CM - STROPRYG 0376 SKAL BESTILLES SOM SPEC. | KUN 0298 STROPSÆDE - NC: HD, SD50, 0376, 0400, 0420, 0450, 0470, 0491, 0500, 0703, 1150, 1160, 1271, 1272
CKQ0120 | p | SÆDEBREDDE 38 CM | NC: HD, SD50
CKQ0130 | p | SÆDEBREDDE 40,5 CM | NC: HD, SD50
CKQ0140 | p | SÆDEBREDDE 43 CM | NC: HD
CKQ0150 | p | SÆDEBREDDE 45,5 CM | NC: HD
CKQ0160 | p | SÆDEBREDDE 48 CM | NC: HD
CKQ0162 | p | SÆDEBREDDE 50,5 CM | NC: HD
SÆDEBREDDE HD:
CKP0171 | p | SÆDEBREDDE 55,5 CM M.RYGBØJLE OG FORSTÆRKET SÆDE - HD | NC: SD40, SH36-44
CKP0172 | p | SÆDEBREDDE 60,5 CM M.RYGBØJLE OG FORSTÆRKET SÆDE - HD | NC: SD35-40
SÆDEDYBDE:
CKQ0197 | p | SÆDEDYBDE JUSTERBAR 35-40 CM | KUN 0298 STROPSÆDE - NC: SB60
CKQ0200 | p | SÆDEDYBDE JUSTERBAR 40-45 CM | NC: 0292, 0295
CKQ0201 | p | SÆDEDYBDE JUSTERBAR 45-50 CM | NC: 0295
SÆDEHØJDE:
CKQ0210 | p | SÆDEHØJDE 51 CM
CKQ0220 | p | SÆDEHØJDE 48,5 CM
CKQ0230 | p | SÆDEHØJDE 46 CM
CKQ0240 | p | SÆDEHØJDE 43,5 CM | NC: HD
CKQ0250 | p | SÆDEHØJDE 41 CM | NC: HD
CKQ0260 | p | SÆDEHØJDE 38,5 CM - KUN MED 5T FORHJUL OG LAVE GAFLER | NC: HD, SD50
CKQ0265 | p | SÆDEHØJDE 36 CM - KUN MED 20T DRIVHJUL, 5T FORHJUL OG LAVE GAFLER | NC: HD, SD50
SÆDETYPE
CKQ0290 | p | SLINGSÆDE DYBDEJUSTERBART
CKQ0292 | p | SLINGSÆDE DYBDEJUSTERBART FORSTÆRKET - KUN HD | NC: 0654 SÆDEPUDE
CKQ0295 | p | SLINGSÆDE POLSTRET - SÆDEDBYDE 40/45 CM | NC: HD
CKQ0298 | p | STROPSÆDE DYBDEJUSTERBART | NC: HD
RYGTYPE
RYG:
CKQ0330 | p | HØJDESTILBAR RYG FAST VINKEL H.38-46 CM
CKQ0331 | p | HØJDE- OG VINKELSTILBAR RYG H.35-48 CM | NC: HD
CKQ0332 | p | HØJDE- OG VINKELSTILBAR RYG H.42-55 CM | NC: HD, 0360
SKUBBEHÅNDTAG:
CKQ0304 | p | SKUBBEHÅNDTAG FASTE
CKQ0305 | p | SKUBBEHÅNDTAG HØJDESTILBARE MED DYBE GREB - BRUGES TIL LEDSAGERBREMSE OG NAKKESTØTTEBØJLE | NC: HD
CKQ0306 | p | SKUBBEHÅNDTAG HØJDESTILBARE STANDARD GREB | NC: HD
CKQ0307 | p | SKUBBEHÅNDTAG HØJDESTILBARE M. DYBE GREB, HØJDE +10 CM | NC: HD
RYGPOLSTER:
CKQ0350 | p | UDEN RYGPOLSTER - FORBEREDT FOR MATRX RYG
CKQ0360 | p | SLINGRYG MED SORT JEMINA POLSTER
CKQ0370 | p | STROPRYG MED SORT RYGSLAG INKL. RYGBØJLE - KUN TIL HD
CKQ0376 | p | STROPRYG MED POLSTRET SORT RYGSLAG | NC: HD
BENSTØTTER
BENSTØTTEOVERDEL HØJRE:
CKQ0380 | p | UDEN BENSTØTTE HØJRE
CKQ0390 | p | BENSTØTTE FAST 80 GR. SVING IND/UD HØJRE
CKQ0400 | p | ELEVERBAR BENSTØTTE MED LÆGPUDE HØJRE
CKQ0420 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE HØJRE
CKQ0425 | p | BENSTØTTE FAST 90 GR. SVING IND/UD HØJRE | NC: HD
BENSTØTTEOVERDEL VENSTRE:
CKQ0430 | p | UDEN BENSTØTTE VENSTRE
CKQ0440 | p | BENSTØTTE FAST 80 GR. SVING IND/UD VENSTRE
CKQ0450 | p | ELEVERBAR BENSTØTTE MED LÆGPUDE VENSTRE
CKQ0470 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE VENSTRE
CKQ0460 | p | BENSTØTTE FAST 90 GR. SVING IND/UD VENSTRE | NC: HD
FODSTØTTE HØJRE:
CKQ0480 | p | FODSTØTTE OPKLAPPELIG HØJRE
CKQ0490 | p | FODSTØTTE VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR HØJRE
CKQ0491 | p | HEL FODSTØTTE VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR
FODSTØTTE VENSTRE:
CKQ0500 | p | FODSTØTTE OPKLAPPELIG VENSTRE
CKQ0510 | p | FODSTØTTE VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR VENSTE
ARMLÆN
ARMLÆN HØJRE:
CKQ0520 | p | ARMLÆN RIO HØJDESTILBART MED KORT PUDE HØJRE
CKQ0530 | p | ARMLÆN RIO HØJDESTILBART MED LANG PUDE HØJRE | NC: HD
CKQ0555 | p | ARMLÆN HEMIPLEGI JUSTERBART HØJRE | NC: HD
CKQ0559 | p | UDEN ARMLÆN HØJRE
ARMLÆN VENSTRE:
CKQ0580 | p | ARMLÆN RIO HØJDESTILBART MED KORT PUDE VENSTRE
CKQ0590 | p | ARMLÆN RIO HØJDESTILBART MED LANG PUDE VENSTRE | NC: HD
CKQ0615 | p | ARMLÆN HEMIPLEGI JUSTERBART VENSTRE | NC: HD
CKQ0619 | p | UDEN ARMLÆN VENSTRE
SÆDEPUDE:
CKQ0654 | p | SÆDEPUDE STANDARD 5 CM MED SORT NYLON POLSTER
CKQ0701 | p | SÆDEPUDE DYBDE 40 CM
CKQ0702 | p | SÆDEPUDE DYBDE 45 CM
CKQ0703 | p | SÆDEPUDE DYBDE 50 CM
TILBEHØR
CKQ0716 | p | NAKKESTØTTE INKL. BØJLE | NC: HD
CKQ0721 | p | KROPSSTØTTER MED BURREBÅND, PAR
CKQ0760 | p | LÆGREM JUSTERBAR
CKQ0772 | p | FINGERSKRUER TIL HØJDEJUSTERING AF BENSTØTTER
CKQ0781 | p | RYGBØJLE AFTAGELIG | NC: HD
CKQ0778 | p | POLSTRET ARMLÆNSOVERTRÆK SORT PLYS, PAR
CKQ0779 | p | FINGERSKRUER TIL HØJDEJUSTERING AF RIO ARMLÆN
CHASSIS
CKQ0801 | x | STELFARVE GRÅ (RAL7024)
FORHJUL
CKQ0850 | p | FORHJUL 200X32 MM (8 X 1.1/4T) SORTE MASSIVE DÆK
CKQ0870 | p | FORHJUL 200X50 MM (8 X 2T) SORTE MASSIVE DÆK
CKQ0895 | p | FORHJUL 150X30 MM (6 X 1.1/4T) SORTE MASSIVE DÆK | NC: HD
CKQ0905 | p | FORHJUL 140X45 MM (5.1/2 X 1.3/4T) SORTE MASSIVE | NC: HD
CKQ0925 | p | FORHJUL 125X30 MM (5 X 1T) SORTE MASSIVE DÆK | NC: HD
CKQ0931 | x | FORGAFLER FASTE M. HØJDE- OG VINKELSTILBARE OPHÆNG
DRIVHJUL
STØRRELSE:
CKQ0943 | p | DRIVHJUL 16T | NC: HD, LUFTFYLDTE DÆK
CKQ0944 | p | DRIVHJUL 20T | NC: HD
CKQ0946 | p | DRIVHJUL 22T
CKQ0948 | p | DRIVHJUL 24T
TYPE:
CKQ0962 | p | DRIVHJUL HD
CKQ0963 | p | DRIVHJUL MED TROMLEBREMSER | NC: 20T, SH36-41, 0306, 1055, 1078
CKQ0965 | p | DRIVHJUL ENARMSDRIFT | NC: HD
DÆK:
CKQ0972 | p | DRIVHJULSDÆK MASSIVE SORTE
CKQ0974 | p | DRIVHJULSDÆK GROVMØNSTREDE LUFTFYLDTE SORTE
CKQ0978 | p | DRIVHJULSDÆK LAVPROFIL LUFTFYLDTE SORTE
DRIVRINGE:
CKQ1020 | p | DRIVRINGE ALUMINIUM
CKQ1030 | p | DRIVRINGE ANTI-SLIP PLASTBELAGT
AKSEL:
CKQ1040 | p | DRIVHJULSAKSLER FASTE
CKQ1050 | p | DRIVHJULSAKSLER QR
DRIVHJULSOPHÆNG:
CKQ1055 | p | DRIVHJULSPLADE AKTIV - 8 POSITIONER | NC: HD, LEDSAGERBREMSER
CKQ1060 | p | DRIVHJULSPLADE STANDARD - 2 POSITIONER
CAMBRING:
CKQ1077 | p | CAMBRING 0 GR
CKQ1078 | p | CAMBRING 2 GR | NC: HD
EGERBESKYTTER:
CKQ1111 | p | EGERBESKYTTERE TRANSPARENT - TIL 20T/22T/24T DRIVHJUL
BREMSER
CKQ1120 | p | STANDARDBREMSER (PUSH TO LOCK)
CKQ1130 | p | LEDSAGERBREMSER (INKL. STANDARDBREMSER TIL 22T/24T) | NC: SH36-41, 0306
CKQ1150 | p | ENHÅNDSBREMSE HØJRE | NC: HD, 0963
CKQ1160 | p | ENHÅNDSBREMSE VENSTRE | NC: HD, 0963
SIKKERHEDSOPTIONER
CKQ1175 | p | TRANSPORTKIT
CKQ1190 | p | HOFTESELE
CKQ1200 | p | ANTITIP MED TRÆDEPEDAL, PAR
CKQ1220 | p | BREMSEFORLÆNGERE, PAR
CKQ1240 | p | STOKKEHOLDER
TILBEHØR
CKQ1271 | p | HALVBORD FLIP-UP HØJRE | NC: HD
CKQ1272 | p | HALVBORD FLIP-UP VENSTRE | NC: HD
CKQ1274 | p | BORD INKL. MONTERINGSBESLAG | NC: HD
CKQ1275 | p | MONTERINGSBESLAG TIL BORD | NC: HD
CKQ1273 | p | POLSTRING TIL HALVBORD | NC: HD
HMI-NR.
REA SPIREA4NG: |  |  | REA SPIREA4NG HD:
SB35,5 X SD35-40 |  | 55158 | SPIREA4NG HD SB55,5 X SD40-45: 70401
SB35,5 X SD40-45 |  | 55159 | SPIREA4NG HD SB55,5 X SD45-50: 144394
SB35,5 X SD45-50 |  | 55160 | SPIREA4NG HD SB60,5 X SD40-45: 106727
SB38,0 X SD35-40 |  | 55161 | SPIREA4NG HD SB60,5 X SD45-50: 70402
SB38,0 X SD40-45 |  | 55162
SB38,0 X SD45-50 |  | 55163
SB40,5 X SD35-40 |  | 55164
SB40,5 X SD40-45 |  | 55165
SB40,5 X SD45-50 |  | 55166
SB43,0 X SD35-40 |  | 55167
SB43,0 X SD40-45 |  | 55168
SB43,0 X SD45-50 |  | 55169
SB45,5 X SD35-40 |  | 55170
SB45,5 X SD40-45 |  | 55171
SB45,5 X SD45-50 |  | 55172
SB48,0 X SD35-40 |  | 55173
SB48,0 X SD40-45 |  | 55174
SB48,0 X SD45-50 |  | 55175
SB50,5 X SD35-40 |  | 55176
SB50,5 X SD40-45 |  | 55177
SB50,5 X SD45-50 |  | 55178
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR../BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
MANUELLE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF REA SPIREA4NG
DANMARK
OPDATERET 23.05.2025
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.: