## SB 755_SB 755D LPF
SB 755 / SB 755D
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
INVACARE SB 755/755D - EN EVOLUTION INDENFOR KOMFORT OG VELBEFINDENDE
VARENR.: | ANTAL: | VAREBESKRIVELSE: | HMI-NR.: | ERSTATTER TIDL. VERSION:
SB 755/755D - VASKBAR ANALOG ELEKTRONIK CA40 - STD HÅNDBETJENING - CENTRALBREMSE - ALU-LAMELLER
85X200 CM
3000755-3203NC1 |  | SB755 85X200 CM, QR-GAVLBESLAG (SANNE) | 104955 | 3000755-32033NC7P0 / HMI 104955
3000755-3205NC1 |  | SB755 85X200 CM, U-PROFIL GAVLBESLAG | 104956 | 3000755-32053NC7P0 / HMI 104956
3000755-32D3NC1 |  | SB755D DELBAR 85X200 CM, QR-GAVLBESLAG (SANNE) | 106068 | 3000755-32D33NC7P0 / HMI 106068
3000755-32D5NC1 |  | SB755D DELBAR 85X200 CM, U-PROFIL GAVLBESLAG | 105786 | 3000755-32D53NC7P0 / HMI 105786
90X200 CM
3000755-4203NC1 |  | SB755 90X200 CM, QR-GAVLBESLAG (SANNE) | 104957 | 3000755-42033NC7P0 / HMI 104957
3000755-4205NC1 |  | SB755 90X200 CM, U-PROFIL GAVLBESLAG | 104958 | 3000755-42053NC7P0 / HMI 104958
3000755-42D3NC1 |  | SB755D DELBAR 90X200 CM, QR-GAVLBESLAG (SANNE) | 106072 | 3000755-42D33NC7P0 / HMI 106072
3000755-42D5NC1 |  | SB755D DELBAR 90X200 CM, U-PROFIL GAVLBESLAG | 105785 | 3000755-42D53NC7P0 / HMI 105785
SB 755/755D - VASKBAR DIGITAL ELEKTRONIK CO41 - STD HÅNDBETJENING - CENTRALBREMSE - ALU-LAMELLER
85X200 CM
3000755-3203UC3 |  | SB755 85X200 CM, QR-GAVLBESLAG (SANNE) | 135045 | INGEN TIDL. VERSION
3000755-3205UC3 |  | SB755 85X200 CM, U-PROFIL GAVLBESLAG | 135046 | INGEN TIDL. VERSION
3000755-32D3UC3 |  | SB755D DELBAR 85X200 CM, QR-GAVLBESLAG (SANNE) | 135047 | INGEN TIDL. VERSION
3000755-32D5UC3 |  | SB755D DELBAR 85X200 CM, U-PROFIL GAVLBESLAG | 120202 | INGEN TIDL. VERSION
90X200 CM
3000755-4203UC3 |  | SB755 90X200 CM, QR-GAVLBESLAG (SANNE) | 135051 | INGEN TIDL. VERSION
3000755-4205UC3 |  | SB755 90X200 CM, U-PROFIL GAVLBESLAG | 135052 | INGEN TIDL. VERSION
3000755-42D3UC3 |  | SB755D DELBAR 90X200 CM, QR-GAVLBESLAG (SANNE) | 135053 | INGEN TIDL. VERSION
3000755-42D5UC3 |  | SB755D DELBAR 90X200 CM, U-PROFIL GAVLBESLAG | 120201 | INGEN TIDL. VERSION
SB 755D DELBAR - VASKBAR DIGITAL ELEKTRONIK CO41 - STD HÅNDBETJENING - CENTRALBREMSE - ALU-LAMELLER
TOPNUMRE INKL. GAVLE OG SENGEHESTE
85X200 CM |  | SKI-KONFIGURATIONER
3000755_32D5UC3_1 |  | SB755D DELBAR 85X200 CM INKL. PIGGY, SCALA BASIC PLUS OG FENDERHJUL Ø100 | 120202 | 3000755_32D53UC7_1
3000755_32D5UC3_2 |  | SB755D DELBAR 85X200 CM INKL. PIGGY OG SCALA BASIC PLUS | 120202 | 3000755_32D53UC7_2
3000755_32D5UC3_3 |  | SB755D DELBAR 85X200 CM INKL. PIGGY, SCALA MEDIUM OG FENDERHJUL Ø100 | 120202 | 3000755_32D53UC7_3
3000755_32D5UC3_4 |  | SB755D DELBAR 85X200 CM INKL. PIGGY OG SCALA MEDIUM | 120202 | 3000755_32D53UC7_4
3000755_32D5UC3_5 |  | SB755D DELBAR 85X200 CM INKL. PIGGY, SCALA DECUBI OG FENDERHJUL Ø100 | 120202 | 3000755_32D53UC7_5
3000755_32D5UC3_6 |  | SB755D DELBAR 85X200 CM INKL. PIGGY OG SCALA DECUBI | 120202 | 3000755_32D53UC7_6
90X200 CM |  | SKI-KONFIGURATIONER
3000755_42D5UC3_1 |  | SB755D DELBAR 90X200 CM INKL. PIGGY, SCALA BASIC PLUS OG FENDERHJUL Ø100 | 120201 | 3000755_42D53UC7_1
3000755_42D5UC3_2 |  | SB755D DELBAR 90X200 CM INKL. PIGGY OG SCALA BASIC PLUS | 120201 | 3000755_42D53UC7_2
3000755_42D5UC3_3 |  | SB755D DELBAR 90X200 CM INKL. PIGGY, SCALA MEDIUM OG FENDERHJUL Ø100 | 120201 | 3000755_42D53UC7_3
3000755_42D5UC3_4 |  | SB755D DELBAR 90X200 CM INKL. PIGGY OG SCALA MEDIUM | 120201 | 3000755_42D53UC7_4
3000755_42D5UC3_5 |  | SB755D DELBAR 90X200 CM INKL. PIGGY, SCALA DECUBI OG FENDERHJUL Ø100 | 120201 | 3000755_42D53UC7_5
3000755_42D5UC3_6 |  | SB755D DELBAR 90X200 CM INKL. PIGGY OG SCALA DECUBI | 120201 | 3000755_42D53UC7_6
GAVLTRÆ:
GAVLTRÆ TIL SB 755/755D BREDDE 85 CM, SÆT
BRUGES SAMMEN MED METALSENGEHESTE:
020431.01 |  | PIGGY AFTAGELIGE GAVLE "BØG" - FOR U-PROFIL GAVLBESLAG
1523454-0101 |  | EMMA GAVLTRÆ "BØG" (LIGE TOP - OVAL UDSKÆRING) - FOR QR GAVLBESLAG (SANNE)
BRUGES SAMMEN MED INTEGREREDE TRÆSENGEHESTE OG QR GAVLBESLAG (SANNE):
1523360-0101 |  | SOPHIE GAVLTRÆ "BØG" (BUET TOP - BUET UDSKÆRING)
1523805-0101 |  | VICTORIA GAVLTRÆ "BØG" (BUET TOP - BUET/LIGE UDSKÆRING - AFTAGELIG)
1523500-0101 |  | ANITA GAVLTRÆ "BØG" (BUET TOP - INGEN UDSKÆRING)
1523502-0101 |  | SUSANNE GAVLTRÆ "BØG" (LIGE TOP - LIGE UDSKÆRING)
GAVLTRÆ TIL SB 755/755D BREDDE 90 CM, SÆT
BRUGES SAMMEN MED METALSENGEHESTE:
018940.01 |  | PIGGY AFTAGELIGE GAVLE "BØG" - FOR U-PROFIL GAVLBESLAG
1523453-0101 |  | EMMA GAVLTRÆ "BØG" (LIGE TOP - OVAL UDSKÆRING) - FOR QR GAVLBESLAG (SANNE)
BRUGES SAMMEN MED INTEGREREDE TRÆSENGEHESTE OG QR GAVLBESLAG (SANNE):
1523359-0101 |  | SOPHIE GAVLTRÆ "BØG" (BUET TOP - BUET UDSKÆRING)
1523804-0101 |  | VICTORIA GAVLTRÆ "BØG" (BUET TOP - BUET/LIGE UDSKÆRING - AFTAGELIG)
1523473-0101 |  | ANITA GAVLTRÆ "BØG" (BUET TOP - INGEN UDSKÆRING) OBS! MINIMUMSORDRE 5 SÆT - LEVERINGSTID 6 UGER
1523501-0101 |  | SUSANNE GAVLTRÆ "BØG" (LIGE TOP - LIGE UDSKÆRING)
SENGEHESTE:
METALSENGEHESTE TIL SB 755/755D
1528930-0154 |  | SCALA BASIC 2 METAL SENGEHESTE, SÆT (MADRASHØJDE OP TIL 15 CM) | 61083
1529272-0154 |  | SCALA BASIC 2 METAL SENGEHEST, HØJRE (MADRASHØJDE OP TIL 15 CM) | 61990
1528931-0154 |  | SCALA BASIC 2 METAL SENGEHEST, VENSTRE (MADRASHØJDE OP TIL 15 CM) | 61991
1529745-0154 |  | SCALA BASIC 2 PLUS METAL SENGEHESTE, SÆT (MED PLASTINDSATS) (MADRASHØJDE OP TIL 15 CM) | 61992
1529901-0154 |  | SCALA BASIC 2 PLUS METAL SENGEHEST, HØJRE (MED PLASTINDSATS) (MADRASHØJDE OP TIL 15 CM) | 61993
1529746-0154 |  | SCALA BASIC 2 PLUS METAL SENGEHEST, VENSTRE (MED PLASTINDSATS) (MADRASHØJDE OP TIL 15 CM) | 61994
1530436-0154 |  | SCALA MEDIUM 2 METAL SENGEHESTE, SÆT (MADRASHØJDE OP TIL 20 CM) | 61988
1530453-0154 |  | SCALA MEDIUM 2 METAL SENGEHEST, HØJRE (MADRASHØJDE OP TIL 20 CM) | 61084
1530437-0154 |  | SCALA MEDIUM 2 METAL SENGEHEST, VENSTRE (MADRASHØJDE OP TIL 20 CM) | 61989
1530817-0154 |  | SCALA DECUBI 2 METAL SENGEHESTE, SÆT (MADRASHØJDE OP TIL 29 CM) | 61986
1530819-0154 |  | SCALA DECUBI 2 METAL SENGEHEST, HØJRE (MADRASHØJDE OP TIL 29 CM) | 61085
1530818-0154 |  | SCALA DECUBI 2 METAL SENGEHEST, VENSTRE (MADRASHØJDE OP TIL 29 CM) | 61985
1435211-0154 |  | SCALA BASIC 2 METAL SENGEHEST BRUGERBETJENT, VENSTRE | 63375
1435212-0154 |  | SCALA BASIC 2 METAL SENGEHEST BRUGERBETJENT, HØJRE | 63376
INTEGREREDE TRÆSENGEHESTE TIL SB 755/755D
1522786-0125 |  | LINE SENGEHESTE "BØG", SÆT | 50355
1522787-0125 |  | LINE SENGEHESTE FORLÆNGEDE "BØG", SÆT | 50356
1538345-0125 |  | FORHØJER TIL LINE SENGEHEST
1538458-0101 |  | BRITT V SENGEHEST "BØG", SÆT | 63463
1574861-0101 |  | BRITT V SENGEHESTE FORLÆNGEDE 10 CM "BØG", SÆT | 84737
1574862-0101 |  | BRITT V SENGEHESTE FORLÆNGEDE 20 CM "BØG", SÆT | 84738
1538420-0125 |  | FORHØJER TIL BRITT III, IV OG V SENGEHESTE
TRÆLANGSIDER TIL SB 755/755D
1575493-0101 |  | TRÆLANGSIDER "BØG", SÆT - ANVENDES MED SOPHIE/VICTORIA/SUSANNE GAVLTRÆ
1575494-0101 |  | TRÆLANGSIDER FORLÆNGEDE 10 CM "BØG", SÆT - ANVENDES MED SOPHIE/VICTORIA/SUSANNE GAVLTRÆ OBS! LEVERINGSTID 4 UGER
1575495-0101 |  | TRÆLANGSIDER FORLÆNGEDE 20 CM "BØG", SÆT - ANVENDES MED SOPHIE/VICTORIA/SUSANNE GAVLTRÆ OBS! LEVERINGSTID 4 UGER
TILBEHØR TIL SB 755/755D:
GALGE OG STØTTEGREB:
1542093-0154 |  | SENGEGALGE | 62642
021964-0154 |  | STØTTEGREB H25 X B30 CM | 50948
1417510-0154 |  | STØTTEGREB H25 X B80 CM | 62140
021963-0154 |  | STØTTEGREB H40 X B50 CM | 50949
1417511-0154 |  | STØTTEGREB H40 X B30 CM | 62138
1417512-0154 |  | STØTTEGREB H40 X B80 CM | 138927
1529665-0154 |  | SVINGBART STØTTEGREB
1426899-0154 |  | "SIT-UP" STØTTE
1534684-0154 |  | "STAND-UP" STØTTE
OVERTRÆK TIL SENGEHESTE:
1449423 |  | OVERTRÆK TIL METALSENGEHEST, POLSTRET, LYS METAL BLÅ, STK. (BASIC) | 44528
1449419 |  | OVERTRÆK TIL METALSENGEHEST FORHØJET, POLSTRET, LYS METAL BLÅ, STK. (MEDIUM + DECUBI) | 42932
1449417 |  | OVERTRÆK TIL METALSENGEHEST, EKSTRA POLSTRET, LYS METAL BLÅ, STK. (BASIC) | 51626
1449757 |  | OVERTRÆK TIL METALSENGEHEST, EKSTRA POLSTRET, LYS METAL BLÅ, STK. (MEDIUM/DECUBI) | 62664
1449588 |  | OVERTRÆK TIL LINE SENGEHEST, POLSTRET, LYS METAL BLÅ, STK. (LINE + BRITT V) | 51627
1449589 |  | OVERTRÆK TIL LINE SENGEHEST, EKSTRA POLSTRET, LYS METAL BLÅ, STK. (LINE + BRITT V) | 51628
1449590 |  | OVERTRÆK TIL LINE SENGEHEST, NET, STK. (LINE + BRITT V) | 51629
1449591 |  | OVERTRÆK TIL LINE SENGEHEST FORLÆNGET +10 CM, POLSTRET, LYS METAL BLÅ, STK. (LINE FORLÆNGET) | 51630
1449592 |  | OVERTRÆK TIL LINE SENGEHEST FORLÆNGET +20 CM, POLSTRET, LYS METAL BLÅ, STK. (LINE FORLÆNGET) | 51631
1449593 |  | OVERTRÆK TIL LINE SENGEHEST FORLÆNGET +10 CM, NET, STK. (LINE FORLÆNGET) | 51633
1449594 |  | OVERTRÆK TIL LINE SENGEHEST FORLÆNGET +20 CM, NET, STK. (LINE FORLÆNGET) | 51632
1558095 |  | OVERTRÆK TIL LINE OG BRITT V MED FORHØJER | 70773
ØVRIGT TILBEHØR:
50.59600.00 |  | FENDERHJUL 75 MM, STK. - KAN IKKE ANVENDES MED TRÆSENGEHEST
50.59610.00 |  | FENDERHJUL 100 MM, STK. - KAN IKKE ANVENDES MED TRÆSENGEHEST
1607408 |  | SOFT TILT KOMPLET, MONTERET PÅ SB755 | 105071
021343-0154 |  | LAVBYGNINGSSÆT - TIL EFTERMONTERING. HJUL Ø75
1527520-0154 |  | DÆKSTYKKE 5 CM
1527521-0154 |  | DÆKSTYKKE 10 CM
1548236-1013 |  | SENGEVOGN TIL TRANSPORT AF SB 755
HÅNDBETJENINGER:
SP60133226-7035 |  | STANDARD HÅNDBETJENING HB400 TIL ANALOG ELEKTRONIK CA40
SP60133227-7035 |  | HÅNDBETJENING HL400, LÅSBAR TIL ANALOG ELEKTRONIK CA40
SP60133228-7035 |  | STANDARD HÅNDBETJENING HB400 TIL DIGITAL ELEKTRONIK CO41
SP1641180 |  | SOFT CONTROL HÅNDBETJENING TIL ANALOG ELEKTRONIK CA40
OPSTILLING
OPSTILLING AF SENG HOS BRUGER
MADRASSER
1631830 |  | ESSENTIAL TOUCH 83 X 200 X 15 CM | 119738
1631831 |  | ESSENTIAL TOUCH 88 X 200 X 15 CM | 119739
60130940 |  | DACAPO EXCEL 83 X 200 X 14 CM | 135496
60130943 |  | DACAPO EXCEL 88 X 200 X 14 CM | 135497
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
SENGE OG SENGEBORDE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF SB 755/755D
DANMARK
OPDATERET 15.03.2024