## SB 910 HOSPITALSSENG LPF 010721
SB 910
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
GUL = STANDARD KONFIGURATION
INVACARE SB 910 - EN PÅLIDELIG OG HOLDBAR HOSPITALSSENG
VARENR.: | ANTAL: | VAREBESKRIVELSE: | HMI-NR.:
GRUNDKONFIGURATION
3000910-xxxxxxx |  | HOSPITALSSENG MED 5-DELT LIGGEFLADE,
5 MOTORER (3 PÅ LIGGEFLADE OG 2 PÅ HØJDE),
INDBYGGET LIGGEFLADEFORLÆNGER,
BØJLE PÅ BEGGE LANGSIDER (FORSKELLIG LÆNGDE),
KROGE PÅ SENGERAMME TIL NETLEDNING,
SENGEHESTE MED LÅS I HOVEDENDEN - MODEL 2015 (LÆNGST MULIG I HENHOLD TIL NY STANDARD) ,
4 DROPSTATIVHOLDERE - ET I HVERT HJØRNE (BRUGES OGSÅ TIL GALGE),
STELFARVE HVID RAL 9010
LIGGEFLADE OG PERSONALEHÅNDBETJENING
3000910-2xxxxxx |  | LIGGEFLADE 80 X 200 CM - HD8x ÉN-HÅNDSBETJENT PERSONALEHÅNDBETJENING | 79006
3000910-6xxxxxx |  | LIGGEFLADE 85 X 205 CM - HD8x ÉN-HÅNDSBETJENT PERSONALEHÅNDBETJENING | 79007
3000910-Axxxxxx |  | LIGGEFLADE 85 X 205 CM - HD8x ÉN-HÅNDSBETJENT PERSONALEHÅNDBETJENING INCL. CPR-FUNKTION | 79007
3000910-Exxxxxx |  | LIGGEFLADE 80 X 200 CM - ACO TO-HÅNDSBETJENT PERSONALEHÅNDBETJENING | 79006
3000910-Fxxxxxx |  | LIGGEFLADE 85 X 205 CM - ACO TO-HÅNDSBETJENT PERSONALEHÅNDBETJENING | 79007
3000910-Gxxxxxx |  | LIGGEFLADE 85 X 205 CM - ACO TO-HÅNDSBETJENT PERSONALEHÅNDBETJENING INCL. EKSTRA DROPSTATIVHOLDERE | 79007
3000910-Hxxxxxx |  | LIGGEFLADE 85 X 205 CM - ACO TO-HÅNDSBETJENT PERSONALEHÅNDBETJENING INCL. CPR-FUNKTION | 79006
3000910-Ixxxxxx |  | LIGGEFLADE 85 X 205 CM - ACO TO-HÅNDSBETJENT PERSONALEHÅNDBETJENING INCL. CPR-FUNKTION - BLÅ STELFARVE | 79007
GAVLE
3000910-xAxxxxx |  | GAVLBØJLER MED LAMINAT PLADER
3000910-xBxxxxx |  | GAVLBØJLER MED LAMINAT PLADER INCL. LÅS
3000910-xCxxxxx |  | GAVLBØJLER MED LAMINAT PLADER INCL. LÅS OG LANG TAP
3000910-xDxxxxx |  | GAVLBØJLER MED LAMINAT PLADER INCL. AFSTANDSFENDERE
HJUL
3000910-xx1xxxx |  | TENTE INTEGRAL HJUL 4 STK. (2 MED RETNINGSSPÆR + 2 MED CENTRALBREMSE)
3000910-xx2xxxx |  | TENTE DOBBELT HJUL 4 STK. (2 MED RETNINGSSPÆR + 2 MED CENTRALBREMSE)
BREMSESYSTEM - HUSK: TEGNING VEDR. BREMSESYSTEM SKAL UDFYLDES
3000910-xxx1xxx |  | CENTRALBREMSE MED RETNINGSSPÆR, 2 PEDALER LIGE PLACERET
3000910-xxx2xxx |  | CENTRALBREMSE MED RETNINGSSPÆR, 2 PEDALER DIAGONALT PLACERET
3000910-xxx3xxx |  | CENTRALBREMSE MED RETNINGSSPÆR, 4 PEDALER
FARVE PÅ GAVLPLADER
3000910-xxxxxBE |  | GRÅ HVID - MB 885
3000910-xxxxxBH |  | LYS LAVENDEL BLÅ - MB 871
3000910-xxxxxBJ |  | MARINE BLÅ - MB 841
3000910-xxxxxBK |  | KOBOLT BLÅ - MB 831
3000910-xxxxxBT |  | VINTER HVID - MB 330
3000910-xxxxxBU |  | METALLIC GRÅ - MB 405
TILBEHØR
NY STANDARD:
404754-0100 |  | NAVNEKORTHOLDER LØS 74 X 105 MM ELEKTROPOLERET - MARKER PÅ TEGNING
404081-0100 |  | NAVNEKORTHOLDER LØS 30 X 110 MM ELEKTROPOLERET - MARKER PÅ TEGNING
SPEC. |  | "NUMMERPLADE" - HUSK: TEKST OG NUMMER SKRIVES UNDER KOMMENTARER
50.59200.B0 |  | KURVETAVLE VANDRET
50.59210.B0 |  | KURVETAVLE LODRET
1584404 |  | SENGEHESTFORHØJER MODEL 2015, SÆT
1584405 |  | KURV TIL OPBEVARING AF PERSONLIGE EJENDELE, MONT. PÅ UNDERSTEL (IKKE MULIGT SAMME MED UDSVINGSPLADER)
TILBEHØR - TIDLIGERE MODEL:
1523506-0150 |  | SENGEHESTFORHØJERE KORTE, SÆT - FOR SENGE PRODUCERET FØR 2013
1523623-0150 |  | SENGEHESTFORHØJERE LANGE, SÆT - FOR SENGE PRODUCERET FØR 2013
50.58980.XX |  | LIGGEFLADEFORLÆNGER LØS 20 CM TIL 80 X 200
1491111-0150 |  | LIGGEFLADEFORLÆNGER LØS 30 CM TIL 80 X 200
50.58990.XX |  | LIGGEFLADEFORLÆNGER LØS 20 CM TIL 85 X 205
404754 |  | NAVNEKORTHOLDER LØS 74 X 105 MM ELEKTROPOLERET - MARKER PÅ TEGNING
404081 |  | NAVNEKORTHOLDER LØS 30 X 110 MM ELEKTROPOLERET - MARKER PÅ TEGNING
417731 |  | NAVNEKORTHOLDER LØS 50 X 100 MM ELEKTROPOLERET - MARKER PÅ TEGNING
SPEC. |  | "NUMMERPLADE" - HUSK: TEKST OG NUMMER SKRIVES UNDER KOMMENTARER
50.59200.B0 |  | KURVETAVLE VANDRET
50.59210.B0 |  | KURVETAVLE LODRET
TRANSFUSIONSSTATIV - BEGGE MODELLER:
1584399 |  | TRANSFUSIONSSTATIV MED 3 FLYTBARE KROGE
1584398 |  | TRANSFUSIONSSTATIV MED 3 FLYTBARE KROGE, TELESKOP
50.B020791.B0 |  | TRANSFUSIONSSTATIV MED VINKEL
GALGER - BEGGE MODELLER:
50.58210.B0 |  | GALGE STANDARD
1488651-0150 |  | GALGE STANDARD MED LEDNINGSHOLDER
RESERVEDELE
MOTORER - NY STANDARD:
SP1567506 |  | MOTOR RYG
SP1567507 |  | MOTOR LÅRDEL
SP1567508 |  | MOTOR BENDEL
SP1567505 |  | MOTOR HØJDE
SP1581891 |  | STYRING CB16 INCL. KABEL, GRÅ (FRA 2013)
SP1567509-7035 |  | HÅNDBETJENING MED FARVE
SP1582481-7035 |  | ACO-BOKS, CB16 OPEN BUS - TOHÅNDSBETJENT
SP1580576 |  | PERSONALEHÅNDBETJENING HD85, CB16 OPEN BUS - EN-HÅNDSBETJENT
818306 |  | NETLEDNING MED JORD
MOTORER - TIDLIGERE MODEL:
1446344-7035 |  | MOTOR RYG
1449586-7035 |  | MOTOR LÅRDEL
1449585-7035 |  | MOTOR BENDEL
1449587-7035 |  | MOTOR HØJDE
1485841-7035 |  | STYRING CB14 (INDTIL 2013)
1451453-7035 |  | HÅNDBETJENING MED FARVE
1485842-7035 |  | ACO-BOKS
818306 |  | NETLEDNING MED JORD
HJUL - BEGGE MODELLER:
1450840 |  | TENTEHJUL DOBBELT MED CENTRALBREMSE, STK.
1450841 |  | TENTEHJUL DOBBELT MED RETNINGSSPÆR, STK.
1450971 |  | TENTEHJUL INTEGRAL MED CENTRALBREMSE, STK.
1450970 |  | TENTEHJUL INTEGRAL MED RETNINGSSPÆR, STK.
TEGNINGER - SKAL UDFYLDES (HØJRE/VENSTRE SIDE I FORHOLD TIL AT DEN SENGELIGGENDE LIGGER PÅ RYGGEN I SENGEN MED HOVED PLACERET I HOVEDENDEN)
MARKER VALG AF BREMSESYSTEM:
MARKER PLACERING AF NAVNEKORTHOLDER:
KOMMENTARER
KUNDENR.:
EAN-NR..
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
SENGE OG SENGEBORDE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF SB 910 010721
DANMARK
OPDATERET 01.07.2021
2 pedaler
4 pedaler
Retningsspær hoved
Retningsspær fod
Diagonal fod
i højre side
Diagonal fod
i venstre side
2 pedaler hoved
2 pedaler fod
Navnekortholder
højre side
Navnekortholder
venstre side
Udvendig placering af datalabel
Indvendig placering af datalabel