## DACAPO MADRASSER LPF 010123
SKUMMADRASSER
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
INVACARE SKUMMADRASSER ER SPECIELT FREMSTILLET TIL BRUG INDENFOR HJEMMEPLEJEN, HOSPITALER OG INSTITUTIONER
VARENR.: | ANTAL: | VAREBESKRIVELSE: |  | HMI-NR.:
ESSENTIAL TOUCH - TRYKAFLASTENDE - OPSKÅRET SKUM - MAX BRUGERVÆGT 150 KG.
INKL. INKONTINENSBETRÆK M/LYNLÅS PÅ 3 SIDER SAMT 2 BÆREHÅNDTAG
1631830 |  | ESSENTIAL TOUCH 83 X 200 X 15 CM |  | 119738
1631831 |  | ESSENTIAL TOUCH 88 X 200 X 15 CM |  | 119739
INKONTINENSBETRÆK:
SP1631836 |  | BETRÆK ESSENTIAL TOUCH 83 X 200 X 15 CM
SP1631838 |  | BETRÆK ESSENTIAL TOUCH 88 X 200 X 15 CM
DACAPO EXCEL - TRYKAFLASTENDE - OPSKÅRET SKUM - MAX BRUGERVÆGT 150 KG.
INKL. INKONTINENSBETRÆK M/LYNLÅS PÅ 3 SIDER SAMT 2 BÆREHÅNDTAG
60130939 |  | DACAPO EXCEL 80 X 200 X 14 CM |  | 136658
60130940 |  | DACAPO EXCEL 83 X 200 X 14 CM |  | 135496
60130942 |  | DACAPO EXCEL 85 X 200 X 14 CM |  | 135466
60130943 |  | DACAPO EXCEL 88 X 200 X 14 CM |  | 135497
60130945 |  | DACAPO EXCEL 90 X 200 X 14 CM |  | 135498
60130947 |  | DACAPO EXCEL 105 X 200 X 14 CM |  | 135499
60130949 |  | DACAPO EXCEL 120 X 200 X 14 CM |  | 135500
INKONTINENSBETRÆK:
SP60130920 |  | BETRÆK DACAPO EXCEL 80 X 200 X 14 CM
SP60130921 |  | BETRÆK DACAPO EXCEL 83 X 200 X 14 CM
SP60130923 |  | BETRÆK DACAPO EXCEL 85 X 200 X 14 CM
SP60130924 |  | BETRÆK DACAPO EXCEL 88 X 200 X 14 CM
SP60130926 |  | BETRÆK DACAPO EXCEL 90 X 200 X 14 CM
SP60130928 |  | BETRÆK DACAPO EXCEL 105 X 200 X 14 CM
SP60130930 |  | BETRÆK DACAPO EXCEL 120 X 200 X 14 CM
DACAPO ECOGREEN - TRYKAFLASTENDE - PLANTEBASERET OPSKÅRET SKUM - MAX BRUGERVÆGT 150 KG
INKL. INKONTINENSBETRÆK MED BAMBUSFIBRE M/LYNLÅS PÅ 3 SIDER SAMT 4 BÆREHÅNDTAG
60132328 |  | DACAPO ECOGREEN 83 X 200 X 15 CM |  | 136660
60132329 |  | DACAPO ECOGREEN 88 X 200 X 15 CM |  | 136661
INKONTINENSBETRÆK:
SP60132326 |  | BETRÆK DACAPO ECOGREEN 83 X 200 X 15 CM
SP60132327 |  | BETRÆK DACAPO ECOGREEN 88 X 200 X 15 CM
DACAPO AMPLA - TRYKAFLASTENDE - OPSKÅRET SKUM - MAX BRUGERVÆGT 350 KG.
INKL. INKONTINENSBETRÆK M/LYNLÅS PÅ 3 SIDER SAMT 2 BÆREHÅNDTAG
60130967 |  | DACAPO AMPLA 85 X 200 X 15 CM |  | 136662
60130968 |  | DACAPO AMPLA 90 X 200 X 15 CM |  | 136663
60132094 |  | DACAPO AMPLA 103 X 200 X 15 CM |  | 136664
60130971 |  | DACAPO AMPLA 120 X 200 X 15 CM |  | 136665
INKONTINENSBETRÆK:
SP60130961 |  | BETRÆK DACAPO AMPLA 85 X 200 X 15 CM
SP60130962 |  | BETRÆK DACAPO AMPLA 90 X 200 X 15 CM
SP60132093 |  | BETRÆK DACAPO AMPLA 103 X 200 X 15 CM
SP60130965 |  | BETRÆK DACAPO AMPLA 120 X 200 X 15 CM
DACAPO KID - PASSER TIL NORDBED KID BØRNESENGE - TRYKAFLASTENDE - OPSKÅRET SKUM
INKL. INKONTINENSBETRÆK M/LYNLÅS PÅ 3 SIDER
MADRASSER - TIL ANVENDELSE UDEN POLSTRING I SENGEN:
60131572 |  | DACAPO KID 136 X 79 X 10 CM | TIDL. VARENR. 1632151 | 127054
60131570 |  | DACAPO KID 156 X 79 X 10 CM | TIDL. VARENR. 1632152 | 127056
60131575 |  | DACAPO KID 175 X 79 X 10 CM | TIDL. VARENR. 1632153 | 127057
MADRASSER - TIL ANVENDELSE SAMMEN MED POLSTRING I SENGEN:
60131571 |  | DACAPO KID 136 X 77 X 10 CM (PLADS TIL POLSTRING) | TIDL. VARENR. 1632853 | 127058
60131573 |  | DACAPO KID 156 X 77 X 10 CM (PLADS TIL POLSTRING) | TIDL. VARENR. 1632854 | 127059
60131574 |  | DACAPO KID 175 X 77 X 10 CM (PLADS TIL POLSTRING) | TIDL. VARENR. 1632855 | 127060
DACAPO KID - PASSER TIL SCANBETA BØRNESENGE - TRYKAFLASTENDE - OPSKÅRET SKUM
INKL. INKONTINENSBETRÆK M/LYNLÅS PÅ 3 SIDER
60131008 |  | DACAPO KID 140 X 60 X 10 CM |  | 133538
60131037 |  | DACAPO KID 157 X 64 X 10 CM |  | 133539
60131038 |  | DACAPO KID 160 X 70 X 10 CM |  | 133540
60131039 |  | DACAPO KID 180 X 80 X 10 CM |  | 133541
DACAPO BASIC LOW - ANVENDES SOM UNDERLAG UNDER TOPMADRAS - KOLDSKUM
INKL. INKONTINENSBETRÆK M/LYNLÅS PÅ 3 SIDER
60131001 |  | DACAPO BASIC LOW 83 X 200 X 6 CM | ERSTATTER 1523939 | 47512
60131002 |  | DACAPO BASIC LOW 90 X 200 X 6 CM | ERSTATTER 1538298 | 55547
INKONTINENSBETRÆK:
SP60130999 |  | BETRÆK DACAPO BASIC LOW 83 X 200 X 6 CM
SP60131000 |  | BETRÆK DACAPO BASIC LOW 90 X 200 X 6 CM
DACAPO SQUARE - TRYKAFLASTENDE - OPSKÅRET SKUM
INKL. INKONTINENSBETRÆK M/LYNLÅS PÅ 3 SIDER SAMT 2 BÆREHÅNDTAG
1421515 |  | DACAPO SQUARE 83 X 200 X 14 CM |  | 32008
1432901 |  | DACAPO SQUARE 85 X 200 X 14 CM |  | 84072
1421516 |  | DACAPO SQUARE 88 X 200 X 14 CM |  | 35961
1432902 |  | DACAPO SQUARE 90 X 200 X 14 CM |  | 113631
1432853 |  | DACAPO SQUARE 103 X 200 X 14 CM |  | 45267
1432854 |  | DACAPO SQUARE 120 X 200 X 14 CM |  | 45268
DACAPO COMBI - TRYKAFLASTENDE - VISCOELASTISK SKUM ØVERST/KOLDSKUM NEDERST
INKL. INKONTINENSBETRÆK M/LYNLÅS PÅ 3 SIDER SAMT BÆREHÅNDTAG
1432849 |  | DACAPO COMBI 80 X 200 X 14 CM |  | 34760
1421488 |  | DACAPO COMBI 83 X 200 X 14 CM |  | 32875
1421489 |  | DACAPO COMBI 85 X 200 X 14 CM |  | 35959
BRUGES AF HOSPITALER:
1531112 |  | DACAPO COMBI 80 X 200 X 14 CM, HOSP., MED 4 HÅNDTAG
1531112.KOLDING |  | DACAPO COMBI 80 X 200 X 14 CM, HOSP., MED 4 HÅNDTAG
1531112.ODENSE |  | DACAPO COMBI 80 X 200 X 14 CM, HOSP., MED 4 HÅNDTAG
1531112.SVENDBORG |  | DACAPO COMBI 80 X 200 X 14 CM, HOSP., MED 4 HÅNDTAG
1531114.SOENDERJYL |  | DACAPO COMBI 85 X 205 X 14 CM, HOSP., MED 4 HÅNDTAG
DACAPO HEAVY DUTY - TRYKAFLASTENDE - 2 LAG KOLDSKUM NEDERST/ET LAG VISKOELASTISK SKUM ØVERST
INKL. INKONTINENSBETRÆK M/LYNLÅS PÅ 3 SIDER SAMT BÆREHÅNDTAG
1484652 |  | DACAPO HEAVY DUTY "LIGHT" 85 X 200 X 15 CM - MAX BRUGERVÆGT 250 KG |  | 45271
1484653 |  | DACAPO HEAVY DUTY "LIGHT" 90 X 200 X 15 CM - MAX BRUGERVÆGT 250 KG |  | 45272
1451261 |  | DACAPO HEAVY DUTY "LIGHT" 103 X 200 X 15 CM - MAX BRUGERVÆGT 250 KG |  | 44094
1484429 |  | DACAPO HEAVY DUTY "LIGHT" 116 X 200 X 15 CM - MAX BRUGERVÆGT 250 KG |  | 40410
1451262 |  | DACAPO HEAVY DUTY "LIGHT" 120 X 200 X 15 CM - MAX BRUGERVÆGT 250 KG |  | 45313
1451259 |  | DACAPO HEAVY DUTY 116 X 200 X 15 CM - MAX BRUGERVÆGT 350 KG |  | 40411
DACAPO BASIC INDSKUDSMADRASSER
1421567 |  | DACAPO BASIC INDSKUDSMADRAS 83 X 15 X 12 CM
1421568 |  | DACAPO BASIC INDSKUDSMADRAS 88 X 15 X 12 CM
1485488 |  | DACAPO BASIC INDSKUDSMADRAS 80 X 15 X 14 CM
1485490 |  | DACAPO BASIC INDSKUDSMADRAS 83 X 15 X 14 CM
1538381 |  | DACAPO BASIC INDSKUDSMADRAS 83 X 20 X 14 CM
1485492 |  | DACAPO BASIC INDSKUDSMADRAS 85 X 15 X 14 CM
1530158 |  | DACAPO BASIC INDSKUDSMADRAS 85 X 20 X 14 CM
1538449 |  | DACAPO BASIC INDSKUDSMADRAS 88 X 10 X 14 CM
1485502 |  | DACAPO BASIC INDSKUDSMADRAS 88 X 15 X 14 CM
1485633 |  | DACAPO BASIC INDSKUDSMADRAS 90 X 10 X 14 CM
1485707 |  | DACAPO BASIC INDSKUDSMADRAS 90 X 15 X 14 CM
1504525 |  | DACAPO BASIC INDSKUDSMADRAS 90 X 20 X 14 CM
1486625 |  | DACAPO HEAVY DUTY INDSKUDSMADRAS 83 X 15 X 15 CM
1487378 |  | DACAPO HEAVY DUTY INDSKUDSMADRAS 103 X 15 X 15 CM
1485713 |  | DACAPO HEAVY DUTY INDSKUDSMADRAS 116 X 10 X 15 CM
INKONTINENSBETRÆK
1492118 |  | BETRÆK DACAPO BASIC SPEC. 83 X 200 X 5 CM
1586734 |  | BETRÆK DACAPO BASIC SPEC. 88 X 200 X 5 CM
1421500 |  | BETRÆK DACAPO BASIC 83 X 200 X 12 CM
1421520 |  | BETRÆK DACAPO SQUARE 83 X 200 X 14 CM
1627222 |  | BETRÆK DACAPO SQUARE 85 X 200 X 14 CM
1421521 |  | BETRÆK DACAPO SQUARE 88 X 200 X 14 CM
1586738 |  | BETRÆK DACAPO SQUARE 90 X 200 X 14 CM
1586735 |  | BETRÆK DACAPO SQUARE 103 X 200 X 14 CM
1432863 |  | BETRÆK DACAPO COMBI 80 X 200 X 14 CM
1432856 |  | BETRÆK DACAPO COMBI 83 X 200 X 14 CM
1421524 |  | BETRÆK DACAPO COMBI 85 X 200 X 14 CM
1432899 |  | BETRÆK DACAPO COMBI 88 X 200 X 14 CM
1421525 |  | BETRÆK DACAPO COMBI 90 X 200 X 14 CM
1507399 |  | BETRÆK DACAPO HEAVY DUTY "LIGHT" 85 X 200 X 15 CM
1526585 |  | BETRÆK DACAPO HEAVY DUTY "LIGHT" 90 X 200 X 15 CM
1527588 |  | BETRÆK DACAPO HEAVY DUTY "LIGHT" 103 X 200 X 15 CM
1536481 |  | BETRÆK DACAPO HEAVY DUTY "LIGHT" 105 X 200 X 15 CM
1513663 |  | BETRÆK DACAPO HEAVY DUTY "LIGHT" 120 X 200 X 15 CM
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
MADRASSER
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF SKUMMADRASSER 010123
DANMARK
OPDATERET 25.04.2023