## STORM4 MAX LPF
STORM4 MAX
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN: |  |  | INDSTILLES I:
SÆDEBREDDE:
SÆDEDYBDE:
ARMLÆNSHØJDE OVER GULV:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT (MAX 220 KG) = | KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
AWA0000 | x | STORM4 MAX BASIC MODEL
SÆDETYPE
AWA1145 | x | MAX SÆDEENHED
RYG
AWA1106 | x | STROPRYG RYGHØJDE 63 CM
SÆDEBREDDE
AWA0378 | p | SÆDEBREDDE 55 CM
AWA0380 | p | SÆDEBREDDE 61 CM | (NC 0503)
SÆDEPUDE
AWA1457 | p | SÆDEPUDE MAX (B550/610 X D635 MM) | VED SD59,5 OG 63 KUN I KOMBINATION MED OPTION 0399
AWA1114 | p | UDEN SÆDEPUDE
SÆDEDYBDE
AWA0396 | p | SÆDEDYBDE 56 CM
AWA0397 | p | SÆDEDYBDE 59,5 CM
AWA0399 | p | ADAPTER TIL 13 CM MINDRE SÆDEDYBDE
POLSTRING SÆDEPUDE
AWA0278 | x | SORT SKY
ARMLÆN
AWA0635 | p | FASTE ARMLÆN 25-34 CM FORSTÆRKEDE HØJDEJUSTERBARE AFTAGELIGE M/STANDARD ARMLÆNSPUDE
AWA0690 | p | UDEN ARMLÆN
ARMLÆNSPUDER
AWA0647 | p | ARMLÆNSPUDER STANDARD | (NC 0690)
AWA0649 | p | ARMLÆNSPUDER FORLÆNGET +5 CM | (NC 0690)
20191 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 35 CM HØJRE
20192 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 35 CM VENSTRE
SKUBBEBØJLE
AWA1307 | x | SKUBBEBØJLE
SÆDEHEJS
AWA1025 | p | UDEN SÆDEHEJS - FAST HØJDE 48 CM
AWA1006 | p | UDEN SÆDEHEJS - FAST HØJDE 51 CM
SÆDETILT
AWA1002 | p | MANUELT SÆDETILT
AWA1014 | p | ELEKTRISK SÆDETILT 0-15 GR
RYGVINKLING
AWA0958 | p | MANUEL RYGVINKLING 0-25 GR
AWA0947 | p | ELEKTRISK RYGVINKLING
BENSTØTTER
BENSTØTTER PAR:
AWA0564 | p | FORSTÆRKET BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED VÆRKTØJ (UDEN LÆGPUDER) | (NC 0522)
AWA0503 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR 65-90 GR MED VÆRKTØJ (UDEN LÆGPUDER) | (NC 0599, 0380)
AWA0501 | p | UDEN BENSTØTTER | (NC 0583)
LÆGPUDE
AWA0583 | p | LÆGPUDER HEAVY DUTY
FODPLADER
AWA0599 | p | VINKELJUSTERBAR FLIP-UP, HEAVY DUTY FODPLADE | (NC 0501, 0503)
AWA0522 | p | VINKELJUSTERBAR FODPLADE (MAX BRUGERVÆGT 200 KG) | (NC 0501, 0564)
LiNX STYRESYSTEM
AWA2203 | p | STYREBOKS LiNX REM211 - UDEN LYS | NC 1366, 1437
AWA2204 | p | STYREBOKS LiNX REM216 - MED LYS | NC 1366
STYREBOKSBESLAG:
AWA1207 | p | LiNX STYREBOKSBESLAG FAST HØJRE
AWA1208 | p | LiNX STYREBOKSBESLAG FAST VENSTRE
AWA1707 | p | LiNX PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR HIGH END HØJRE - EJ TIL LEDSAGERSTYRING
AWA1708 | p | LiNX PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR HIGH END VENSTRE - EJ TIL LEDSAGERSTYRING
AWA2227 | p | MONTERINGSBESLAG HØJRE, FOR LEDSAGER
AWA2228 | p | MONTERINGSBESLAG VENSTRE, FOR LEDSAGER
LEDSAGERSTYRING IDC
SP1645692 | p | LiNX IDC - INTUITIV LEDSAGERSTYRING UDEN BESLAG
SP1604195 | p | HØJDEJUSTERBAR HOLDER FOR IDC INTUITIV LEDSAGERSTYRING
SP1644704 | p | IDC BESLAG TIL T-BAR
SP1603350 | p | LiNX BUS FORDELER
SP1602894 | p | LiNX BUS KABEL
TRYKKNAPBOKS
SP1602838 | p | LiNX TRYKKNAPBOKS DLX-SW100 MED 10 KNAPPER
SP1606388 | p | BESLAG FOR KNAPBOKS FORAN
JOYSTICKGREB
L36999 | p | JOYSTICKGREB LILLE KUGLE SORT PLAST Ø32 MM
1528927 | p | JOYSTICKGREB GOLFKUGLE (MÅ IKKE ANVENDES PÅ REM400)
Z183265 | p | JOYSTICKGREB BLØD BOLD GUL Ø65 MM
CHASSIS VALGMULIGHEDER
STELFARVE:
AWA0228 | x | STELFARVE SORT
FORHJUL:
AWA0840 | p | FORHJUL 10T LUFT GRÅ
AWA0858 | p | FORHJUL 10T MASSIV GRÅ
AWA0842 | p | FORHJUL 10T PUNKTERFRI INDLÆG GRÅ
DRIVHJUL:
AWA0771 | p | DRIVHJUL 14T LUFT GRÅ
AWA0773 | p | DRIVHJUL 14T MASSIV GRÅ
AWA0750 | p | DRIVHJUL 14T PUNKTERFRI INDLÆG GRÅ
KØREEGENSKABER
MOTORTYPE:
AWA1277 | x | MOTOR 6 KM/T
BATTERIER:
AWA1364 | x | BATTERIER 73,5 AH GEL
AFFJEDRING:
AWA1203 | x | AFFJEDRING HEAVY DUTY
G-TRAC
AWA1215 | p | G-TRAC
LADER
AWA1343 | x | LADER OPTICHARGE 8 AMP
AWA1313 | p | LADER OPTICHARGE 10 AMP
LYS
AWA1437 | p | LYSSYSTEM MED BLINKLYS LED
AWA1254 | p | UDEN LYSSYSTEM
SIKKERHED
AWA1494 | x | 4-PUNKTS FASTSPÆNDING (TIE DOWN) - SKAL BESTILLES SAMMEN MED HOVEDSTØTTE
AWA1417 | x | SKÆRME TIL BAGHJUL
HMI-NR.
STORM4 MAX |  | 65159
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
ELEKTRISKE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF STORM4 MAX
DANMARK
OPDATERET 15.03.2024