## STORM4 MODULITE LPF
STORM4 - MODULITE
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN: |  |  | INDSTILLES I:
SÆDEBREDDE:
SÆDEDYBDE:
ARMLÆNSHØJDE OVER GULV:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT (MAX 150 KG) = | KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
ATA0000 | p | STORM4 BASIC MODEL
ATA0017 | p | STORM4 X-PLORE | LAGERFØRES IKKE - (NC 1030)
SÆDETYPE
ATA2100 | x | MODULITE SÆDESYSTEM | NC LNX
SÆDERAMME
ATA2111 | p | MODULITE SÆDESYSTEM MED TELESKOPISK SÆDERAMME BREDDE 380 - 530 MM (+ 50 MM I ARMLÆN)
ATA2112 | p | MODULITE SÆDESYSTEM MED SLING SÆDE (KUN SÆDEHØJDE 45 CM)
SÆDEBREDDE
ATA2121 | p | SÆDEPLADE SB 380 MM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME
ATA2122 | p | SÆDEPLADE SB 430 MM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME
ATA2123 | p | SÆDEPLADE SB 480 MM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME
ATA2124 | p | SÆDEPLADE SB 530 MM FOR TELESKOPISK SÆDERAMME
SÆDEDYBDE INDSTILLING
ATA2132 | p | SÆDEDYBDE 410 MM
ATA2134 | p | SÆDEDYBDE 460 MM
ATA2136 | p | SÆDEDYBDE 510 MM
SÆDEPUDE
ATA2140 | x | UDEN SÆDEPUDE
RYGSYSTEM
ATA2162 | p | RYGRØR LANGE 540 MM
ATA2163 | p | RYGRØR KORTE 480 MM
ATA2107 | x | RYGRØR MED SKUBBEHÅNDTAG
RYGPUDE
ATA2171 | p | MODULITE STROPRYG
ATA2170 | p | UDEN RYGPOLSTER (VÆLGES TIL FLEX3 RYG & MATRX MONTERET DIREKTE PÅ MODULITE RYGRØR MED BESLAG)
AFTAGELIGE ARMLÆN
ATA2191 | p | AFTAGELIGE MODULITE ARMLÆN - SÆT - INKL. TØJBESKYTTER
ATA2181 | p | AFTAGELIGE MODULITE ARMLÆN 5 CM HØJERE - SÆT - INKL. TØJBESKYTTER
ATA2198 | p | AFTAGELIGE MODULITE ARMLÆN - SÆT - INKL. PUDER MED INTEGREREDE POLSTREDE TØJBESKYTTER
ATA2183 | p | FORSATTE ARMLÆN - SÆT - INKL. TØJBESKYTTER (FORSÆTTER 25MM I HVER SIDE)
ATA2193 | p | OPKLAPPELIGE ARMLÆN (FLIP-UP) - SÆT
ATA2192 | p | MEDFØLGENDE ARMLÆN - SÆT - HØJDEJUSTERBAR 230-300 MM MAKS. BRUGERVÆGT 150 KG
ATA2194 | p | MEDFØLGENDE ARMLÆN - SÆT - HØJDEJUSTERBAR 300-360 MM MAKS. BRUGERVÆGT 150 KG
ATA2190 | p | UDEN ARMLÆN
ARMLÆNSPUDER
ATA2195 | p | FLEX STANDARD ARMLÆNSPUDE SÆT (325 MM)
ATA2196 | p | FLEX ARMLÆNSPUDE SÆT LANG +5 CM HØJRE (375 MM)
ATA2197 | p | FLEX ARMLÆNSPUDE ERGONOMISK (39,5 CM)
ATA2199 | p | FLEX ARMLÆNSPUDE BLØD
AJ ARMLÆNSPUDER
20191 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 35 CM HØJRE
20192 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 35 CM VENSTRE
20193 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 40 CM HØJRE
20194 | p | AJ ARMLÆNSPUDE 40 CM VENSTRE
SP1570319 | p | MODULITE T-STYKKE FOR ERGO. PUDE
MODULITE SIDESTØTTE
SP1584410 | p | HOLDER FOR SIDESTØTTE HØJRE, UDEN PUDE - H.155 MM
SP1584411 | p | HOLDER FOR SIDESTØTTE VENSTRE, UDEN PUDE - H.155 MM
SPTRC2234 | p | XL HOLDER FOR SIDESTØTTE HØJRE, UDEN PUDE - H.206 MM
SPTRC2235 | p | XL HOLDER FOR SIDESTØTTE VENSTRE, UDEN PUDE - H.206 MM
SP1584412 | p | PUDE FOR SIDESTØTTE 140 X 100 MM
SP1584413 | p | PUDE FOR SIDESTØTTE 230 X 100 MM
SP1584414 | p | PUDE FOR SIDESTØTTE 330 X 100 MM
HOVEDSTØTTE
ATA1495 | x | NON-INVACARE HOVEDSTØTTE
SÆDEHEJS
ATA1023 | p | FAST SÆDEHØJDE 45 CM
ATA1025 | p | FAST SÆDEHØJDE 48 CM
ATA1030 | p | ELEKTRISK SÆDEHEJS (SÆDEHØJDE 40-65 CM UDEN PUDE) - KAN IKKE VÆLGES TIL X-PLORE | (NC 0017, 1638, 1639)
ATA1040 | p | ELEKTRISK SÆDEHEJS (SÆDEHØJDE 44-69 CM UDEN PUDE) | (NC 1638, 1639)
SÆDETILT
ATA1002 | p | MANUELT SÆDETILT MED SPINDEL ( LAGERFØRES IKKE I DK )
ATA1014 | p | ELEKTRISK SÆDETILT 0-25 GRADER
RYGINDSTILLING
ATA0975 | p | MANUEL RYGINDSTILLING 90 GR. - 120 GR. I TRIN PÅ 7,5 GR.
SP1589324 | p | FINGERSKRUER TIL MANUEL RYGINDSTILLING - BESTIL 2 STK.
ATA0977 | p | ELEKTRISK RYGINDSTILLING 90 GR. - 120 GR.
FORBEREDT FOR ELFUNKTIONER:
ATA1436 | x | FORBEREDT FOR ELFUNKTIONER HEJS TILT RYG OG BEN
BENSTØTTER
| p | CENTERMONTEREDE BENSTØTTER
RHLH | p | SIDEHÆNGTE BENSTØTTER H/V
P | p | SIDEHÆNGTE BENSTØTTER PAR
BENSTØTTER SIDEHÆNGTE V/H
BENSTØTTEOPHÆNG:
KAN KUN MONT. MED LAVE OPHÆNG
BENSTØTTEOVERDELE VENSTRE SIDE:
ATA0536 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED VÆRKTØJ VENSTRE, UDEN LÆGSTØTTE
ATA0537 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED HÅNDSKRUE VENSTRE, INKL. LÆGSTØTTE
ATA0539 | p | BENSTØTTEOVERDEL ELEKTRISK ELEVERBAR 0-80 GR VENSTRE, INKL. LÆGSTØTTE
ATA0535 | p | UDEN BENSTØTTE VENSTRE
BENSTØTTEOVERDELE HØJRE SIDE:
ATA0546 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED VÆRKTØJ HØJRE, UDEN LÆGSTØTTE
ATA0547 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED HÅNDSKRUE HØJRE, INKL. LÆGSTØTTE
ATA0549 | p | BENSTØTTEOVERDEL ELEKTRISK ELEVERBAR 0-80 HØJRE, INKL. LÆGSTØTTE
ATA0545 | p | UDEN BENSTØTTE HØJRE
FODSTØTTE VENSTRE SIDE:
ATA0511 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR FODSTØTTE VENSTRE
FODSTØTTE HØJRE SIDE:
ATA0508 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR FODSTØTTE HØJRE
HEL FODPLADE:
ATA0522 | p | VINKELJUSTERBAR FODBRÆT
BENSTØTTER SIDEHÆNGTE PAR
BENSTØTTEOPHÆNG:
KAN KUN MONT. MED LAVE OPHÆNG
BENSTØTTER PAR:
ATA0503 | p | BENSTØTTEOVERDELE VINKELJUSTERBARE MED VÆRKTØJ, UDEN LÆGSTØTTER
ATA0533 | p | BENSTØTTEOVERDELE VINKELJUSTERBARE MED HÅNDSKRUER, INKL. LÆGSTØTTER
ATA0531 | p | BENSTØTTEOVERDELE ELEKTRISK ELEVERBARE 0-80 GR, INKL. LÆGSTØTTER
ATA0501 | p | UDEN BENSTØTTER
FODSTØTTER PAR:
ATA0513 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBARE FODSTØTTER
ATA0522 | p | VINKELJUSTERBAR FODBRÆT
LÆGSTØTTER:
SP1450446 | p | LÆGSTØTTE HØJRE
SP1450447 | p | LÆGSTØTTE VENSTRE
AJ CENTERBENSTØTTER
1523209 | p | ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE - VOKSEN
1523328 | p | ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE - BARN
1515404 | p | ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE MED ELEKTRISK LÆNGDEREGULERING - VOKSEN
20509 | p | MANUEL CENTERBENSTØTTE - VOKSEN
20510 | p | MANUEL CENTERBENSTØTTE - BARN
60129481 | p | LiNX MODSTANDSKIT FOR AJ ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE - SKAL BESTILLES TIL LiNX - BESTIL 2 STK.
LiNX STYRING
STYREBOKS:
ATA2203 | p | STYREBOKS LiNX REM211 - UDEN LYS | NC 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270
ATA2204 | p | STYREBOKS LiNX REM216 - MED LYS | NC 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270
ATA2205 | p | STYREBOKS LiNX REHAB REM400 - JOYSTICK-STYREBOKS MED TOUCHSKÆRM | NC 2220
STYREBOKSBESLAG:
ATA1207 | p | LiNX STYREBOKSBESLAG FAST HØJRE
ATA1208 | p | LiNX STYREBOKSBESLAG FAST VENSTRE
ATA1707 | p | LiNX PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR HIGH END HØJRE - EJ TIL LEDSAGERSTYRING
ATA1708 | p | LiNX PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR HIGH END VENSTRE - EJ TIL LEDSAGERSTYRING
ATA2213 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL HØJRE
ATA2214 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL VENSTRE
ATA2227 | p | MONTERINGSBESLAG HØJRE, FOR LEDSAGER | NC 2219, 2220, (2245+1221), 1287, 2128
ATA2228 | p | MONTERINGSBESLAG VENSTRE, FOR LEDSAGER | NC 2219, 2220, (2245+1221), 1287, 2128
REM500 STYREBOKS
SP1602828 | p | STYREBOKS LiNX REHAB REM500 - DISPLAY-STYREBOKS MED TOUCHSKÆRM
SP1640294 | p | SWING-AWAY BESLAG HØJRE - BESTIL OGSÅ SP1603419
SP1639960 | p | SWING-AWAY BESLAG VENSTRE - BESTIL OGSÅ SP1603419
SP1603419 | p | HOLDER FOR MONTERING UNDER ARMLÆN
TRYKKNAPBOKS:
SP1602838 | p | LiNX TRYKKNAPBOKS DLX-SW100 MED 10 KNAPPER
SP1606388 | p | BESLAG FOR KNAPBOKS FORAN
LEDSAGERSTYRING IDC
SP1645692 | p | LiNX IDC - INTUITIV LEDSAGERSTYRING UDEN BESLAG
SP1604195 | p | HØJDEJUSTERBAR HOLDER FOR IDC INTUITIV LEDSAGERSTYRING
SP1644704 | p | IDC BESLAG TIL T-BAR
SP1644702 | p | MODULITE T-BAR MED FLEX NAKKESTØTTEHOLDER - BRUGES TIL MATRX RYG OG IDC
SP1603350 | p | LiNX BUS FORDELER
SP1602894 | p | LiNX BUS KABEL
JOYSTICKGREB
L36999 | p | JOYSTICKGREB LILLE KUGLE SORT PLAST Ø32 MM
1528927 | p | JOYSTICKGREB GOLFKUGLE (MÅ IKKE ANVENDES PÅ REM400)
Z183265 | p | JOYSTICKGREB BLØD BOLD GUL Ø65 MM
CHASSIS VALGMULIGHEDER
STELFARVE:
ATA0228 | x | STELFARVE SORT
FORHJUL:
ATA0851 | p | FORHJUL 3.00-6 LUFT GRÅ
ATA0853 | p | FORHJUL 3.00-6 PUNKTERFRI VÆSKE GRÅ
ATA0855 | p | FORHJUL 3.00-6 PUNKTERFRI INDLÆG GRÅ
DRIVHJUL:
ATA0771 | p | DRIVHJUL 3.00-8 LUFT GRÅ
ATA0773 | p | DRIVHJUL 3.00-8 PUNKTERFRI VÆSKE GRÅ
ATA0799 | p | DRIVHJUL TRELLEBORG 8X3.00 LUFT GRÅ
ATA0798 | p | DRIVHJUL TRELLEBORG 8X3.00 PUNKTERFRI VÆSKE
ATA0750 | p | DRIVHJUL 3.00-8 PUNKTERFRI INDLÆG GRÅ
KØREEGENSKABER
MOTORTYPE:
ATA1285 | p | MOTOR 10 KM/T
ATA1224 | p | DURAWATT MOTOR 12 KM/T 4-POL
BATTERIER:
ATA1364 | x | BATTERIER 73,5 AH GEL
AFFJEDRING BAG - STORM4:
ATA1240 | p | AFFJEDRING BLØD (OP TIL 80 KG BRUGERVÆGT)
ATA1241 | p | AFFJEDRING MIDDEL (FRA 70 TIL 100 KG BRUGERVÆGT)
ATA1242 | p | AFFJEDRING HÅRD (FRA 90 TIL 150 KG BRUGERVÆGT)
AFFJEDRING BAG - KUN STORM4 X-PLORE:
ATA1233 | p | HITEC SPRING (KUN X-PLORE)
AFFJEDRING FOR - KUN STORM4 X-PLORE:
ATA1238 | p | AFFJEDRING FOR (OP TIL 100 KG BRUGERVÆGT)
ATA1239 | p | AFFJEDRING FOR (OVER 100 KG BRUGERVÆGT)
G-TRACK:
N | p | UDEN
ATA1215 | p | G-TRAC RETNINGSSTABILITETSSYSTEM
LADER
ATA1343 | p | LADER OPTICHARGE 8 AMP
ATA1313 | p | LADER OPTICHARGE 10 AMP
SIKKERHED
LYS:
ATA1367 | p | LYSSYSTEM MED BLINKLYS FORLYS PÅ PARALLELFØRING
ATA1437 | p | LYSSYSTEM LED MED BLINKLYS
ATA1254 | p | UDEN LYSSYSTEM
ANTITIPPER:
ATA1205 | p | ANTITIPPER (STANDARD VERSION)
ATA1204 | p | ANTITIPPER FLIP-DOWN
KANTSTENSKLATRER:
ATA1244 | p | KANTSTENSKLATRER | NC 0522
BESPÆNDING:
ATA1450 | p | FORBEREDT FOR DAHL DOCKING STATION - SKAL BESTILLES SAMMEN MED HOVEDSTØTTE
ATA1494 | x | 4-PUNKTS FASTSPÆNDING (TIE DOWN) - SKAL BESTILLES SAMMEN MED HOVEDSTØTTE
TILBEHØR
TASKEKROGE:
ATA2128 | p | TASKEKROGE MODULITE, INKL. HOLDER FOR IDC LEDS.STYRING MAX BELASTNING 6 KG | NC 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245
SKÆRME:
ATA1416 | x | SKÆRME TIL FORHJUL
ATA1417 | x | SKÆRME TIL BAGHJUL
SÆDEPUDE
1508055-TR26 | p | FLOSHAPE SB41 SORT SKY TR26 (41 X 53,5)
1508057-TR26 | p | FLOSHAPE SB46 SORT SKY TR26 (46 X 53,5)
1508059-TR26 | p | FLOSHAPE SB51 SORT SKY TR26 (51 X 53,5)
SP1508055-TR36 | p | FLOSHAPE SB41 SORT AERO TR36 (41 X 53,5)
SP1508057-TR36 | p | FLOSHAPE SB46 SORT AERO TR36 (46 X 53,5)
SP1508059-TR36 | p | FLOSHAPE SB51 SORT AERO TR36 (51 X 53,5)
| p | UDEN SÆDEPUDE
FLEX3 RYG - SPECIALTILPASNING FOR MONT. PÅ MODULITE
SP1579675 | p | FLEX3 STROPRYG U. BØJLE OG SKUBBEHÅNDTAG, SB 39 INKL. NAKKESTØTTEBESLAG
SP1579692 | p | FLEX3 STROPRYG U. BØJLE OG SKUBBEHÅNDTAG, SB 44 INKL. NAKKESTØTTEBESLAG
SP1579693 | p | FLEX3 STROPRYG U. BØJLE OG SKUBBEHÅNDTAG, SB 49 INKL. NAKKESTØTTEBESLAG
SP1568489 | p | FLEX3 PLADERYG KOMPLET JUSTERBAR SB43-49 CM
RYGSLAG COMFORT - TIL FLEX3 |  |  | MED STROPPERNE HELT KORTE OG RYG I MIN. BREDDE, KAN DER VÆLGES ET NUMMER MINDRE
SP1589929-TR26 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 475X540, SORT SKY - TR26
SP1589930-TR26 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 525X540, SORT SKY - TR26
SP1589941-TR26 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 575X540, SORT SKY - TR26
SP1589929-TR36 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 475X540, SORT AERO - TR36
SP1589930-TR36 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 525X540, SORT AERO - TR36
SP1589941-TR36 | p | RYGSLAG COMFORT TIL STROPRYG 575X540, SORT AERO - TR36
RYGSLAG COMFORT - LAV MODEL
SP1590026-TR36 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 475X430, SORT AERO - TR36
SP1590072-TR36 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 525X430, SORT AERO - TR36
SP1590073-TR36 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 575X430, SORT AERO - TR36
SP1590026-TR26 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 475X430, SORT SKY - TR26
SP1590072-TR26 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 525X430, SORT SKY - TR26
SP1590073-TR26 | p | RYGSLAG LAV COMFORT TIL STROPRYG 575X430, SORT SKY - TR26
RYGPUDER
LAGUNA:
1427118-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 372X550, SORT SKY TR26
1427119-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 402X550, SORT SKY TR26
1427120-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 452X550, SORT SKY TR26
1427121-TR26 | p | RYGPUDE LAGUNA 492X550, SORT SKY TR26
SP1427118-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 372X550, SORT AERO TR36
SP1427119-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 402X550, SORT AERO TR36
SP1427120-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 452X550, SORT AERO TR36
SP1427121-TR36 | p | RYGPUDE LAGUNA 492X550, SORT AERO TR36
MISTRAL 2:
1431668-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 355X510 SORT SKY TR26
1424651-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 405X510 SORT SKY TR26
1424652-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 455X510 SORT SKY TR26
1424653-TR26 | p | RYGPUDE MISTRAL2 505X510 SORT SKY TR26
PASSAD 2:
1429271-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 440X550 SORT SKY TR26
1424647-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 470X550 SORT SKY TR26
1424649-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 520X550 SORT SKY TR26
1429278-TR26 | p | RYGPUDE PASSAD2 580X550 SORT SKY TR26
SP1429271-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 440X550 SORT AERO TR36
SP1424647-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 470X550 SORT AERO TR36
SP1424649-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 520X550 SORT AERO TR36
SP1429278-TR36 | p | RYGPUDE PASSAD2 580X550 SORT AERO TR36
DIVERSE TILBEHØR TIL RYG
SP60122046 | p | NAKKESTØTTE, SORT SKY
SP60122729 | p | HOVEDSTØTTE, SIDEVÆRTS JUSTERBAR, SORT SKY
SP1644702 | p | MODULITE T-BAR MED FLEX NAKKESTØTTEHOLDER - BRUGES TIL MATRX RYG
SP1644703 | p | MODULITE TASKEKROGE, 2 STK - MONTERES I T-BAR SP1644702
1559963 | p | FLEX3 MONTERINGSBESLAG FOR SELE
5252527 | p | LÆNDEPUDE
1435491 | p | RYGKILE
KROPSSTØTTER INKL. BESLAG - OBS! KUN TIL FLEX STROPRYG
SP1561729 | p | KROPSSTØTTE FLEX3 MULTI-JUSTERBAR TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE/VENSTRE
SP1562960 | p | KROPSSTØTTE FLEX3 MULTI JUSTERBAR HØJ TIL STROPRYG KOMPLET VENSTRE
SP1562961 | p | KROPSSTØTTE FLEX3 MULTI JUSTERBAR HØJ TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE
SP1561651 | p | REA KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR SWINGAWAY FLEX3 TIL STROPRYG KOMPLET VENSTRE
SP1561652 | p | REA KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR SWINGAWAY FLEX3 TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE
SP1561730 | p | REA KROPSSTØTTE FAST TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE/VENSTRE
SP1561641 | p | REA KROPSSTØTTE FAST SWINGAWAY TIL STROPRYG KOMPLET VENSTRE
SP1561642 | p | REA KROPSSTØTTE FAST SWINGAWAY TIL STROPRYG KOMPLET HØJRE
BORD:
SP1422953 | p | BORD MED UDSKÆRING FOR PARALLELFØRING HØJRE
SP1422952 | p | BORD MED UDSKÆRING FOR PARALLELFØRING VENSTRE
20502 | p | AJ BORD "FLY"
1588303 | p | GEVINDKLODS FOR MONT. AF AJ BORD PÅ MODULITE
HMI-NR.
STORM4 10 KM/T |  | 51488
STORM4 X-PLORE |  | 71699
STORM4 TT |  | 85539
ORDREGUIDE
ELEKTRISKE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF STORM4 MODULITE
DANMARK
OPDATERET 15.03.2024
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.: