## TDX_SP2 MAX LPF
TDX_SP2 MAX
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN: |  |  | INDSTILLES I:
SÆDEBREDDE:
SÆDEDYBDE:
ARMLÆNSHØJDE OVER GULV:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
BRUGERVÆGT: MAX 160 KG
SPECIALVERSION UDEN HEJS, MED 20 GR. HD TILT (ARH1095) OG 8 KM/T MOTOR (ARH1284): BRUGERVÆGT MAX 180 KG - KAN BESTILLES HJEM TIL FAST ORDRE
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
ARH0000 | x | TDX SP2 BASIC MODEL | LAGERFØRES IKKE - KUN FAST ORDRE
SÆDETYPE
ARH1145 | x | MAX SÆDESYSTEM | NC LOW RIDER, REM400, REM500
SÆDEBREDDE |  | KAN JUSTERES OP TIL 10 CM I HVER SIDE VHA. ARMLÆN
ARH0378 | p | SÆDEBREDDE 55 CM
ARH0380 | p | SÆDEBREDDE 61 CM | NC 0503, 0536, 0546
SÆDEDYBDE
ARH0396 | p | SÆDEDYBDE 56 CM
ARH0397 | p | SÆDEDYBDE 59,5 CM
ARH0398 | p | SÆDEDYBDE 63 CM SPECIAL
SÆDEPUDE
ARH1484 | p | SÆDEPUDE MAX
ARH1114 | p | UDEN SÆDEPUDE
ADAPTER TIL FORKORTELSE AF SÆDEBYBDE - (SKAL BRUGES VED SB49 SAMMEN MED SD59,5/63)
ARH0399 | p | SÆDEDYBDE 13 CM KORTERE
RYG
ARH1106 | x | STROPRYG
POLSTRING
ARH0278 | x | SORT SKY
FORSTÆRKEDE ARMLÆN
ARH0635 | p | ARMLÆN FAST, HØJDEJUST. MED VÆRKTØJ 25-34 CM
ARH0690 | p | UDEN ARMLÆN
ARMLÆNSPUDER
ARH0647 | p | KORT ARMLÆNSPUDE 32,5 CM
ARH0649 | p | LANG ARMLÆNSPUDE 37,5 CM
SKUBBEBØJLE
ARH1307 | x | SKUBBEBØJLE
HOVEDSTØTTE
ARH1495 | x | NON-INVACARE HOVEDSTØTTE
SÆDETILT
ARH1091 | p | MANUELT INDSTILLELIGT SÆDETILT
ARH1092 | p | ELEKTRISK SÆDETILT 20 GR (BRUGERVÆGT MAX 136 KG)
ARH1095 | p | HEAVY DUTY ELEKTRISK SÆDETILT 20 GR (BRUGERVÆGT MAX 180 KG)
SÆDEHØJDE
ARH1024 | p | SÆDEHØJDE 47 CM - UDEN SÆDEHEJS
ARH1046 | p | SÆDEHØJDE 49,5 CM - UDEN SÆDEHEJS
RYGVINKLING
ARH0958 | p | MANUEL RYGVINKLING, DREJEHÅNDTAG (0-25 GR)
ARH0947 | p | ELEKTRISK RYGVINKLING
BENSTØTTER
C | p | CENTERBENSTØTTE
RHLH | p | SIDEHÆNGTE BENSTØTTER H/V
P | p | SIDEHÆNGTE BENSTØTTER PAR
LNX CENTERBENSTØTTE
ARH0556 | p | MANUEL CENTERBENSTØTTE, VINKELSTILBAR | NC 2366, 0517
ARH0589 | p | LNX ELEKTRISK CENTERBENSTØTTE, LÆNGDEKOMPENSERENDE
ARH0501 | p | UDEN CENTERBENSTØTTE
FODPLADER:
ARH2365 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER, SMALL B127 X D190 MM -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
ARH0559 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER, MEDIUM B140 X D240 MM
ARH0516 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER, LARGE B150 X D290 MM -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
ARH0517 | p | VINKELJUSTERBARE FODPLADER, MEDIUM B305 X D275 MM -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES | NC 0556, MANUEL CENTERBENSTØTTE
SPTRC2222 | p | HEL FODPLADE FOR LNX
BENSTØTTER SIDEHÆNGTE V/H
BENSTØTTEOVERDEL VENSTRE:
ARH0537 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED HÅNDSKRUE VENSTRE, UDEN LÆGSTØTTE
ARH0539 | p | BENSTØTTEOVERDEL ELEKTRISK ELEVERBAR 0-80 GR VENSTRE, INKL. LÆGSTØTTE
ARH0535 | p | UDEN BENSTØTTE VENSTRE
BENSTØTTEOVERDEL HØJRE:
ARH0547 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED HÅNDSKRUE HØJRE, UDEN LÆGSTØTTE
ARH0549 | p | BENSTØTTEOVERDEL ELEKTRISK ELEVERBAR 0-80 HØJRE, INKL. LÆGSTØTTE
ARH0545 | p | UDEN BENSTØTTE HØJRE
FODSTØTTE VENSTRE:
ARH0511 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR FODSTØTTE VENSTRE
FODSTØTTE HØJRE:
ARH0508 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR FODSTØTTE HØJRE
SIDEHÆNGTE BENSTØTTER PAR
ARH0564 | p | FORSTÆRKET BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED VÆRKTØJ, INKL. LÆGSTØTTER | NC 0513
ARH0503 | p | BENSTØTTEOVERDELE VINKELJUSTERBARE MED VÆRKTØJ, UDEN LÆGSTØTTER
ARH0533 | p | BENSTØTTEOVERDELE VINKELJUSTERBARE MED HÅNDSKRUER, INKL. LÆGSTØTTER
ARH0531 | p | BENSTØTTEOVERDELE ELEKTRISK ELEVERBARE 0-80 GR, INKL. LÆGSTØTTER
ARH0501 | p | UDEN BENSTØTTER
FODSTØTTER:
ARH0513 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBARE FODSTØTTER, PAR
ARH0599 | p | OPKLAPPELIGT VINKELJUSTERBART FODBRÆT
LÆGSTØTTER:
SP1450446 | p | LÆGSTØTTE HØJRE
SP1450447 | p | LÆGSTØTTE VENSTRE
LiNX STYRING
STYREBOKS:
ARH2203 | p | STYREBOKS LiNX REM211 - UDEN LYSFUNKTION | NC 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270
ARH2204 | p | STYREBOKS LiNX REM216 - MED LYSFUNKTION | NC 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270
STYREBOKSBESLAG:
ARH1207 | p | LiNX STYREBOKSBESLAG FAST HØJRE
ARH1208 | p | LiNX STYREBOKSBESLAG FAST VENSTRE
ARH1707 | p | LiNX PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR HIGH END HØJRE - EJ TIL LEDSAGERSTYRING
ARH1708 | p | LiNX PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR HIGH END VENSTRE - EJ TIL LEDSAGERSTYRING
ARH2213 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL HØJRE
ARH2214 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL VENSTRE
ARH2227 | p | MONTERINGSBESLAG HØJRE, FOR LEDSAGER | NC 2219, 2220, (2245+1221), 1287, 2128
ARH2228 | p | MONTERINGSBESLAG VENSTRE, FOR LEDSAGER | NC 2219, 2220, (2245+1221), 1287, 2128
LEDSAGERSTYRING IDC
SP1645692 | p | LiNX IDC - INTUITIV LEDSAGERSTYRING UDEN BESLAG
SP1604195 | p | HØJDEJUSTERBAR HOLDER FOR IDC INTUITIV LEDSAGERSTYRING
SP1644704 | p | IDC BESLAG TIL T-BAR
SP1644702 | p | MODULITE T-BAR MED FLEX NAKKESTØTTEHOLDER - BRUGES TIL MATRX RYG OG IDC
SP1603350 | p | LiNX BUS FORDELER
SP1602894 | p | LiNX BUS KABEL
TRYKKNAPBOKS
SP1602838 | p | LiNX TRYKKNAPBOKS DLX-SW100 MED 10 KNAPPER
SP1606388 | p | BESLAG FOR KNAPBOKS FORAN
JOYSTICKGREB
L36999 | p | JOYSTICKGREB LILLE KUGLE SORT PLAST Ø32 MM
1528927 | p | JOYSTICKGREB GOLFKUGLE (MÅ IKKE ANVENDES PÅ REM400)
Z183265 | p | JOYSTICKGREB BLØD BOLD GUL Ø65 MM
CHASSIS VALGMULIGHEDER
STELFARVE:
ARH0228 | x | STELFARVE SORT
FÆLGFARVE:
ARH2620 | p | FÆLGFARVE SORT
ARH2616 | p | FÆLGFARVE HVID
ARH2611 | p | FÆLGFARVE SØLV
ARH2613 | p | FÆLGFARVE LILLA
ARH2621 | p | UDEN FÆLGINDSATS
GAFLER:
ARH2631 | p | SVINGHJULSGAFLER MONO
ARH2632 | p | SVINGHJULSGAFLER DOBBELT
DRIVHJUL:
ARH0704 | p | DRIVHJUL 14"X3" MED SORTE DÆK LUFTFYLDTE
ARH0732 | p | DRIVHJUL 14"X3" MED SORTE DÆK PUNKTERFRI VÆSKE -- LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
ARH0733 | p | DRIVHJUL 14"X3" MED SORTE DÆK MASSIVE
KØREEGENSKABER
MOTORTYPE:
ARH1284 | p | MOTORER 8 KM/T (MAX BRUGERVÆGT 180 KG)
ARH1283 | p | MOTORER 10 KM/T (MAX BRUGERVÆGT 150 KG)
ARH1224 | p | MOTORER 12 KM/T
BATTERIER:
ARH1260 | x | BATTERIER 73 AH
G-TRAC:
ARH1215 | p | G-TRAC RETNINGSSTABILITETSSYSTEM
LADER
ARH1343 | p | LADER OPTICHARGE 8 AMP
ARH1313 | p | LADER OPTICHARGE 10 AMP
LYS
ARH1367 | p | LYSSYSTEM MED BLINKLYS FORLYS PÅ PARALLELFØRING
ARH1437 | p | LYSSYSTEM MED BLINKLYS OG LED FORLYGTER
ARH1254 | p | UDEN LYSSYSTEM
BESPÆNDING
ARH1494 | x | 4-PUNKTS FASTSPÆNDING (TIE DOWN) - SKAL BESTILLES SAMMEN MED HOVED-/NAKKESTØTTE
HOVED-/NAKKESTØTTE
SP60122046 | p | NAKKESTØTTE, SORT SKY
SP60122729 | p | HOVEDSTØTTE, SIDEVÆRTS JUSTERBAR, SORT SKY
SP1422914 | p | HOLDER FOR NAKKE-/HOVEDSTØTTE
HMI-NR.
TDX SP2 |  | 85205
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
ELEKTRISKE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF TDX_SP2 MAX
DANMARK
OPDATERET 15.03.2024