## TDX_SP2_ULM LPF
TDX_SP2_ULM
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN: |  |  | INDSTILLES I:
SÆDEBREDDE:
SÆDEDYBDE:
ARMLÆNSHØJDE OVER GULV:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT (MAX 136 KG) = | KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
ARO0069 | p | TDX SP2_ULM LOW RIDER, SÆDEHØJDE 42 CM, INKL. 73 AH BATTERIER
ARX1300 | p | TDX SP2 SPECIALTILPASNING
SÆDETYPE
ARO2020 | x | ULTRA LOW MAXX ELEKTRISK POSITIONERINGSSYSTEM
SÆDETILT OG SÆDEHEJS
ARO2053 | x | ELEKTRISK SÆDETILT (0-45 GR.) OG ELEKTRISK SÆDEHEJS (30 CM)
SÆDEHØJDE
ARO0337 | p | SÆDEHØJDE 44 CM FRA GULV TIL SÆDEPLADE - VÆLGES KUN SAMMEN MED OPTION ARO0080
SÆDETILT
ARO2057 | p | STANDARD SÆDETILT 0-45 GR. | (NC 0391)
ARO2054 | p | NEGATIV SÆDETILT 5 GR. FAST (REDUCERER MAX TILT VINKEL MED 5 GR.) | (NC 0391)
ARO2055 | p | NEGATIV SÆDETILT 10 GR. FAST (REDUCERER MAX TILT VINKEL MED 10 GR.) | (NC 0391, 2034, 2035)
ARO2056 | p | POSITIV SÆDETILT 5 GR. FAST (ØGER MAX TILT VINKEL MED 5 GR.) | (NC 0391)
RYGINDSTILLING
ARO2060 | p | ELEKTRISK RYGINDSTILLING 90 - 170 GR. (ESR)
ARO2063 | p | ELEKTRISK RYGINDSTILLING 82 - 162 GR. (ESR)
ARO2066 | p | ELEKTRISK RYGINDSTILLING 60 - 140 GR. (ESR)
SÆDERAMME - BREDDE
ARO2021 | p | SÆDERAMME BREDDE 405-505 MM | (NC 2030, 2031, 2032, 2033)
ARX2003 | p | SÆDERAMME BREDDE 480-555 MM KUN SOM SPECIAL - VÆLG OGSÅ ARX1300 | NC 2025, 2026, 2027, 2032, 2033
ARX2022 | p | SÆDERAMME BREDDE 505-610 MM KUN SOM SPECIAL - VÆLG OGSÅ ARX1300 | NC 2025, 2026, 2027, 2028
SÆDERAMME - DYBDE
ARO2008 | p | SÆDERAMME DYBDE 405-505 MM | NC 2040, 2041, 2042
ARO2024 | p | SÆDERAMME DYBDE 480-580 MM | (NC 2034, 2035, 2036, 2037)
SÆDEBREDDE
ARO2025 | p | SÆDEBREDDE 40,5 CM | (NC 2003, 2022, 2041, 2042, 0572 0577, 0579, 0584)
ARO2026 | p | SÆDEBREDDE 43,0 CM | (NC 2003, 2022, 2041, 2042)
ARO2027 | p | SÆDEBREDDE 45,5 CM | (NC 2003, 2022 OG 2041+2046)
ARO2028 | p | SÆDEBREDDE 48,0 CM | (NC 2022, 2174, 2175 OG 2041+2046)
ARO2029 | p | SÆDEBREDDE 50,5 CM | (NC 2174, 2175) (2037/2038/2039/2040+2145)
ARO2030 | p | SÆDEBREDDE 53,0 CM - KUN SOM SPECIAL - BRUG ARX1300 | (NC 2021, 2034, 2035, 2036, 2145, 2174, 2175)
ARO2031 | p | SÆDEBREDDE 55,5 CM - KUN SOM SPECIAL - BRUG ARX1300 | (NC 2021, 2034, 2035, 2036, 2145, 2174, 2175)
ARO2032 | p | SÆDEBREDDE 58,0 CM - KUN SOM SPECIAL - BRUG ARX1300 | (NC 2003, 2021, 2034, 2035, 2036, 2145, 2174, 2175)
ARO2033 | p | SÆDEBREDDE 61,0 CM - KUN SOM SPECIAL - BRUG ARX1300 | (NC 2003, 2021, 2034, 2035, 20036, 2145, 2174, 2175, 1404, 1405)
SÆDEDYBDE
ARO2035 | p | SÆDEDYBDE 40,5 CM | (NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055)
ARO2036 | p | SÆDEDYBDE 43,0 CM | (NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033)
ARO2037 | p | SÆDEDYBDE 45,5 CM | (NC 2024 OG 2029+2145)
ARO2038 | p | SÆDEDYBDE 48,0 CM | (NC 2029+2145)
ARO2039 | p | SÆDEDYBDE 50,5 CM | (NC 2029+2145)
ARO2040 | p | SÆDEDYBDE 53,0 CM | (NC 2008 OG 2029+2145)
ARO2041 | p | SÆDEDYBDE 55,5 CM | (NC 2008, 2025, 2026, 2145 OG 2127/2128+2146)
ARO2042 | p | SÆDEDYBDE 58,0 CM | (NC 2008, 2025, 2026, 2145, 2146) (2025/2026/2027/2028/2029+2147)
SÆDEPUDE
ARO2140 | x | UDEN SÆDEPUDE
RYGTYPE
ARO2570 | x | UDEN RYG - INKL. BESLAG FOR MONTERING AF MATRX RYG | NC 2092, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327
ARMLÆN
ARO2095 | p | OPKLAPPELIGE ARMLÆN (FLIP-UP) - SÆT - HØJDEJUSTERBAR 230 - 330 MM | NC 2069, 2308, 2309
ARO2096 | p | OPKLAPPELIGE ARMLÆN (FLIP-UP) - SÆT - HØJDEJUSTERBAR 320 - 405 MM | NC 2069, 2308, 2309
ARO2097 | p | MEDFØLGENDE ARMLÆN - SÆT - HØJDEJUSTERBAR 240 - 330 MM | NC 2069
ARMLÆNSPUDE
ARMLÆNSPUDE VENSTRE:
ARO2012 | p | STANDARD ARMLÆNSPUDE KORT (255 MM) VENSTRE
ARO2013 | p | STANDARD ARMLÆNSPUDE LANG (355 MM) VENSTRE
ARO2014 | p | ERGONOMISK ARMLÆNSPUDE VENSTRE
ARO2015 | p | UDEN ARMLÆNSPUDE VENSTRE
ARMLÆNSPUDE HØJRE:
ARO2016 | p | STANDARD ARMLÆNSPUDE KORT (255 MM) HØJRE
ARO2017 | p | STANDARD ARMLÆNSPUDE LANG (355 MM) HØJRE
ARO2018 | p | ERGONOMISK ARMLÆNSPUDE HØJRE
ARO2019 | p | UDEN ARMLÆNSPUDE HØJRE
ARMLÆNSTILBEHØR - KUN SAMMEN MED ERGONOMISK ARMLÆNSPUDE
ARMLÆNSTILBEHØR VENSTRE:
ARO2080 | p | FORLÆNGERSTYKKE TIL ERGONOMISK ARMLÆNSPUDE VENSTRE
ARMLÆNSTILBEHØR HØJRE:
ARO2083 | p | FORLÆNGERSTYKKE TIL ERGONOMISK ARMLÆNSPUDE HØJRE
MULTI-AXIS YDERPOSITION BESLAG
MULTI-AXIS YDERPOSITION BESLAG VENSTRE:
ARO2082 | p | MULTI-AXIS YDERPOSITION BESLAG VENSTRE - ARMLÆNSHØJDE ØGES MED 4,3 CM - LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
MULTI-AXIS YDERPOSITION BESLAG HØJRE:
ARO2085 | p | MULTI-AXIS YDERPOSITION BESLAG HØJRE - ARMLÆNSHØJDE ØGES MED 4,3 CM - LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
HØJDEJUSTERING ARMLÆN
HØJDEJUSTERING ARMLÆN VENSTRE:
FS | x | FABRIKSINDSTILLING
HØJDEJUSTERING ARMLÆN HØJRE:
FS | x | FABRIKSINDSTILLING
ALBUE-STOP
ALBUE-STOP PUDE - VENSTRE SIDE:
ARO2347 | p | ALBUE-STOP PUDE XS (B = 110 MM x H = 83 MM) | NC 2014
ARO2348 | p | ALBUE-STOP PUDE S (B = 135 MM x H = 90 MM) | NC 2014
ARO2349 | p | ALBUE-STOP PUDE M (B = 145 MM x H = 95 MM) | NC 2014
ARO2350 | p | ALBUE-STOP PUDE L (B = 165 MM x H = 110 MM) | NC 2014
MONTERINGSSÆT TIL ALBUE-STOP - VENSTRE SIDE:
ARO2361 | p | VERTIKAL 3"/ HORISONTAL 5"
ARO2362 | p | VERTIKAL 3"/ HORISONTAL 7"
ARO2363 | p | VERTIKAL 5"/ HORISONTAL 5"
ARO2364 | p | VERTIKAL 5"/ HORISONTAL 7"
ALBUE-STOP PUDE - HØJRE SIDE:
ARO2351 | p | ALBUE-STOP PUDE XS (B = 110 MM x H = 83 MM) | NC 2018
ARO2352 | p | ALBUE-STOP PUDE S (B = 135 MM x H = 90 MM) | NC 2018
ARO2353 | p | ALBUE-STOP PUDE M (B = 145 MM x H = 95 MM) | NC 2018
ARO2354 | p | ALBUE-STOP PUDE L (B = 165 MM x H = 110 MM) | NC 2018
MONTERINGSSÆT TIL ALBUE-STOP - HØJRE SIDE:
ARO2371 | p | VERTIKAL 3"/ HORISONTAL 5"
ARO2372 | p | VERTIKAL 3"/ HORISONTAL 7"
ARO2373 | p | VERTIKAL 5"/ HORISONTAL 5"
ARO2374 | p | VERTIKAL 5"/ HORISONTAL 7"
HOVEDSTØTTE - DER SKAL ALTID VÆLGES HOVEDSTØTTE AF HENSYN TIL SIKKERHED
ARO1495 | x | ANDEN HOVEDSTØTTE ELLER HOVEDSTYRING - VÆLGES SAMMEN MED ELAN | NC 2229
ELAN HOVEDSTØTTE:
1603253 | p | ELAN STANDARD OVAL NAKKEPUDE H36 X B13 CM
1603254 | p | ELAN STANDARD OVAL NAKKEPUDE H26 X B13 CM
1603290 | p | ELAN OCCIPITAL PUDE H31 X B20 CM
1603291 | p | ELAN OCCIPITAL PUDE H23 X B18 CM
1629822 | p | ELAN 4-PUNKT HOVEDSTØTTEPUDE SMALL
1626823 | p | ELAN 4-PUNKT HOVEDSTØTTEPUDE LARGE
1634150 | p | LOXX STANDARD STØTTEBØJLE
1603250 | p | ELAN MULTIJUSTERBAR STØTTEBØJLE 38 CM
1544188 | p | ADAPTER FOR MONTERING PÅ MATRX ELITE RYG 36-43 CM
1544187 | p | ADAPTER FOR MONTERING PÅ MATRX ELITE RYG 46-51 CM
KROPSSTØTTE
KROPSSTØTTE VENSTRE:
ARO2343 | p | KROPSSTØTTE QUICK RELEASE, MAXX STYLE, PUDESTØRRELSE H = 110 X b = 83 MM VENSTRE | NC 2178
ARO2345 | p | KROPSSTØTTE QUICK RELEASE, MAXX STYLE, PUDESTØRRELSE H = 135 X B = 30 MM VENSTRE | NC 2178
ARO2043 | p | KROPSSTØTTE QUICK RELEASE, PUDESTØRRELSE 145 X 95 MM VENSTRE
ARO2045 | p | KROPSSTØTTE QUICK RELEASE, PUDESTØRRELSE 165 X 110 MM VENSTRE
KROPSSTØTTE HØJRE:
ARO2344 | p | KROPSSTØTTE QUICK RELEASE, MAXX STYLE, PUDESTØRRELSE H = 110 X b = 83 MM HØJRE | NC 2178
ARO2346 | p | KROPSSTØTTE QUICK RELEASE, MAXX STYLE, PUDESTØRRELSE H = 135 X B = 30 MM HØJRE | NC 2178
ARO2044 | p | KROPSSTØTTE QUICK RELEASE, PUDESTØRRELSE 145 X 95 MM HØJRE
ARO2046 | p | KROPSSTØTTE QUICK RELEASE, PUDESTØRRELSE 165 X 110 MM HØJRE
FORLÆNGERSTYKKE:
ARO2049 | p | FORLÆNGERSTYKKER FOR KROPSSTØTTE 25 MM, PAR
BENSTØTTER
C | p | CENTERMONTEREDE BENSTØTTER
RHLH | p | SIDEHÆNGTE BENSTØTTER H/V
CENTERMONTEREDE BENSTØTTER LNX
BENSTØTTEOVERDEL:
ARO0586 | p | BENSTØTTEOVERDEL MANUEL VINKELJUSTERBAR LNX
ARO0589 | p | BENSTØTTEOVERDEL ELEKTRISK VINKELJUSTERBAR LÆNGDEKOMPENSERENDE LNX
FODPLADE:
ARO2365 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER S, B127 X D190 MM - LEVERES SÅ LÆNGE LAGER HAVES
ARO0559 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER M, B140 X D240 MM
ARO0516 | p | VINKEL- OG BREDDEJUSTERBARE FODPLADER L, B150 X D290 MM
ARO0517 | p | VINKELJUSTERBARE FODPLADER M, B305 X D275 MM
FS | x | HØJDEJUSTERING CENTERBENSTØTTE - FABRIKSINDSTILLING
BENSTØTTER SIDEHÆNGTE V/H
BENSTØTTER VENSTRE:
ARO0536 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED VÆRKTØJ VENSTRE
ARO0537 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED GREB VENSTRE
ARO0539 | p | BENSTØTTEOVERDEL ELEVERBAR ELEKTRISK VENSTRE
BENSTØTTER HØJRE:
ARO0546 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED VÆRKTØJ HØJRE
ARO0547 | p | BENSTØTTEOVERDEL VINKELJUSTERBAR MED GREB HØJRE
ARO0549 | p | BENSTØTTEOVERDEL ELEVERBAR ELEKTRISK HØJRE
FODPLADER VENSTRE:
ARO0511 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR FODPLADE VENSTRE | NC 0535
FODPLADER HØJRE:
ARO0508 | p | VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR FODPLADE HØJRE | NC 0545
LiNX STYRESYSTEM
STYREBOKSE:
ARO2203 | p | STYREBOKS LiNX REM211 - UDEN LYS | NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256
ARO2204 | p | STYREBOKS LiNX REM216 - MED LYS | NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256
ARO2205 | p | STYREBOKS LiNX REHAB REM400 - JOYSTICK-STYREBOKS MED TOUCHSKÆRM
ARO2206 | p | STYREBOKS LiNX REHAB REM500 - DISPLAY-STYREBOKS MED TOUCHSKÆRM
STYREBOKSBESLAG: (FOR BESLAG TIL REM500 - SE HERUNDER)
ARO1207 | p | LiNX STYREBOKSBESLAG FAST HØJRE | NC 1404, 2311
ARO1208 | p | LiNX STYREBOKSBESLAG FAST VENSTRE | NC 1405, 2310
ARO1707 | p | LiNX PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR HIGH END HØJRE - EJ TIL LEDSAGERSTYRING | NC 1404, 2311
ARO1708 | p | LiNX PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR HIGH END VENSTRE - EJ TIL LEDSAGERSTYRING | NC 1405, 2310
ARO2075 | p | LiNX PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR, MODEL QUAD LINK, HØJRE | NC 1415
ARO2076 | p | LiNX PARALLELFØRING HØJDEJUSTERBAR, MODEL QUAD LINK, VENSTRE | NC 1339
ARH2213 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL HØJRE
ARH2214 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL VENSTRE
ARO2227 | p | MONTERINGSBESLAG HØJRE, FOR LEDSAGER | NC 2219, 2245
ARO2228 | p | MONTERINGSBESLAG VENSTRE, FOR LEDSAGER | NC 2219, 2245
ARX2239 | p | INDIVIDUEL MONTERING EFTER ØNSKE OG BEHOV BESKRIV DEN ØNSKEDE LØSNING | STOLEN SKAL BESTILLES SOM SPECIAL ARX1300 BESTIL OGSÅ 1 X 00421
00421 | p | SPECIALFREMSTILLET BESLAG | TILBUD SKAL INDHENTES
REM500 STYREBOKSBESLAG:
ARO2209 | p | SWING-AWAY BESLAG FOR REM500, HØJRE | NC (2251+2217), 1404, 2311
ARO2210 | p | SWING-AWAY BESLAG FOR REM500, VENSTRE | NC (2251+2218), 1405, 2310
ARO2213 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL HØJRE | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2214 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL VENSTRE | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARX2239 | p | INDIVIDUEL MONTERING EFTER ØNSKE OG BEHOV BESKRIV DEN ØNSKEDE LØSNING | STOLEN SKAL BESTILLES SOM SPECIAL ARX1300 BESTIL OGSÅ 1 X 00421
00421 | p | SPECIALFREMSTILLET BESLAG | TILBUD SKAL INDHENTES
LiNX LEDSAGERSTYRING
ARO2219 | p | COMPACT DUAL CONTROL LiNX DLC-ACU200 | NC 1221, 1222, 2227, 2228
ARO2245 | p | LiNX INTUITIV LEDSAGERSTYRING UDEN BESLAG | NC 1207, 1208, 2227, 2228
BESLAG TIL LEDSAGERSTYRING:
ARO1207 | p | BESLAG STANDARD HØJRE, FOR COMPACT DUAL CONTROL | NC 2245
ARO1208 | p | BESLAG STANDARD VENSTRE, FOR COMPACT DUAL CONTROL | NC 2245
ARO1221 | p | STANDARD AFTAGELIGT BESLAG FOR INTUITIV LEDSAGERSTYRING, HØJRE | NC 2219
ARO1222 | p | STANDARD AFTAGELIGT BESLAG FOR INTUITIV LEDSAGERSTYRING, VENSTRE | NC 2219
ALTERNATIVE JOYSTICKS, INPUTS OG MONTERINGSBESLAGMONTERINGSBESLAG
HVIS DER SKAL MONTERES FLERE ENHEDER (JOYSTICK + REM500) PÅ SAMME NUCLEUS MONTERINGSARM, SKAL DER VÆLGES INDIVIDUEL MONTERING - ARX2215
KAN KUN ANVENDES SAMMEN MED REM400 ELLER REM500
LiNX - COMPACT REMOTES & MONTERINGSBESLAG:
ARO2231 | p | COMPACT JOYSTICKSTYREBOX DLX-CR400 | NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)
ARO2232 | p | COMPACT JOYSTICKSTYREBOX LOW FORCE DLX-CR400LF | NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)
ARO2207 | p | STANDARD MONTERINGSBESLAG FOR DLX-CR400LF, HØJRE | NC 1404, 2311
ARO2208 | p | STANDARD MONTERINGSBESLAG FOR DLX-CR400LF, VENSTRE | NC 1405, 2310
ARO2213 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL HØJRE | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2214 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL VENSTRE | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARX2215 | p | INDIVIDUEL MONTERING EFTER ØNSKE OG BEHOV BESKRIV DEN ØNSKEDE LØSNING | STOLEN SKAL BESTILLES SOM SPECIAL ARX1300 BESTIL OGSÅ 1 X 00421
00421 | p | SPECIALFREMSTILLET BESLAG | TILBUD SKAL INDHENTES
HAGESTYRINGER & MONTERINGSBESLAG:
ARO2229 | p | ASL MINI-JOYSTICK TIL HAGESTYRING ASL138 INKL. STANDARD MONTERING | 1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, (2231/2232+2258)
ARX2215 | p | INDIVIDUEL MONTERING EFTER ØNSKE OG BEHOV BESKRIV DEN ØNSKEDE LØSNING
HOVEDSTYRING ATOM:
ARO2230 | p | ATOM HOVEDSTYRING MED SENSORER ASL104M LX INKL. 2 STK. KONTAKTER | 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258)
ARO2247 | p | PROTON ATOM HOVEDSTYRING MED SENSORER ASL104P LX 2 STK. KONTAKTER | 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258)
ARX2215 | p | INDIVIDUEL MONTERING EFTER ØNSKE OG BEHOV BESKRIV DEN ØNSKEDE LØSNING | STOLEN SKAL BESTILLES SOM SPECIAL ARX1300 BESTIL OGSÅ 1 X 00421
00421 | p | SPECIALFREMSTILLET BESLAG | TILBUD SKAL INDHENTES
BETJENINGSPLADE MED SENSORER:
ARO2257 | p | SENSORER OG ELEKTRONIK FOR BETJENINGSPLADE ASL106 ATX | NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258)
ARO2275 | p | CENTERMONT. SWING-AWAY TIL HØJRE, NUCLEUS INKL. BETJENINGSPLADE ASL619 | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2276 | p | CENTERMONT. SWING-AWAY TIL VENSTRE, NUCLEUS INKL. BETJENINGSPLADE ASL619 | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARX2215 | p | INDIVIDUEL MONTERING EFTER ØNSKE OG BEHOV BESKRIV DEN ØNSKEDE LØSNING | STOLEN SKAL BESTILLES SOM SPECIAL ARX1300 BESTIL OGSÅ 1 X 00421
00421 | p | SPECIALFREMSTILLET BESLAG | TILBUD SKAL INDHENTES
TRÅDLØS TILBEHØR FOR ATOM HOVEDSTYRING:
ARO2248 | p | TRÅDLØS KONTAKTBOKS ASL557-2 MED JACK-STIK
ARO2249 | p | TRÅDLØS KONTAKTBOKS ASL557-3 MED SUB-D STIK
ARO2250 | p | TRÅDLØS MUSESIMULATOR ASL558
MEC MINI-JOYSTICK:
ARO2233 | p | MEC MINI-JOYSTICK ASL130 | 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258)
ARO2235 | p | STANDARD MONTERINGSBESLAG MEC MINI-JOYSTICK ASL603, INKL HÅNDSTØTTE, HØJRE
ARO2236 | p | STANDARD MONTERINGSBESLAG MEC MINI-JOYSTICK ASL603, INKL HÅNDSTØTTE, VENSTRE
ARO2213 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL HØJRE | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2214 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL VENSTRE | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2241 | p | CENTERMONT. SWING-AWAY TIL HØJRE, NUCLEUS, INKL HÅNDSTØTTE | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2242 | p | CENTERMONT. SWING-AWAY TIL VENSTRE, NUCLEUS, INKL HÅNDSTØTTE | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARX2215 | p | INDIVIDUEL MONTERING EFTER ØNSKE OG BEHOV BESKRIV DEN ØNSKEDE LØSNING | STOLEN SKAL BESTILLES SOM SPECIAL ARX1300 BESTIL OGSÅ 1 X 00421
00421 | p | SPECIALFREMSTILLET BESLAG | TILBUD SKAL INDHENTES
COMPACT JOYSTICKSTYRING (HEAVY DUTY):
ARO2240 | p | COMPACT JOYSTICKSTYREBOX HEAVU DUTY ASL133 | 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, (2231/2232+2258)
ARO2235 | p | STANDARD MONTERINGSBESLAG FOR COMPACT JOYSTICKSTYREBOX HEAVU DUTY ASL133, INKL HÅNDSTØTTE, HØJRE
ARO2236 | p | STANDARD MONTERINGSBESLAG FOR COMPACT JOYSTICKSTYREBOX HEAVU DUTY ASL133, INKL HÅNDSTØTTE, VENSTRE
ARO2213 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL HØJRE | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2214 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL VENSTRE | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2241 | p | CENTERMONT. SWING-AWAY TIL HØJRE, NUCLEUS INKL. BETJENINGSPLADE | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2242 | p | CENTERMONT. SWING-AWAY TIL VENSTRE, NUCLEUS INKL. BETJENINGSPLADE | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARX2215 | p | INDIVIDUEL MONTERING EFTER ØNSKE OG BEHOV BESKRIV DEN ØNSKEDE LØSNING | STOLEN SKAL BESTILLES SOM SPECIAL ARX1300 BESTIL OGSÅ 1 X 00421
00421 | p | SPECIALFREMSTILLET BESLAG | TILBUD SKAL INDHENTES
PÆDIATRISK JOYSTICK:
ARO2243 | p | PÆDIATRISK JOYSTICK ASL132 | NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256
ARO2235 | p | STANDARD MONTERINGSBESLAG FOR PÆDIATRISK JOYSTICK ASL132, INKL HÅNDSTØTTE, HØJRE
ARO2236 | p | STANDARD MONTERINGSBESLAG FOR PÆDIATRISK JOYSTICK ASL132, INKL HÅNDSTØTTE, VENSTRE
ARO2213 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL HØJRE | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2214 | p | CENTERMONTERET NUCLEUS, SWING-AWAY TIL VENSTRE | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2241 | p | CENTERMONT. SWING-AWAY TIL HØJRE, NUCLEUS INKL. BETJENINGSPLADE | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2242 | p | CENTERMONT. SWING-AWAY TIL VENSTRE, NUCLEUS INKL. BETJENINGSPLADE | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARX2215 | p | INDIVIDUEL MONTERING EFTER ØNSKE OG BEHOV BESKRIV DEN ØNSKEDE LØSNING | STOLEN SKAL BESTILLES SOM SPECIAL ARX1300 BESTIL OGSÅ 1 X 00421
00421 | p | SPECIALFREMSTILLET BESLAG | TILBUD SKAL INDHENTES
HOVEDSTYRING MED PUST/SUG:
ARO2255 | p | HOVEDSTYRING KOMPLET MED PUST/SUG ASL109 INKL. INPUT MODUL OG LÆBEKONTAKT ASL301LIP | NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2243
PUST/SUG STYRING MED INPUT MODUL:
ARO2256 | p | PUST/SUG STYRING INKL. PUST/SUG KIT, LÆBEKONTAKT ASL301LIP OG INPUT MODUL | NC 2271, 2203, 2204, 2243
SW932662 | p | MUNDSTYKKER, SÆT MED 10 STK.
ANDEN ALTERNATIV STYRING:
ARX2216 | p | INDIVIDUEL ALTERNATIV STYRING OG BESLAG EFTER ØNSKE OG BEHOV BESKRIV DEN ØNSKEDE LØSNING | STOLEN SKAL BESTILLES SOM SPECIAL ARX1300 BESTIL OGSÅ 1 X 00421
00421 | p | SPECIALLØSNING - ALTERNATIV STYRING | TILBUD SKAL INDHENTES
LiNX TRYKKNAPBOKS
ARO2251 | p | TRYKKNAPBOKS MED 10 KNAPPER DLX-SW10-A
ARO2217 | p | BESLAG HØJRE, FOR BRUGER | NC (2206+2209), (2251+1404/2311)
ARO2218 | p | BESLAG VENSTRE, FOR BRUGER | NC (2206+2210), (2251+1405/2310)
ARO2226 | p | MONTERET FOR LEDSAGER, BAG
ARO2225 | p | LEVERES LØST MED
LiNX TILBEHØR
USB LADER:
ARO2253 | p | USB LADER DLX-USB02-A | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ARO2207 | p | MONTERES I HØJRE SIDE
ARO2208 | p | MONTERES I VENSTRE SIDE
FJERNBETJENT STOP:
ARO2258 | p | FJERNBETJENT STOP (ASL504) | NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240),(0069+2054/2055)
JOYSTICKGREB
L36999 | p | JOYSTICKGREB LILLE KUGLE SORT PLAST Ø32 MM
1528927 | p | JOYSTICKGREB GOLFKUGLE (MÅ IKKE ANVENDES PÅ REM400)
Z183265 | p | JOYSTICKGREB BLØD BOLD GUL Ø65 MM
CHASSIS VALGMULIGHEDER
STELFARVE:
ARH0228 | x | STELFARVE SORT
FÆLGFARVE:
ARO2611 | p | FÆLGFARVE SØLV
ARO2613 | p | FÆLGFARVE LILLA
ARH2620 | p | FÆLGFARVE SORT
ARO2621 | p | UDEN FÆLGINDSATS
GAFLER:
ARO2631 | p | SVINGHJULSGAFLER MONO
ARO2632 | p | DOBBELTGAFLER
DRIVHJUL:
ARO0704 | p | DRIVHJUL 14"X3" MED SORTE DÆK LUFTFYLDTE
ARO0732 | p | DRIVHJUL 14"X3" MED SORTE DÆK PUNKTERFRI VÆSKE
ARO0733 | p | DRIVHJUL 14"X3" MED SORTE DÆK MASSIVE
KØREEGENSKABER
MOTORTYPE:
ARO1283 | p | MOTOR 10 KM/T
ARO1224 | p | MOTOR 12 KM/T
BATTERI:
ARO1260 | x | BATTERIER 73 AH
G-TRAC:
ARO1215 | x | G-TRAC RETNINGSSTABILITETSSYSTEM
LADER
ARO1343 | p | LADER OPTICHARGE 8 AMP
ARO1313 | p | LADER OPTICHARGE 10 AMP
LYS
ARO1367 | p | LYSSYSTEM MED BLINKLYS FORLYS PÅ PARALLELFØRING
ARO1437 | p | LYSSYSTEM MED BLINKLYS OG LED FORLYGTER
ARO1254 | p | UDEN LYSSYSTEM
TRANSPORTKIT
ARO1450 | p | FORBEREDT FOR DAHL DOCKING (SKAL BESTILLES MED STOLEN FRA FABRIKKEN I TYSKLAND)
FASTSPÆNDING
ARO1401 | p | 6-PUNKTS FASTSPÆNDING ISO 7176-19 FOR EL-KØRESTOL MED HEJS & KIP - SKAL BESTILLES SAMMEN MED HOVEDSTØTTE
ARO1493 | p | 4-PUNKTS FASTSPÆNDING (TIE DOWN) - SKAL BESTILLES SAMMEN MED HOVEDSTØTTE
HMI-NR.
TDX SP2 10 KM/T |  | 85205
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
ELEKTRISKE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF TDX_SP2_ULM
DANMARK
OPDATERET 15.03.2024