## XLT MAX LPF
XLT_MAX
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT = (MAX 180 KG) | KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
BTA0010 | x | INVACARE XLT MAX
FREMDRIFTSTYPE
BTA0020 | p | STANDARD HJULNAV
BTA0030 | p | MONTERET MED HJÆLPERBETJENT TROMLEBREMSE | (NC 0570, 0580, 0630, 0970, 1050)
RAMMETYPE
BTA0040 | x | AKTIV RAMME 75 GR
SÆDEDIMENTIONER
SÆDEBREDDE:
BTA0050 | p | SÆDEBREDDE 50,5 CM | (NC 0100)
BTA0060 | p | SÆDEBREDDE 55,5 CM
BTA0070 | p | SÆDEBREDDE 60,5 CM
SÆDEDYBDE:
BTA0080 | p | SÆDEDYBDE 50 CM (JUSTERBAR 46-50 CM)
BTA0090 | p | SÆDEDYBDE 55 CM (JUSTERBAR 51-55 CM)
BTA0100 | p | SÆDEDYBDE 60 CM (JUSTERBAR 56-60 CM) | (NC 0650)
SÆDEHØJDE:
SÆDEHØJDE FOR:
BTA0110 | p | SÆDEHØJDE FOR 44 CM | (NC 0200, 0260, 0270, 0410, 0420, 0430, 0440, 0890, 0900, 0920 )
BTA0120 | p | SÆDEHØJDE FOR 45 CM | (NC 0200, 0270, 0410, 0420, 0430, 0440, 0890, 0900, 0920 )
BTA0130 | p | SÆDEHØJDE FOR 46 CM | (NC 0200, 0270, 0410, 0420, 0430, 0440, 0880, 0920 )
BTA0140 | p | SÆDEHØJDE FOR 47 CM | (NC 0200, ,0420, 0430, 0440, 0920 )
BTA0150 | p | SÆDEHØJDE FOR 48 CM | (NC 0430, 0440)
BTA0160 | p | SÆDEHØJDE FOR 49 CM | (NC 0430, 0440)
BTA0170 | p | SÆDEHØJDE FOR 50 CM | (NC 0440)
BTA0180 | p | SÆDEHØJDE FOR 51 CM | (NC 0440)
BTA0190 | p | SÆDEHØJDE FOR 52 CM | (NC 0200, 0210, 0880)
SÆDEHØJDE BAG:
BTA0200 | p | SÆDEHØJDE BAG 39 CM
BTA0210 | p | SÆDEHØJDE BAG 40 CM
BTA0220 | p | SÆDEHØJDE BAG 41 CM
BTA0230 | p | SÆDEHØJDE BAG 42 CM
BTA0240 | p | SÆDEHØJDE BAG 43 CM
BTA0250 | p | SÆDEHØJDE BAG 44 CM
BTA0260 | p | SÆDEHØJDE BAG 45 CM
BTA0270 | p | SÆDEHØJDE BAG 46 CM
UNDERBENSLÆNGDE: (UDEN SÆDEPUDE, UL < SÆDEHØJDE FOR -4 CM)
BTA0280 | p | UNDERBENSLÆNGDE 27 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0670, 0680, 0690)
BTA0290 | p | UNDERBENSLÆNGDE 28 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0670, 0680, 0690)
BTA0300 | p | UNDERBENSLÆNGDE 29 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0670, 0680, 0690)
BTA0310 | p | UNDERBENSLÆNGDE 30 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0670, 0680, 0690)
BTA0320 | p | UNDERBENSLÆNGDE 31 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0670, 0680, 0690)
BTA0330 | p | UNDERBENSLÆNGDE 32 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0670, 0680, 0690)
BTA0340 | p | UNDERBENSLÆNGDE 33 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0670, 0680, 0690)
BTA0350 | p | UNDERBENSLÆNGDE 34 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0670, 0680, 0690)
BTA0360 | p | UNDERBENSLÆNGDE 35 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0670, 0680, 0690)
BTA0370 | p | UNDERBENSLÆNGDE 36 CM (M/HØJT. MONT. FODSTØTTE) | (NC 0670, 0680, 0690)
BTA0380 | p | UNDERBENSLÆNGDE 37 CM (M/HØJT. MONT. FODSTØTTE) | (NC 0670, 0680, 0690)
BTA0390 | p | UNDERBENSLÆNGDE 38 CM | (NC 0700)
BTA0400 | p | UNDERBENSLÆNGDE 40 CM | (NC 0700)
BTA0410 | p | UNDERBENSLÆNGDE 42 CM | (NC 0700)
BTA0420 | p | UNDERBENSLÆNGDE 44 CM | (NC 0700)
BTA0430 | p | UNDERBENSLÆNGDE 46 CM | (NC 0700)
BTA0440 | p | UNDERBENSLÆNGDE 48 CM | (NC 0700)
RYG
RYGTYPE:
BTA0450 | x | STROPRYG MED RYGSLAG, HØJDEJUSTERBAR, TRINLØS VINKELJUSTERBAR OG FOLDBAR
RYGHØJDE:
BTA0510 | p | RYGHØJDE 40 CM (JUSTERBAR FRA 40-44 CM MED 2 CM INTERVAL)
BTA0520 | p | RYGHØJDE 42 CM (JUSTERBAR FRA 40-44 CM MED 2 CM INTERVAL)
BTA0530 | p | RYGHØJDE 44 CM (JUSTERBAR FRA 40-44 CM MED 2 CM INTERVAL)
BTA0540 | p | RYGHØJDE 45 CM (JUSTERBAR FRA 45-49 CM MED 2 CM INTERVAL)
BTA0550 | p | RYGHØJDE 47 CM (JUSTERBAR FRA 45-49 CM MED 2 CM INTERVAL)
BTA0560 | p | RYGHØJDE 49 CM (JUSTERBAR FRA 45-49 CM MED 2 CM INTERVAL)
SKUBBEHÅNDTAG:
BTA0570 | p | FASTE SKUBBEHÅNDTAG
BTA0580 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED KORT GREB TIL STANDARD BREMSE
BTA0590 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED LANG GREB TIL LEDSAGERBREMSE
BTA0600 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED LANG GREB TIL LEDSAGERBREMSE INCL. NAKKESTØTTE
BTA0610 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED LANG GREB TIL LEDSAGERBREMSE INCL. HOVEDSTØTTE
BTA0620 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED LANG GREB TIL LEDSAGERBREMSE INCL. HOVEDSTØTTE MED HAGESTØTTE
BTA0630 | p | UDEN SKUBBEHÅNDTAG
SÆDE
SÆDETYPE:
BTA0640 | x | STROPSÆDE DYBDEJUSTERBAR MED 4 CM
SÆDEPUDE:
BTA0660 | x | UDEN SÆDEPUDE
BENSTØTTER/FODSTØTTER
FODSTØTTER INCL. LÆGREM:
BTA0670 | p | FODBØJLE FAST
BTA0680 | p | FODBØJLE FAST INCL. COVER
BTA0690 | p | FODPLADE HEL DYBDE- OG VINKELJUSTERBAR
BTA0700 | p | FODPLADE HØJT MONTERET, FOR UL 27-37 CM
ARMLÆN/TØJBESKYTTERE
ARMLÆN/TØJBESKYTTERE VENSTRE:
BTA0710 | p | TØJBESKYTTER AFTAGELIG VENSTRE
BTA0720 | p | STÆNKSKÆRM AFTAGELIG VENSTRE
BTA0730 | p | RIO ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED KORT PUDE (28 CM) VENSTRE
BTA0750 | p | UDEN ARMLÆN VENSTRE | (NC 1110)
ARMLÆN/TØJBESKYTTERE HØJRE:
BTA0760 | p | TØJBESKYTTER AFTAGELIG HØJRE
BTA0770 | p | STÆNKSKÆRM AFTAGELIG HØJRE
BTA0780 | p | RIO ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED KORT PUDE (28 CM) HØJRE
BTA0800 | p | UDEN ARMLÆN HØJRE | (NC 1110)
CHASSIS
STELFARVE:
BTA0810 | p | SORT
BTA0860 | p | BØRSTET TITANIUM
FORHJULSOPHÆNG:
BTA0870 | x | FORHJULSOPHÆNG VINKELJUSTERBAR
FORHJUL: (3T-5T MULIG MED DYNAMISK RAMME, 3T-7T MULIG VED AKTIV RAMME)
BTA0880 | p | FORHJUL 140X40 BLØD (5½T)
BTA0895 | p | FORHJUL 150X30 HALVMASSIV (6T)
BTA0900 | p | FORHJUL 150X30 BLØD
BTA0920 | p | FORHJUL 180X40 BLØD (7T)
FORGAFLER:
BTA0940 | x | FORGAFLER FASTE
DRIVHJULSSTØRRELSE OG -TYPE:
BTA0950 | x | DRIVHJUL 24T STANDARD
DÆKTYPER: (KUN MED 22T OG 24T STANDARD DRIVHJUL)
BTA0960 | p | DÆK MASSIVE
BTA0970 | p | DÆK SORT MARATHON EVOLUTION
DRIVRINGSTYPER:
BTA0980 | p | DRIVRINGE ALUMINIUM
BTA0990 | p | DRIVRINGE RUSTFRI
BTA1020 | p | DRIVRINGE BLACK GRIP
DRIVHJULSOPHÆNG:
BTA1030 | x | DRIVHJULSOPHÆNG STANDARD
CAMBRING:
BTA1040 | p | 0 GR CAMBRING
BTA1050 | p | 2 GR CAMBRING
HJULOPTIONER
BTA1060 | p | EGERBESKYTTERE FROST
SIKKERHED
BREMSER:
BTA1070 | x | BREMSE STANDARD
SIKKERHEDSOPTIONER
BTA1080 | p | HOFTESELE
BTA1090 | p | BREMSEFORLÆNGER FOLDBAR VENSTRE
BTA1100 | p | BREMSEFORLÆNGER FOLDBAR HØJRE
BTA1110 | p | LÅSEBESLAG TIL ARMLÆN
BTA1120 | p | ANTITIP VENSTRE (AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER ANBEFALES DET AT BRUGE TO STK.) | (NC 1180)
BTA1130 | p | ANTITIP HØJRE (AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER ANBEFALES DET AT BRUGE TO STK.) | (NC 1190)
TILBEHØR
BTA1160 | p | STOKKEHOLDER VENSTRE
BTA1170 | p | STOKKEHOLDER HØJRE
BTA1200 | p | VÆRKTØJSSÆT
BTA1210 | p | RAMME COVER
HMI-NR.
SB50,5 X SD50 |  | 55139
SB50,5 X SD55 |  | 55142
SB50,5 X SD60 |  | 55143
SB55,5 X SD50 |  | 55146
SB55,5 X SD55 |  | 55148
SB55,5 X SD60 |  | 55150
SB60,5 X SD50 |  | 55151
SB60,5 X SD55 |  | 55153
SB60,5 X SD60 |  | 55155
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR../BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
MANUELLE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF XLT MAX
DANMARK
OPDATERET 15.03.2024