## XLT SWING LPF
XLT_SWING
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT = (MAX 135 KG) | KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
BRA0010 | x | INVACARE XLT SWING
FREMDRIFTSTYPE
BRA0020 | p | STANDARD HJULNAV
BRA0030 | p | MONTERET MED LEDSAGERBREMSE | (NC 0400, 0695, 0710, 0860, 0870, 0880, 0930, 1590, 1600, 1660, 1760)
BRA0040 | p | ENHÅNDSDRIFT VENSTRE | (NC 0055, 0310, 0320, 0400, 1540, 1590, 1600, 1610, 1640, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1730, 1740, 1760, 1770, 1780, 1820, 1850, 1871, 1881, 1940, 1950, 1990, 2000)
BRA0050 | p | ENHÅNDSDRIFT HØJRE | (NC 0055, 0310, 0320, 0400, 1540, 1590, 1600, 1610, 1640, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1730, 1740, 1760, 1770, 1780, 1810, 1840, 1871, 1881, 1940, 1950, 1990, 2000)
SÆDEDIMENTIONER
SÆDEBREDDE:
BRA0055 | p | SÆDEBREDDE 33 CM | (NC 0150, 0438, 0439, 0440, 0695, 1000, 1020, 1040, 1060, 1100, 1110, 1130, 1360, 1370, 1810, 1820, 1900, 1910, 1920, 1990, 2000)
BRA0060 | p | SÆDEBREDDE 35,5 CM | (NC : 0438, 0439, 0440, 1020, 1060, 1000; 1040; 1100, 1110, 1130, 1360, 1370, 1810, 1820, 1990, 2000 )
BRA0070 | p | SÆDEBREDDE 38 CM
BRA0080 | p | SÆDEBREDDE 40,5 CM
BRA0090 | p | SÆDEBREDDE 43 CM
BRA0100 | p | SÆDEBREDDE 45,5 CM
BRA0110 | p | SÆDEBREDDE 48 CM
BRA0120 | p | SÆDEBREDDE 50,5 CM
SÆDEDYBDE:
BRA0130 | p | SÆDEDYBDE 40 CM (JUSTERBAR 36-40 CM) | (NC 1800
BRA0140 | p | SÆDEDYBDE 45 CM (JUSTERBAR 41-45 CM)
BRA0150 | p | SÆDEDYBDE 50 CM (JUSTERBAR 46-50 CM)
SÆDEHØJDE:
SÆDEHØJDE FOR:
BRA0170 | p | SÆDEHØJDE FOR 39 CM | (NC 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0380, 0390, 0400, 0500, 0510, 0520, 0530, 0540, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640, 1450, 1460, 1470, 1485, 1490, 1510 )
BRA0180 | p | SÆDEHØJDE FOR 40 CM | (NC 0340, 0350, 0360, 0370, 0380, 0390, 0400, 0510, 0520, 0530, 0540, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640, 1450, 1460, 1470, 1485, 1490, 1510)
BRA0190 | p | SÆDEHØJDE FOR 41 CM | (NC 0360, 0370, 0380, 0390, 0400, 0520, 0530, 0540, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640, 1440, 1460, 1470, 1485, 1490, 1510)
BRA0200 | p | SÆDEHØJDE FOR 42 CM | (NC 0360, 0370, 0380, 0390, 0400, 0530, 0540, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640, 1440, 1460, 1470, 1485, 1490, 1510 )
BRA0210 | p | SÆDEHØJDE FOR 43 CM | (NC 0370, 0380, 0390, 0400, 0540, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640, 1470, 1485, 1490, 1510 )
BRA0220 | p | SÆDEHØJDE FOR 44 CM | (NC 0370 0380, 0390, 0400, 0540, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640, 1470, 1485, 1490, 1510 )
BRA0230 | p | SÆDEHØJDE FOR 45 CM | (NC 0390, 0400, 0560, 0570, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640, 1440, 1510 )
BRA0240 | p | SÆDEHØJDE FOR 46 CM | (NC 0310, 0570, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640, 1440, 1450, 1460, 1485, 1490, 1510 )
BRA0250 | p | SÆDEHØJDE FOR 47 CM | (NC 0310, 0320, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640, 1510 )
BRA0260 | p | SÆDEHØJDE FOR 48 CM | (NC 0310, 0320, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640)
BRA0270 | p | SÆDEHØJDE FOR 49 CM | (NC 0310, 0320, 0330, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640, 1440, 1460, 1485, 1490)
BRA0280 | p | SÆDEHØJDE FOR 50 CM | (NC 0310, 0320, 0330, 0610, 0620, 0630, 0640, 1440, 1450)
BRA0290 | p | SÆDEHØJDE FOR 51 CM | (NC 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0620, 0630, 0640, 1440, 1450)
BRA0300 | p | SÆDEHØJDE FOR 52 CM | (NC 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 1440, 1450, 1460, 1470)
SÆDEHØJDE BAG:
BRA0310 | p | SÆDEHØJDE BAG 38 CM | (NC 1550, 1590, 1600, 1870, 1880)
BRA0320 | p | SÆDEHØJDE BAG 39 CM | (NC 1550, 1590, 1600, 1870, 1880)
BRA0330 | p | SÆDEHØJDE BAG 40 CM | (NC 1600)
BRA0340 | p | SÆDEHØJDE BAG 41 CM
BRA0350 | p | SÆDEHØJDE BAG 42 CM
BRA0360 | p | SÆDEHØJDE BAG 43 CM
BRA0370 | p | SÆDEHØJDE BAG 44 CM
BRA0380 | p | SÆDEHØJDE BAG 45 CM | (NC 1540)
BRA0390 | p | SÆDEHØJDE BAG 46 CM | (NC 1540)
BRA0400 | p | SÆDEHØJDE BAG 47 CM | (NC 1540, 1550, 1590)
UNDERBENSLÆNGDE: (UDEN SÆDEPUDE, UL < SÆDEHØJDE FOR -6 CM)
BRA0438 | p | UNDERBENSLÆNGDE 26 CM ( KUN MED 90 GR BENSTØTTE) | (NC 1000, 1010, 1040, 1050)
BRA0439 | p | UNDERBENSLÆNGDE 27 CM ( KUN MED 90 GR BENSTØTTE) | (NC 1000, 1010, 1040, 1050)
BRA0440 | p | UNDERBENSLÆNGDE 28 CM ( KUN MED 90 GR BENSTØTTE) | (NC 1000, 1010, 1040, 1050)
BRA0450 | p | UNDERBENSLÆNGDE 29 CM
BRA0460 | p | UNDERBENSLÆNGDE 30 CM
BRA0470 | p | UNDERBENSLÆNGDE 31 CM
BRA0480 | p | UNDERBENSLÆNGDE 32 CM
BRA0490 | p | UNDERBENSLÆNGDE 33 CM
BRA0500 | p | UNDERBENSLÆNGDE 34 CM
BRA0510 | p | UNDERBENSLÆNGDE 35 CM
BRA0520 | p | UNDERBENSLÆNGDE 36 CM
BRA0530 | p | UNDERBENSLÆNGDE 37 CM (KUN MED VINKELJUSTERBAR ELLER 80 GR BENSTØTTE) | (NC 1020, 1060)
BRA0540 | p | UNDERBENSLÆNGDE 38 CM (KUN MED VINKELJUSTERBAR ELLER 80 GR BENSTØTTE) | (NC 1020, 1060)
BRA0550 | p | UNDERBENSLÆNGDE 39 CM (KUN MED VINKELJUSTERBAR ELLER 80 GR BENSTØTTE) | (NC 1020, 1060)
BRA0560 | p | UNDERBENSLÆNGDE 40 CM
BRA0570 | p | UNDERBENSLÆNGDE 41 CM
BRA0580 | p | UNDERBENSLÆNGDE 42 CM
BRA0590 | p | UNDERBENSLÆNGDE 43 CM
BRA0600 | p | UNDERBENSLÆNGDE 44 CM
BRA0610 | p | UNDERBENSLÆNGDE 45 CM
BRA0620 | p | UNDERBENSLÆNGDE 46 CM
BRA0630 | p | UNDERBENSLÆNGDE 47 CM (KUN MED VINKELJUSTERBAR BENSTØTTE) | (NC 1010, 1020, 1050, 1060)
BRA0640 | p | UNDERBENSLÆNGDE 48 CM (KUN MED VINKELJUSTERBAR BENSTØTTE) | (NC 1010, 1020, 1050, 1060)
RYG
RYGTYPE:
BRA0680 | p | STROPRYG MED RYGSLAG, FAST RYGHØJDE, VINKELJUSTERBAR, FOLDBAR OG CLICK IN - BUEDE RYGRØR | (NC 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 1320, 1330, 1335, 1336)
BRA0690 | p | STROPRYG MED RYGSLAG, HØJDEJUSTERBAR, VINKELJUSTERBAR, FOLDBAR OG CLICK IN - BUEDE RYGRØR | (NC 0710, 0720, 0730, 0740)
BRA0693 | p | STROPRYG MED RYGSLAG, HØJDEJUSTERBAR, VINKELJUSTERBAR, FOLDBAR OG CLICK IN - LIGE RYGRØR | (NC 0710, 0720, 0730, 0740)
BRA0695 | p | STROPRYG SMAL MODEL (MINUS 5 CM) MED RYGSLAG, FAST RYGHØJDE, VINKELJUSTERBAR, FOLDBAR OG CLICK IN | (NC 0710, 0720, 0730, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 0880, 0890, 0900, 0910, 0920, 1320, 1330, 1335, 1336)
BRA0699 | p | UDEN RYG - FORBEREDT FOR MATRX RYG | (NC 0710, 0720, 0730, 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 0870, 0880, 0890, 0900, 0910, 0920, 1310, 1320, 1330, 1335, 1336)
RYGHØJDE: (OBS! XLT MÅ IKKE BRUGES SOM SÆDE UNDER TRANSPORT, HVIS RYGHØJDEN ER UNDER 40 CM)
FAST RYGHØJDE:
BRA0710 | p | RYGHØJDE 20 CM | (NC 0880, 0890, 0900, 0910, 0920)
BRA0720 | p | RYGHØJDE 25 CM
BRA0730 | p | RYGHØJDE 30 CM
BRA0740 | p | RYGHØJDE 35 CM
HØJDEJUSTERBAR RYG:
BRA0750 | p | RYGHØJDE 30 CM (JUSTERBAR FRA 30-32 CM MED 2 CM INTERVAL)
BRA0760 | p | RYGHØJDE 32 CM (JUSTERBAR FRA 30-32 CM MED 2 CM INTERVAL)
BRA0770 | p | RYGHØJDE 35 CM (JUSTERBAR FRA 35-39 CM MED 2 CM INTERVAL)
BRA0780 | p | RYGHØJDE 37 CM (JUSTERBAR FRA 35-39 CM MED 2 CM INTERVAL)
BRA0790 | p | RYGHØJDE 39 CM (JUSTERBAR FRA 35-39 CM MED 2 CM INTERVAL)
BRA0800 | p | RYGHØJDE 40 CM (JUSTERBAR FRA 40-44 CM MED 2 CM INTERVAL)
BRA0810 | p | RYGHØJDE 42 CM (JUSTERBAR FRA 40-44 CM MED 2 CM INTERVAL)
BRA0820 | p | RYGHØJDE 44 CM (JUSTERBAR FRA 40-44 CM MED 2 CM INTERVAL)
BRA0830 | p | RYGHØJDE 45 CM (JUSTERBAR FRA 45-49 CM MED 2 CM INTERVAL)
BRA0840 | p | RYGHØJDE 47 CM (JUSTERBAR FRA 45-49 CM MED 2 CM INTERVAL)
BRA0850 | p | RYGHØJDE 49 CM (JUSTERBAR FRA 45-49 CM MED 2 CM INTERVAL)
SKUBBEHÅNDTAG:
BRA0860 | p | FASTE SKUBBEHÅNDTAG
BRA0870 | p | FOLDBARE SKUBBEHÅNDTAG
BRA0880 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED KORT GREB TIL STANDARD BREMSE
BRA0890 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED LANG GREB TIL LEDSAGERBREMSE
BRA0900 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED LANG GREB TIL LEDSAGERBREMSE INCL. NAKKESTØTTE
BRA0910 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED LANG GREB TIL LEDSAGERBREMSE INCL. HOVEDSTØTTE
BRA0930 | p | UDEN SKUBBEHÅNDTAG
SÆDE
SÆDETYPE:
BRA0940 | x | STROPSÆDE DYBDEJUSTERBAR MED 4 CM
SÆDEPUDE:
BRA0960 | p | SIDDEPUDE STANDARD
BRA0990 | p | UDEN SÆDEPUDE
BENSTØTTER/FODSTØTTER
BENSTØTTEOVERDELE VENSTRE:
BRA1000 | p | ELEVERBAR INKL. LÆGPUDE 2019 VENSTRE | (NC : 1080, 1100 )
BRA1010 | p | FAST 80 GR SVING IND/UD ALU2003 VENSTRE | (NC : 1372, 1374, )
BRA1030 | p | UDEN BENSTØTTE VENSTRE | (NC : 1100, 1340, 1350, 1372, 1374, 1376 )
BENSTØTTEOVERDELE HØJRE:
BRA1040 | p | ELEVERBAR INKL. LÆGPUDE 2019 HØJRE | (NC : 1080, 1100 )
BRA1050 | p | FAST 80 GR SVING IND/UD ALU2003 HØJRE | (NC : 1372, 1374, )
BRA1070 | p | UDEN BENSTØTTE HØJRE | (NC : 1100, 1340, 1350, 1372, 1374, 1378 )
BENSTØTTE-FARVE:
BRA1080 | p | MALET I CHASSIS-FARVE
BRA1090 | p | SORT
FODPLADE HEL: (INCL LÆGREM VED 80 OG 90 GR BENSTØTTE)
BRA1100 | p | FODPLADE HEL FLIP-UP VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR | (NC : 1110, 1120, 1130, 1140, 1340, 1360, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378 )
FODPLADER VENSTRE:
BRA1110 | p | FODPLADE FAST VENSTRE | (NC : 1372, 1374, 1376 )
BRA1120 | p | FODPLADE VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR VENSTRE
FODPLADER HØJRE:
BRA1130 | p | FODPLADE FAST HØJRE | (NC : 1372, 1374, 1378 )
BRA1140 | p | FODPLADE VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR HØJRE
ARMLÆN/TØJBESKYTTERE
ARMLÆN/TØJBESKYTTERE VENSTRE:
BRA1150 | p | TØJBESKYTTER AFTAGELIG VENSTRE | (NC 1900, 1910, 1920)
BRA1160 | p | STÆNKSKÆRM AFTAGELIG VENSTRE | (NC 1320, 1335, 1740, 1900, 1910, 1920)
BRA1170 | p | RIO ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED KORT PUDE (28 CM) VENSTRE | (NC 1900, 1910, 1920)
BRA1180 | p | RIO ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED LANG PUDE (38 CM) VENSTRE
BRA1190 | p | FLIP-UP ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED KORT PUDE (28 CM) VENSTRE | (NC 1320, 1335, 1860, 1900, 1910, 1920)
BRA1200 | p | FLIP-UP ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED LANG PUDE (38 CM) VENSTRE | (NC 1320, 1335, 1860)
BRA1210 | p | HEMIARMLÆN VENSTRE | (NC 1900, 1910, 1920)
BRA1220 | p | UDEN ARMLÆN VENSTRE | (NC 1860, 1900, 1910, 1920)
ARMLÆN/TØJBESKYTTERE HØJRE:
BRA1230 | p | TØJBESKYTTER AFTAGELIG HØJRE | (NC 1900, 1910, 1920)
BRA1240 | p | STÆNKSKÆRM AFTAGELIG HØJRE | (NC 1330, 1336, 1740, 1900, 1910, 1920)
BRA1250 | p | RIO ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED KORT PUDE (28 CM) HØJRE | (NC 1900, 1910, 1920)
BRA1260 | p | RIO ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED LANG PUDE (38 CM) HØJRE
BRA1270 | p | FLIP-UP ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED KORT PUDE (28 CM) HØJRE | (NC 1330, 1336, 1860, 1900, 1910, 1920)
BRA1280 | p | FLIP-UP ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED LANG PUDE (38 CM) HØJRE | (NC 1330, 1336, 1860)
BRA1290 | p | HEMIARMLÆN HØJRE | (NC 1900, 1910, 1920)
BRA1300 | p | UDEN ARMLÆN HØJRE | (NC 1860, 1900, 1910, 1920)
TILBEHØR
BRA1310 | p | RYGKILER TIL STROPRYG
BRA1340 | p | HÆLREMME
1512728 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE VENSTRE
1512727 | p | AMPUTATIONSBENSTØTTE HØJRE
CHASSIS
STELFARVE:
BRA1380 | x | SORT
FORHJULSOPHÆNG:
BRA1430 | x | FORHJULSOPHÆNG VINKELJUSTERBAR
FORHJUL:
BRA1440 | p | FORHJUL 75X24 HÅRD (3T)
BRA1450 | p | FORHJUL 100X27 HALVMASSIV (4T)
BRA1460 | p | FORHJUL 125X27 HALVMASSIV (5T)
BRA1470 | p | FORHJUL 140X40 BLØD (5½T)
BRA1485 | p | FORHJUL 150X30 HALVMASSIV (6T)
BRA1490 | p | FORHJUL 150X30 BLØD
BRA1510 | p | FORHJUL 180X40 BLØD (7T)
FORGAFLER:
BRA1530 | x | FORGAFLER FASTE
DRIVHJULSSTØRRELSE OG -TYPE:
BRA1540 | p | DRIVHJUL 22T STANDARD | (NC1660, 1680, 1700, 1990, 2000)
BRA1550 | p | DRIVHJUL 24T STANDARD
BRA1560 | p | DRIVHJUL 24T SPORTY HØJTRYKSDÆK (24x1T) MED ALU DRIVRINGE (KOMPLET HJUL) | (NC1610, 1620, 1630, 1640, 1660, 1680, 1690, 1700, 1710, 1770, 1990, 2000)
BRA1570 | p | DRIVHJUL 24T SPORTY HØJTRYKSDÆK (24x1T) SORT MARATHON EVOLUTION MED ALU DRIVRINGE | (NC1610, 1620, 1630, 1640, 1680, 1690, 1700, 1710, 1770, 1990, 2000)
BRA1590 | p | DRIVHJUL 25T HØJTRYKSDÆK (24X1) MED ALU DRIVRINGE (KOMPLET HJUL) | (NC 1630, 1640, 1660, 1680, 1710, 1770, 1990, 2000)
BRA1600 | p | DRIVHJUL 26T HØJTRYKSDÆK (26X1) MED ALU DRIVRINGE (KOMPLET HJUL) | (NC 1630, 1640, 1660, 1680, 1710, 1770, 1990, 2000)
DÆKTYPER: (KUN MED 22T OG 24T STANDARD DRIVHJUL)
BRA1610 | p | DÆK FINMØNSTREDE LUFTFYLDTE
BRA1630 | p | DÆK MASSIVE
BRA1640 | p | DÆK PUNKTERFRI
BRA1660 | p | DÆK SORT MARATHON EVOLUTION (KUN MED 24T STANDARD DRIVHJUL OG 24T SPORTY)
DRIVRINGSTYPER: (KUN MED 22T OG 24T STANDARD DRIVHJUL)
BRA1670 | p | DRIVRINGE ALUMINIUM
BRA1680 | p | DRIVRINGE RUSTFRI
BRA1690 | p | DRIVRINGE PLASTBELAGT
BRA1700 | p | DRIVRINGE GELEPLAST
BRA1710 | p | DRIVRINGE BLACK GRIP
DRIVHJULSOPHÆNG:
BRA1730 | p | DRIVHJULSOPHÆNG STANDARD
BRA1740 | p | DRIVHJULSOPHÆNG FORLÆNGET (BAG RYG-RAMME) | (NC 1760, 1800, 1870, 1880, 1990, 2000)
CAMBRING:
BRA1750 | p | 0 GR CAMBRING
BRA1760 | p | 3 GR CAMBRING | (NC 1990, 2000)
HJULOPTIONER
BRA1770 | p | EGERBESKYTTERE FROST (KUN MED 22T OG 24T STANDARD DRIVHJUL)
SIKKERHED
BREMSER:
BRA1780 | p | BREMSE STANDARD
BRA1800 | p | KÜSCHALL AKTIV BREMSE | (NC 1840, 1850, 1990, 2000)
BRA1810 | p | ENHÅNDSBREMS INCL BREMSEFORLÆNGER VENSTRE | (NC 1840, 1850)
BRA1820 | p | ENHÅNDSBREMSE INCL BREMSEFORLÆNGER HØJRE | (NC 1840, 1850)
SIKKERHEDSOPTIONER
BRA1830 | p | HOFTESELE
BRA1840 | p | BREMSEFORLÆNGER FOLDBAR VENSTRE
BRA1850 | p | BREMSEFORLÆNGER FOLDBAR HØJRE
BRA1870 | p | ANTITIP SWING AWAY VENSTRE (AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER ANBEFALES DET AT BRUGE TO STK.) | (NC 1940)
BRA1880 | p | ANTITIP SWING AWAY HØJRE (AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER ANBEFALES DET AT BRUGE TO STK.) | (NC 1950)
TILBEHØR
BRA1900 | p | BORD INCL MONTERINGSBESLAG (KUN MED LANGE ARMLÆN) | (NC 1920)
BRA1901 | p | PUDE TIL KØRESTOLSBORD
BRA1920 | p | MONTERINGSBESLAG TIL BORD
BRA1940 | p | STOKKEHOLDER VENSTRE
BRA1950 | p | STOKKEHOLDER HØJRE
BRA1960 | p | TRÆDEPEDAL VENSTRE
BRA1970 | p | TRÆDEPEDAL HØJRE
BRA1980 | p | VÆRKTØJSSÆT
STØRRELSE |  | HMI-NR.
SB33,0 X SD40 |  | 55239
SB33,0 X SD45 |  | 55240
SB35,5 X SD40 |  | 55242
SB35,5 X SD45 |  | 55243
SB35,5 X SD50 |  | 55244
SB38,0 X SD40 |  | 55245
SB38,0 X SD45 |  | 55246
SB38,0 X SD50 |  | 55247
SB40,5 X SD40 |  | 55248
SB40,5 X SD45 |  | 55249
SB40,5 X SD50 |  | 55250
SB43,0 X SD40 |  | 55251
SB43,0 X SD45 |  | 55252
SB43,0 X SD50 |  | 55253
SB45,5 X SD40 |  | 55254
SB45,5 X SD45 |  | 55255
SB45,5 X SD50 |  | 55256
SB48,0 X SD40 |  | 55257
SB48,0 X SD45 |  | 55258
SB48,0 X SD50 |  | 55259
SB50,5 X SD40 |  | 55260
SB50,5 X SD45 |  | 55261
SB50,5 X SD50 |  | 55262
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR../BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
MANUELLE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF XLT SWING
DANMARK
OPDATERET 15.03.2024
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.: