## XLT LPF
XLT_75_90
TILBUD | p
ORDRE | p
UDVALG | p
LANGTID | p
BEMÆRKNINGER TIL BESTILLINGEN:
p MARKER DIT VALG MED ET KRYDS I BOKSEN - (NC XXXX) IKKE KOMPATIBEL MED REF XXXX
GUL = STANDARD KONFIGURATION
|  | BRUGERVÆGT = (MAX 135 KG) | KG
OPTIONSNR.: |  | VAREBESKRIVELSE:
BPA0010 | x | INVACARE XLT
FREMDRIFTSTYPE
BPA0020 | p | STANDARD HJULNAV
BPA0030 | p | MONTERET MED LEDSAGERBREMSE | (NC 0400, 0665, 0680, 0830, 0840, 0850, 0900, 1390, 1400, 1410, 1415, 1420, 1430, 1490, 1570, 1590)
RAMMETYPE
BPA0060 | p | AKTIV RAMME 75 GR
BPA0070 | p | DYNAMISK RAMME 90 GR | (NC 0280, 0290, 0620, 0630, 0640, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350)
SÆDEDIMENTIONER
SÆDEBREDDE:
BPA0080 | p | SÆDEBREDDE 35,5 CM | (NC 0990, 1640, 1650, 1820, 1830)
BPA0090 | p | SÆDEBREDDE 38 CM
BPA0100 | p | SÆDEBREDDE 40,5 CM
BPA0110 | p | SÆDEBREDDE 43 CM
BPA0120 | p | SÆDEBREDDE 45,5 CM
BPA0130 | p | SÆDEBREDDE 48 CM
SÆDEDYBDE:
BPA0140 | p | SÆDEDYBDE 40 CM (JUSTERBAR 36-40 CM)
BPA0150 | p | SÆDEDYBDE 45 CM (JUSTERBAR 41-45 CM)
BPA0160 | p | SÆDEDYBDE 50 CM (JUSTERBAR 46-50 CM)
SÆDEHØJDE:
SÆDEHØJDE FOR:
BPA0170 | p | SÆDEHØJDE FOR 40 CM | (NC 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0380, 0390, 0400, 0530, 0540, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640)
BPA0180 | p | SÆDEHØJDE FOR 41 CM | (NC 0340, 0350, 0360, 0370, 0380, 0390, 0400, 0540, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640)
BPA0190 | p | SÆDEHØJDE FOR 42 CM | (NC 0350, 0360, 0370, 0380, 0390, 0400, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640)
BPA0200 | p | SÆDEHØJDE FOR 43 CM | (NC 0360, 0370, 0380, 0390, 0400, 0560, 0570, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640)
BPA0210 | p | SÆDEHØJDE FOR 44 CM | (NC 0370, 0380, 0390, 0400, 0570, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640)
BPA0220 | p | SÆDEHØJDE FOR 45 CM | (NC 0380, 0390, 0400, 0580, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640)
BPA0230 | p | SÆDEHØJDE FOR 46 CM | (NC 0390, 0400, 0590, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640)
BPA0240 | p | SÆDEHØJDE FOR 47 CM | (NC 0300, 0400, 0600, 0610, 0620, 0630, 0640)
BPA0250 | p | SÆDEHØJDE FOR 48 CM | (NC 0300, 0310, 0610, 0620, 0630, 0640)
BPA0260 | p | SÆDEHØJDE FOR 49 CM | (NC 0300, 0310, 0320, 0620, 0630, 0640)
BPA0270 | p | SÆDEHØJDE FOR 50 CM | (NC 0300, 0310, 0320, 0330, 0340, 0630, 0640)
BPA0280 | p | SÆDEHØJDE FOR 51 CM | (NC 0300, 0310, 0320, 0330, 0340, 0640)
BPA0290 | p | SÆDEHØJDE FOR 52 CM | (NC 0300, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350)
SÆDEHØJDE BAG:
BPA0300 | p | SÆDEHØJDE BAG 38 CM | (NC 1380, 1390, 1400, 1410, 1415, 1420, 1430, 1700, 1710)
BPA0310 | p | SÆDEHØJDE BAG 39 CM | (NC 1380, 1390, 1400, 1410, 1415, 1420, 1430, 1700, 1710)
BPA0320 | p | SÆDEHØJDE BAG 40 CM | (NC 1430)
BPA0330 | p | SÆDEHØJDE BAG 41 CM
BPA0340 | p | SÆDEHØJDE BAG 42 CM
BPA0350 | p | SÆDEHØJDE BAG 43 CM
BPA0360 | p | SÆDEHØJDE BAG 44 CM
BAP0370 | p | SÆDEHØJDE BAG 45 CM | (NC 1370)
BPA0380 | p | SÆDEHØJDE BAG 46 CM | (NC 1370)
BPA0390 | p | SÆDEHØJDE BAG 47 CM | (NC 1370)
BPA0400 | p | SÆDEHØJDE BAG 48 CM | (NC 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1415, 1420)
UNDERBENSLÆNGDE: (UDEN SÆDEPUDE, UL < SÆDEHØJDE FOR -5 CM)
BPA0430 | p | UNDERBENSLÆNGDE 27 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0970, 0980, 0990)
BPA0440 | p | UNDERBENSLÆNGDE 28 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0970, 0980, 0990)
BPA0450 | p | UNDERBENSLÆNGDE 29 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0970, 0980, 0990)
BPA0460 | p | UNDERBENSLÆNGDE 30 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0970, 0980, 0990)
BPA0470 | p | UNDERBENSLÆNGDE 31 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0970, 0980, 0990)
BPA0480 | p | UNDERBENSLÆNGDE 32 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0970, 0980, 0990)
BPA0490 | p | UNDERBENSLÆNGDE 33 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0970, 0980, 0990)
BPA0500 | p | UNDERBENSLÆNGDE 34 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0970, 0980, 0990)
BPA0510 | p | UNDERBENSLÆNGDE 35 CM (M/HØJT MONT. FODSTØTTE) | (NC 0970, 0980, 0990)
BPA0520 | p | UNDERBENSLÆNGDE 36 CM (AKTIV RAMME KUN M/HØJT. MONT. FODSTØTTE)
BPA0530 | p | UNDERBENSLÆNGDE 37 CM (AKTIV RAMME KUN M/HØJT. MONT. FODSTØTTE)
BPA0540 | p | UNDERBENSLÆNGDE 38 CM | (NC 1000)
BPA0550 | p | UNDERBENSLÆNGDE 39 CM | (NC 1000)
BPA0560 | p | UNDERBENSLÆNGDE 40 CM | (NC 1000)
BPA0570 | p | UNDERBENSLÆNGDE 41 CM | (NC 1000)
BPA0580 | p | UNDERBENSLÆNGDE 42 CM | (NC 1000)
BPA0590 | p | UNDERBENSLÆNGDE 43 CM | (NC 1000)
BPA0600 | p | UNDERBENSLÆNGDE 44 CM | (NC 1000)
BPA0610 | p | UNDERBENSLÆNGDE 45 CM | (NC 1000)
BPA0620 | p | UNDERBENSLÆNGDE 46 CM (KUN MED AKTIV RAMME) | (NC 1000)
BPA0630 | p | UNDERBENSLÆNGDE 47 CM (KUN MED AKTIV RAMME) | (NC 1000)
BPA0640 | p | UNDERBENSLÆNGDE 48 CM (KUN MED AKTIV RAMME) | (NC 1000)
RYG
RYGTYPE:
BPA0650 | p | STROPRYG MED RYGSLAG, FAST RYGHØJDE, VINKEL-JUSTERBAR, FOLDBAR OG CLICK IN - BUEDE RYGRØR | (NC 0720, 0730, 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 1180, 1190, 1195, 1196)
BPA0660 | p | STROPRYG MED RYGSLAG, HØJDEJUSTERBAR, VINKELJUSTERBAR, FOLDBAR OG CLICK IN - BUEDE RYGRØR | (NC 0680, 0690, 0700, 0710)
BPA0663 | p | STROPRYG MED RYGSLAG, HØJDEJUSTERBAR, VINKELJUSTERBAR, FOLDBAR OG CLICK IN - LIGE RYGRØR | (NC 0680, 0690, 0700, 0710)
BPA0669 | p | UDEN RYG - FORBEREDT FOR MATRX RYG | (NC : 0680, 0690, 0700, 0710, 0720, 0730, 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0840, 0850, 0860, 0870, 0880, 0890, 1170, 1180, 1190, 1195, 1196 )
RYGHØJDE: (OBS! XLT MÅ IKKE BRUGES SOM SÆDE UNDER TRANSPORT, HVIS RYGHØJDEN ER UNDER 40 CM)
FAST RYGHØJDE:
BPA0700 | p | RYGHØJDE 30 CM
BPA0710 | p | RYGHØJDE 35 CM
HØJDEJUSTERBAR RYG:
BPA0740 | p | RYGHØJDE 35 CM (JUSTERBAR FRA 35-39 CM MED 2 CM INTERVAL)
BPA0750 | p | RYGHØJDE 37 CM (JUSTERBAR FRA 35-39 CM MED 2 CM INTERVAL)
BPA0760 | p | RYGHØJDE 39 CM (JUSTERBAR FRA 35-39 CM MED 2 CM INTERVAL)
BPA0770 | p | RYGHØJDE 40 CM (JUSTERBAR FRA 40-44 CM MED 2 CM INTERVAL)
BPA0780 | p | RYGHØJDE 42 CM (JUSTERBAR FRA 40-44 CM MED 2 CM INTERVAL)
BPA0790 | p | RYGHØJDE 44 CM (JUSTERBAR FRA 40-44 CM MED 2 CM INTERVAL)
BPA0800 | p | RYGHØJDE 45 CM (JUSTERBAR FRA 45-49 CM MED 2 CM INTERVAL)
SKUBBEHÅNDTAG:
BPA0830 | p | FASTE SKUBBEHÅNDTAG
BPA0840 | p | FOLDBARE SKUBBEHÅNDTAG
BPA0850 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED KORT GREB TIL STANDARD BREMSE
BPA0870 | p | SKUBBEHÅNDTAG JUSTERBARE MED LANG GREB TIL LEDSAGERBREMSE INCL. NAKKESTØTTE
BPA0900 | p | UDEN SKUBBEHÅNDTAG
SÆDE
SÆDETYPE:
BPA0910 | p | STROPSÆDE DYBDEJUSTERBAR MED 4 CM
SÆDEPUDE:
BPA0930 | p | SIDDEPUDE STANDARD
BPA0960 | p | UDEN SÆDEPUDE
BENSTØTTER/FODSTØTTER
FODSTØTTER INCL. LÆGREM:
BPA0970 | p | FODBØJLE FAST
BPA0980 | p | FODBØJLE FAST INCL. COVER
BPA0990 | p | FODPLADE HEL VINKEL- OG DYBDEJUSTERBAR
BPA1000 | p | FODPLADE HØJT MONTERET, FOR UL 27-37 CM
ARMLÆN/TØJBESKYTTERE
ARMLÆN/TØJBESKYTTERE VENSTRE:
BPA1010 | p | TØJBESKYTTER AFTAGELIG VENSTRE | (NC 1730, 1740, 1750)
BPA1020 | p | STÆNKSKÆRM AFTAGELIG VENSTRE | (NC 1180, 1195, 1570, 1730, 1740, 1750)
BPA1030 | p | RIO ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED KORT PUDE (28 CM) VENSTRE | (NC 1730, 1740, 1750)
BPA1040 | p | RIO ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED LANG PUDE (38 CM) VENSTRE
BPA1080 | p | UDEN ARMLÆN VENSTRE | (NC 1690, 1730, 1740, 1750)
ARMLÆN/TØJBESKYTTERE HØJRE:
BPA1090 | p | TØJBESKYTTER AFTAGELIG HØJRE | (NC 1730, 1740, 1750)
BPA1100 | p | STÆNKSKÆRM AFTAGELIG HØJRE | (NC 1180, 1195, 1570, 1730, 1740, 1750)
BPA1110 | p | RIO ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED KORT PUDE (28 CM) HØJRE | (NC 1730, 1740, 1750)
BPA1120 | p | RIO ARMLÆN HØJDEJUSTERBAR MED LANG PUDE (38 CM) HØJRE
BPA1160 | p | UDEN ARMLÆN HØJRE | (NC 1690, 1730, 1740, 1750)
SÆDEOPTIONER
RYGOPTIONER:
BPA1170 | p | RYGKILER TIL STROPRYG
BPA1195 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR SWINGAWAY VENSTRE
BPA1196 | p | KROPSSTØTTE MULTIJUSTERBAR SWINGAWAY HØJRE
CHASSIS
STELFARVE:
BPA1200 | p | SORT
BPA1250 | p | BØRSTET TITANIUM | OBS! LÆNGERE LEVERINGSTID
FORHJULSOPHÆNG:
BPA1260 | p | FORHJULSOPHÆNG VINKELJUSTERBAR
FORHJUL: (3T-5T MULIG MED DYNAMISK RAMME, 3T-7T MULIG VED AKTIV RAMME)
BPA1270 | p | FORHJUL 75X24 HÅRD (3T)
BPA1280 | p | FORHJUL 100X27 HALVMASSIV (4T)
BPA1290 | p | FORHJUL 125X27 HALVMASSIV (5T)
BPA1300 | p | FORHJUL 140X40 BLØD (5½T)
BPA1315 | p | FORHJUL 150X30 HALVMASSIV (6T)
BPA1320 | p | FORHJUL 150X30 BLØD
BPA1340 | p | FORHJUL 180X40 BLØD (7T)
FORGAFLER:
BPA1360 | p | FORGAFLER FASTE
DRIVHJULSSTØRRELSE OG -TYPE:
BPA1370 | p | DRIVHJUL 22T STANDARD | (NC 1490, 1510, 1530, 1540)
BPA1380 | p | DRIVHJUL 24T STANDARD
BPA1420 | p | DRIVHJUL 25T HØJTRYKSDÆK (24X1) MED ALU DRIVRINGE (KOMPLET HJUL) | (NC 1460, 1470, 1490, 1510, 1540, 1600)
BPA1430 | p | DRIVHJUL 26T HØJTRYKSDÆK (26X1) MED ALU DRIVRINGE (KOMPLET HJUL) | (NC 1460, 1470, 1490, 1510, 1540, 1600)
DÆKTYPER: (KUN MED 22T OG 24T STANDARD DRIVHJUL)
BPA1440 | p | DÆK FINMØNSTREDE LUFTFYLDTE
BPA1460 | p | DÆK MASSIVE
BPA1470 | p | DÆK PUNKTERFRI
BPA1490 | p | DÆK SORT MARATHON EVOLUTION (KUN MED 24T STANDARD DRIVHJUL OG 24T SPORTY)
DRIVRINGSTYPER: (KUN MED 22T OG 24T STANDARD DRIVHJUL)
BPA1500 | p | DRIVRINGE ALUMINIUM
BPA1510 | p | DRIVRINGE RUSTFRI
BPA1540 | p | DRIVRINGE BLACK GRIP
DRIVHJULSOPHÆNG:
BPA1560 | p | DRIVHJULSOPHÆNG STANDARD
BPA1570 | p | DRIVHJULSOPHÆNG FORLÆNGET (BAG RYG-RAMME) | (NC 1590, 1620, 1630, 1700, 1710)
CAMBRING:
BPA1580 | p | 0 GR CAMBRING
BPA1590 | p | 3 GR CAMBRING
HJULOPTIONER
BPA1600 | p | EGERBESKYTTERE FROST (KUN MED 22T OG 24T STANDARD DRIVHJUL)
SIKKERHED
BREMSER:
BPA1610 | p | BREMSE STANDARD
BPA1620 | p | KÜSCHALL PERFORMANCE BREMSE | (NC 1670, 1680)
BPA1630 | p | KÜSCHALL AKTIV BREMSE | (NC 1670, 1680)
SIKKERHEDSOPTIONER
BPA1660 | p | HOFTESELE
BPA1670 | p | BREMSEFORLÆNGER FOLDBAR VENSTRE
BPA1680 | p | BREMSEFORLÆNGER FOLDBAR HØJRE
BPA1700 | p | ANTITIP SWING AWAY VENSTRE (AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER ANBEFALES DET AT BRUGE TO STK.) | (NC 1770)
BPA1710 | p | ANTITIP SWING AWAY HØJRE (AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER ANBEFALES DET AT BRUGE TO STK.) | (NC 1780)
TILBEHØR
BPA1730 | p | BORD INCL MONTERINGSBESLAG (KUN MED LANGE ARMLÆN) | (NC 1750)
BPA1750 | p | MONTERINGSBESLAG TIL BORD
BPA1770 | p | STOKKEHOLDER VENSTRE
BPA1780 | p | STOKKEHOLDER HØJRE
BPA1790 | p | TRÆDEPEDAL VENSTRE
BPA1800 | p | TRÆDEPEDAL HØJRE
BPA1810 | p | VÆRKTØJSSÆT
BPA1815 | p | RAMME COVER
HMI-NR.
AKTIV RAMME SB35,5 X SD40 48002 |  |  | DYNAMISK RAMME SB35,5 X SD40 48621
AKTIV RAMME SB35,5 X SD45 48587 |  |  | DYNAMISK RAMME SB35,5 X SD45 55222
AKTIV RAMME SB35,5 X SD50 48588 |  |  | DYNAMISK RAMME SB35,5 X SD50 55223
AKTIV RAMME SB38,0 X SD40 48592 |  |  | DYNAMISK RAMME SB38,0 X SD40 55224
AKTIV RAMME SB38,0 X SD45 48593 |  |  | DYNAMISK RAMME SB38,0 X SD45 55225
AKTIV RAMME SB38,0 X SD50 48597 |  |  | DYNAMISK RAMME SB38,0 X SD50 55238
AKTIV RAMME SB40,5 X SD40 48598 |  |  | DYNAMISK RAMME SB40,5 X SD40 55226
AKTIV RAMME SB40,5 X SD45 48599 |  |  | DYNAMISK RAMME SB40,5 X SD45 55227
AKTIV RAMME SB40,5 X SD50 48600 |  |  | DYNAMISK RAMME SB40,5 X SD50 55228
AKTIV RAMME SB43,0 X SD40 48601 |  |  | DYNAMISK RAMME SB43,0 X SD40 55229
AKTIV RAMME SB43,0 X SD45 48604 |  |  | DYNAMISK RAMME SB43,0 X SD45 55230
AKTIV RAMME SB43,0 X SD50 48605 |  |  | DYNAMISK RAMME SB43,0 X SD50 55231
AKTIV RAMME SB45,5 X SD40 48622 |  |  | DYNAMISK RAMME SB45,5 X SD40 55232
AKTIV RAMME SB45,5 X SD45 48608 |  |  | DYNAMISK RAMME SB45,5 X SD45 55233
AKTIV RAMME SB45,5 X SD50 48623 |  |  | DYNAMISK RAMME SB45,5 X SD50 55234
AKTIV RAMME SB48,0 X SD40 48618 |  |  | DYNAMISK RAMME SB48,0 X SD40 55235
AKTIV RAMME SB48,0 X SD45 48619 |  |  | DYNAMISK RAMME SB48,0 X SD45 55236
AKTIV RAMME SB48,0 X SD50 48620 |  |  | DYNAMISK RAMME SD48,0 X SD50 55237
KUNDENR.:
EAN-NR.:
KUNDENAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TLF.:
KONTAKTPERSON:
DATO:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR../BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
LEVERINGSADRESSE:
POSTNR./BY:
LEVERINGSDATO:
VEDR. BRUGER:
TLF.:
ORDREGUIDE
MANUELLE KØRESTOLE
LOCAL PRESCRIPTION FORM
LPF XLT
DANMARK
OPDATERET 15.03.2024